## Casetas Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
|  |  | Mazda | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Energía Total | Energía Interconexión
|  | Día | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU |  | MMBTU
|  | 1 | 651.9514 |  |  |  |  | 651.9514 | 652.4979 | Interconexión | 5560.1922
|  | 2 | 653.9603 |  |  |  |  | 653.9603 | 655.204 | Etapas | 5547.0899
|  | 3 | 618.3032 |  |  |  |  | 618.3032 | 615.6894
|  | 4 | 548.549 |  |  |  |  | 548.549 | 546.2781 | Diferencia | 13.1023 | MMBTU
|  | 5 | 18.0797 |  |  |  |  | 18.0797 | 18.236 |  | 0.2356%
|  | 6 | 247.3779 |  |  |  |  | 247.3779 | 248.1993
|  | 7 | 563.2532 |  |  |  |  | 563.2532 | 565.0292
|  | 8 | 549.1346 |  |  |  |  | 549.1346 | 551.5796
|  | 9 | 539.8838 |  |  |  |  | 539.8838 | 542.4234
|  | 10 | 588.7875 |  |  |  |  | 588.7875 | 590.1608
|  | 11 | 474.9669 |  |  |  |  | 474.9669 | 475.8372
|  | 12 | 57.9818 |  |  |  |  | 57.9818 | 58.1219
|  | 13 | 30.3985 |  |  |  |  | 30.3985 | 34.6328
|  | 14 | 4.4621 |  |  |  |  | 4.4621 | 6.3027
|  | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 17 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Total | MMBTU | 5547.0899 |  |  |  |  | 5547.0899 | 5560.1922
| % Consumo Total |  | 100% |  |  |  |  | 100% | Total
MMBTU
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-10-30

## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ Kpa ] | Temperatura [ °C ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ Km3 ] | Energía MJ/m3 | Batería |  | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
1105-01 | 20150901 | 9:00 | 1440 |  | 3695.646 | 20.592 | 41.5941 |  | 18.8954 | 701.5099 | 0 | día | [8 empty] | 18.8954 |  |  |  | 18.8954 | 18.8954
1105-01 | 20150902 | 9:00 | 1440 |  | 3719.579 | 20.1691 | 41.9528 |  | 18.8658 | 700.41 | 0 | 1 | 8715.6213 | 36490.5631 | 979.3744 | 18865.8 | 666239.5013 | 164.4272 | 688.4237 | 652.4979 | 18.8658 |  |  |  | 18.8658 | 18.8658
1105-01 | 20150903 | 9:00 | 1440 |  | 3714.081 | 20.4141 | 41.8473 |  | 18.8087 | 698.2906 | 0 | 2 | 8778.336 | 36753.1373 | 986.4216 | 18808.7 | 664223.0336 | 165.1091 | 691.2787 | 655.204 | 18.8087 |  |  |  | 18.8087 | 18.8087
1105-01 | 20150904 | 9:00 | 1440 |  | 3726.717 | 20.4741 | 41.9834 |  | 16.6065 | 616.5344 | 0 | 3 | 9342.8214 | 39116.5245 | 1049.8528 | 16606.5 | 586453.0674 | 155.1516 | 649.5886 | 615.6894 | 16.6065 |  |  |  | 16.6065 | 16.6065
1105-01 | 20150905 | 9:00 | 1344.95 |  | 3721.658 | 20.4157 | 41.9341 |  | 14.7218 | 546.562 | 0 | 4 | 9350.7688 | 39149.799 | 1050.7459 | 14721.8 | 519895.5088 | 137.6601 | 576.3555 | 546.2781 | 14.7218 |  |  |  | 14.7218 | 14.7218
1105-01 | 20150906 | 9:00 | 23.4167 |  | 3714.27 | 26.7602 | 40.4896 |  | 0.5134 | 19.0608 | 0 | 5 | 8950.9333 | 37475.7675 | 1005.8164 | 513.4 | 18130.5516 | 4.5954 | 19.2401 | 18.236 | 0.5134 |  |  |  | 0.5134 | 0.5134
1105-01 | 20150907 | 9:00 | 727.6334 |  | 3720.776 | 19.857 | 42.0239 |  | 7.0403 | 261.3771 | 0 | 6 | 8883.9036 | 37195.1274 | 998.2842 | 7040.3 | 248625.8712 | 62.5453 | 261.8649 | 248.1993 | 7.0403 |  |  |  | 7.0403 | 7.0403
1105-01 | 20150908 | 9:00 | 1440 |  | 3726.667 | 20.661 | 41.9499 |  | 16.1297 | 598.8323 | 0 | 7 | 8827.528 | 36959.0944 | 991.9493 | 16129.7 | 569615.0327 | 142.3854 | 596.1391 | 565.0292 | 16.1297 |  |  |  | 16.1297 | 16.1297
1105-01 | 20150909 | 9:00 | 1440 |  | 3734.525 | 20.6455 | 42.0409 |  | 15.7468 | 584.6168 | 0 | 8 | 8826.9434 | 36956.6466 | 991.8836 | 15746.8 | 556093.0456 | 138.9961 | 581.9489 | 551.5796 | 15.7468 |  |  |  | 15.7468 | 15.7468
1105-01 | 20150910 | 9:00 | 1440 |  | 3723.847 | 20.4967 | 41.952 |  | 15.4845 | 574.8762 | 0 | 9 | 8827.4594 | 36958.8069 | 991.9416 | 15484.5 | 546830.0076 | 136.6888 | 572.2886 | 542.4234 | 15.4845 |  |  |  | 15.4845 | 15.4845
1105-01 | 20150911 | 9:00 | 1440 |  | 3716.822 | 20.2083 | 41.9216 |  | 16.8462 | 625.4318 | 0 | 10 | 8828.0106 | 36961.1147 | 992.0035 | 16846.2 | 594917.9938 | 148.7184 | 622.6543 | 590.1608 | 16.8462 |  |  |  | 16.8462 | 16.8462
1105-01 | 20150912 | 9:00 | 1303.3 |  | 3738.567 | 20.2361 | 42.1428 |  | 13.669 | 507.4764 | 0 | 11 | 8772.3535 | 36728.0897 | 985.7494 | 13669 | 482716.2242 | 119.9093 | 502.0363 | 475.8372 | 13.669 |  |  |  | 13.669 | 13.669
1105-01 | 20150913 | 9:00 | 189.9 |  | 3730.796 | 19.0308 | 41.5172 |  | 1.659 | 61.593 | 0 | 12 | 8828.5204 | 36963.2493 | 992.0608 | 1659 | 58587.0375 | 14.6465 | 61.322 | 58.1219 | 1.659 |  |  |  | 1.659 | 1.659
1105-01 | 20150914 | 9:00 | 249.9667 |  | 3722.447 | 18.4305 | 41.8551 |  | 1.0003 | 37.1385 | 0 | 13 | 8724.7198 | 36528.657 | 980.3968 | 1000.3 | 35325.2644 | 8.7273 | 36.5396 | 34.6328 | 1.0003 |  |  |  | 1.0003 | 1.0003
1105-01 | 20150915 | 9:00 | 72.1667 |  | 3724.982 | 22.2836 | 41.6599 |  | 0.1808 | 6.7125 | 0 | 14 | 8784.5971 | 36779.3511 | 987.1252 | 180.8 | 6384.8923 | 1.5883 | 6.6497 | 6.3027 | 0.1808 |  |  |  | 0.1808 | 0.1808
[12 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
días | 15 |  |  | Máximo | 3738.567 | 26.7602 |  | Km3 | 157.2728 |  |  | Promedio | 4014.2747 | 16806.9654 | 451.0841 | 157272.8 | 5554037.032 | 1401.1488 | 5866.33 | 5560.1922 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 176.1682 | total
|  |  |  | Promedio | 3722.092 | 20.7116 |  | Mcft | 5554.037 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 15 |  |  | 112% | Error
|  |  |  | Mínimo | 3695.646 | 18.4305 | [9 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[5 empty] | Kpa | °C
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 4094.3012 | 22.7828
|  |  |  | min | 3349.8828 | 18.6405
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MAZDA MOTOR MANUFACTURING
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 1 | 165160 | 0 | 310199 | 0 | 0 | 0 | 344.614 | 22.1 | 0 | 18850 | 18850 | 1 | 8715.6213 | 36490.5631 | 979.3744 | 18850 | 665681.5295 | 164.2895 | 687.8471 | 651.9514 | 165160 |  |  |  | 165160 | 165160 |  | 0 | 18850 | 18850 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 2 | 184010 | 0 | 310945 | 0 | 0 | 0 | 344.848 | 21.8 | 0 | 18773 | 18773 | 2 | 8778.336 | 36753.1373 | 986.4216 | 18773 | 662962.2999 | 164.7957 | 689.9666 | 653.9603 | 184010 |  |  |  | 184010 | 184010 |  | 0 | 18773 | 18773 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 3 | 202783 | 0 | 311689 | 0 | 0 | 0 | 344.693 | 22 | 0 | 16677 | 16677 | 3 | 9342.8214 | 39116.5245 | 1049.8528 | 16677 | 588942.7516 | 155.8102 | 652.3463 | 618.3032 | 202783 |  |  |  | 202783 | 202783 |  | 0 | 16677 | 16677 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 4 | 219460 | 0 | 312349 | 0 | 0 | 0 | 345.089 | 22 | 0 | 14783 | 14783 | 4 | 9350.7688 | 39149.799 | 1050.7459 | 14783 | 522056.7666 | 138.2324 | 578.7515 | 548.549 | 219460 |  |  |  | 219460 | 219460 |  | 0 | 14783 | 14783 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 5 | 234243 | 0 | 312934 | 0 | 0 | 0 | 345.576 | 21.8 | 0 | 509 | 509 | 5 | 8950.9333 | 37475.7675 | 1005.8164 | 509 | 17975.167 | 4.556 | 19.0752 | 18.0797 | 234243 |  |  |  | 234243 | 234243 |  | 0 | 509 | 509 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 6 | 234752 | 0 | 312954 | 0 | 0 | 0 | 352.727 | 21 | 0 | 7017 | 7017 | 6 | 8883.9036 | 37195.1274 | 998.2842 | 7017 | 247803.0394 | 62.3384 | 260.9982 | 247.3779 | 234752 |  |  |  | 234752 | 234752 |  | 0 | 7017 | 7017 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 7 | 241769 | 0 | 313229 | 0 | 0 | 0 | 351.115 | 23.1 | 0 | 16079 | 16079 | 7 | 8827.528 | 36959.0944 | 991.9493 | 16079 | 567824.5789 | 141.9378 | 594.2653 | 563.2532 | 241769 |  |  |  | 241769 | 241769 |  | 667700 | 16079 | -651621 | -4053%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 8 | 257848 | 0 | 313863 | 0 | 0 | 0 | 346.398 | 22.1 | 0 | 15677 | 15677 | 8 | 8826.9434 | 36956.6466 | 991.8836 | 15677 | 553628.0816 | 138.38 | 579.3693 | 549.1346 | 257848 | 319 | 8 | 667700 | 257848 | -409852 |  | 6435 | 15677 | 9242 | 58.95%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 9 | 273525 | 0 | 314481 | 0 | 0 | 0 | 346.489 | 22 | 0 | 15412 | 15412 | 9 | 8827.4594 | 36958.8069 | 991.9416 | 15412 | 544269.694 | 136.0488 | 569.6091 | 539.8838 | 273525 | 319 | 9 | 674135 | 273525 | -400610 |  | 6117 | 15412 | 9295 | 60.31%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 10 | 288937 | 0 | 315088 | 0 | 0 | 0 | 346.639 | 22 | 0 | 16807 | 16807 | 10 | 8828.0106 | 36961.1147 | 992.0035 | 16807 | 593533.6587 | 148.3724 | 621.2055 | 588.7875 | 288937 | 319 | 10 | 680252 | 288937 | -391315 |  | 10203 | 16807 | 6604 | 39.29%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 11 | 305744 | 0 | 315749 | 0 | 0 | 0 | 346.668 | 21.7 | 0 | 13644 | 13644 | 11 | 8772.3535 | 36728.0897 | 985.7494 | 13644 | 481833.3575 | 119.69 | 501.1181 | 474.9669 | 305744 | 319 | 11 | 690455 | 305744 | -384711 |  | 17526 | 13644 | -3882 | -28.45%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 12 | 319388 | 0 | 316286 | 0 | 0 | 0 | 347.415 | 21.4 | 0 | 1655 | 1655 | 12 | 8828.5204 | 36963.2493 | 992.0608 | 1655 | 58445.7789 | 14.6112 | 61.1742 | 57.9818 | 319388 | 319 | 12 | 707981 | 319388 | -388593 |  | 12275 | 1655 | -10620 | -641.7%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 13 | 321043 | 0 | 316350 | 0 | 0 | 0 | 351.941 | 21.7 | 0 | 878 | 878 | 13 | 8724.7198 | 36528.657 | 980.3968 | 878 | 31006.2803 | 7.6603 | 32.0722 | 30.3985 | 321043 | 319 | 13 | 720256 | 321043 | -399213 |  | 11221 | 878 | -10343 | -1178%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 14 | 321921 | 0 | 316384 | 0 | 0 | 0 | 350.244 | 20.5 | 0 | 128 | 128 | 14 | 8784.5971 | 36779.3511 | 987.1252 | 128 | 4520.2778 | 1.1244 | 4.7078 | 4.4621 | 321921 | 319 | 14 | 731477 | 321921 | -409556 |  | 12766 | 128 | -12638 | -9873%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 15 | 322049 | 0 | 316389 | 0 | 0 | 0 | 348.637 | 20.8 | 0 | 0 | -322049 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322049 | 319 | 15 | 744243 | 322049 | -422194 |  | 5446 | -322049 | -327495 | 101.7%
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 16 | 749689 | 0 | -749689 |  | 145 | 0 | -145
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 17 | 749834 | 0 | -749834 |  | 9575 | 0 | -9575
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 18 | 759409 | 0 | -759409 |  | 12074 | 0 | -12074
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 19 | 771483 | 0 | -771483 |  | 9352 | 0 | -9352
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 20 | 780835 | 0 | -780835 |  | 9653 | 0 | -9653
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 21 | 790488 | 0 | -790488 |  | 10119 | 0 | -10119
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 22 | 800607 | 0 | -800607 |  | 6412 | 0 | -6412
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 23 | 807019 | 0 | -807019 |  | 5571 | 0 | -5571
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 24 | 812590 | 0 | -812590 |  | 9435 | 0 | -9435
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 25 | 822025 | 0 | -822025 |  | 9272 | 0 | -9272
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 26 | 831297 | 0 | -831297 |  | 10067 | 0 | -10067
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 27 | 841364 | 0 | -841364 |  | 9930 | 0 | -9930
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 28 | 851294 | 0 | -851294 |  | 10652 | 0 | -10652
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 29 | 861946 | 0 | -861946 |  | 7418 | 0 | -7418
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 30 | 869364 | 0 | -869364 |  | 5970 | 0 | -5970
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 31 | 875334 | 0 | -875334 |  | 10957 | 0 | -10957
[26 empty] | 319 | 1 | 886291 | 0 | -886291
|  |  | días | 15 | -165160 |  |  |  |  | Máximo | 352.727 | 23.1 | m3 | 156889 |  | Promedio | 4014.2747 | 16806.9654 | 451.0841 | 156889 | 5540483.2616 | 1397.8471 | 5852.5063 | 5547.0899 |  | Días transmitidos | 25 |  |  | -14698445 | total |  |  | -1051451 | total
[10 empty] | Promedio | 347.5395 | 21.7333 | cft | 5540483.2616 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -10 | [6 empty] | 636.6% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 344.614 | 20.5 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 382.2935 | 23.9067
[10 empty] | min | 312.7856 | 19.56
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## Servicios por terceros
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DE COSTO DE GAS NATURAL
Estación 1105-01 MAZDA
|  | CMD | Cantidad Maxima Diaria
|  | COM | Cantidad Ocasional Mensual
|  | COD | Cantidad Ocasional Diaria
| MMBTU/día | CALCULO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TERCEROS
FECHA | CONSUMO | CMD | Costo CMD | COM | Costo COM | COD | Costo COD
0
2015-09-01 | 652.4888 | 75 | 0 |  | 0 | 577.4888 | 0
2015-09-02 | 655.1948 | 75 | 0 |  | 0 | 580.1948 | 0
2015-09-03 | 615.6808 | 75 | 0 |  | 0 | 540.6808 | 0
2015-09-04 | 546.2704 | 75 | 0 |  | 0 | 471.2704 | 0
2015-09-05 | 18.2358 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-06 | 248.1958 | 75 | 0 |  | 0 | 173.1958 | 0
2015-09-07 | 565.0213 | 75 | 0 |  | 0 | 490.0213 | 0
2015-09-08 | 551.5719 | 75 | 0 |  | 0 | 476.5719 | 0
2015-09-09 | 542.4159 | 75 | 0 |  | 0 | 467.4159 | 0
2015-09-10 | 590.1525 | 75 | 0 |  | 0 | 515.1525 | 0
2015-09-11 | 475.8306 | 75 | 0 |  | 0 | 400.8306 | 0
2015-09-12 | 58.1211 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-13 | 34.6323 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-14 | 6.3026 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-15 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-16 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-17 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-18 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-19 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-20 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-21 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-22 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-23 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-24 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-25 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-26 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-27 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-28 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-29 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-30 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | 5560.1145 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 4692.8227 | 0
CMD MAX | 655.1948 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIAS MES | 30 | Factor de carga | 28.29% |  | SOBRECOSTO TRANSPORTE
Tipo de Cambio |  |  |  | 1.3 |  | 1.4
COSTOS UNITARIOS |  | Dólares |  |  | COSTOS TOTALES |  | Dólares
TRANSPORTE |  |  |  |  | TRANSPORTE
CAPACIDAD |  |  |  |  | CAPACIDAD |  | 0 | 0
[5 empty] | USO |  | 0 | 0
USO | [6 empty] | 0 | 0
COMERCIALIZACION |  | 0.18738 |  |  | COMERCIALIZACION |  | 1041.8468 | 0
0.18738
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1

## Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total |  | Interconexión |  | Variación
| Volumen M3 | [8 empty] | Usuarios | Igasamex
2015-09-01 | 18850 |  |  |  |  | 18850 | 13241.1429 | 18865.8 | 13240.8857 | 0.08375% | -0.001942% | 1
2015-09-02 | 18773 |  |  |  |  | 18773 | 13241.1429 | 18808.7 | 13240.8857 | 0.1898% | -0.001942% | 1
2015-09-03 | 16677 |  |  |  |  | 16677 | 13241.1429 | 16606.5 | 13240.8857 | -0.4245% | -0.001942% | 1
2015-09-04 | 14783 |  |  |  |  | 14783 | 13241.1429 | 14721.8 | 13240.8857 | -0.4157% | -0.001942% | 1
2015-09-05 | 509 |  |  |  |  | 509 | 13241.1429 | 513.4 | 13240.8857 | 0.857% | -0.001942% | 1
2015-09-06 | 7017 |  |  |  |  | 7017 | 13241.1429 | 7040.3 | 13240.8857 | 0.331% | -0.001942% | 1
2015-09-07 | 16079 |  |  |  |  | 16079 | 13241.1429 | 16129.7 | 13240.8857 | 0.3143% | -0.001942% | 1
2015-09-08 | 15677 |  |  |  |  | 15677 | 9171.5714 | 15746.8 | 9226.6571 | 0.4433% | 0.597% | 1
2015-09-09 | 15412 |  |  |  |  | 15412 | 9171.5714 | 15484.5 | 9226.6571 | 0.4682% | 0.597% | 1
2015-09-10 | 16807 |  |  |  |  | 16807 | 9171.5714 | 16846.2 | 9226.6571 | 0.2327% | 0.597% | 1
2015-09-11 | 13644 |  |  |  |  | 13644 | 9171.5714 | 13669 | 9226.6571 | 0.1829% | 0.597% | 1
2015-09-12 | 1655 |  |  |  |  | 1655 | 9171.5714 | 1659 | 9226.6571 | 0.2411% | 0.597% | 1
2015-09-13 | 878 |  |  |  |  | 878 | 9171.5714 | 1000.3 | 9226.6571 | 12.23% | 0.597% | 1
2015-09-14 | 128 |  |  |  |  | 128 | 9171.5714 | 180.8 | 9226.6571 | 29.2% | 0.597% | 1
2015-09-15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-09-16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-09-17 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-09-18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-09-19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-09-20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-09-21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-09-22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-09-23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-09-24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-09-25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-09-26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-09-27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-09-28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-09-29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-09-30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
TOTAL | 156889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156889 | 156889 | 157272.8 | 157272.8 | 0.244% | 0.244%
MEDICIÓN DEL 01 AL 14 DEL MES
Sub Total | 156889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156889 | 156889 | 157272.8 | 157272.8 | 0.244% | -0.2446% | 14
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 157272.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157272.8
MEDICIÓN DEL 14 AL 30 DEL MES
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo por merma | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Cálculos
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Medidor | [6 empty] | Cálculo de Energía
Fecha | Tiempo de medición (min.) | Pulsos | Presión RELATIVA [ Kpa ] | Temp. [ °F ] | Presión RELATIVA [ kg/cm2 ] | Temp [ °C ] | A partir del Roclink | Volumen Corregido [ m3 ] | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Gravedad Especifica | Energia [ Gcal ] | Energia [ MMBTU ]
2015-09-01 | 1440 | 0 | 3719.579 | 68.3044 | 3719.579 | 20.1691 | 0 | 18865.8 | 8715.6213 |  | 164.4272 | 652.4888
2015-09-02 | 1440 | 0 | 3714.081 | 68.7454 | 3714.081 | 20.4141 | 0 | 18808.7 | 8778.336 |  | 165.1091 | 655.1948
2015-09-03 | 1440 | 0 | 3726.717 | 68.8534 | 3726.717 | 20.4741 | 0 | 16606.5 | 9342.8214 |  | 155.1516 | 615.6808
2015-09-04 | 1344.95 | 0 | 3721.658 | 68.7483 | 3721.658 | 20.4157 | 0 | 14721.8 | 9350.7688 |  | 137.6601 | 546.2704
2015-09-05 | 23.4167 | 0 | 3714.27 | 80.1684 | 3714.27 | 26.7602 | 0 | 513.4 | 8950.9333 |  | 4.5954 | 18.2358
2015-09-06 | 727.6334 | 0 | 3720.776 | 67.7426 | 3720.776 | 19.857 | 0 | 7040.3 | 8883.9036 |  | 62.5453 | 248.1958
2015-09-07 | 1440 | 0 | 3726.667 | 69.1898 | 3726.667 | 20.661 | 0 | 16129.7 | 8827.528 |  | 142.3854 | 565.0213
2015-09-08 | 1440 | 0 | 3734.525 | 69.1619 | 3734.525 | 20.6455 | 0 | 15746.8 | 8826.9434 |  | 138.9961 | 551.5719
2015-09-09 | 1440 | 0 | 3723.847 | 68.8941 | 3723.847 | 20.4967 | 0 | 15484.5 | 8827.4594 |  | 136.6888 | 542.4159
2015-09-10 | 1440 | 0 | 3716.822 | 68.3749 | 3716.822 | 20.2083 | 0 | 16846.2 | 8828.0106 |  | 148.7184 | 590.1525
2015-09-11 | 1303.3 | 0 | 3738.567 | 68.425 | 3738.567 | 20.2361 | 0 | 13669 | 8772.3535 |  | 119.9093 | 475.8306
2015-09-12 | 189.9 | 0 | 3730.796 | 66.2554 | 3730.796 | 19.0308 | 0 | 1659 | 8828.5204 |  | 14.6465 | 58.1211
2015-09-13 | 249.9667 | 0 | 3722.447 | 65.1749 | 3722.447 | 18.4305 | 0 | 1000.3 | 8724.7198 |  | 8.7273 | 34.6323
2015-09-14 | 72.1667 | 0 | 3724.982 | 72.1105 | 3724.982 | 22.2836 | 0 | 180.8 | 8784.5971 |  | 1.5883 | 6.3026
2015-09-15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-09-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-09-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-09-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-09-19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-09-20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-09-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-09-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-09-23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-09-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-09-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-09-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-09-27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-09-28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-09-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-09-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 157272.8 | 8909.0348 |  | 1401.1488 | 5560.1145
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Días de consumo
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total
2015-09-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
Días Laborados
1er Quincena | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2a Quincena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-09-01 |  | FECHA: | 2015-09-16
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-09-01 | 2015-09-30 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 5554.0365 | 157272.8 | 5560.1145 | 1401.1488
MAZDA |  |  | 5554.0365 | 157272.8 | 5560.1145 | 1401.1488 | 100% | 14
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | TOTAL> | 5554.0365 | 157272.8 | 5560.1145 | 1401.1488 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL |  |  |  |  | 1001.0943
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-09-01 | 2015-09-30 | 1401.1488 | 5560.1145
0
|  | 1401.1488 | 5560.1145
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0 | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1001.0943 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-09-01 |  | FECHA: | 2015-09-16
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-09-15 | 2015-09-30 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MAZDA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | TOTAL> | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-09-15 | 2015-09-30 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1001.0943 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-09-01 |  | FECHA: | 2015-09-16
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-09-01 | 2015-09-14 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 5554.0365 | 157272.8 | 5560.1145 | 1401.1488
MAZDA |  |  | 5554.0365 | 157272.8 | 5560.1145 | 1401.1488 | 100% | 14
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  | TOTAL> | 5554.0365 | 157272.8 | 5560.1145 | 1401.1488 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-09-01 | 2015-09-14 | 1401.1488 | 5560.1145
|  |  | 0 | .
|  | 1401.1488 | 5560.1145
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1001.0943 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Desgloce de Fact
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Fecha: | 2015-09-01
FACTURADO
| Cantidad |  | Descripción | Precio Unitario | Importe
Dólares
Combustible Gas Natural
| 5560.1922 | MMBTU | Combustible | 6.1026 | 33931.5736
|  |  |  | subtotal= | 33931.5736
Comisión por compra de gas por terceros
| 5560.1922 | MMBTU | Costo de Comercialización | 0.18738 | 1041.8614
|  |  |  | subtotal= | 1041.8614
Servicio para el Sistema de Transporte
| 5560.1922 | MMBTU |  | 1.7853 | 9926.6112
|  |  |  | subtotal= | 9926.6112
Comisión por compra de gas
| 5560.1922 | MMBTU |  | 0.1041 | 578.816
|  |  |  | subtotal= | 578.816
|  | TC= | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 45478.8622
|  |  |  | IVA | 7276.6179
|  |  |  | TOTAL | 52755.4801
Modificado: | Octavio Muñoz
Fecha: | 2011-10-30

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo MCF | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | [8 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
MAZDA | I | 319 | 01/09/2015 al 30/09/2015 | MAZDA | 1001.0943 | USD | [5 empty] | DIS: 0; Costos (dólares) CCO: 0.18738 |  | 1.7853 | 0.1041 | 6.1026 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5560.1922 |  |  |  | 5560.1922 | 5560.1922 | 5560.1922 |  |  | 1 | 5560.1922 |  | 5554.1142 |  | 30 | 0 | (CM-CR)*TT | 5560.1922 |  | 185.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16995.7941 | 4.3571 | 119
PRECIOS | Pesos/Gjoul | USD/MMBTU
AN
ANN
BV
TC día Facturación
OC
AN | 73.92 | 5.9741
ANN | 75.51 | 6.1026
BV | 73.66 | 5.9531
13.0549
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## WEB
Número Cliente | Fecha | Nombre | Volumen (m3)
00001-01-119 | 2015-09-01 | 1105-01 | 18865.8
00001-01-119 | 2015-09-02 | Agricola Zaratini | 18808.7
00001-01-119 | 2015-09-03 | Agricola Zaratini | 16606.5
00001-01-119 | 2015-09-04 | Agricola Zaratini | 14721.8
00001-01-119 | 2015-09-05 | Agricola Zaratini | 513.4
00001-01-119 | 2015-09-06 | Agricola Zaratini | 7040.3
00001-01-119 | 2015-09-07 | Agricola Zaratini | 16129.7
00001-01-119 | 2015-09-08 | Agricola Zaratini | 15746.8
00001-01-119 | 2015-09-09 | Agricola Zaratini | 15484.5
00001-01-119 | 2015-09-10 | Agricola Zaratini | 16846.2
00001-01-119 | 2015-09-11 | Agricola Zaratini | 13669
00001-01-119 | 2015-09-12 | Agricola Zaratini | 1659
00001-01-119 | 2015-09-13 | Agricola Zaratini | 1000.3
00001-01-119 | 2015-09-14 | Agricola Zaratini | 180.8
00001-01-119 | 2015-09-15 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-09-16 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-09-17 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-09-18 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-09-19 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-09-20 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-09-21 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-09-22 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-09-23 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-09-24 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-09-25 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-09-26 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-09-27 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-09-28 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-09-29 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-09-30 | Agricola Zaratini | 0
0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1