## Casetas Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
|  |  | Mazda | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Energía Total | Energía Interconexión
|  | Día | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU |  | MMBTU
|  | 1 | 651.9514 |  |  |  |  | 651.9514 | 652.4979 | Interconexión | 9293.9115
|  | 2 | 653.9603 |  |  |  |  | 653.9603 | 655.204 | Etapas | 9283.3593
|  | 3 | 618.3032 |  |  |  |  | 618.3032 | 615.6894
|  | 4 | 548.549 |  |  |  |  | 548.549 | 546.2781 | Diferencia | 10.5523 | MMBTU
|  | 5 | 18.0797 |  |  |  |  | 18.0797 | 18.236 |  | 0.1135%
|  | 6 | 247.3779 |  |  |  |  | 247.3779 | 248.1993
|  | 7 | 563.2532 |  |  |  |  | 563.2532 | 565.0292
|  | 8 | 549.1346 |  |  |  |  | 549.1346 | 551.5796
|  | 9 | 539.8838 |  |  |  |  | 539.8838 | 542.4234
|  | 10 | 588.7875 |  |  |  |  | 588.7875 | 590.1608
|  | 11 | 474.9669 |  |  |  |  | 474.9669 | 475.8372
|  | 12 | 57.9818 |  |  |  |  | 57.9818 | 58.1219
|  | 13 | 30.3985 |  |  |  |  | 30.3985 | 34.6328
|  | 14 | 4.4621 |  |  |  |  | 4.4621 | 6.3027
|  | 15 | 186.2494 |  |  |  |  | 186.2494 | 186.7761
|  | 16 | 517.7159 |  |  |  |  | 517.7159 | 518.7392
|  | 17 | 608.8329 |  |  |  |  | 608.8329 | 609.9822
|  | 18 | 555.0806 |  |  |  |  | 555.0806 | 556.965
|  | 19 | 255.0943 |  |  |  |  | 255.0943 | 255.9658
|  | 20 | 358.6472 |  |  |  |  | 358.6472 | 357.859
|  | 21 | 604.3682 |  |  |  |  | 604.3682 | 601.0263
|  | 22 | 650.2808 |  |  |  |  | 650.2808 | 646.4057
|  | 23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Total | MMBTU | 9283.3593 |  |  |  |  | 9283.3593 | 9293.9115
| % Consumo Total |  | 100% |  |  |  |  | 100% | Total
MMBTU
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-10-30

## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ Kpa ] | Temperatura [ °C ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ Km3 ] | Energía MJ/m3 | Batería |  | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
1105-01 | 20150901 | 9:00 | 1440 |  | 3695.646 | 20.592 | 41.5941 |  | 18.8954 | 701.5099 | 0 | día | [8 empty] | 18.8954 |  |  |  | 18.8954 | 18.8954
1105-01 | 20150902 | 9:00 | 1440 |  | 3719.579 | 20.1691 | 41.9528 |  | 18.8658 | 700.41 | 0 | 1 | 8715.6213 | 36490.5631 | 979.3744 | 18865.8 | 666239.5013 | 164.4272 | 688.4237 | 652.4979 | 18.8658 |  |  |  | 18.8658 | 18.8658
1105-01 | 20150903 | 9:00 | 1440 |  | 3714.081 | 20.4141 | 41.8473 |  | 18.8087 | 698.2906 | 0 | 2 | 8778.336 | 36753.1373 | 986.4216 | 18808.7 | 664223.0336 | 165.1091 | 691.2787 | 655.204 | 18.8087 |  |  |  | 18.8087 | 18.8087
1105-01 | 20150904 | 9:00 | 1440 |  | 3726.717 | 20.4741 | 41.9834 |  | 16.6065 | 616.5344 | 0 | 3 | 9342.8214 | 39116.5245 | 1049.8528 | 16606.5 | 586453.0674 | 155.1516 | 649.5886 | 615.6894 | 16.6065 |  |  |  | 16.6065 | 16.6065
1105-01 | 20150905 | 9:00 | 1344.95 |  | 3721.658 | 20.4157 | 41.9341 |  | 14.7218 | 546.562 | 0 | 4 | 9350.7688 | 39149.799 | 1050.7459 | 14721.8 | 519895.5088 | 137.6601 | 576.3555 | 546.2781 | 14.7218 |  |  |  | 14.7218 | 14.7218
1105-01 | 20150906 | 9:00 | 23.4167 |  | 3714.27 | 26.7602 | 40.4896 |  | 0.5134 | 19.0608 | 0 | 5 | 8950.9333 | 37475.7675 | 1005.8164 | 513.4 | 18130.5516 | 4.5954 | 19.2401 | 18.236 | 0.5134 |  |  |  | 0.5134 | 0.5134
1105-01 | 20150907 | 9:00 | 727.6334 |  | 3720.776 | 19.857 | 42.0239 |  | 7.0403 | 261.3771 | 0 | 6 | 8883.9036 | 37195.1274 | 998.2842 | 7040.3 | 248625.8712 | 62.5453 | 261.8649 | 248.1993 | 7.0403 |  |  |  | 7.0403 | 7.0403
1105-01 | 20150908 | 9:00 | 1440 |  | 3726.667 | 20.661 | 41.9499 |  | 16.1297 | 598.8323 | 0 | 7 | 8827.528 | 36959.0944 | 991.9493 | 16129.7 | 569615.0327 | 142.3854 | 596.1391 | 565.0292 | 16.1297 |  |  |  | 16.1297 | 16.1297
1105-01 | 20150909 | 9:00 | 1440 |  | 3734.525 | 20.6455 | 42.0409 |  | 15.7468 | 584.6168 | 0 | 8 | 8826.9434 | 36956.6466 | 991.8836 | 15746.8 | 556093.0456 | 138.9961 | 581.9489 | 551.5796 | 15.7468 |  |  |  | 15.7468 | 15.7468
1105-01 | 20150910 | 9:00 | 1440 |  | 3723.847 | 20.4967 | 41.952 |  | 15.4845 | 574.8762 | 0 | 9 | 8827.4594 | 36958.8069 | 991.9416 | 15484.5 | 546830.0076 | 136.6888 | 572.2886 | 542.4234 | 15.4845 |  |  |  | 15.4845 | 15.4845
1105-01 | 20150911 | 9:00 | 1440 |  | 3716.822 | 20.2083 | 41.9216 |  | 16.8462 | 625.4318 | 0 | 10 | 8828.0106 | 36961.1147 | 992.0035 | 16846.2 | 594917.9938 | 148.7184 | 622.6543 | 590.1608 | 16.8462 |  |  |  | 16.8462 | 16.8462
1105-01 | 20150912 | 9:00 | 1303.3 |  | 3738.567 | 20.2361 | 42.1428 |  | 13.669 | 507.4764 | 0 | 11 | 8772.3535 | 36728.0897 | 985.7494 | 13669 | 482716.2242 | 119.9093 | 502.0363 | 475.8372 | 13.669 |  |  |  | 13.669 | 13.669
1105-01 | 20150913 | 9:00 | 189.9 |  | 3730.796 | 19.0308 | 41.5172 |  | 1.659 | 61.593 | 0 | 12 | 8828.5204 | 36963.2493 | 992.0608 | 1659 | 58587.0375 | 14.6465 | 61.322 | 58.1219 | 1.659 |  |  |  | 1.659 | 1.659
1105-01 | 20150914 | 9:00 | 249.9667 |  | 3722.447 | 18.4305 | 41.8551 |  | 1.0003 | 37.1385 | 0 | 13 | 8724.7198 | 36528.657 | 980.3968 | 1000.3 | 35325.2644 | 8.7273 | 36.5396 | 34.6328 | 1.0003 |  |  |  | 1.0003 | 1.0003
1105-01 | 20150915 | 9:00 | 72.1667 |  | 3724.982 | 22.2836 | 41.6599 |  | 0.1808 | 6.7125 | 0 | 14 | 8784.5971 | 36779.3511 | 987.1252 | 180.8 | 6384.8923 | 1.5883 | 6.6497 | 6.3027 | 0.1808 |  |  |  | 0.1808 | 0.1808
1105-01 | 20150916 | 9:00 | 678.3834 |  | 3739.663 | 19.5712 | 42.2926 |  | 5.3551 | 198.813 | 0 | 15 | 8789.1768 | 36798.5255 | 987.6398 | 5355.1 | 189113.5893 | 47.0669 | 197.0598 | 186.7761 | 5.3551 |  |  |  | 5.3551 | 5.3551
1105-01 | 20150917 | 9:00 | 1440 |  | 3717.688 | 20.397 | 41.884 |  | 14.8022 | 549.5476 | 0 | 16 | 8831.1509 | 36974.2627 | 992.3564 | 14802.2 | 522734.8083 | 130.7205 | 547.3004 | 518.7392 | 14.8022 |  |  |  | 14.8022 | 14.8022
1105-01 | 20150918 | 9:00 | 1440 |  | 3718.303 | 20.2035 | 41.9445 |  | 17.4078 | 646.2825 | 0 | 17 | 8830.1433 | 36970.0439 | 992.2432 | 17407.8 | 614750.7124 | 153.7134 | 643.5671 | 609.9822 | 17.4078 |  |  |  | 17.4078 | 17.4078
1105-01 | 20150919 | 9:00 | 1440 |  | 3725.312 | 20.5248 | 41.9666 |  | 15.9309 | 591.4514 | 0 | 18 | 8810.1244 | 36886.2286 | 989.9937 | 15930.9 | 562594.4763 | 140.3532 | 587.6308 | 556.965 | 15.9309 |  |  |  | 15.9309 | 15.9309
1105-01 | 20150920 | 9:00 | 716.5167 |  | 3730.697 | 21.8637 | 41.7527 |  | 7.343 | 272.6179 | 0 | 19 | 8784.2122 | 36777.7397 | 987.0819 | 7343 | 259315.6218 | 64.5025 | 270.0589 | 255.9658 | 7.343 |  |  |  | 7.343 | 7.343
1105-01 | 20150921 | 9:00 | 726.3333 |  | 3718.397 | 19.607 | 41.925 |  | 10.0339 | 372.5188 | 0 | 20 | 8987.4531 | 37628.6685 | 1009.9201 | 10033.9 | 354343.8673 | 90.1792 | 377.5623 | 357.859 | 10.0339 |  |  |  | 10.0339 | 10.0339
1105-01 | 20150922 | 9:00 | 1440 |  | 3721.398 | 20.299 | 41.9546 |  | 16.2218 | 602.2487 | 0 | 21 | 9336.6029 | 39090.489 | 1049.1541 | 16221.8 | 572867.5138 | 151.4565 | 634.1181 | 601.0263 | 16.2218 |  |  |  | 16.2218 | 16.2218
1105-01 | 20150923 | 9:00 | 1440 |  | 3711.139 | 20.2922 | 41.8662 |  | 17.5985 | 653.3604 | 0 | 22 | 9256.014 | 38753.0795 | 1040.0983 | 17598.5 | 621485.22 | 162.892 | 681.9961 | 646.4057 | 17.5985 |  |  |  | 17.5985 | 17.5985
1105-01 | 20150924 | 9:00 | 1440 |  | 3715.134 | 20.1634 | 41.9187 |  | 17.1133 | 635.3487 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17113.3 | 604350.5421 | 0 | 0 | 0 | 17.1133 |  |  |  | 17.1133 | 17.1133
1105-01 | 20150925 | 9:00 | 1440 |  | 3724.056 | 20.1903 | 42.0114 |  | 17.0146 | 631.6843 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17014.6 | 600864.9842 | 0 | 0 | 0 | 17.0146 |  |  |  | 17.0146 | 17.0146
1105-01 | 20150926 | 9:00 | 1356.95 |  | 3710.333 | 20.1072 | 41.857 |  | 16.8035 | 623.8467 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16803.5 | 593410.0573 | 0 | 0 | 0 | 16.8035 |  |  |  | 16.8035 | 16.8035
1105-01 | 20150927 | 9:00 | 0 |  | 3717.411 | 21.5401 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1105-01 | 20150928 | 9:00 | 683.2167 |  | 3714.218 | 19.3648 | 41.9653 |  | 9.0733 | 336.8561 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9073.3 | 320420.5953 | 0 | 0 | 0 | 9.0733 |  |  |  | 9.0733 | 9.0733
1105-01 | 20150929 | 9:00 | 1440 |  | 3724.064 | 19.8432 | 42.0748 |  | 18.5625 | 689.1528 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18562.5 | 655528.5619 | 0 | 0 | 0 | 18.5625 |  |  |  | 18.5625 | 18.5625
1105-01 | 20150930 | 9:00 | 1440 |  | 3719.442 | 20.0473 | 41.9879 |  | 19.9732 | 741.5252 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19973.2 | 705346.9668 | 0 | 0 | 0 | 19.9732 |  |  |  | 19.9732 | 19.9732
1105-01 | 20151001 | 9:00 | 1440 |  | 3714.635 | 20.057 | 41.9283 |  | 18.8715 | 700.6238 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18871.5 | 666440.7949 | 0 | 0 | 0 | 18.8715 |  |  |  | 18.8715 | 18.8715
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
días | 31 |  |  | Máximo | 3739.663 | 26.7602 |  | Km3 | 379.3779 |  |  | Promedio | 6324.7546 | 26480.4828 | 710.7127 | 379377.9 | 13397605.3438 | 2342.033 | 9805.6236 | 9293.9115 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 398.2733 | total
|  |  |  | Promedio | 3721.0732 | 20.4757 |  | Mcft | 13397.6053 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 31 |  |  | 105% | Error
|  |  |  | Mínimo | 3695.646 | 18.4305 | [9 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[5 empty] | Kpa | °C
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 4093.1805 | 22.5233
|  |  |  | min | 3348.9659 | 18.4281
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MAZDA MOTOR MANUFACTURING
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 1 | 165160 | 0 | 310199 | 0 | 0 | 0 | 344.614 | 22.1 | 0 | 18850 | 18850 | 1 | 8715.6213 | 36490.5631 | 979.3744 | 18850 | 665681.5295 | 164.2895 | 687.8471 | 651.9514 | 165160 |  |  |  | 165160 | 165160 |  | 0 | 18850 | 18850 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 2 | 184010 | 0 | 310945 | 0 | 0 | 0 | 344.848 | 21.8 | 0 | 18773 | 18773 | 2 | 8778.336 | 36753.1373 | 986.4216 | 18773 | 662962.2999 | 164.7957 | 689.9666 | 653.9603 | 184010 |  |  |  | 184010 | 184010 |  | 0 | 18773 | 18773 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 3 | 202783 | 0 | 311689 | 0 | 0 | 0 | 344.693 | 22 | 0 | 16677 | 16677 | 3 | 9342.8214 | 39116.5245 | 1049.8528 | 16677 | 588942.7516 | 155.8102 | 652.3463 | 618.3032 | 202783 |  |  |  | 202783 | 202783 |  | 0 | 16677 | 16677 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 4 | 219460 | 0 | 312349 | 0 | 0 | 0 | 345.089 | 22 | 0 | 14783 | 14783 | 4 | 9350.7688 | 39149.799 | 1050.7459 | 14783 | 522056.7666 | 138.2324 | 578.7515 | 548.549 | 219460 |  |  |  | 219460 | 219460 |  | 0 | 14783 | 14783 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 5 | 234243 | 0 | 312934 | 0 | 0 | 0 | 345.576 | 21.8 | 0 | 509 | 509 | 5 | 8950.9333 | 37475.7675 | 1005.8164 | 509 | 17975.167 | 4.556 | 19.0752 | 18.0797 | 234243 |  |  |  | 234243 | 234243 |  | 0 | 509 | 509 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 6 | 234752 | 0 | 312954 | 0 | 0 | 0 | 352.727 | 21 | 0 | 7017 | 7017 | 6 | 8883.9036 | 37195.1274 | 998.2842 | 7017 | 247803.0394 | 62.3384 | 260.9982 | 247.3779 | 234752 |  |  |  | 234752 | 234752 |  | 0 | 7017 | 7017 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 7 | 241769 | 0 | 313229 | 0 | 0 | 0 | 351.115 | 23.1 | 0 | 16079 | 16079 | 7 | 8827.528 | 36959.0944 | 991.9493 | 16079 | 567824.5789 | 141.9378 | 594.2653 | 563.2532 | 241769 |  |  |  | 241769 | 241769 |  | 667700 | 16079 | -651621 | -4053%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 8 | 257848 | 0 | 313863 | 0 | 0 | 0 | 346.398 | 22.1 | 0 | 15677 | 15677 | 8 | 8826.9434 | 36956.6466 | 991.8836 | 15677 | 553628.0816 | 138.38 | 579.3693 | 549.1346 | 257848 | 319 | 8 | 667700 | 257848 | -409852 |  | 6435 | 15677 | 9242 | 58.95%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 9 | 273525 | 0 | 314481 | 0 | 0 | 0 | 346.489 | 22 | 0 | 15412 | 15412 | 9 | 8827.4594 | 36958.8069 | 991.9416 | 15412 | 544269.694 | 136.0488 | 569.6091 | 539.8838 | 273525 | 319 | 9 | 674135 | 273525 | -400610 |  | 6117 | 15412 | 9295 | 60.31%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 10 | 288937 | 0 | 315088 | 0 | 0 | 0 | 346.639 | 22 | 0 | 16807 | 16807 | 10 | 8828.0106 | 36961.1147 | 992.0035 | 16807 | 593533.6587 | 148.3724 | 621.2055 | 588.7875 | 288937 | 319 | 10 | 680252 | 288937 | -391315 |  | 10203 | 16807 | 6604 | 39.29%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 11 | 305744 | 0 | 315749 | 0 | 0 | 0 | 346.668 | 21.7 | 0 | 13644 | 13644 | 11 | 8772.3535 | 36728.0897 | 985.7494 | 13644 | 481833.3575 | 119.69 | 501.1181 | 474.9669 | 305744 | 319 | 11 | 690455 | 305744 | -384711 |  | 17526 | 13644 | -3882 | -28.45%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 12 | 319388 | 0 | 316286 | 0 | 0 | 0 | 347.415 | 21.4 | 0 | 1655 | 1655 | 12 | 8828.5204 | 36963.2493 | 992.0608 | 1655 | 58445.7789 | 14.6112 | 61.1742 | 57.9818 | 319388 | 319 | 12 | 707981 | 319388 | -388593 |  | 12275 | 1655 | -10620 | -641.7%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 13 | 321043 | 0 | 316350 | 0 | 0 | 0 | 351.941 | 21.7 | 0 | 878 | 878 | 13 | 8724.7198 | 36528.657 | 980.3968 | 878 | 31006.2803 | 7.6603 | 32.0722 | 30.3985 | 321043 | 319 | 13 | 720256 | 321043 | -399213 |  | 11221 | 878 | -10343 | -1178%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 14 | 321921 | 0 | 316384 | 0 | 0 | 0 | 350.244 | 20.5 | 0 | 128 | 128 | 14 | 8784.5971 | 36779.3511 | 987.1252 | 128 | 4520.2778 | 1.1244 | 4.7078 | 4.4621 | 321921 | 319 | 14 | 731477 | 321921 | -409556 |  | 12766 | 128 | -12638 | -9873%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 15 | 322049 | 0 | 316389 | 0 | 0 | 0 | 348.637 | 20.8 | 0 | 5340 | 5340 | 15 | 8789.1768 | 36798.5255 | 987.6398 | 5340 | 188580.3378 | 46.9342 | 196.5041 | 186.2494 | 322049 | 319 | 15 | 744243 | 322049 | -422194 |  | 5446 | 5340 | -106 | -1.985%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 16 | 327389 | 0 | 316597 | 0 | 0 | 0 | 348.138 | 21 | 0 | 14773 | 14773 | 16 | 8831.1509 | 36974.2627 | 992.3564 | 14773 | 521703.6199 | 130.4626 | 546.2208 | 517.7159 | 327389 | 319 | 16 | 749689 | 327389 | -422300 |  | 145 | 14773 | 14628 | 99.02%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 17 | 342162 | 0 | 317177 | 0 | 0 | 0 | 346.819 | 21.3 | 0 | 17375 | 17375 | 17 | 8830.1433 | 36970.0439 | 992.2432 | 17375 | 613592.3912 | 153.4237 | 642.3545 | 608.8329 | 342162 | 319 | 17 | 749834 | 342162 | -407672 |  | 9575 | 17375 | 7800 | 44.89%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 18 | 359537 | 0 | 317860 | 0 | 0 | 0 | 346.538 | 21.4 | 0 | 15877 | 15877 | 18 | 8810.1244 | 36886.2286 | 989.9937 | 15877 | 560691.0156 | 139.8783 | 585.6427 | 555.0806 | 359537 | 319 | 18 | 759409 | 359537 | -399872 |  | 12074 | 15877 | 3803 | 23.95%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 19 | 375414 | 0 | 318485 | 0 | 0 | 0 | 346.414 | 21.7 | 0 | 7318 | 7318 | 19 | 8784.2122 | 36777.7397 | 987.0819 | 7318 | 258432.7551 | 64.2829 | 269.1395 | 255.0943 | 375414 | 319 | 19 | 771483 | 375414 | -396069 |  | 9352 | 7318 | -2034 | -27.79%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 20 | 382732 | 0 | 318776 | 0 | 0 | 0 | 349.824 | 19.4 | 0 | 10056 | 10056 | 20 | 8987.4531 | 37628.6685 | 1009.9201 | 10056 | 355124.3215 | 90.3778 | 378.3939 | 358.6472 | 382732 | 319 | 20 | 780835 | 382732 | -398103 |  | 9653 | 10056 | 403 | 4.008%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 21 | 392788 | 0 | 319167 | 0 | 0 | 0 | 350.782 | 21.2 | 0 | 16312 | 16312 | 21 | 9336.6029 | 39090.489 | 1049.1541 | 16312 | 576052.897 | 152.2987 | 637.6441 | 604.3682 | 392788 | 319 | 21 | 790488 | 392788 | -397700 |  | 10119 | 16312 | 6193 | 37.97%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 22 | 409100 | 0 | 319808 | 0 | 0 | 0 | 346.639 | 21.4 | 0 | 17704 | 17704 | 22 | 9256.014 | 38753.0795 | 1040.0983 | 17704 | 625210.9177 | 163.8685 | 686.0845 | 650.2808 | 409100 | 319 | 22 | 800607 | 409100 | -391507 |  | 6412 | 17704 | 11292 | 63.78%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 23 | 426804 | 0 | 320503 | 0 | 0 | 0 | 346.417 | 21.3 | 0 | 17172 | 17172 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17172 | 606423.5132 | 0 | 0 | 0 | 426804 | 319 | 23 | 807019 | 426804 | -380215 |  | 5571 | 17172 | 11601 | 67.56%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 24 | 443976 | 0 | 321177 | 0 | 0 | 0 | 346.52 | 21.2 | 0 | 17021 | 17021 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17021 | 601090.9981 | 0 | 0 | 0 | 443976 | 319 | 24 | 812590 | 443976 | -368614 |  | 9435 | 17021 | 7586 | 44.57%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 25 | 460997 | 0 | 321846 | 0 | 0 | 0 | 346.433 | 21.3 | 0 | 16847 | 16847 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16847 | 594946.2455 | 0 | 0 | 0 | 460997 | 319 | 25 | 822025 | 460997 | -361028 |  | 9272 | 16847 | 7575 | 44.96%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 26 | 477844 | 0 | 322508 | 0 | 0 | 0 | 346.831 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477844 | 319 | 26 | 831297 | 477844 | -353453 |  | 10067 | 0 | -10067
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 27 | 477844 | 0 | 322508 | 0 | 0 | 0 | 355.27 | 19.9 | 0 | 9099 | 9099 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9099 | 321328.1823 | 0 | 0 | 0 | 477844 | 319 | 27 | 841364 | 477844 | -363520 |  | 9930 | 9099 | -831 | -9.133%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 28 | 486943 | 0 | 322862 | 0 | 0 | 0 | 351.449 | 21.3 | 0 | 18648 | 18648 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18648 | 658547.9662 | 0 | 0 | 0 | 486943 | 319 | 28 | 851294 | 486943 | -364351 |  | 10652 | 18648 | 7996 | 42.88%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 29 | 505591 | 0 | 323592 | 0 | 0 | 0 | 346.981 | 20.7 | 0 | 20040 | 20040 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20040 | 707705.9868 | 0 | 0 | 0 | 505591 | 319 | 29 | 861946 | 505591 | -356355 |  | 7418 | 20040 | 12622 | 62.98%
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 30 | 525631 | 0 | 324378 | 0 | 0 | 0 | 346.59 | 21 | 0 | 18979 | 18979 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18979 | 670237.1219 | 0 | 0 | 0 | 525631 | 319 | 30 | 869364 | 525631 | -343733 |  | 5970 | 18979 | 13009 | 68.54%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 1 | 544610 | 0 | 325123 | 0 | 0 | 0 | 346.582 | 21.1 | 0 | 0 | -544610 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544610 | 319 | 31 | 875334 | 544610 | -330724 |  | 10957 | -544610 | -555567 | 102%
[26 empty] | 319 | 1 | 886291 | 0 | -886291
|  |  | días | 31 | -165160 |  |  |  |  | Máximo | 355.27 | 23.1 | m3 | 379450 |  | Promedio | 6324.7546 | 26480.4828 | 710.7127 | 379450 | 13400151.5315 | 2339.3738 | 9794.4903 | 9283.3593 |  | Días transmitidos | 25 |  |  | -7759083 | total |  |  | -1051451 | total
[10 empty] | Promedio | 347.7845 | 21.3613 | cft | 13400151.5315 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 6 | [6 empty] | 636.6% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 344.614 | 19.4 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 382.563 | 23.4974
[10 empty] | min | 313.0061 | 19.2252
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## Servicios por terceros
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DE COSTO DE GAS NATURAL
Estación 1105-01 MAZDA
|  | CMD | Cantidad Maxima Diaria
|  | COM | Cantidad Ocasional Mensual
|  | COD | Cantidad Ocasional Diaria
| MMBTU/día | CALCULO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TERCEROS
FECHA | CONSUMO | CMD | Costo CMD | COM | Costo COM | COD | Costo COD
0
2015-09-01 | 652.4888 | 75 | 0 |  | 0 | 577.4888 | 0
2015-09-02 | 655.1948 | 75 | 0 |  | 0 | 580.1948 | 0
2015-09-03 | 615.6808 | 75 | 0 |  | 0 | 540.6808 | 0
2015-09-04 | 546.2704 | 75 | 0 |  | 0 | 471.2704 | 0
2015-09-05 | 18.2358 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-06 | 248.1958 | 75 | 0 |  | 0 | 173.1958 | 0
2015-09-07 | 565.0213 | 75 | 0 |  | 0 | 490.0213 | 0
2015-09-08 | 551.5719 | 75 | 0 |  | 0 | 476.5719 | 0
2015-09-09 | 542.4159 | 75 | 0 |  | 0 | 467.4159 | 0
2015-09-10 | 590.1525 | 75 | 0 |  | 0 | 515.1525 | 0
2015-09-11 | 475.8306 | 75 | 0 |  | 0 | 400.8306 | 0
2015-09-12 | 58.1211 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-13 | 34.6323 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-14 | 6.3026 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-15 | 186.7735 | 75 | 0 |  | 0 | 111.7735 | 0
2015-09-16 | 518.732 | 75 | 0 |  | 0 | 443.732 | 0
2015-09-17 | 609.9737 | 75 | 0 |  | 0 | 534.9737 | 0
2015-09-18 | 556.9572 | 75 | 0 |  | 0 | 481.9572 | 0
2015-09-19 | 255.9622 | 75 | 0 |  | 0 | 180.9622 | 0
2015-09-20 | 357.854 | 75 | 0 |  | 0 | 282.854 | 0
2015-09-21 | 601.0179 | 75 | 0 |  | 0 | 526.0179 | 0
2015-09-22 | 646.3967 | 75 | 0 |  | 0 | 571.3967 | 0
2015-09-23 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-24 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-25 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-26 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-27 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-28 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-29 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-09-30 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | 9293.7816 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 7826.4898 | 0
CMD MAX | 655.1948 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIAS MES | 30 | Factor de carga | 47.28% |  | SOBRECOSTO TRANSPORTE
Tipo de Cambio |  |  |  | 1.3 |  | 1.4
COSTOS UNITARIOS |  | Dólares |  |  | COSTOS TOTALES |  | Dólares
TRANSPORTE |  |  |  |  | TRANSPORTE
CAPACIDAD |  |  |  |  | CAPACIDAD |  | 0 | 0
[5 empty] | USO |  | 0 | 0
USO | [6 empty] | 0 | 0
COMERCIALIZACION |  | 0.18738 |  |  | COMERCIALIZACION |  | 1741.4563 | 0
0.18738
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1

## Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total |  | Interconexión |  | Variación
| Volumen M3 | [8 empty] | Usuarios | Igasamex
2015-09-01 | 18850 |  |  |  |  | 18850 | 13241.1429 | 18865.8 | 13240.8857 | 0.08375% | -0.001942% | 1
2015-09-02 | 18773 |  |  |  |  | 18773 | 13241.1429 | 18808.7 | 13240.8857 | 0.1898% | -0.001942% | 1
2015-09-03 | 16677 |  |  |  |  | 16677 | 13241.1429 | 16606.5 | 13240.8857 | -0.4245% | -0.001942% | 1
2015-09-04 | 14783 |  |  |  |  | 14783 | 13241.1429 | 14721.8 | 13240.8857 | -0.4157% | -0.001942% | 1
2015-09-05 | 509 |  |  |  |  | 509 | 13241.1429 | 513.4 | 13240.8857 | 0.857% | -0.001942% | 1
2015-09-06 | 7017 |  |  |  |  | 7017 | 13241.1429 | 7040.3 | 13240.8857 | 0.331% | -0.001942% | 1
2015-09-07 | 16079 |  |  |  |  | 16079 | 13241.1429 | 16129.7 | 13240.8857 | 0.3143% | -0.001942% | 1
2015-09-08 | 15677 |  |  |  |  | 15677 | 9171.5714 | 15746.8 | 9226.6571 | 0.4433% | 0.597% | 1
2015-09-09 | 15412 |  |  |  |  | 15412 | 9171.5714 | 15484.5 | 9226.6571 | 0.4682% | 0.597% | 1
2015-09-10 | 16807 |  |  |  |  | 16807 | 9171.5714 | 16846.2 | 9226.6571 | 0.2327% | 0.597% | 1
2015-09-11 | 13644 |  |  |  |  | 13644 | 9171.5714 | 13669 | 9226.6571 | 0.1829% | 0.597% | 1
2015-09-12 | 1655 |  |  |  |  | 1655 | 9171.5714 | 1659 | 9226.6571 | 0.2411% | 0.597% | 1
2015-09-13 | 878 |  |  |  |  | 878 | 9171.5714 | 1000.3 | 9226.6571 | 12.23% | 0.597% | 1
2015-09-14 | 128 |  |  |  |  | 128 | 9171.5714 | 180.8 | 9226.6571 | 29.2% | 0.597% | 1
2015-09-15 | 5340 |  |  |  |  | 5340 | 12435.8571 | 5355.1 | 12442.1 | 0.282% | 0.05018% | 1
2015-09-16 | 14773 |  |  |  |  | 14773 | 12435.8571 | 14802.2 | 12442.1 | 0.1973% | 0.05018% | 1
2015-09-17 | 17375 |  |  |  |  | 17375 | 12435.8571 | 17407.8 | 12442.1 | 0.1884% | 0.05018% | 1
2015-09-18 | 15877 |  |  |  |  | 15877 | 12435.8571 | 15930.9 | 12442.1 | 0.3383% | 0.05018% | 1
2015-09-19 | 7318 |  |  |  |  | 7318 | 12435.8571 | 7343 | 12442.1 | 0.3405% | 0.05018% | 1
2015-09-20 | 10056 |  |  |  |  | 10056 | 12435.8571 | 10033.9 | 12442.1 | -0.2203% | 0.05018% | 1
2015-09-21 | 16312 |  |  |  |  | 16312 | 12435.8571 | 16221.8 | 12442.1 | -0.556% | 0.05018% | 1
2015-09-22 | 17704 |  |  |  |  | 17704 | 13784.4286 | 17598.5 | 13737.9571 | -0.5995% | -0.3383% | 1
2015-09-23 | 17172 |  |  |  |  | 17172 | 13784.4286 | 17113.3 | 13737.9571 | -0.343% | -0.3383% | 1
2015-09-24 | 17021 |  |  |  |  | 17021 | 13784.4286 | 17014.6 | 13737.9571 | -0.03761% | -0.3383% | 1
2015-09-25 | 16847 |  |  |  |  | 16847 | 13784.4286 | 16803.5 | 13737.9571 | -0.2589% | -0.3383% | 1
2015-09-26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 13784.4286 | 0 | 13737.9571 | #DIV/0! | -0.3383% | 0
2015-09-27 | 9099 |  |  |  |  | 9099 | 13784.4286 | 9073.3 | 13737.9571 | -0.2832% | -0.3383% | 1
2015-09-28 | 18648 |  |  |  |  | 18648 | 13784.4286 | 18562.5 | 13737.9571 | -0.4606% | -0.3383% | 1
2015-09-29 | 20040 |  |  |  |  | 20040 | 19509.5 | 19973.2 | 19422.35 | -0.3344% | -0.4487% | 1
2015-09-30 | 18979 |  |  |  |  | 18979 | 19509.5 | 18871.5 | 19422.35 | -0.5696% | -0.4487% | 1
TOTAL | 379450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379450 | 379450 | 379377.9 | 379377.9 | -0.019% | -0.019%
MEDICIÓN DEL 01 AL 14 DEL MES
Sub Total | 156889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156889 | 156889 | 157272.8 | 157272.8 | 0.244% | -0.2446% | 14
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 157272.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157272.8
MEDICIÓN DEL 14 AL 30 DEL MES
Sub Total | 222561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222561 | 222561 | 222105.1 | 222105.1 | -0.2053% | 0.2048% | 15
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 222105.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222105.1
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Cálculos
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Medidor | [6 empty] | Cálculo de Energía
Fecha | Tiempo de medición (min.) | Pulsos | Presión RELATIVA [ Kpa ] | Temp. [ °F ] | Presión RELATIVA [ kg/cm2 ] | Temp [ °C ] | A partir del Roclink | Volumen Corregido [ m3 ] | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Gravedad Especifica | Energia [ Gcal ] | Energia [ MMBTU ]
2015-09-01 | 1440 | 0 | 3719.579 | 68.3044 | 3719.579 | 20.1691 | 0 | 18865.8 | 8715.6213 |  | 164.4272 | 652.4888
2015-09-02 | 1440 | 0 | 3714.081 | 68.7454 | 3714.081 | 20.4141 | 0 | 18808.7 | 8778.336 |  | 165.1091 | 655.1948
2015-09-03 | 1440 | 0 | 3726.717 | 68.8534 | 3726.717 | 20.4741 | 0 | 16606.5 | 9342.8214 |  | 155.1516 | 615.6808
2015-09-04 | 1344.95 | 0 | 3721.658 | 68.7483 | 3721.658 | 20.4157 | 0 | 14721.8 | 9350.7688 |  | 137.6601 | 546.2704
2015-09-05 | 23.4167 | 0 | 3714.27 | 80.1684 | 3714.27 | 26.7602 | 0 | 513.4 | 8950.9333 |  | 4.5954 | 18.2358
2015-09-06 | 727.6334 | 0 | 3720.776 | 67.7426 | 3720.776 | 19.857 | 0 | 7040.3 | 8883.9036 |  | 62.5453 | 248.1958
2015-09-07 | 1440 | 0 | 3726.667 | 69.1898 | 3726.667 | 20.661 | 0 | 16129.7 | 8827.528 |  | 142.3854 | 565.0213
2015-09-08 | 1440 | 0 | 3734.525 | 69.1619 | 3734.525 | 20.6455 | 0 | 15746.8 | 8826.9434 |  | 138.9961 | 551.5719
2015-09-09 | 1440 | 0 | 3723.847 | 68.8941 | 3723.847 | 20.4967 | 0 | 15484.5 | 8827.4594 |  | 136.6888 | 542.4159
2015-09-10 | 1440 | 0 | 3716.822 | 68.3749 | 3716.822 | 20.2083 | 0 | 16846.2 | 8828.0106 |  | 148.7184 | 590.1525
2015-09-11 | 1303.3 | 0 | 3738.567 | 68.425 | 3738.567 | 20.2361 | 0 | 13669 | 8772.3535 |  | 119.9093 | 475.8306
2015-09-12 | 189.9 | 0 | 3730.796 | 66.2554 | 3730.796 | 19.0308 | 0 | 1659 | 8828.5204 |  | 14.6465 | 58.1211
2015-09-13 | 249.9667 | 0 | 3722.447 | 65.1749 | 3722.447 | 18.4305 | 0 | 1000.3 | 8724.7198 |  | 8.7273 | 34.6323
2015-09-14 | 72.1667 | 0 | 3724.982 | 72.1105 | 3724.982 | 22.2836 | 0 | 180.8 | 8784.5971 |  | 1.5883 | 6.3026
2015-09-15 | 678.3834 | 0 | 3739.663 | 67.2282 | 3739.663 | 19.5712 | 0 | 5355.1 | 8789.1768 |  | 47.0669 | 186.7735
2015-09-16 | 1440 | 0 | 3717.688 | 68.7146 | 3717.688 | 20.397 | 0 | 14802.2 | 8831.1509 |  | 130.7205 | 518.732
2015-09-17 | 1440 | 0 | 3718.303 | 68.3663 | 3718.303 | 20.2035 | 0 | 17407.8 | 8830.1433 |  | 153.7134 | 609.9737
2015-09-18 | 1440 | 0 | 3725.312 | 68.9446 | 3725.312 | 20.5248 | 0 | 15930.9 | 8810.1244 |  | 140.3532 | 556.9572
2015-09-19 | 716.5167 | 0 | 3730.697 | 71.3547 | 3730.697 | 21.8637 | 0 | 7343 | 8784.2122 |  | 64.5025 | 255.9622
2015-09-20 | 726.3333 | 0 | 3718.397 | 67.2926 | 3718.397 | 19.607 | 0 | 10033.9 | 8987.4531 |  | 90.1792 | 357.854
2015-09-21 | 1440 | 0 | 3721.398 | 68.5382 | 3721.398 | 20.299 | 0 | 16221.8 | 9336.6029 |  | 151.4565 | 601.0179
2015-09-22 | 1440 | 0 | 3711.139 | 68.526 | 3711.139 | 20.2922 | 0 | 17598.5 | 9256.014 |  | 162.892 | 646.3967
2015-09-23 | 1440 | 0 | 3715.134 | 68.2941 | 3715.134 | 20.1634 | 0 | 17113.3 |  |  | 0 | 0
2015-09-24 | 1440 | 0 | 3724.056 | 68.3425 | 3724.056 | 20.1903 | 0 | 17014.6 |  |  | 0 | 0
2015-09-25 | 1356.95 | 0 | 3710.333 | 68.193 | 3710.333 | 20.1072 | 0 | 16803.5 |  |  | 0 | 0
2015-09-26 | 0 | 0 | 3717.411 | 70.7722 | 3717.411 | 21.5401 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-09-27 | 683.2167 | 0 | 3714.218 | 66.8566 | 3714.218 | 19.3648 | 0 | 9073.3 |  |  | 0 | 0
2015-09-28 | 1440 | 0 | 3724.064 | 67.7178 | 3724.064 | 19.8432 | 0 | 18562.5 |  |  | 0 | 0
2015-09-29 | 1440 | 0 | 3719.442 | 68.1026 | 3719.442 | 20.057 | 0 | 19973.2 |  |  | 0 | 0
2015-09-30 | 0 | 0 | 3714.635 | 32 | 3714.635 | 0 | 0 | 18871.5 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 379377.9 | 6173.351 |  | 2342.033 | 9293.7816
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Días de consumo
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total
2015-09-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-09-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-09-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Total | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
Días Laborados
1er Quincena | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2a Quincena | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-09-01 |  | FECHA: | 2015-10-01
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-09-01 | 2015-09-30 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 13397.6041 | 379377.9 | 9293.7816 | 2342.033
MAZDA |  |  | 13397.6041 | 379377.9 | 9293.7816 | 2342.033 | 100% | 29
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | TOTAL> | 13397.6041 | 379377.9 | 9293.7816 | 2342.033 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL |  |  |  |  | 693.6898
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-09-01 | 2015-09-30 | 2342.033 | 9293.7816
0
|  | 2342.033 | 9293.7816
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0 | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 693.6898 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-09-01 |  | FECHA: | 2015-10-01
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-09-15 | 2015-09-30 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 7843.5676 | 222105.1 | 3733.6671 | 940.8841
MAZDA |  |  | 7843.5676 | 222105.1 | 3733.6671 | 940.8841 | 100% | 15
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | TOTAL> | 7843.5676 | 222105.1 | 3733.6671 | 940.8841 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-09-15 | 2015-09-30 | 940.8841 | 3733.6671
0
|  | 940.8841 | 3733.6671
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 693.6898 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-09-01 |  | FECHA: | 2015-10-01
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-09-01 | 2015-09-14 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 5554.0365 | 157272.8 | 5560.1145 | 1401.1488
MAZDA |  |  | 5554.0365 | 157272.8 | 5560.1145 | 1401.1488 | 100% | 14
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  | TOTAL> | 5554.0365 | 157272.8 | 5560.1145 | 1401.1488 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-09-01 | 2015-09-14 | 1401.1488 | 5560.1145
|  |  | 0 | .
|  | 1401.1488 | 5560.1145
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 693.6898 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Desgloce de Fact
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Fecha: | 2015-09-01
FACTURADO
| Cantidad |  | Descripción | Precio Unitario | Importe
Dólares
Combustible Gas Natural
| 9293.9115 | MMBTU | Combustible | 3.2048 | 29785.1184
|  |  |  | subtotal= | 29785.1184
Comisión por compra de gas por terceros
| 9293.9115 | MMBTU | Costo de Comercialización | 0.18738 | 1741.4807
|  |  |  | subtotal= | 1741.4807
Servicio para el Sistema de Transporte
| 9293.9115 | MMBTU |  | 0.8927 | 8296.6748
|  |  |  | subtotal= | 8296.6748
Comisión por compra de gas
| 9293.9115 | MMBTU |  | 0.1041 | 967.4962
|  |  |  | subtotal= | 967.4962
|  | TC= | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 40790.7701
|  |  |  | IVA | 6526.5232
|  |  |  | TOTAL | 47317.2933
Modificado: | Octavio Muñoz
Fecha: | 2011-10-30

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo MCF | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | [8 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
MAZDA | I | 319 | 01/09/2015 al 30/09/2015 | MAZDA | 693.6898 | USD | [5 empty] | DIS: 0; Costos (dólares) CCO: 0.18738 |  | 0.8927 | 0.1041 | 3.2048 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9293.9115 |  |  |  | 9293.9115 | 9293.9115 | 9293.9115 |  |  | 1 | 9293.9115 |  | 13397.7915 |  | 30 | 0 | (CM-CR)*TT | 9293.9115 |  | 309.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16995.7941 | 4.3571 | 119
PRECIOS | Pesos/Gjoul | USD/MMBTU
AN
ANN
BV
TC día Facturación
OC
AN | 49.35 | 3.08
ANN | 51.35 | 3.2048
BV | 49.02 | 3.0594
16.9053
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## WEB
Número Cliente | Fecha | Nombre | Volumen (m3)
00001-01-119 | 2015-09-01 | 1105-01 | 18865.8
00001-01-119 | 2015-09-02 | Agricola Zaratini | 18808.7
00001-01-119 | 2015-09-03 | Agricola Zaratini | 16606.5
00001-01-119 | 2015-09-04 | Agricola Zaratini | 14721.8
00001-01-119 | 2015-09-05 | Agricola Zaratini | 513.4
00001-01-119 | 2015-09-06 | Agricola Zaratini | 7040.3
00001-01-119 | 2015-09-07 | Agricola Zaratini | 16129.7
00001-01-119 | 2015-09-08 | Agricola Zaratini | 15746.8
00001-01-119 | 2015-09-09 | Agricola Zaratini | 15484.5
00001-01-119 | 2015-09-10 | Agricola Zaratini | 16846.2
00001-01-119 | 2015-09-11 | Agricola Zaratini | 13669
00001-01-119 | 2015-09-12 | Agricola Zaratini | 1659
00001-01-119 | 2015-09-13 | Agricola Zaratini | 1000.3
00001-01-119 | 2015-09-14 | Agricola Zaratini | 180.8
00001-01-119 | 2015-09-15 | Agricola Zaratini | 5355.1
00001-01-119 | 2015-09-16 | Agricola Zaratini | 14802.2
00001-01-119 | 2015-09-17 | Agricola Zaratini | 17407.8
00001-01-119 | 2015-09-18 | Agricola Zaratini | 15930.9
00001-01-119 | 2015-09-19 | Agricola Zaratini | 7343
00001-01-119 | 2015-09-20 | Agricola Zaratini | 10033.9
00001-01-119 | 2015-09-21 | Agricola Zaratini | 16221.8
00001-01-119 | 2015-09-22 | Agricola Zaratini | 17598.5
00001-01-119 | 2015-09-23 | Agricola Zaratini | 17113.3
00001-01-119 | 2015-09-24 | Agricola Zaratini | 17014.6
00001-01-119 | 2015-09-25 | Agricola Zaratini | 16803.5
00001-01-119 | 2015-09-26 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-09-27 | Agricola Zaratini | 9073.3
00001-01-119 | 2015-09-28 | Agricola Zaratini | 18562.5
00001-01-119 | 2015-09-29 | Agricola Zaratini | 19973.2
00001-01-119 | 2015-09-30 | Agricola Zaratini | 18871.5
0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1