## Dlog_MAZDA 3120492_01-11-2015
Data Log
Unit Serial Number: | 02/11/45782
Meter/Site ID: | MAZDA 3120492
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 8
Fault/Alarms Recorded: | Date | Time | Condition
1 | 01/10/2015 | 10:30:00 a. m. | 64 (Internal Operations Fault Occurred)
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Peak Flow | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | V
8 | 01/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 7978110 | 342197 | 26.8707 | 0 | 351.446 | 18.3 | 0 | 5.2
7 | 31/10/2015 | 9:00:00 a. m. | 7978110 | 342197 | 25.9778 | 0 | 342.916 | 19.7 | 1054.6 | 5.21
6 | 30/10/2015 | 9:00:00 a. m. | 7959991 | 341481 | 25.2762 | 0 | 342.37 | 20.2 | 1148 | 5.21
5 | 29/10/2015 | 9:00:00 a. m. | 7941870 | 340763 | 25.1017 | 0 | 341.849 | 20.5 | 1082.2 | 5.2
4 | 28/10/2015 | 9:00:00 a. m. | 7922831 | 340007 | 25.294 | 0 | 342.731 | 20.3 | 941.7 | 5.2
3 | 27/10/2015 | 9:00:00 a. m. | 7906063 | 339343 | 25.305 | 0 | 342.56 | 20.8 | 988.2 | 5.21
2 | 26/10/2015 | 9:00:00 a. m. | 7888003 | 338626 | 25.2828 | 0 | 346.045 | 21.1 | 1578.4 | 5.21
1 | 25/10/2015 | 9:00:00 a. m. | 7878404 | 338247 | 26.7146 | 0 | 351.718 | 16.9 | 43.3 | 5.21