## Casetas Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
|  |  | Mazda | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Energía Total | Energía Interconexión
|  | Día | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU |  | MMBTU
|  | 1 | 695.0068 |  |  |  |  | 695.0068 | 692.6052 | Interconexión | 6774.3657
|  | 2 | 760.2041 |  |  |  |  | 760.2041 | 757.2336 | Etapas | 6805.1115
|  | 3 | 80.0496 |  |  |  |  | 80.0496 | 80.9051
|  | 4 | 357.6512 |  |  |  |  | 357.6512 | 354.5059 | Diferencia | -30.7458 | MMBTU
|  | 5 | 589.921 |  |  |  |  | 589.921 | 588.4325 |  | -0.4539%
|  | 6 | 560.3487 |  |  |  |  | 560.3487 | 557.7889
|  | 7 | 559.604 |  |  |  |  | 559.604 | 557.0915
|  | 8 | 540.1036 |  |  |  |  | 540.1036 | 538.1601
|  | 9 | 496.0172 |  |  |  |  | 496.0172 | 494.3966
|  | 10 | 41.1575 |  |  |  |  | 41.1575 | 41.1992
|  | 11 | 299.0722 |  |  |  |  | 299.0722 | 296.0874
|  | 12 | 592.9094 |  |  |  |  | 592.9094 | 590.3436
|  | 13 | 606.9794 |  |  |  |  | 606.9794 | 604.0827
|  | 14 | 626.0868 |  |  |  |  | 626.0868 | 621.5334
|  | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 17 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Total | MMBTU | 6805.1115 |  |  |  |  | 6805.1115 | 6774.3657
| % Consumo Total |  | 100% |  |  |  |  | 100% | Total
MMBTU
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-10-30

## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ Kpa ] | Temperatura [ °C ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ Km3 ] | Energía MJ/m3 | Batería |  | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
1105-01 | 20151001 | 9:00 | 1440 |  | 3714.635 | 20.057 | 41.9283 |  | 18.8715 | 700.6238 | 0 | día | [8 empty] | 18.8715 |  |  |  | 18.8715 | 18.8715
1105-01 | 20151002 | 9:00 | 1440 |  | 3715.373 | 19.8234 | 41.9717 |  | 19.4665 | 722.713 | 0 | 1 | 8965.8681 | 37538.2965 | 1007.4946 | 19466.5 | 687453.0236 | 174.5341 | 730.7392 | 692.6052 | 19.4665 |  |  |  | 19.4665 | 19.4665
1105-01 | 20151003 | 9:00 | 1436.783 |  | 3703.828 | 19.6364 | 41.8122 |  | 20.9797 | 778.8925 | 0 | 2 | 9095.4681 | 38080.9057 | 1022.0577 | 20979.7 | 740891.1822 | 190.8202 | 798.926 | 757.2336 | 20.9797 |  |  |  | 20.9797 | 20.9797
1105-01 | 20151004 | 9:00 | 671.7167 |  | 3742.9 | 23.9236 | 41.604 |  | 2.2508 | 83.5623 | 0 | 3 | 9058.0242 | 37924.1357 | 1017.8502 | 2250.8 | 79486.2592 | 20.3878 | 85.3596 | 80.9051 | 2.2508 |  |  |  | 2.2508 | 2.2508
1105-01 | 20151005 | 9:00 | 856.7167 |  | 3806.362 | 19.4621 | 43.1114 |  | 9.8734 | 366.5588 | 0 | 4 | 9047.9708 | 37882.044 | 1016.7205 | 9873.4 | 348675.8628 | 89.3342 | 374.0246 | 354.5059 | 9.8734 |  |  |  | 9.8734 | 9.8734
1105-01 | 20151006 | 9:00 | 1439.967 |  | 3708.249 | 20.267 | 41.7764 |  | 16.208 | 601.7381 | 0 | 5 | 9148.7479 | 38303.9778 | 1028.0448 | 16208 | 572380.1714 | 148.2829 | 620.8309 | 588.4325 | 16.208 |  |  |  | 16.208 | 16.208
1105-01 | 20151007 | 9:00 | 1439.9 |  | 3917.742 | 20.4115 | 44.27 |  | 15.2749 | 567.0963 | 0 | 6 | 9202.0785 | 38527.2625 | 1034.0376 | 15274.9 | 539428.0528 | 140.5608 | 588.5001 | 557.7889 | 15.2749 |  |  |  | 15.2749 | 15.2749
1105-01 | 20151008 | 9:00 | 1440 |  | 3780.364 | 20.2518 | 42.7006 |  | 15.2552 | 566.3645 | 0 | 7 | 9202.4424 | 38528.7859 | 1034.0785 | 15255.2 | 538732.3538 | 140.3851 | 587.7643 | 557.0915 | 15.2552 |  |  |  | 15.2552 | 15.2552
1105-01 | 20151009 | 9:00 | 1440 |  | 3820.922 | 19.9217 | 43.1434 |  | 14.7866 | 548.9653 | 0 | 8 | 9171.4425 | 38398.9953 | 1030.595 | 14786.6 | 522183.8994 | 135.6145 | 567.7906 | 538.1601 | 14.7866 |  |  |  | 14.7866 | 14.7866
1105-01 | 20151010 | 9:00 | 1380.383 |  | 3899.196 | 19.9791 | 44.1077 |  | 13.5755 | 504.0022 | 0 | 9 | 9177.2831 | 38423.4487 | 1031.2513 | 13575.5 | 479414.3026 | 124.5862 | 521.6175 | 494.3966 | 13.5755 |  |  |  | 13.5755 | 13.5755
1105-01 | 20151011 | 9:00 | 204.5333 |  | 3879.161 | 25.1783 | 43.34 |  | 1.1862 | 44.0395 | 0 | 10 | 8752.3683 | 36644.4157 | 983.5036 | 1186.2 | 41890.2616 | 10.3821 | 43.4676 | 41.1992 | 1.1862 |  |  |  | 1.1862 | 1.1862
1105-01 | 20151012 | 9:00 | 286.9833 |  | 3907.698 | 19.4755 | 44.191 |  | 8.5112 | 315.9863 | 0 | 11 | 8766.4461 | 36703.3565 | 985.0855 | 8511.2 | 300570.2193 | 74.613 | 312.3896 | 296.0874 | 8.5112 |  |  |  | 8.5112 | 8.5112
1105-01 | 20151013 | 9:00 | 1337.917 |  | 3916.603 | 20.0381 | 44.3008 |  | 17.0031 | 631.2564 | 0 | 12 | 8749.2579 | 36631.393 | 983.1541 | 17003.1 | 600458.8655 | 148.7645 | 622.8472 | 590.3436 | 17.0031 |  |  |  | 17.0031 | 17.0031
1105-01 | 20151014 | 9:00 | 1440 |  | 3910.136 | 20.2129 | 44.2521 |  | 16.9547 | 629.4619 | 0 | 13 | 8978.4373 | 37590.9213 | 1008.907 | 16954.7 | 598749.6354 | 152.2267 | 637.3428 | 604.0827 | 16.9547 |  |  |  | 16.9547 | 16.9547
1105-01 | 20151015 | 9:00 | 1439.983 |  | 3922.981 | 19.8055 | 44.5011 |  | 17.0759 | 633.9615 | 0 | 14 | 9172.2387 | 38402.329 | 1030.6845 | 17075.9 | 603029.7735 | 156.6242 | 655.7543 | 621.5334 | 17.0759 |  |  |  | 17.0759 | 17.0759
1105-01 | 20151016 | 9:00 | 1440 |  | 3923.614 | 19.603 | 44.5452 |  | 19.1687 | 711.657 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19168.7 | 676936.3148 | 0 | 0 | 0 | 19.1687 |  |  |  | 19.1687 | 19.1687
1105-01 | 20151017 | 9:00 | 1398.683 |  | 3932.258 | 19.603 | 44.6372 |  | 17.9785 | 667.4709 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17978.5 | 634904.7946 | 0 | 0 | 0 | 17.9785 |  |  |  | 17.9785 | 17.9785
1105-01 | 20151018 | 9:00 | 456.5333 |  | 3939.997 | 20.8294 | 44.4226 |  | 2.4113 | 89.5204 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2411.3 | 85154.2638 | 0 | 0 | 0 | 2.4113 |  |  |  | 2.4113 | 2.4113
1105-01 | 20151019 | 9:00 | 718.6166 |  | 3909.171 | 18.6011 | 44.4937 |  | 12.2491 | 454.7602 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12249.1 | 432572.9243 | 0 | 0 | 0 | 12.2491 |  |  |  | 12.2491 | 12.2491
1105-01 | 20151020 | 9:00 | 1440 |  | 3897.631 | 19.1835 | 44.3115 |  | 22.4442 | 833.2631 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22444.2 | 792609.5164 | 0 | 0 | 0 | 22.4442 |  |  |  | 22.4442 | 22.4442
1105-01 | 20151021 | 9:00 | 1440 |  | 3926.2 | 19.6433 | 44.5372 |  | 18.9551 | 703.725 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18955.1 | 669393.1013 | 0 | 0 | 0 | 18.9551 |  |  |  | 18.9551 | 18.9551
1105-01 | 20151022 | 9:00 | 1440 |  | 3904.016 | 19.8983 | 44.2335 |  | 17.8235 | 661.7138 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17823.5 | 629431.0207 | 0 | 0 | 0 | 17.8235 |  |  |  | 17.8235 | 17.8235
1105-01 | 20151023 | 9:00 | 1440 |  | 3933.369 | 19.678 | 44.6583 |  | 15.9989 | 593.9733 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15998.9 | 564995.8739 | 0 | 0 | 0 | 15.9989 |  |  |  | 15.9989 | 15.9989
1105-01 | 20151024 | 9:00 | 1440 |  | 3926.886 | 18.7688 | 44.737 |  | 15.9854 | 593.4748 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15985.4 | 564519.1258 | 0 | 0 | 0 | 15.9854 |  |  |  | 15.9854 | 15.9854
1105-01 | 20151025 | 9:00 | 231.9833 |  | 3906.226 | 20.3835 | 44.1908 |  | 0.7411 | 27.5133 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 741.1 | 26171.7019 | 0 | 0 | 0 | 0.7411 |  |  |  | 0.7411 | 0.7411
1105-01 | 20151026 | 9:00 | 883.8333 |  | 3921.847 | 20.3866 | 44.4531 |  | 9.4956 | 352.5349 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9495.6 | 335333.9805 | 0 | 0 | 0 | 9.4956 |  |  |  | 9.4956 | 9.4956
1105-01 | 20151027 | 9:00 | 1440 |  | 3911.825 | 19.5838 | 44.381 |  | 17.9974 | 668.171 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17997.4 | 635572.2419 | 0 | 0 | 0 | 17.9974 |  |  |  | 17.9974 | 17.9974
1105-01 | 20151028 | 9:00 | 1440 |  | 3907.498 | 19.2987 | 44.3905 |  | 16.7002 | 620.0101 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16700.2 | 589762.0519 | 0 | 0 | 0 | 16.7002 |  |  |  | 16.7002 | 16.7002
1105-01 | 20151029 | 9:00 | 1440 |  | 3902.762 | 19.3275 | 44.3599 |  | 18.9803 | 704.6613 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18980.3 | 670283.031 | 0 | 0 | 0 | 18.9803 |  |  |  | 18.9803 | 18.9803
1105-01 | 20151030 | 9:00 | 1440 |  | 3927.9 | 19.146 | 44.6687 |  | 18.0104 | 668.6542 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18010.4 | 636031.3326 | 0 | 0 | 0 | 18.0104 |  |  |  | 18.0104 | 18.0104
1105-01 | 20151031 | 9:00 | 1374.217 |  | 3926.737 | 18.6429 | 44.765 |  | 17.987 | 667.7866 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17987 | 635204.9693 | 0 | 0 | 0 | 17.987 |  |  |  | 17.987 | 17.987
1105-01 | 20151101 | 9:00 | 8 |  | 3930.487 | 26.4763 | 43.2489 |  | 0.0208 | 0.7707 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 734.5451 | 0 | 0 | 0 | 0.0208 |  |  |  | 0.0208 | 0.0208
días | 32 |  |  | Máximo | 3939.997 | 26.4763 |  | Km3 | 431.3492 |  |  | Promedio | 4080.2604 | 17083.2344 | 458.4989 | 431349.2 | 15232954.6528 | 1707.1163 | 7147.3544 | 6774.3657 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 450.1999 | total
|  |  |  | Promedio | 3874.2054 | 20.2343 |  | Mcft | 15232.9547 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 |  |  | 104.4% | Error
|  |  |  | Mínimo | 3703.828 | 18.6011 | [9 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[5 empty] | Kpa | °C
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 4261.626 | 22.2577
|  |  |  | min | 3486.7849 | 18.2109
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MAZDA MOTOR MANUFACTURING
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 1 | 544610 | 0 | 325123 | 0 | 0 | 0 | 346.582 | 21.1 | 0 | 19534 | 19534 | 1 | 8965.8681 | 37538.2965 | 1007.4946 | 19534 | 689836.7638 | 175.1393 | 733.2731 | 695.0068 | 544610 | 319 | 1 | 771804 | 544610 | -227194 |  | -771804 | 19534 | 791338 | 4051%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 2 | 564144 | 0 | 325889 | 0 | 0 | 0 | 346.574 | 20.9 | 0 | 21062 | 21062 | 2 | 9095.4681 | 38080.9057 | 1022.0577 | 21062 | 743797.5795 | 191.5687 | 802.06 | 760.2041 | 564144 |  |  |  | 564144 | 564144 |  | 0 | 21062 | 21062 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 3 | 585206 | 0 | 326715 | 0 | 0 | 0 | 346.518 | 20.7 | 0 | 2227 | 2227 | 3 | 9058.0242 | 37924.1357 | 1017.8502 | 2227 | 78645.7701 | 20.1722 | 84.4571 | 80.0496 | 585206 |  |  |  | 585206 | 585206 |  | 0 | 2227 | 2227 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 4 | 587433 | 0 | 326803 | 0 | 0 | 0 | 351.051 | 19.6 | 0 | 9961 | 9961 | 4 | 9047.9708 | 37882.044 | 1016.7205 | 9961 | 351769.4279 | 90.1268 | 377.343 | 357.6512 | 587433 |  |  |  | 587433 | 587433 |  | 0 | 9961 | 9961 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 5 | 597394 | 0 | 327189 | 0 | 0 | 0 | 351.592 | 20.2 | 0 | 16249 | 16249 | 5 | 9148.7479 | 38303.9778 | 1028.0448 | 16249 | 573828.0728 | 148.658 | 622.4013 | 589.921 | 597394 |  |  |  | 597394 | 597394 |  | 0 | 16249 | 16249 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 6 | 613643 | 0 | 327825 | 0 | 0 | 0 | 347.586 | 21.4 | 0 | 15345 | 15345 | 6 | 9202.0785 | 38527.2625 | 1034.0376 | 15345 | 541903.6112 | 141.2059 | 591.2008 | 560.3487 | 613643 |  |  |  | 613643 | 613643 |  | 0 | 15345 | 15345 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 7 | 628988 | 0 | 328425 | 0 | 0 | 0 | 347.671 | 21.3 | 0 | 15324 | 15324 | 7 | 9202.4424 | 38528.7859 | 1034.0785 | 15324 | 541162.0031 | 141.0182 | 590.4151 | 559.604 | 628988 |  |  |  | 628988 | 628988 |  | 667700 | 15324 | -652376 | -4257%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 8 | 644312 | 0 | 329025 | 0 | 0 | 0 | 347.439 | 21.3 | 0 | 14840 | 14840 | 8 | 9171.4425 | 38398.9953 | 1030.595 | 14840 | 524069.7028 | 136.1042 | 569.8411 | 540.1036 | 644312 | 319 | 8 | 667700 | 644312 | -23388 |  | 6435 | 14840 | 8405 | 56.64%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 9 | 659152 | 0 | 329605 | 0 | 0 | 0 | 347.587 | 20.9 | 0 | 13620 | 13620 | 9 | 9177.2831 | 38423.4487 | 1031.2513 | 13620 | 480985.8054 | 124.9946 | 523.3274 | 496.0172 | 659152 | 319 | 9 | 674135 | 659152 | -14983 |  | 6117 | 13620 | 7503 | 55.09%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 10 | 672772 | 0 | 330138 | 0 | 0 | 0 | 347.67 | 20.9 | 0 | 1185 | 1185 | 10 | 8752.3683 | 36644.4157 | 983.5036 | 1185 | 41847.884 | 10.3716 | 43.4236 | 41.1575 | 672772 | 319 | 10 | 680252 | 672772 | -7480 |  | 10203 | 1185 | -9018 | -761%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 11 | 673957 | 0 | 330184 | 0 | 0 | 0 | 352.687 | 20 | 0 | 8597 | 8597 | 11 | 8766.4461 | 36703.3565 | 985.0855 | 8597 | 303600.218 | 75.3651 | 315.5388 | 299.0722 | 673957 | 319 | 11 | 690455 | 673957 | -16498 |  | 17526 | 8597 | -8929 | -103.9%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 12 | 682554 | 0 | 330513 | 0 | 0 | 0 | 354.102 | 21.2 | 0 | 17077 | 17077 | 12 | 8749.2579 | 36631.393 | 983.1541 | 17077 | 603068.6196 | 149.4111 | 625.5543 | 592.9094 | 682554 | 319 | 12 | 707981 | 682554 | -25427 |  | 12275 | 17077 | 4802 | 28.12%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 13 | 699631 | 0 | 331186 | 0 | 0 | 0 | 345.063 | 21.2 | 0 | 17036 | 17036 | 13 | 8978.4373 | 37590.9213 | 1008.907 | 17036 | 601620.7181 | 152.9567 | 640.3989 | 606.9794 | 699631 | 319 | 13 | 720256 | 699631 | -20625 |  | 11221 | 17036 | 5815 | 34.13%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 14 | 716667 | 0 | 331860 | 0 | 0 | 0 | 344.016 | 21.3 | 0 | 17201 | 17201 | 14 | 9172.2387 | 38402.329 | 1030.6845 | 17201 | 607447.6387 | 157.7717 | 660.5585 | 626.0868 | 716667 | 319 | 14 | 731477 | 716667 | -14810 |  | -178396 | 17201 | 195597 | 1137%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 15 | 733868 | 0 | 332538 | 0 | 0 | 0 | 344.49 | 20.9 | 0 | 19310 | 19310 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19310 | 681926.2777 | 0 | 0 | 0 | 733868 | 319 | 15 | 553081 | 733868 | 180787 |  | 20397 | 19310 | -1087 | -5.629%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 16 | 753178 | 0 | 333300 | 0 | 0 | 0 | 344.271 | 20.8 | 0 | 18078 | 18078 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18078 | 638418.6043 | 0 | 0 | 0 | 753178 | 319 | 16 | 573478 | 753178 | 179700 |  | 17675 | 18078 | 403 | 2.229%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 17 | 771256 | 0 | 334014 | 0 | 0 | 0 | 344.548 | 20.9 | 0 | 2370 | 2370 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2370 | 83695.7679 | 0 | 0 | 0 | 771256 | 319 | 17 | 591153 | 771256 | 180103 |  | 20703 | 2370 | -18333 | -773.5%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 18 | 773626 | 0 | 334106 | 0 | 0 | 0 | 349.719 | 19 | 0 | 12362 | 12362 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12362 | 436559.9505 | 0 | 0 | 0 | 773626 | 319 | 18 | 611856 | 773626 | 161770 |  | 21259 | 12362 | -8897 | -71.97%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 19 | 785988 | 0 | 334589 | 0 | 0 | 0 | 347.69 | 19.1 | 0 | 22651 | 22651 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22651 | 799912.5902 | 0 | 0 | 0 | 785988 | 319 | 19 | 633115 | 785988 | 152873 |  | 21562 | 22651 | 1089 | 4.808%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 20 | 808639 | 0 | 335485 | 0 | 0 | 0 | 342.87 | 20.3 | 0 | 19081 | 19081 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19081 | 673839.2183 | 0 | 0 | 0 | 808639 | 319 | 20 | 654677 | 808639 | 153962 |  | 7673 | 19081 | 11408 | 59.79%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 21 | 827720 | 0 | 336241 | 0 | 0 | 0 | 343.371 | 21 | 0 | 17859 | 17859 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17859 | 630684.6915 | 0 | 0 | 0 | 827720 | 319 | 21 | 662350 | 827720 | 165370 |  | 8728 | 17859 | 9131 | 51.13%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 22 | 845579 | 0 | 336950 | 0 | 0 | 0 | 343.177 | 21.3 | 0 | 16042 | 16042 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16042 | 566517.9361 | 0 | 0 | 0 | 845579 | 319 | 22 | 671078 | 845579 | 174501 |  | 22808 | 16042 | -6766 | -42.18%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 23 | 861621 | 0 | 337585 | 0 | 0 | 0 | 343.522 | 20.9 | 0 | 16093 | 16093 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16093 | 568318.9843 | 0 | 0 | 0 | 861621 | 319 | 23 | 693886 | 861621 | 167735 |  | 21962 | 16093 | -5869 | -36.47%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 24 | 877714 | 0 | 338220 | 0 | 0 | 0 | 343.776 | 20 | 0 | 690 | 690 | 24 | 0 | 0 | 0 | 690 | 24367.1223 | 0 | 0 | 0 | 877714 | 319 | 24 | 715848 | 877714 | 161866 |  | 2596 | 690 | -1906 | -276.2%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 25 | 878404 | 0 | 338247 | 0 | 0 | 0 | 351.718 | 16.9 | 0 | 9599 | 9599 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9599 | 338985.5173 | 0 | 0 | 0 | 878404 | 319 | 25 | 718444 | 878404 | 159960 |  | 0 | 9599 | 9599 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 26 | 888003 | 0 | 338626 | 0 | 0 | 0 | 346.045 | 21.1 | 0 | 18060 | 18060 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18060 | 637782.9402 | 0 | 0 | 0 | 888003 | 319 | 26 | 718444 | 888003 | 169559 |  | 25 | 18060 | 18035 | 99.86%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 27 | 906063 | 0 | 339343 | 0 | 0 | 0 | 342.56 | 20.8 | 0 | 16768 | 16768 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16768 | 592156.3866 | 0 | 0 | 0 | 906063 | 319 | 27 | 718469 | 906063 | 187594 |  | 255 | 16768 | 16513 | 98.48%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 28 | 922831 | 0 | 340007 | 0 | 0 | 0 | 342.731 | 20.3 | 0 | 19039 | 19039 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19039 | 672356.0021 | 0 | 0 | 0 | 922831 | 319 | 28 | 718724 | 922831 | 204107 |  | 14236 | 19039 | 4803 | 25.23%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 29 | 941870 | 0 | 340763 | 0 | 0 | 0 | 341.849 | 20.5 | 0 | 18121 | 18121 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18121 | 639937.1351 | 0 | 0 | 0 | 941870 | 319 | 29 | 732960 | 941870 | 208910 |  | 20289 | 18121 | -2168 | -11.96%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 30 | 959991 | 0 | 341481 | 0 | 0 | 0 | 342.37 | 20.2 | 0 | 18119 | 18119 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18119 | 639866.5057 | 0 | 0 | 0 | 959991 | 319 | 30 | 753249 | 959991 | 206742 |  | 18530 | 18119 | -411 | -2.268%
319 | 9:00 | 2015 | 10 | 31 | 978110 | 0 | 342197 | 0 | 0 | 0 | 342.916 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978110 | 319 | 31 | 771779 | 978110 | 206331 |  | 25 | 0 | -25
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 1 | 978110 | 0 | 342197 | 0 | 0 | 0 | 351.446 | 18.3 | 0 | 0 | [10 empty] | 978110 | 319 | 1 | 771804 | 978110 | 206306
|  |  | días | 32 | 433500 |  |  |  |  | Máximo | 354.102 | 21.4 | m3 | 433500 |  | Promedio | 4080.2604 | 17083.2344 | 458.4989 | 433500 | 15308909.445 | 1714.8641 | 7179.793 | 6805.1115 |  | Días transmitidos | 26 |  |  | 6248273 | total |  |  | 433500 | total
[10 empty] | Promedio | 346.4127 | 20.4375 | cft | 15308909.445 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 6 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 341.849 | 16.9 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 381.054 | 22.4813
[10 empty] | min | 311.7714 | 18.3938
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## Servicios por terceros
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DE COSTO DE GAS NATURAL
Estación 1105-01 MAZDA
|  | CMD | Cantidad Maxima Diaria
|  | COM | Cantidad Ocasional Mensual
|  | COD | Cantidad Ocasional Diaria
| MMBTU/día | CALCULO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TERCEROS
FECHA | CONSUMO | CMD | Costo CMD | COM | Costo COM | COD | Costo COD
0
2015-10-01 | 692.5955 | 75 | 0 |  | 0 | 617.5955 | 0
2015-10-02 | 757.223 | 75 | 0 |  | 0 | 682.223 | 0
2015-10-03 | 80.904 | 75 | 0 |  | 0 | 5.904 | 0
2015-10-04 | 354.5009 | 75 | 0 |  | 0 | 279.5009 | 0
2015-10-05 | 588.4242 | 75 | 0 |  | 0 | 513.4242 | 0
2015-10-06 | 557.7811 | 75 | 0 |  | 0 | 482.7811 | 0
2015-10-07 | 557.0837 | 75 | 0 |  | 0 | 482.0837 | 0
2015-10-08 | 538.1526 | 75 | 0 |  | 0 | 463.1526 | 0
2015-10-09 | 494.3897 | 75 | 0 |  | 0 | 419.3897 | 0
2015-10-10 | 41.1986 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-10-11 | 296.0832 | 75 | 0 |  | 0 | 221.0832 | 0
2015-10-12 | 590.3353 | 75 | 0 |  | 0 | 515.3353 | 0
2015-10-13 | 604.0742 | 75 | 0 |  | 0 | 529.0742 | 0
2015-10-14 | 621.5247 | 75 | 0 |  | 0 | 546.5247 | 0
2015-10-15 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-10-16 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-10-17 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-10-18 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-10-19 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-10-20 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-10-21 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-10-22 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-10-23 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-10-24 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-10-25 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-10-26 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-10-27 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-10-28 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-10-29 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-10-30 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-10-31 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | 6774.2709 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 5758.0723 | 0
CMD MAX | 757.223 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIAS MES | 31 | Factor de carga | 28.86% |  | SOBRECOSTO TRANSPORTE
Tipo de Cambio |  |  |  | 1.3 |  | 1.4
COSTOS UNITARIOS |  | Dólares |  |  | COSTOS TOTALES |  | Dólares
TRANSPORTE |  |  |  |  | TRANSPORTE
CAPACIDAD |  |  |  |  | CAPACIDAD |  | 0 | 0
[5 empty] | USO |  | 0 | 0
USO | [6 empty] | 0 | 0
COMERCIALIZACION |  | 0.1218 |  |  | COMERCIALIZACION |  | 825.1062 | 0
0.18738
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1

## Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total |  | Interconexión |  | Variación
| Volumen M3 | [8 empty] | Usuarios | Igasamex
2015-10-01 | 19534 |  |  |  |  | 19534 | 14243.1429 | 19466.5 | 14186.9286 | -0.3467% | -0.3962% | 1
2015-10-02 | 21062 |  |  |  |  | 21062 | 14243.1429 | 20979.7 | 14186.9286 | -0.3923% | -0.3962% | 1
2015-10-03 | 2227 |  |  |  |  | 2227 | 14243.1429 | 2250.8 | 14186.9286 | 1.057% | -0.3962% | 1
2015-10-04 | 9961 |  |  |  |  | 9961 | 14243.1429 | 9873.4 | 14186.9286 | -0.8872% | -0.3962% | 1
2015-10-05 | 16249 |  |  |  |  | 16249 | 14243.1429 | 16208 | 14186.9286 | -0.253% | -0.3962% | 1
2015-10-06 | 15345 |  |  |  |  | 15345 | 14243.1429 | 15274.9 | 14186.9286 | -0.4589% | -0.3962% | 1
2015-10-07 | 15324 |  |  |  |  | 15324 | 14243.1429 | 15255.2 | 14186.9286 | -0.451% | -0.3962% | 1
2015-10-08 | 14840 |  |  |  |  | 14840 | 12793.7143 | 14786.6 | 12727.6 | -0.3611% | -0.5195% | 1
2015-10-09 | 13620 |  |  |  |  | 13620 | 12793.7143 | 13575.5 | 12727.6 | -0.3278% | -0.5195% | 1
2015-10-10 | 1185 |  |  |  |  | 1185 | 12793.7143 | 1186.2 | 12727.6 | 0.1012% | -0.5195% | 1
2015-10-11 | 8597 |  |  |  |  | 8597 | 12793.7143 | 8511.2 | 12727.6 | -1.008% | -0.5195% | 1
2015-10-12 | 17077 |  |  |  |  | 17077 | 12793.7143 | 17003.1 | 12727.6 | -0.4346% | -0.5195% | 1
2015-10-13 | 17036 |  |  |  |  | 17036 | 12793.7143 | 16954.7 | 12727.6 | -0.4795% | -0.5195% | 1
2015-10-14 | 17201 |  |  |  |  | 17201 | 12793.7143 | 17075.9 | 12727.6 | -0.7326% | -0.5195% | 1
2015-10-15 | 19310 |  |  |  |  | 19310 | 15958.7143 | 19168.7 | 15861.4857 | -0.7371% | -0.613% | 1
2015-10-16 | 18078 |  |  |  |  | 18078 | 15958.7143 | 17978.5 | 15861.4857 | -0.5534% | -0.613% | 1
2015-10-17 | 2370 |  |  |  |  | 2370 | 15958.7143 | 2411.3 | 15861.4857 | 1.713% | -0.613% | 1
2015-10-18 | 12362 |  |  |  |  | 12362 | 15958.7143 | 12249.1 | 15861.4857 | -0.9217% | -0.613% | 1
2015-10-19 | 22651 |  |  |  |  | 22651 | 15958.7143 | 22444.2 | 15861.4857 | -0.9214% | -0.613% | 1
2015-10-20 | 19081 |  |  |  |  | 19081 | 15958.7143 | 18955.1 | 15861.4857 | -0.6642% | -0.613% | 1
2015-10-21 | 17859 |  |  |  |  | 17859 | 15958.7143 | 17823.5 | 15861.4857 | -0.1992% | -0.613% | 1
2015-10-22 | 16042 |  |  |  |  | 16042 | 13755.8571 | 15998.9 | 13699.8429 | -0.2694% | -0.4089% | 1
2015-10-23 | 16093 |  |  |  |  | 16093 | 13755.8571 | 15985.4 | 13699.8429 | -0.6731% | -0.4089% | 1
2015-10-24 | 690 |  |  |  |  | 690 | 13755.8571 | 741.1 | 13699.8429 | 6.895% | -0.4089% | 1
2015-10-25 | 9599 |  |  |  |  | 9599 | 13755.8571 | 9495.6 | 13699.8429 | -1.089% | -0.4089% | 1
2015-10-26 | 18060 |  |  |  |  | 18060 | 13755.8571 | 17997.4 | 13699.8429 | -0.3478% | -0.4089% | 1
2015-10-27 | 16768 |  |  |  |  | 16768 | 13755.8571 | 16700.2 | 13699.8429 | -0.406% | -0.4089% | 1
2015-10-28 | 19039 |  |  |  |  | 19039 | 13755.8571 | 18980.3 | 13699.8429 | -0.3093% | -0.4089% | 1
2015-10-29 | 18121 |  |  |  |  | 18121 | 12080 | 18010.4 | 12006.0667 | -0.6141% | -0.6158% | 1
2015-10-30 | 18119 |  |  |  |  | 18119 | 12080 | 17987 | 12006.0667 | -0.7339% | -0.6158% | 1
2015-10-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 12080 | 20.8 | 12006.0667 | 100% | -0.6158%
TOTAL | 433500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433500 | 433500 | 431349.2 | 431349.2 | -0.4986% | -0.4986%
MEDICIÓN DEL 01 AL 14 DEL MES
Sub Total | 189258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189258 | 189258 | 188401.7 | 188401.7 | -0.4545% | 0.4525% | 14
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 188401.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188401.7
MEDICIÓN DEL 14 AL 30 DEL MES
Sub Total | 244242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244242 | 244242 | 242947.5 | 242947.5 | -0.5328% | 0.53% | 16
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 242947.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242947.5
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Cálculos
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Medidor | [6 empty] | Cálculo de Energía
Fecha | Tiempo de medición (min.) | Pulsos | Presión RELATIVA [ Kpa ] | Temp. [ °F ] | Presión RELATIVA [ kg/cm2 ] | Temp [ °C ] | A partir del Roclink | Volumen Corregido [ m3 ] | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Gravedad Especifica | Energia [ Gcal ] | Energia [ MMBTU ]
2015-10-01 | 1440 | 0 | 3715.373 | 67.6821 | 3715.373 | 19.8234 | 0 | 19466.5 | 8965.8681 |  | 174.5341 | 692.5955
2015-10-02 | 1436.783 | 0 | 3703.828 | 67.3455 | 3703.828 | 19.6364 | 0 | 20979.7 | 9095.4681 |  | 190.8202 | 757.223
2015-10-03 | 671.7167 | 0 | 3742.9 | 75.0625 | 3742.9 | 23.9236 | 0 | 2250.8 | 9058.0242 |  | 20.3878 | 80.904
2015-10-04 | 856.7167 | 0 | 3806.362 | 67.0318 | 3806.362 | 19.4621 | 0 | 9873.4 | 9047.9708 |  | 89.3342 | 354.5009
2015-10-05 | 1439.967 | 0 | 3708.249 | 68.4806 | 3708.249 | 20.267 | 0 | 16208 | 9148.7479 |  | 148.2829 | 588.4242
2015-10-06 | 1439.9 | 0 | 3917.742 | 68.7407 | 3917.742 | 20.4115 | 0 | 15274.9 | 9202.0785 |  | 140.5608 | 557.7811
2015-10-07 | 1440 | 0 | 3780.364 | 68.4532 | 3780.364 | 20.2518 | 0 | 15255.2 | 9202.4424 |  | 140.3851 | 557.0837
2015-10-08 | 1440 | 0 | 3820.922 | 67.8591 | 3820.922 | 19.9217 | 0 | 14786.6 | 9171.4425 |  | 135.6145 | 538.1526
2015-10-09 | 1380.383 | 0 | 3899.196 | 67.9624 | 3899.196 | 19.9791 | 0 | 13575.5 | 9177.2831 |  | 124.5862 | 494.3897
2015-10-10 | 204.5333 | 0 | 3879.161 | 77.3209 | 3879.161 | 25.1783 | 0 | 1186.2 | 8752.3683 |  | 10.3821 | 41.1986
2015-10-11 | 286.9833 | 0 | 3907.698 | 67.0559 | 3907.698 | 19.4755 | 0 | 8511.2 | 8766.4461 |  | 74.613 | 296.0832
2015-10-12 | 1337.917 | 0 | 3916.603 | 68.0686 | 3916.603 | 20.0381 | 0 | 17003.1 | 8749.2579 |  | 148.7645 | 590.3353
2015-10-13 | 1440 | 0 | 3910.136 | 68.3832 | 3910.136 | 20.2129 | 0 | 16954.7 | 8978.4373 |  | 152.2267 | 604.0742
2015-10-14 | 1439.983 | 0 | 3922.981 | 67.6499 | 3922.981 | 19.8055 | 0 | 17075.9 | 9172.2387 |  | 156.6242 | 621.5247
2015-10-15 | 1440 | 0 | 3923.614 | 67.2854 | 3923.614 | 19.603 | 0 | 19168.7 |  |  | 0 | 0
2015-10-16 | 1398.683 | 0 | 3932.258 | 67.2854 | 3932.258 | 19.603 | 0 | 17978.5 |  |  | 0 | 0
2015-10-17 | 456.5333 | 0 | 3939.997 | 69.4929 | 3939.997 | 20.8294 | 0 | 2411.3 |  |  | 0 | 0
2015-10-18 | 718.6166 | 0 | 3909.171 | 65.482 | 3909.171 | 18.6011 | 0 | 12249.1 |  |  | 0 | 0
2015-10-19 | 1440 | 0 | 3897.631 | 66.5303 | 3897.631 | 19.1835 | 0 | 22444.2 |  |  | 0 | 0
2015-10-20 | 1440 | 0 | 3926.2 | 67.3579 | 3926.2 | 19.6433 | 0 | 18955.1 |  |  | 0 | 0
2015-10-21 | 1440 | 0 | 3904.016 | 67.8169 | 3904.016 | 19.8983 | 0 | 17823.5 |  |  | 0 | 0
2015-10-22 | 1440 | 0 | 3933.369 | 67.4204 | 3933.369 | 19.678 | 0 | 15998.9 |  |  | 0 | 0
2015-10-23 | 1440 | 0 | 3926.886 | 65.7838 | 3926.886 | 18.7688 | 0 | 15985.4 |  |  | 0 | 0
2015-10-24 | 231.9833 | 0 | 3906.226 | 68.6903 | 3906.226 | 20.3835 | 0 | 741.1 |  |  | 0 | 0
2015-10-25 | 883.8333 | 0 | 3921.847 | 68.6959 | 3921.847 | 20.3866 | 0 | 9495.6 |  |  | 0 | 0
2015-10-26 | 1440 | 0 | 3911.825 | 67.2508 | 3911.825 | 19.5838 | 0 | 17997.4 |  |  | 0 | 0
2015-10-27 | 1440 | 0 | 3907.498 | 66.7377 | 3907.498 | 19.2987 | 0 | 16700.2 |  |  | 0 | 0
2015-10-28 | 1440 | 0 | 3902.762 | 66.7895 | 3902.762 | 19.3275 | 0 | 18980.3 |  |  | 0 | 0
2015-10-29 | 1374.217 | 0 | 3927.9 | 65.5572 | 3927.9 | 18.6429 | 0 | 18010.4 |  |  | 0 | 0
2015-10-30 | 8 | 0 | 3926.737 | 79.6573 | 3926.737 | 26.4763 | 0 | 17987 |  |  | 0 | 0
2015-10-31 | 0 | 0 | 3930.487 | 32 | 3930.487 | 0 | 0 | 20.8 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 431349.2 | 3957.6201 |  | 1707.1163 | 6774.2709
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Días de consumo
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total
2015-10-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Días Laborados
1er Quincena | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2a Quincena | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-10-01 |  | FECHA: | 2015-11-01
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-10-01 | 2015-10-31 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 15232.9532 | 431349.2 | 6774.2709 | 1707.1163
MAZDA |  |  | 15232.9532 | 431349.2 | 6774.2709 | 1707.1163 | 100% | 30
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | TOTAL> | 15232.9532 | 431349.2 | 6774.2709 | 1707.1163 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL |  |  |  |  | 444.7116
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-10-01 | 2015-10-31 | 1707.1163 | 6774.2709
0
|  | 1707.1163 | 6774.2709
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0 | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 444.7116 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-10-01 |  | FECHA: | 2015-11-01
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-10-15 | 2015-10-31 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 8579.61 | 242947.5 | 0 | 0
MAZDA |  |  | 8579.61 | 242947.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 16
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | TOTAL> | 8579.61 | 242947.5 | 0 | 0 | #DIV/0!
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-10-15 | 2015-10-31 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 444.7116 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-10-01 |  | FECHA: | 2015-11-01
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-10-01 | 2015-10-14 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 6653.3432 | 188401.7 | 6774.2709 | 1707.1163
MAZDA |  |  | 6653.3432 | 188401.7 | 6774.2709 | 1707.1163 | 100% | 14
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  | TOTAL> | 6653.3432 | 188401.7 | 6774.2709 | 1707.1163 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-10-01 | 2015-10-14 | 1707.1163 | 6774.2709
|  |  | 0 | .
|  | 1707.1163 | 6774.2709
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 444.7116 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Desgloce de Fact
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Fecha: | 2015-10-01
FACTURADO
| Cantidad |  | Descripción | Precio Unitario | Importe
Dólares
Combustible Gas Natural
| 6774.3657 | MMBTU | Combustible | 4.6465 | 31476.8801
|  |  |  | subtotal= | 31476.8801
Comisión por compra de gas por terceros
| 6774.3657 | MMBTU | Costo de Comercialización | 0.1218 | 825.1177
|  |  |  | subtotal= | 825.1177
Servicio para el Sistema de Transporte
| 6774.3657 | MMBTU |  | 1.339 | 9070.8756
|  |  |  | subtotal= | 9070.8756
Comisión por compra de gas
| 6774.3657 | MMBTU |  | 0.1041 | 705.2115
|  |  |  | subtotal= | 705.2115
|  | TC= | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 42078.0849
|  |  |  | IVA | 6732.4936
|  |  |  | TOTAL | 48810.5785
Modificado: | Octavio Muñoz
Fecha: | 2011-10-30

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo MCF | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | [8 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
MAZDA | I | 319 | 01/10/2015 al 31/10/2015 | MAZDA | 444.7116 | USD | [5 empty] | DIS: 0; Costos (dólares) CCO: 0.1218 |  | 1.339 | 0.1041 | 4.6465 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6774.3657 |  |  |  | 6774.3657 | 6774.3657 | 6774.3657 |  |  | 1 | 6774.3657 |  | 15233.1663 |  | 31 | 0 | (CM-CR)*TT | 6774.3657 |  | 218.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16995.7941 | 4.3571 | 119
PRECIOS | Pesos/Gjoul | USD/MMBTU
AN
ANN
BV
TC día Facturación
OC
AN | 63.29 | 4.5298
ANN | 64.92 | 4.6465
BV | 63.01 | 4.5098
14.7414
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## WEB
Número Cliente | Fecha | Nombre | Volumen (m3)
00001-01-119 | 2015-10-01 | 1105-01 | 19466.5
00001-01-119 | 2015-10-02 | Agricola Zaratini | 20979.7
00001-01-119 | 2015-10-03 | Agricola Zaratini | 2250.8
00001-01-119 | 2015-10-04 | Agricola Zaratini | 9873.4
00001-01-119 | 2015-10-05 | Agricola Zaratini | 16208
00001-01-119 | 2015-10-06 | Agricola Zaratini | 15274.9
00001-01-119 | 2015-10-07 | Agricola Zaratini | 15255.2
00001-01-119 | 2015-10-08 | Agricola Zaratini | 14786.6
00001-01-119 | 2015-10-09 | Agricola Zaratini | 13575.5
00001-01-119 | 2015-10-10 | Agricola Zaratini | 1186.2
00001-01-119 | 2015-10-11 | Agricola Zaratini | 8511.2
00001-01-119 | 2015-10-12 | Agricola Zaratini | 17003.1
00001-01-119 | 2015-10-13 | Agricola Zaratini | 16954.7
00001-01-119 | 2015-10-14 | Agricola Zaratini | 17075.9
00001-01-119 | 2015-10-15 | Agricola Zaratini | 19168.7
00001-01-119 | 2015-10-16 | Agricola Zaratini | 17978.5
00001-01-119 | 2015-10-17 | Agricola Zaratini | 2411.3
00001-01-119 | 2015-10-18 | Agricola Zaratini | 12249.1
00001-01-119 | 2015-10-19 | Agricola Zaratini | 22444.2
00001-01-119 | 2015-10-20 | Agricola Zaratini | 18955.1
00001-01-119 | 2015-10-21 | Agricola Zaratini | 17823.5
00001-01-119 | 2015-10-22 | Agricola Zaratini | 15998.9
00001-01-119 | 2015-10-23 | Agricola Zaratini | 15985.4
00001-01-119 | 2015-10-24 | Agricola Zaratini | 741.1
00001-01-119 | 2015-10-25 | Agricola Zaratini | 9495.6
00001-01-119 | 2015-10-26 | Agricola Zaratini | 17997.4
00001-01-119 | 2015-10-27 | Agricola Zaratini | 16700.2
00001-01-119 | 2015-10-28 | Agricola Zaratini | 18980.3
00001-01-119 | 2015-10-29 | Agricola Zaratini | 18010.4
00001-01-119 | 2015-10-30 | Agricola Zaratini | 17987
20.8
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1