## Casetas Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
|  |  | Mazda | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Energía Total | Energía Interconexión
|  | Día | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU |  | MMBTU
|  | 1 | 570.4133 |  |  |  |  | 570.4133 | 572.4081 | Interconexión | 8251.1224
|  | 2 | 593.0156 |  |  |  |  | 593.0156 | 593.0735 | Etapas | 8310.9602
|  | 3 | 763.1087 |  |  |  |  | 763.1087 | 758.7272
|  | 4 | 729.2355 |  |  |  |  | 729.2355 | 727.3871 | Diferencia | -59.8378 | MMBTU
|  | 5 | 1.7832 |  |  |  |  | 1.7832 | 3.1013 |  | -0.7252%
|  | 6 | 470.2335 |  |  |  |  | 470.2335 | 468.0648
|  | 7 | 764.2786 |  |  |  |  | 764.2786 | 762.4931
|  | 8 | 740.9416 |  |  |  |  | 740.9416 | 740.8228
|  | 9 | 787.733 |  |  |  |  | 787.733 | 784.8141
|  | 10 | 828.8375 |  |  |  |  | 828.8375 | 795.9052
|  | 11 | 660.2167 |  |  |  |  | 660.2167 | 658.2205
|  | 12 | 26.8628 |  |  |  |  | 26.8628 | 26.7721
|  | 13 | 525.9969 |  |  |  |  | 525.9969 | 518.0192
|  | 14 | 848.3034 |  |  |  |  | 848.3034 | 841.3134
|  | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 17 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Total | MMBTU | 8310.9602 |  |  |  |  | 8310.9602 | 8251.1224
| % Consumo Total |  | 100% |  |  |  |  | 100% | Total
MMBTU
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-10-30

## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ Kpa ] | Temperatura [ °C ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ Km3 ] | Energía MJ/m3 | Batería |  | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
1105-01 | 20151201 | 9:00 | 1440 |  | 3918.287 | 19.285 | 44.8378 |  | 18.7306 | 719.4409 | 0 | día | [8 empty] | 18.7306 |  |  |  | 18.7306 | 18.7306
1105-01 | 20151202 | 9:00 | 1440 |  | 3925.117 | 19.2926 | 44.9074 |  | 16.5286 | 634.8638 | 0 | 1 | 8726.9835 | 36538.1344 | 980.6511 | 16528.6 | 583702.0546 | 144.2448 | 603.9242 | 572.4081 | 16.5286 |  |  |  | 16.5286 | 16.5286
1105-01 | 20151203 | 9:00 | 1440 |  | 3927.385 | 19.2552 | 44.977 |  | 16.3766 | 629.0248 | 0 | 2 | 9125.9746 | 38208.6303 | 1025.4858 | 16376.6 | 578334.2247 | 149.4524 | 625.7275 | 593.0735 | 16.3766 |  |  |  | 16.3766 | 16.3766
1105-01 | 20151204 | 9:00 | 1440 |  | 3910.737 | 18.2397 | 44.9337 |  | 20.78 | 798.1612 | 0 | 3 | 9200.9908 | 38522.7083 | 1033.9153 | 20780 | 733838.8426 | 191.1966 | 800.5019 | 758.7272 | 20.78 |  |  |  | 20.78 | 20.78
1105-01 | 20151205 | 9:00 | 1394.35 |  | 3839.356 | 18.4641 | 44.0006 |  | 20.3842 | 782.9557 | 0 | 4 | 8992.2088 | 37648.5798 | 1010.4545 | 20384.2 | 719861.2962 | 183.299 | 767.4362 | 727.3871 | 20.3842 |  |  |  | 20.3842 | 20.3842
1105-01 | 20151206 | 9:00 | 28.8667 |  | 3899.905 | 19.4785 | 44.3303 |  | 0.0887 | 3.4055 | 0 | 5 | 8810.7402 | 36888.8069 | 990.0629 | 88.7 | 3132.4112 | 0.78151 | 3.272 | 3.1013 | 0.0887 |  |  |  | 0.0887 | 0.0887
1105-01 | 20151207 | 9:00 | 786.8666 |  | 3883.749 | 17.791 | 44.6272 |  | 13.3163 | 511.4792 | 0 | 6 | 8857.6159 | 37085.0662 | 995.3303 | 13316.3 | 470260.7401 | 117.9507 | 493.8359 | 468.0648 | 13.3163 |  |  |  | 13.3163 | 13.3163
1105-01 | 20151208 | 9:00 | 1440 |  | 3910.837 | 18.5926 | 44.8833 |  | 21.4807 | 825.0735 | 0 | 7 | 8945.0329 | 37451.0638 | 1005.1533 | 21480.7 | 758583.8319 | 192.1456 | 804.4751 | 762.4931 | 21.4807 |  |  |  | 21.4807 | 21.4807
1105-01 | 20151209 | 9:00 | 1440 |  | 3902.545 | 18.493 | 44.7945 |  | 21.2026 | 814.3904 | 0 | 8 | 8804.8034 | 36863.951 | 989.3958 | 21202.6 | 748762.8221 | 186.6847 | 781.6116 | 740.8228 | 21.2026 |  |  |  | 21.2026 | 21.2026
1105-01 | 20151210 | 9:00 | 1440 |  | 3908.394 | 18.1138 | 44.9481 |  | 22.048 | 846.862 | 0 | 9 | 8969.9925 | 37555.5644 | 1007.9581 | 22048 | 778617.8442 | 197.7704 | 828.0251 | 784.8141 | 22.048 |  |  |  | 22.048 | 22.048
1105-01 | 20151211 | 9:00 | 1440 |  | 3712.061 | 19.4486 | 42.7039 |  | 21.8768 | 840.287 | 0 | 10 | 9167.9457 | 38384.3553 | 1030.2021 | 21876.8 | 772571.9727 | 200.5653 | 839.7269 | 795.9052 | 21.8768 |  |  |  | 21.8768 | 21.8768
1105-01 | 20151212 | 9:00 | 1389.733 |  | 3892.78 | 19.3261 | 44.4369 |  | 18.8608 | 724.4425 | 0 | 11 | 8794.3903 | 36820.3532 | 988.2256 | 18860.8 | 666062.9279 | 165.8692 | 694.4613 | 658.2205 | 18.8608 |  |  |  | 18.8608 | 18.8608
1105-01 | 20151213 | 9:00 | 79.6 |  | 3915.486 | 20.7639 | 44.0078 |  | 0.7385 | 28.3639 | 0 | 12 | 9135.3839 | 38248.0253 | 1026.5431 | 738.5 | 26079.8838 | 6.7465 | 28.2462 | 26.7721 | 0.7385 |  |  |  | 0.7385 | 0.7385
1105-01 | 20151214 | 9:00 | 920.6 |  | 3891.662 | 18.3689 | 44.618 |  | 14.2269 | 546.4547 | 0 | 13 | 9175.5066 | 38416.0111 | 1031.0517 | 14226.9 | 502418.2786 | 130.539 | 546.5407 | 518.0192 | 14.2269 |  |  |  | 14.2269 | 14.2269
1105-01 | 20151215 | 9:00 | 1440 |  | 3890.427 | 18.8862 | 44.5817 |  | 23.47 | 901.484 | 0 | 14 | 9033.1492 | 37819.989 | 1015.055 | 23470 | 828835.3049 | 212.008 | 887.6351 | 841.3134 | 23.47 |  |  |  | 23.47 | 23.47
1105-01 | 20151216 | 9:00 | 1399.917 |  | 3893.397 | 19.0567 | 44.5305 |  | 21.3898 | 821.5822 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21389.8 | 755373.7284 | 0 | 0 | 0 | 21.3898 |  |  |  | 21.3898 | 21.3898
1105-01 | 20151217 | 9:00 | 1440 |  | 3897.765 | 19.023 | 44.6156 |  | 20.6918 | 794.7725 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20691.8 | 730724.0887 | 0 | 0 | 0 | 20.6918 |  |  |  | 20.6918 | 20.6918
1105-01 | 20151218 | 9:00 | 1440 |  | 3873.904 | 19.009 | 44.3428 |  | 20.7582 | 797.3224 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20758.2 | 733068.9828 | 0 | 0 | 0 | 20.7582 |  |  |  | 20.7582 | 20.7582
1105-01 | 20151219 | 9:00 | 1391.133 |  | 3830.905 | 18.4016 | 43.9586 |  | 21.6509 | 831.6116 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21650.9 | 764594.3887 | 0 | 0 | 0 | 21.6509 |  |  |  | 21.6509 | 21.6509
1105-01 | 20151220 | 9:00 | 23 |  | 3885.881 | 16.8629 | 44.94 |  | 0.062 | 2.3821 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2189.5095 | 0 | 0 | 0 | 0.062 |  |  |  | 0.062 | 0.062
1105-01 | 20151221 | 9:00 | 791.3666 |  | 3904.371 | 18.6383 | 44.8047 |  | 10.8378 | 416.2802 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10837.8 | 382733.3305 | 0 | 0 | 0 | 10.8378 |  |  |  | 10.8378 | 10.8378
1105-01 | 20151222 | 9:00 | 1440 |  | 3902.566 | 19.0801 | 44.641 |  | 20.7433 | 796.7515 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20743.3 | 732542.7942 | 0 | 0 | 0 | 20.7433 |  |  |  | 20.7433 | 20.7433
1105-01 | 20151223 | 9:00 | 1440 |  | 3897.904 | 19.0876 | 44.6123 |  | 18.3571 | 705.0945 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18357.1 | 648274.9287 | 0 | 0 | 0 | 18.3571 |  |  |  | 18.3571 | 18.3571
1105-01 | 20151224 | 9:00 | 1408.95 |  | 3910.19 | 18.6734 | 44.8222 |  | 17.106 | 657.0395 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17106 | 604092.745 | 0 | 0 | 0 | 17.106 |  |  |  | 17.106 | 17.106
1105-01 | 20151225 | 9:00 | 58.1667 |  | 3930.928 | 24.4477 | 43.9387 |  | 0.1533 | 5.89 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 153.3 | 5413.7389 | 0 | 0 | 0 | 0.1533 |  |  |  | 0.1533 | 0.1533
1105-01 | 20151226 | 9:00 | 31.3333 |  | 3903.26 | 24.0257 | 43.7139 |  | 0.0822 | 3.1566 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 2902.8659 | 0 | 0 | 0 | 0.0822 |  |  |  | 0.0822 | 0.0822
1105-01 | 20151227 | 9:00 | 44.6667 |  | 3914.333 | 18.4744 | 44.9792 |  | 0.1205 | 4.6301 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 120.5 | 4255.4177 | 0 | 0 | 0 | 0.1205 |  |  |  | 0.1205 | 0.1205
1105-01 | 20151228 | 9:00 | 14.8333 |  | 3931.172 | 24.1815 | 43.9982 |  | 0.0392 | 1.5041 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 1384.3351 | 0 | 0 | 0 | 0.0392 |  |  |  | 0.0392 | 0.0392
1105-01 | 20151229 | 9:00 | 123.1833 |  | 3911.739 | 13.9825 | 45.9588 |  | 0.3401 | 13.063 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 340.1 | 12010.5193 | 0 | 0 | 0 | 0.3401 |  |  |  | 0.3401 | 0.3401
[12 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
días | 29 |  |  | Máximo | 3931.172 | 24.4477 |  | Km3 | 383.7109 |  |  | Promedio | 4056.1522 | 16982.298 | 455.7898 | 383710.9 | 13550623.8089 | 2079.2538 | 8705.4196 | 8251.1224 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 402.4415 | total
|  |  |  | Promedio | 3893.6911 | 19.1981 |  | Mcft | 13550.6238 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 29 |  |  | 104.9% | Error
|  |  |  | Mínimo | 3712.061 | 13.9825 | [9 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[5 empty] | Kpa | °C
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 4283.0603 | 21.1179
|  |  |  | min | 3504.322 | 17.2782
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MAZDA MOTOR MANUFACTURING
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 1 | 445354 | 0 | 360664 | 0 | 0 | 0 | 343.278 | 19.7 | 0 | 16471 | 16471 | 1 | 8726.9835 | 36538.1344 | 980.6511 | 16471 | 581667.9296 | 143.7421 | 601.8196 | 570.4133 | 445354 | 319 | 1 | 771804 | 445354 | -326450 |  | -771804 | 16471 | 788275 | 4786%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 2 | 461825 | 0 | 361312 | 0 | 0 | 0 | 343.511 | 19.5 | 0 | 16375 | 16375 | 2 | 9125.9746 | 38208.6303 | 1025.4858 | 16375 | 578277.7212 | 149.4378 | 625.6663 | 593.0156 | 461825 |  |  |  | 461825 | 461825 |  | 0 | 16375 | 16375 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 3 | 478200 | 0 | 361957 | 0 | 0 | 0 | 343.421 | 19.7 | 0 | 20900 | 20900 | 3 | 9200.9908 | 38522.7083 | 1033.9153 | 20900 | 738076.603 | 192.3007 | 805.1246 | 763.1087 | 478200 |  |  |  | 478200 | 478200 |  | 0 | 20900 | 20900 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 4 | 499100 | 0 | 362776 | 0 | 0 | 0 | 343.617 | 18.7 | 0 | 20436 | 20436 | 4 | 8992.2088 | 37648.5798 | 1010.4545 | 20436 | 721690.5961 | 183.7648 | 769.3864 | 729.2355 | 499100 |  |  |  | 499100 | 499100 |  | 0 | 20436 | 20436 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 5 | 519536 | 0 | 363579 | 0 | 0 | 0 | 343.888 | 19 | 0 | 51 | 51 | 5 | 8810.7402 | 36888.8069 | 990.0629 | 51 | 1801.0482 | 0.44935 | 1.8813 | 1.7832 | 519536 |  |  |  | 519536 | 519536 |  | 0 | 51 | 51 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 6 | 519587 | 0 | 363581 | 0 | 0 | 0 | 350.519 | 17.5 | 0 | 13378 | 13378 | 6 | 8857.6159 | 37085.0662 | 995.3303 | 13378 | 472439.6553 | 118.4972 | 496.124 | 470.2335 | 519587 |  |  |  | 519587 | 519587 |  | 0 | 13378 | 13378 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 7 | 532965 | 0 | 364103 | 0 | 0 | 0 | 345.965 | 18.4 | 0 | 21531 | 21531 | 7 | 8945.0329 | 37451.0638 | 1005.1533 | 21531 | 760360.1598 | 192.5955 | 806.3589 | 764.2786 | 532965 |  |  |  | 532965 | 532965 |  | 667700 | 21531 | -646169 | -3001%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 8 | 554496 | 0 | 364953 | 0 | 0 | 0 | 341.686 | 18.9 | 0 | 21206 | 21206 | 8 | 8804.8034 | 36863.951 | 989.3958 | 21206 | 748882.892 | 186.7147 | 781.7369 | 740.9416 | 554496 | 319 | 8 | 667700 | 554496 | -113204 |  | 6435 | 21206 | 14771 | 69.65%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 9 | 575702 | 0 | 365790 | 0 | 0 | 0 | 341.511 | 18.7 | 0 | 22130 | 22130 | 9 | 8969.9925 | 37555.5644 | 1007.9581 | 22130 | 781513.6471 | 198.5059 | 831.1046 | 787.733 | 575702 | 319 | 9 | 674135 | 575702 | -98433 |  | 6117 | 22130 | 16013 | 72.36%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 10 | 597832 | 0 | 366661 | 0 | 0 | 0 | 341.679 | 18.1 | 0 | 22782 | 22782 | 10 | 9167.9457 | 38384.3553 | 1030.2021 | 22782 | 804538.8119 | 208.8641 | 874.4724 | 828.8375 | 597832 | 319 | 10 | 680252 | 597832 | -82420 |  | 10203 | 22782 | 12579 | 55.21%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 11 | 620614 | 0 | 367560 | 0 | 0 | 0 | 341.444 | 18.8 | 0 | 18918 | 18918 | 11 | 8794.3903 | 36820.3532 | 988.2256 | 18918 | 668082.9271 | 166.3723 | 696.5674 | 660.2167 | 620614 | 319 | 11 | 690455 | 620614 | -69841 |  | 17526 | 18918 | 1392 | 7.358%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 12 | 639532 | 0 | 368308 | 0 | 0 | 0 | 341.897 | 18.9 | 0 | 741 | 741 | 12 | 9135.3839 | 38248.0253 | 1026.5431 | 741 | 26168.1705 | 6.7693 | 28.3418 | 26.8628 | 639532 | 319 | 12 | 707981 | 639532 | -68449 |  | 12275 | 741 | -11534 | -1557%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 13 | 640273 | 0 | 368337 | 0 | 0 | 0 | 349.348 | 16.8 | 0 | 14446 | 14446 | 13 | 9175.5066 | 38416.0111 | 1031.0517 | 14446 | 510155.7228 | 132.5494 | 554.9577 | 525.9969 | 640273 | 319 | 13 | 720256 | 640273 | -79983 |  | 11221 | 14446 | 3225 | 22.32%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 14 | 654719 | 0 | 368898 | 0 | 0 | 0 | 345.888 | 17.2 | 0 | 23665 | 23665 | 14 | 9033.1492 | 37819.989 | 1015.055 | 23665 | 835721.6656 | 213.7695 | 895.01 | 848.3034 | 654719 | 319 | 14 | 731477 | 654719 | -76758 |  | -178396 | 23665 | 202061 | 853.8%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 15 | 678384 | 0 | 369825 | 0 | 0 | 0 | 342.805 | 18 | 0 | 21591 | 21591 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21591 | 762479.04 | 0 | 0 | 0 | 678384 | 319 | 15 | 553081 | 678384 | 125303 |  | 20397 | 21591 | 1194 | 5.53%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 16 | 699975 | 0 | 370689 | 0 | 0 | 0 | 336.565 | 18.4 | 0 | 20895 | 20895 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20895 | 737900.0297 | 0 | 0 | 0 | 699975 | 319 | 16 | 573478 | 699975 | 126497 |  | 17675 | 20895 | 3220 | 15.41%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 17 | 720870 | 0 | 371527 | 0 | 0 | 0 | 335.923 | 18.3 | 0 | 20949 | 20949 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20949 | 739807.0218 | 0 | 0 | 0 | 720870 | 319 | 17 | 591153 | 720870 | 129717 |  | 20703 | 20949 | 246 | 1.174%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 18 | 741819 | 0 | 372368 | 0 | 0 | 0 | 335.774 | 18.5 | 0 | 21864 | 21864 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21864 | 772119.9449 | 0 | 0 | 0 | 741819 | 319 | 18 | 611856 | 741819 | 129963 |  | 21259 | 21864 | 605 | 2.767%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 19 | 763683 | 0 | 373247 | 0 | 0 | 0 | 335.042 | 17.6 | 0 | 26 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 918.1814 | 0 | 0 | 0 | 763683 | 319 | 19 | 633115 | 763683 | 130568 |  | 21562 | 26 | -21536 | -82831%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 20 | 763709 | 0 | 373248 | 0 | 0 | 0 | 355.364 | 14.6 | 0 | 10960 | 10960 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10960 | 387048.7832 | 0 | 0 | 0 | 763709 | 319 | 20 | 654677 | 763709 | 109032 |  | 7673 | 10960 | 3287 | 29.99%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 21 | 774669 | 0 | 373686 | 0 | 0 | 0 | 342.89 | 17.8 | 0 | 20856 | 20856 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20856 | 736522.7575 | 0 | 0 | 0 | 774669 | 319 | 21 | 662350 | 774669 | 112319 |  | 8728 | 20856 | 12128 | 58.15%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 22 | 795525 | 0 | 374525 | 0 | 0 | 0 | 335.049 | 18.3 | 0 | 18449 | 18449 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18449 | 651520.3468 | 0 | 0 | 0 | 795525 | 319 | 22 | 671078 | 795525 | 124447 |  | 22808 | 18449 | -4359 | -23.63%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 23 | 813974 | 0 | 375265 | 0 | 0 | 0 | 335.9557 | 18.3 | 0 | 17219 | 17219 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17219 | 608083.3027 | 0 | 0 | 0 | 813974 | 319 | 23 | 693886 | 813974 | 120088 |  | 21962 | 17219 | -4743 | -27.55%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 24 | 831193 | 0 | 375953 | 0 | 0 | 0 | 337.1845 | 17.7 | 0 | 26 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 918.1814 | 0 | 0 | 0 | 831193 | 319 | 24 | 715848 | 831193 | 115345 |  | 2596 | 26 | -2570 | -9885%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 25 | 831219 | 0 | 375954 | 0 | 0 | 0 | 348.8588 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831219 | 319 | 25 | 718444 | 831219 | 112775 |  | 0 | 0 | 0
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 26 | 831219 | 0 | 375954 | 0 | 0 | 0 | 349.8743 | 16.8 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 918.1814 | 0 | 0 | 0 | 831219 | 319 | 26 | 718444 | 831219 | 112775 |  | 25 | 26 | 1 | 3.846%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 27 | 831245 | 0 | 375955 | 0 | 0 | 0 | 349.2353 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831245 | 319 | 27 | 718469 | 831245 | 112776 |  | 255 | 0 | -255
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 28 | 831245 | 0 | 375955 | 0 | 0 | 0 | 351.7874 | 15.2 | 0 | 263 | 263 | 28 | 0 | 0 | 0 | 263 | 9287.7582 | 0 | 0 | 0 | 831245 | 319 | 28 | 718724 | 831245 | 112521 |  | 14236 | 263 | -13973 | -5313%
319 | 9:00 | 2015 | 12 | 29 | 831508 | 0 | 375965 | 0 | 0 | 0 | 347.0583 | 14.5 | 0 | 0 | -831508 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831508 | 319 | 29 | 732960 | 831508 | 98548 |  | 20289 | -831508 | -851797 | 102.4%
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 30 | 753249 | 0 | -753249 |  | 18530 | 0 | -18530
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 31 | 771779 | 0 | -771779 |  | 25 | 0 | -25
[26 empty] | 319 | 1 | 771804 | 0 | -771804
|  |  | días | 29 | -445354 |  |  |  |  | Máximo | 355.364 | 19.7 | m3 | 386154 |  | Promedio | 4056.1522 | 16982.298 | 455.7898 | 386154 | 13636901.0792 | 2094.3327 | 8768.552 | 8310.9602 |  | Días transmitidos | 26 |  |  | 2343321 | total |  |  | -445354 | total
[10 empty] | Promedio | 343.3455 | 17.8586 | cft | 13636901.0792 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 3 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 335.042 | 14.5 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 377.68 | 19.6445
[10 empty] | min | 309.0109 | 16.0728
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## Servicios por terceros
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DE COSTO DE GAS NATURAL
Estación 1105-01 MAZDA
|  | CMD | Cantidad Maxima Diaria
|  | COM | Cantidad Ocasional Mensual
|  | COD | Cantidad Ocasional Diaria
| MMBTU/día | CALCULO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TERCEROS
FECHA | CONSUMO | CMD | Costo CMD | COM | Costo COM | COD | Costo COD
0
2015-12-01 | 572.4001 | 75 | 0 |  | 0 | 497.4001 | 0
2015-12-02 | 593.0652 | 75 | 0 |  | 0 | 518.0652 | 0
2015-12-03 | 758.7166 | 75 | 0 |  | 0 | 683.7166 | 0
2015-12-04 | 727.3769 | 75 | 0 |  | 0 | 652.3769 | 0
2015-12-05 | 3.1012 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-12-06 | 468.0582 | 75 | 0 |  | 0 | 393.0582 | 0
2015-12-07 | 762.4824 | 75 | 0 |  | 0 | 687.4824 | 0
2015-12-08 | 740.8124 | 75 | 0 |  | 0 | 665.8124 | 0
2015-12-09 | 784.8031 | 75 | 0 |  | 0 | 709.8031 | 0
2015-12-10 | 795.8941 | 75 | 0 |  | 0 | 720.8941 | 0
2015-12-11 | 658.2113 | 75 | 0 |  | 0 | 583.2113 | 0
2015-12-12 | 26.7718 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-12-13 | 518.012 | 75 | 0 |  | 0 | 443.012 | 0
2015-12-14 | 841.3016 | 75 | 0 |  | 0 | 766.3016 | 0
2015-12-15 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-12-16 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-12-17 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-12-18 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-12-19 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-12-20 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-12-21 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-12-22 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-12-23 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-12-24 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-12-25 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-12-26 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-12-27 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-12-28 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-12-29 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-12-30 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-12-31 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | 8251.007 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 7321.134 | 0
CMD MAX | 841.3016 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIAS MES | 31 | Factor de carga | 31.64% |  | SOBRECOSTO TRANSPORTE
Tipo de Cambio |  |  |  | 1.3 |  | 1.4
COSTOS UNITARIOS |  | Dólares |  |  | COSTOS TOTALES |  | Dólares
TRANSPORTE |  |  |  |  | TRANSPORTE
CAPACIDAD |  |  |  |  | CAPACIDAD |  | 0 | 0
[5 empty] | USO |  | 0 | 0
USO | [6 empty] | 0 | 0
COMERCIALIZACION |  | 0.1218 |  |  | COMERCIALIZACION |  | 1004.9726 | 0
0.18738
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1

## Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total |  | Interconexión |  | Variación
| Volumen M3 | [8 empty] | Usuarios | Igasamex
2015-12-01 | 16471 |  |  |  |  | 16471 | 15591.7143 | 16528.6 | 15565.0143 | 0.3485% | -0.1715% | 1
2015-12-02 | 16375 |  |  |  |  | 16375 | 15591.7143 | 16376.6 | 15565.0143 | 0.00977% | -0.1715% | 1
2015-12-03 | 20900 |  |  |  |  | 20900 | 15591.7143 | 20780 | 15565.0143 | -0.5775% | -0.1715% | 1
2015-12-04 | 20436 |  |  |  |  | 20436 | 15591.7143 | 20384.2 | 15565.0143 | -0.2541% | -0.1715% | 1
2015-12-05 | 51 |  |  |  |  | 51 | 15591.7143 | 88.7 | 15565.0143 | 42.5% | -0.1715% | 1
2015-12-06 | 13378 |  |  |  |  | 13378 | 15591.7143 | 13316.3 | 15565.0143 | -0.4633% | -0.1715% | 1
2015-12-07 | 21531 |  |  |  |  | 21531 | 15591.7143 | 21480.7 | 15565.0143 | -0.2342% | -0.1715% | 1
2015-12-08 | 21206 |  |  |  |  | 21206 | 17698.2857 | 21202.6 | 17489.0857 | -0.01604% | -1.196% | 1
2015-12-09 | 22130 |  |  |  |  | 22130 | 17698.2857 | 22048 | 17489.0857 | -0.3719% | -1.196% | 1
2015-12-10 | 22782 |  |  |  |  | 22782 | 17698.2857 | 21876.8 | 17489.0857 | -4.138% | -1.196% | 1
2015-12-11 | 18918 |  |  |  |  | 18918 | 17698.2857 | 18860.8 | 17489.0857 | -0.3033% | -1.196% | 1
2015-12-12 | 741 |  |  |  |  | 741 | 17698.2857 | 738.5 | 17489.0857 | -0.3385% | -1.196% | 1
2015-12-13 | 14446 |  |  |  |  | 14446 | 17698.2857 | 14226.9 | 17489.0857 | -1.54% | -1.196% | 1
2015-12-14 | 23665 |  |  |  |  | 23665 | 17698.2857 | 23470 | 17489.0857 | -0.8308% | -1.196% | 1
2015-12-15 | 21591 |  |  |  |  | 21591 | 16734.4286 | 21389.8 | 16590.5429 | -0.9406% | -0.8673% | 1
2015-12-16 | 20895 |  |  |  |  | 20895 | 16734.4286 | 20691.8 | 16590.5429 | -0.982% | -0.8673% | 1
2015-12-17 | 20949 |  |  |  |  | 20949 | 16734.4286 | 20758.2 | 16590.5429 | -0.9192% | -0.8673% | 1
2015-12-18 | 21864 |  |  |  |  | 21864 | 16734.4286 | 21650.9 | 16590.5429 | -0.9843% | -0.8673% | 1
2015-12-19 | 26 |  |  |  |  | 26 | 16734.4286 | 62 | 16590.5429 | 58.06% | -0.8673% | 1
2015-12-20 | 10960 |  |  |  |  | 10960 | 16734.4286 | 10837.8 | 16590.5429 | -1.128% | -0.8673% | 1
2015-12-21 | 20856 |  |  |  |  | 20856 | 16734.4286 | 20743.3 | 16590.5429 | -0.5433% | -0.8673% | 1
2015-12-22 | 18449 |  |  |  |  | 18449 | 5140.4286 | 18357.1 | 5171.2 | -0.5006% | 0.5951% | 1
2015-12-23 | 17219 |  |  |  |  | 17219 | 5140.4286 | 17106 | 5171.2 | -0.6606% | 0.5951% | 1
2015-12-24 | 26 |  |  |  |  | 26 | 5140.4286 | 153.3 | 5171.2 | 83.04% | 0.5951% | 1
2015-12-25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5140.4286 | 82.2 | 5171.2 | 100% | 0.5951% | 0
2015-12-26 | 26 |  |  |  |  | 26 | 5140.4286 | 120.5 | 5171.2 | 78.42% | 0.5951% | 1
2015-12-27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5140.4286 | 39.2 | 5171.2 | 100% | 0.5951% | 0
2015-12-28 | 263 |  |  |  |  | 263 | 5140.4286 | 340.1 | 5171.2 | 22.67% | 0.5951% | 1
2015-12-29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-12-30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 386154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386154 | 386154 | 383710.9 | 383710.9 | -0.6367% | -0.6367%
MEDICIÓN DEL 01 AL 14 DEL MES
Sub Total | 233030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233030 | 233030 | 231378.7 | 231378.7 | -0.7137% | 0.7086% | 14
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 231378.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231378.7
MEDICIÓN DEL 14 AL 30 DEL MES
Sub Total | 153124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153124 | 153124 | 152332.2 | 152332.2 | -0.5198% | 0.5171% | 12
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 152332.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152332.2
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Cálculos
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Medidor | [6 empty] | Cálculo de Energía
Fecha | Tiempo de medición (min.) | Pulsos | Presión RELATIVA [ Kpa ] | Temp. [ °F ] | Presión RELATIVA [ kg/cm2 ] | Temp [ °C ] | A partir del Roclink | Volumen Corregido [ m3 ] | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Gravedad Especifica | Energia [ Gcal ] | Energia [ MMBTU ]
2015-12-01 | 1440 | 0 | 3925.117 | 66.7267 | 3925.117 | 19.2926 | 0 | 16528.6 | 8726.9835 |  | 144.2448 | 572.4001
2015-12-02 | 1440 | 0 | 3927.385 | 66.6594 | 3927.385 | 19.2552 | 0 | 16376.6 | 9125.9746 |  | 149.4524 | 593.0652
2015-12-03 | 1440 | 0 | 3910.737 | 64.8315 | 3910.737 | 18.2397 | 0 | 20780 | 9200.9908 |  | 191.1966 | 758.7166
2015-12-04 | 1394.35 | 0 | 3839.356 | 65.2354 | 3839.356 | 18.4641 | 0 | 20384.2 | 8992.2088 |  | 183.299 | 727.3769
2015-12-05 | 28.8667 | 0 | 3899.905 | 67.0613 | 3899.905 | 19.4785 | 0 | 88.7 | 8810.7402 |  | 0.78151 | 3.1012
2015-12-06 | 786.8666 | 0 | 3883.749 | 64.0238 | 3883.749 | 17.791 | 0 | 13316.3 | 8857.6159 |  | 117.9507 | 468.0582
2015-12-07 | 1440 | 0 | 3910.837 | 65.4667 | 3910.837 | 18.5926 | 0 | 21480.7 | 8945.0329 |  | 192.1456 | 762.4824
2015-12-08 | 1440 | 0 | 3902.545 | 65.2874 | 3902.545 | 18.493 | 0 | 21202.6 | 8804.8034 |  | 186.6847 | 740.8124
2015-12-09 | 1440 | 0 | 3908.394 | 64.6048 | 3908.394 | 18.1138 | 0 | 22048 | 8969.9925 |  | 197.7704 | 784.8031
2015-12-10 | 1440 | 0 | 3712.061 | 67.0075 | 3712.061 | 19.4486 | 0 | 21876.8 | 9167.9457 |  | 200.5653 | 795.8941
2015-12-11 | 1389.733 | 0 | 3892.78 | 66.787 | 3892.78 | 19.3261 | 0 | 18860.8 | 8794.3903 |  | 165.8692 | 658.2113
2015-12-12 | 79.6 | 0 | 3915.486 | 69.375 | 3915.486 | 20.7639 | 0 | 738.5 | 9135.3839 |  | 6.7465 | 26.7718
2015-12-13 | 920.6 | 0 | 3891.662 | 65.064 | 3891.662 | 18.3689 | 0 | 14226.9 | 9175.5066 |  | 130.539 | 518.012
2015-12-14 | 1440 | 0 | 3890.427 | 65.9952 | 3890.427 | 18.8862 | 0 | 23470 | 9033.1492 |  | 212.008 | 841.3016
2015-12-15 | 1399.917 | 0 | 3893.397 | 66.3021 | 3893.397 | 19.0567 | 0 | 21389.8 |  |  | 0 | 0
2015-12-16 | 1440 | 0 | 3897.765 | 66.2414 | 3897.765 | 19.023 | 0 | 20691.8 |  |  | 0 | 0
2015-12-17 | 1440 | 0 | 3873.904 | 66.2162 | 3873.904 | 19.009 | 0 | 20758.2 |  |  | 0 | 0
2015-12-18 | 1391.133 | 0 | 3830.905 | 65.1229 | 3830.905 | 18.4016 | 0 | 21650.9 |  |  | 0 | 0
2015-12-19 | 23 | 0 | 3885.881 | 62.3532 | 3885.881 | 16.8629 | 0 | 62 |  |  | 0 | 0
2015-12-20 | 791.3666 | 0 | 3904.371 | 65.5489 | 3904.371 | 18.6383 | 0 | 10837.8 |  |  | 0 | 0
2015-12-21 | 1440 | 0 | 3902.566 | 66.3442 | 3902.566 | 19.0801 | 0 | 20743.3 |  |  | 0 | 0
2015-12-22 | 1440 | 0 | 3897.904 | 66.3577 | 3897.904 | 19.0876 | 0 | 18357.1 |  |  | 0 | 0
2015-12-23 | 1408.95 | 0 | 3910.19 | 65.6121 | 3910.19 | 18.6734 | 0 | 17106 |  |  | 0 | 0
2015-12-24 | 58.1667 | 0 | 3930.928 | 76.0059 | 3930.928 | 24.4477 | 0 | 153.3 |  |  | 0 | 0
2015-12-25 | 31.3333 | 0 | 3903.26 | 75.2463 | 3903.26 | 24.0257 | 0 | 82.2 |  |  | 0 | 0
2015-12-26 | 44.6667 | 0 | 3914.333 | 65.2539 | 3914.333 | 18.4744 | 0 | 120.5 |  |  | 0 | 0
2015-12-27 | 14.8333 | 0 | 3931.172 | 75.5267 | 3931.172 | 24.1815 | 0 | 39.2 |  |  | 0 | 0
2015-12-28 | 123.1833 | 0 | 3911.739 | 57.1685 | 3911.739 | 13.9825 | 0 | 340.1 |  |  | 0 | 0
2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 383710.9 | 5418.8029 |  | 2079.2538 | 8251.007
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Días de consumo
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total
2015-12-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
Días Laborados
1er Quincena | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2a Quincena | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-12-01 |  | FECHA: | 2015-12-29
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-12-01 | 2015-12-31 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 13550.6226 | 383710.9 | 8251.007 | 2079.2538
MAZDA |  |  | 13550.6226 | 383710.9 | 8251.007 | 2079.2538 | 100% | 26
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | TOTAL> | 13550.6226 | 383710.9 | 8251.007 | 2079.2538 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL |  |  |  |  | 608.9024
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-12-01 | 2015-12-31 | 2079.2538 | 8251.007
0
|  | 2079.2538 | 8251.007
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0 | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 608.9024 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-12-01 |  | FECHA: | 2015-12-29
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-12-15 | 2015-12-31 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 5379.5609 | 152332.2 | 0 | 0
MAZDA |  |  | 5379.5609 | 152332.2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | TOTAL> | 5379.5609 | 152332.2 | 0 | 0 | #DIV/0!
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-12-15 | 2015-12-31 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 608.9024 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-12-01 |  | FECHA: | 2015-12-29
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-12-01 | 2015-12-14 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 8171.0617 | 231378.7 | 8251.007 | 2079.2538
MAZDA |  |  | 8171.0617 | 231378.7 | 8251.007 | 2079.2538 | 100% | 14
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  | TOTAL> | 8171.0617 | 231378.7 | 8251.007 | 2079.2538 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-12-01 | 2015-12-14 | 2079.2538 | 8251.007
|  |  | 0 | .
|  | 2079.2538 | 8251.007
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 608.9024 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Desgloce de Fact
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Fecha: | 2015-12-01
FACTURADO
| Cantidad |  | Descripción | Precio Unitario | Importe
Dólares
Combustible Gas Natural
| 8251.1224 | MMBTU | Combustible | 4.6465 | 38338.5843
|  |  |  | subtotal= | 38338.5843
Comisión por compra de gas por terceros
| 8251.1224 | MMBTU | Costo de Comercialización | 0.1218 | 1004.9867
|  |  |  | subtotal= | 1004.9867
Servicio para el Sistema de Transporte
| 8251.1224 | MMBTU |  | 1.339 | 11048.2528
|  |  |  | subtotal= | 11048.2528
Comisión por compra de gas
| 8251.1224 | MMBTU |  | 0.1041 | 858.9418
|  |  |  | subtotal= | 858.9418
|  | TC= | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 51250.7657
|  |  |  | IVA | 8200.1225
|  |  |  | TOTAL | 59450.8882
Modificado: | Octavio Muñoz
Fecha: | 2011-10-30

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo MCF | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | [8 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
MAZDA | I | 319 | 01/12/2015 al 31/12/2015 | MAZDA | 608.9024 | USD | [5 empty] | DIS: 0; Costos (dólares) CCO: 0.1218 |  | 1.339 | 0.1041 | 4.6465 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8251.1224 |  |  |  | 8251.1224 | 8251.1224 | 8251.1224 |  |  | 1 | 8251.1224 |  | 13550.8121 |  | 31 | 0 | (CM-CR)*TT | 8251.1224 |  | 266.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16995.7941 | 4.3571 | 119
PRECIOS | Pesos/Gjoul | USD/MMBTU
AN
ANN
BV
TC día Facturación
OC
AN | 63.29 | 4.5298
ANN | 64.92 | 4.6465
BV | 63.01 | 4.5098
14.7414
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## WEB
Número Cliente | Fecha | Nombre | Volumen (m3)
00001-01-119 | 2015-12-01 | 1105-01 | 16528.6
00001-01-119 | 2015-12-02 | Agricola Zaratini | 16376.6
00001-01-119 | 2015-12-03 | Agricola Zaratini | 20780
00001-01-119 | 2015-12-04 | Agricola Zaratini | 20384.2
00001-01-119 | 2015-12-05 | Agricola Zaratini | 88.7
00001-01-119 | 2015-12-06 | Agricola Zaratini | 13316.3
00001-01-119 | 2015-12-07 | Agricola Zaratini | 21480.7
00001-01-119 | 2015-12-08 | Agricola Zaratini | 21202.6
00001-01-119 | 2015-12-09 | Agricola Zaratini | 22048
00001-01-119 | 2015-12-10 | Agricola Zaratini | 21876.8
00001-01-119 | 2015-12-11 | Agricola Zaratini | 18860.8
00001-01-119 | 2015-12-12 | Agricola Zaratini | 738.5
00001-01-119 | 2015-12-13 | Agricola Zaratini | 14226.9
00001-01-119 | 2015-12-14 | Agricola Zaratini | 23470
00001-01-119 | 2015-12-15 | Agricola Zaratini | 21389.8
00001-01-119 | 2015-12-16 | Agricola Zaratini | 20691.8
00001-01-119 | 2015-12-17 | Agricola Zaratini | 20758.2
00001-01-119 | 2015-12-18 | Agricola Zaratini | 21650.9
00001-01-119 | 2015-12-19 | Agricola Zaratini | 62
00001-01-119 | 2015-12-20 | Agricola Zaratini | 10837.8
00001-01-119 | 2015-12-21 | Agricola Zaratini | 20743.3
00001-01-119 | 2015-12-22 | Agricola Zaratini | 18357.1
00001-01-119 | 2015-12-23 | Agricola Zaratini | 17106
00001-01-119 | 2015-12-24 | Agricola Zaratini | 153.3
00001-01-119 | 2015-12-25 | Agricola Zaratini | 82.2
00001-01-119 | 2015-12-26 | Agricola Zaratini | 120.5
00001-01-119 | 2015-12-27 | Agricola Zaratini | 39.2
00001-01-119 | 2015-12-28 | Agricola Zaratini | 340.1
00001-01-119 | 2015-12-29 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-12-30 | Agricola Zaratini | 0
0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1