## Casetas Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
|  |  | Mazda | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Energía Total | Energía Interconexión
|  | Día | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU |  | MMBTU
|  | 1 | 581.0455 |  |  |  |  | 581.0455 | 580.0831 | Interconexión | 21205.5835
|  | 2 | 969.471 |  |  |  |  | 969.471 | 970.6358 | Etapas | 21160.5248
|  | 3 | 952.6659 |  |  |  |  | 952.6659 | 954.1063
|  | 4 | 1011.4668 |  |  |  |  | 1011.4668 | 1011.5665 | Diferencia | 45.0587 | MMBTU
|  | 5 | 874.215 |  |  |  |  | 874.215 | 875.5013 |  | 0.2125%
|  | 6 | 59.0118 |  |  |  |  | 59.0118 | 62.5511
|  | 7 | 758.0679 |  |  |  |  | 758.0679 | 754.1647
|  | 8 | 1043.2443 |  |  |  |  | 1043.2443 | 1045.3171
|  | 9 | 999.2839 |  |  |  |  | 999.2839 | 998.6898
|  | 10 | 941.7523 |  |  |  |  | 941.7523 | 942.4627
|  | 11 | 940.3533 |  |  |  |  | 940.3533 | 941.5385
|  | 12 | 985.0187 |  |  |  |  | 985.0187 | 987.1077
|  | 13 | 111.9582 |  |  |  |  | 111.9582 | 112.7636
|  | 14 | 658.6888 |  |  |  |  | 658.6888 | 658.2362
|  | 15 | 911.7602 |  |  |  |  | 911.7602 | 914.2915
|  | 16 | 898.6823 |  |  |  |  | 898.6823 | 901.1666
|  | 17 | 849.7126 |  |  |  |  | 849.7126 | 853.0198
|  | 18 | 866.452 |  |  |  |  | 866.452 | 869.9696
|  | 19 | 830.3613 |  |  |  |  | 830.3613 | 833.5856
|  | 20 | 9.7903 |  |  |  |  | 9.7903 | 13.7756
|  | 21 | 640.7163 |  |  |  |  | 640.7163 | 639.6266
|  | 22 | 736.2263 |  |  |  |  | 736.2263 | 739.7641
|  | 23 | 805.3377 |  |  |  |  | 805.3377 | 808.2072
|  | 24 | 879.9493 |  |  |  |  | 879.9493 | 882.8801
|  | 25 | 783.5834 |  |  |  |  | 783.5834 | 784.4441
|  | 26 | 719.7727 |  |  |  |  | 719.7727 | 722.7813
|  | 27 | 100.862 |  |  |  |  | 100.862 | 103.6307
|  | 28 | 571.8585 |  |  |  |  | 571.8585 | 570.8586
|  | 29 | 669.2166 |  |  |  |  | 669.2166 | 672.8577
|  | 30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Total | MMBTU | 21160.5248 |  |  |  |  | 21160.5248 | 21205.5835
| % Consumo Total |  | 100% |  |  |  |  | 100% | Total
MMBTU
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-10-30

## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ Kpa ] | Temperatura [ °C ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ Km3 ] | Energía MJ/m3 | Batería |  | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
1105-01 | 20160201 | 9:00 | 381.3 |  | 3867.403 | 15.8367 | 45.1819 |  | 1.3184 | 50.64 | 0 | día | [8 empty] | 1.3184 |  |  |  | 1.3184 | 1.3184
1105-01 | 20160202 | 9:00 | 1150.433 |  | 3883.463 | 18.1982 | 44.7181 |  | 16.9379 | 650.5839 | 0 | 1 | 8630.2851 | 36133.2775 | 969.7851 | 16937.9 | 598156.349 | 146.1789 | 612.0218 | 580.0831 | 16.9379 |  |  |  | 16.9379 | 16.9379
1105-01 | 20160203 | 9:00 | 1440 |  | 3885.741 | 17.6375 | 44.7728 |  | 28.2489 | 1085.042 | 0 | 2 | 8658.6313 | 36251.9575 | 972.9704 | 28248.9 | 997600.5814 | 244.5968 | 1024.0779 | 970.6358 | 28.2489 |  |  |  | 28.2489 | 28.2489
1105-01 | 20160204 | 9:00 | 1440 |  | 3881.762 | 17.3165 | 44.7711 |  | 27.8861 | 1071.106 | 0 | 3 | 8621.9095 | 36098.2108 | 968.844 | 27886.1 | 984788.4191 | 240.4314 | 1006.6383 | 954.1063 | 27.8861 |  |  |  | 27.8861 | 27.8861
1105-01 | 20160205 | 9:00 | 1440 |  | 3860.67 | 16.9033 | 44.6395 |  | 29.4049 | 1129.442 | 0 | 4 | 8669.0042 | 36295.3867 | 974.136 | 29404.9 | 1038424.3399 | 254.9112 | 1067.2622 | 1011.5665 | 29.4049 |  |  |  | 29.4049 | 29.4049
1105-01 | 20160206 | 9:00 | 1440 |  | 3888.824 | 17.0989 | 44.9571 |  | 25.3873 | 975.1253 | 0 | 5 | 8690.3 | 36384.5482 | 976.529 | 25387.3 | 896544.1217 | 220.6233 | 923.7054 | 875.5013 | 25.3873 |  |  |  | 25.3873 | 25.3873
1105-01 | 20160207 | 9:00 | 397.45 |  | 3897.383 | 17.0037 | 44.9938 |  | 1.8168 | 69.7852 | 0 | 6 | 8676.0531 | 36324.8993 | 974.9281 | 1816.8 | 64159.6925 | 15.7627 | 65.9951 | 62.5511 | 1.8168 |  |  |  | 1.8168 | 1.8168
1105-01 | 20160208 | 9:00 | 1020.25 |  | 3891.54 | 16.9113 | 45.0401 |  | 21.9494 | 843.0754 | 0 | 7 | 8658.4076 | 36251.0207 | 972.9453 | 21949.4 | 775135.8177 | 190.0469 | 795.6882 | 754.1647 | 21.9494 |  |  |  | 21.9494 | 21.9494
1105-01 | 20160209 | 9:00 | 1440 |  | 3894.205 | 17.1047 | 44.9833 |  | 30.258 | 1162.211 | 0 | 8 | 8705.6723 | 36448.9088 | 978.2564 | 30258 | 1068551.2849 | 263.4162 | 1102.8711 | 1045.3171 | 30.258 |  |  |  | 30.258 | 30.258
1105-01 | 20160210 | 9:00 | 1440 |  | 3878.093 | 16.5423 | 44.9044 |  | 28.9158 | 1110.654 | 0 | 9 | 8703.4187 | 36439.4732 | 978.0032 | 28915.8 | 1021151.9348 | 251.6663 | 1053.6765 | 998.6898 | 28.9158 |  |  |  | 28.9158 | 28.9158
1105-01 | 20160211 | 9:00 | 1440 |  | 3881.454 | 16.86 | 44.8948 |  | 27.3306 | 1049.768 | 0 | 10 | 8689.7934 | 36382.427 | 976.4721 | 27330.6 | 965171.1199 | 237.4973 | 994.3536 | 942.4627 | 27.3306 |  |  |  | 27.3306 | 27.3306
1105-01 | 20160212 | 9:00 | 1440 |  | 3896.886 | 17.111 | 45.0433 |  | 27.3264 | 1049.609 | 0 | 11 | 8682.6068 | 36352.3383 | 975.6645 | 27326.4 | 965022.7983 | 237.2644 | 993.3785 | 941.5385 | 27.3264 |  |  |  | 27.3264 | 27.3264
1105-01 | 20160213 | 9:00 | 1440 |  | 3889.219 | 17.0885 | 44.9576 |  | 28.5885 | 1098.085 | 0 | 12 | 8700.9691 | 36429.2173 | 977.7279 | 28588.5 | 1009593.4433 | 248.7477 | 1041.4567 | 987.1077 | 28.5885 |  |  |  | 28.5885 | 28.5885
1105-01 | 20160214 | 9:00 | 370.2667 |  | 3881.822 | 19.7807 | 44.5421 |  | 3.2623 | 125.3035 | 0 | 13 | 8710.4261 | 36468.8119 | 978.7906 | 3262.3 | 115207.0479 | 28.416 | 118.9722 | 112.7636 | 3.2623 |  |  |  | 3.2623 | 3.2623
1105-01 | 20160215 | 9:00 | 1207.1 |  | 3903.421 | 17.6476 | 45.0648 |  | 19.0489 | 731.6685 | 0 | 14 | 8707.757 | 36457.6371 | 978.4907 | 19048.9 | 672705.6174 | 165.8732 | 694.4779 | 658.2362 | 19.0489 |  |  |  | 19.0489 | 19.0489
1105-01 | 20160216 | 9:00 | 1440 |  | 3887.841 | 17.2876 | 44.8757 |  | 26.4753 | 1016.916 | 0 | 15 | 8702.3847 | 36435.1445 | 977.887 | 26475.3 | 934966.4827 | 230.3982 | 964.6314 | 914.2915 | 26.4753 |  |  |  | 26.4753 | 26.4753
1105-01 | 20160217 | 9:00 | 1440 |  | 3897.076 | 17.1759 | 45.0293 |  | 26.0809 | 1001.769 | 0 | 16 | 8707.1694 | 36455.1767 | 978.4246 | 26080.9 | 921038.3768 | 227.0908 | 950.7838 | 901.1666 | 26.0809 |  |  |  | 26.0809 | 26.0809
1105-01 | 20160218 | 9:00 | 1440 |  | 3875.839 | 17.4076 | 44.7059 |  | 24.7098 | 949.1047 | 0 | 17 | 8699.3004 | 36422.2311 | 977.5404 | 24709.8 | 872618.4328 | 214.958 | 899.986 | 853.0198 | 24.7098 |  |  |  | 24.7098 | 24.7098
1105-01 | 20160219 | 9:00 | 1440 |  | 3872.899 | 17.2034 | 44.731 |  | 25.2019 | 968.0048 | 0 | 18 | 8698.9186 | 36420.6322 | 977.4975 | 25201.9 | 889996.7819 | 219.2293 | 917.8691 | 869.9696 | 25.2019 |  |  |  | 25.2019 | 25.2019
1105-01 | 20160220 | 9:00 | 1434.55 |  | 3861.562 | 17.1999 | 44.5635 |  | 24.1213 | 926.4994 | 0 | 19 | 8708.5117 | 36460.7969 | 978.5755 | 24121.3 | 851835.7495 | 210.0606 | 879.4818 | 833.5856 | 24.1213 |  |  |  | 24.1213 | 24.1213
1105-01 | 20160221 | 9:00 | 148.2667 |  | 3902.73 | 18.7228 | 44.7947 |  | 0.3982 | 15.2958 | 0 | 20 | 8717.7171 | 36499.3377 | 979.6099 | 398.2 | 14062.3016 | 3.4714 | 14.534 | 13.7756 | 0.3982 |  |  |  | 0.3982 | 0.3982
1105-01 | 20160222 | 9:00 | 1311 |  | 3898.251 | 18.2264 | 44.9452 |  | 18.4895 | 710.1832 | 0 | 21 | 8717.5769 | 36498.7509 | 979.5941 | 18489.5 | 652950.591 | 161.1836 | 674.8437 | 639.6266 | 18.4895 |  |  |  | 18.4895 | 18.4895
1105-01 | 20160223 | 9:00 | 1440 |  | 3903.125 | 17.5988 | 44.9859 |  | 21.4124 | 822.4505 | 0 | 22 | 8706.0741 | 36450.591 | 978.3015 | 21412.4 | 756171.8399 | 186.4179 | 780.4946 | 739.7641 | 21.4124 |  |  |  | 21.4124 | 21.4124
1105-01 | 20160224 | 9:00 | 1440 |  | 3889.33 | 17.5073 | 44.8597 |  | 23.4051 | 898.9907 | 0 | 23 | 8701.7519 | 36432.4949 | 977.8159 | 23405.1 | 826543.3828 | 203.6654 | 852.7062 | 808.2072 | 23.4051 |  |  |  | 23.4051 | 23.4051
1105-01 | 20160225 | 9:00 | 1440 |  | 3898.054 | 17.3076 | 45.023 |  | 25.6361 | 984.6816 | 0 | 24 | 8678.4911 | 36335.1065 | 975.202 | 25636.1 | 905330.4116 | 222.4827 | 931.4904 | 882.8801 | 25.6361 |  |  |  | 25.6361 | 25.6361
1105-01 | 20160226 | 9:00 | 1440 |  | 3904.865 | 17.3485 | 45.0714 |  | 22.784 | 875.1342 | 0 | 25 | 8676.139 | 36325.2589 | 974.9377 | 22784 | 804609.4413 | 197.6772 | 827.6347 | 784.4441 | 22.784 |  |  |  | 22.784 | 22.784
1105-01 | 20160227 | 9:00 | 1440 |  | 3903.362 | 17.3134 | 45.0736 |  | 21.0205 | 807.399 | 0 | 26 | 8664.7962 | 36277.7689 | 973.6632 | 21020.5 | 742332.0207 | 182.1383 | 762.5768 | 722.7813 | 21.0205 |  |  |  | 21.0205 | 21.0205
1105-01 | 20160228 | 9:00 | 546.5333 |  | 3872.728 | 17.9346 | 44.4579 |  | 3.0094 | 115.5893 | 0 | 27 | 8677.6632 | 36331.6402 | 975.109 | 3009.4 | 106275.9679 | 26.1146 | 109.3364 | 103.6307 | 3.0094 |  |  |  | 3.0094 | 3.0094
1105-01 | 20160229 | 9:00 | 1240.583 |  | 3883.418 | 18.5163 | 44.798 |  | 16.556 | 635.9162 | 0 | 28 | 8688.9554 | 36378.9184 | 976.3779 | 16556 | 584669.6765 | 143.8543 | 602.2894 | 570.8586 | 16.556 |  |  |  | 16.556 | 16.556
1105-01 | 20160301 | 9:00 | 1419.917 |  | 3776.961 | 17.7935 | 43.2044 |  | 19.6433 | 754.4998 | 0 | 29 | 8631.8377 | 36139.7779 | 969.9596 | 19643.3 | 693696.6572 | 169.5578 | 709.9045 | 672.8577 | 19.6433 |  |  |  | 19.6433 | 19.6433
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
días | 30 |  |  | Máximo | 3904.865 | 19.7807 |  | Km3 | 615.3055 |  |  | Promedio | 8125.2426 | 34018.7658 | 913.0335 | 615305.5 | 21729310.6817 | 5343.7323 | 22373.1384 | 21205.5835 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 616.6239 | total
|  |  |  | Promedio | 3883.6642 | 17.4528 |  | Mcft | 21729.3107 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 30 |  |  | 100.2% | Error
|  |  |  | Mínimo | 3776.961 | 15.8367 | [9 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[5 empty] | Kpa | °C
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 4272.0307 | 19.1981
|  |  |  | min | 3495.2978 | 15.7075
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MAZDA MOTOR MANUFACTURING
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 1 | 441275 | 0 | 400766 | 0 | 0 | 0 | 344.764 | 15.6 | 0 | 16966 | 16966 | 1 | 8630.2851 | 36133.2775 | 969.7851 | 16966 | 599148.6912 | 146.4214 | 613.0372 | 581.0455 | 441275 |  |  |  | 441275 | 441275 |  | 0 | 16966 | 16966 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 2 | 458241 | 0 | 401450 | 0 | 0 | 0 | 334.552 | 17.1 | 0 | 28215 | 28215 | 2 | 8658.6313 | 36251.9575 | 972.9704 | 28215 | 996403.4141 | 244.3033 | 1022.849 | 969.471 | 458241 |  |  |  | 458241 | 458241 |  | 0 | 28215 | 28215 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 3 | 486456 | 0 | 402600 | 0 | 0 | 0 | 328.993 | 16.8 | 0 | 27844 | 27844 | 3 | 8621.9095 | 36098.2108 | 968.844 | 27844 | 983301.6715 | 240.0684 | 1005.1186 | 952.6659 | 486456 |  |  |  | 486456 | 486456 |  | 0 | 27844 | 27844 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 4 | 514300 | 0 | 403727 | 0 | 0 | 0 | 331.092 | 16.7 | 0 | 29402 | 29402 | 4 | 8669.0042 | 36295.3867 | 974.136 | 29402 | 1038321.9273 | 254.8861 | 1067.157 | 1011.4668 | 514300 |  |  |  | 514300 | 514300 |  | 0 | 29402 | 29402 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 5 | 543702 | 0 | 404922 | 0 | 0 | 0 | 329.416 | 16.4 | 0 | 25350 | 25350 | 5 | 8690.3 | 36384.5482 | 976.529 | 25350 | 895226.8845 | 220.2991 | 922.3483 | 874.215 | 543702 |  |  |  | 543702 | 543702 |  | 0 | 25350 | 25350 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 6 | 569052 | 0 | 405942 | 0 | 0 | 0 | 332.637 | 16.3 | 0 | 1714 | 1714 | 6 | 8676.0531 | 36324.8993 | 974.9281 | 1714 | 60529.3444 | 14.8708 | 62.2609 | 59.0118 | 569052 |  |  |  | 569052 | 569052 |  | 0 | 1714 | 1714 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 7 | 570766 | 0 | 406009 | 0 | 0 | 0 | 344.969 | 14.8 | 0 | 22063 | 22063 | 7 | 8658.4076 | 36251.0207 | 972.9453 | 22063 | 779147.5642 | 191.0304 | 799.8063 | 758.0679 | 570766 |  |  |  | 570766 | 570766 |  | 0 | 22063 | 22063 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 8 | 592829 | 0 | 406905 | 0 | 0 | 0 | 336.402 | 14.8 | 0 | 30198 | 30198 | 8 | 8705.6723 | 36448.9088 | 978.2564 | 30198 | 1066432.4047 | 262.8939 | 1100.6841 | 1043.2443 | 592829 |  |  |  | 592829 | 592829 |  | 0 | 30198 | 30198 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 9 | 623027 | 0 | 408130 | 0 | 0 | 0 | 330.189 | 16.6 | 0 | 28933 | 28933 | 9 | 8703.4187 | 36439.4732 | 978.0032 | 28933 | 1021759.3471 | 251.816 | 1054.3033 | 999.2839 | 623027 |  |  |  | 623027 | 623027 |  | 0 | 28933 | 28933 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 10 | 651960 | 0 | 409297 | 0 | 0 | 0 | 330.856 | 15.7 | 0 | 27310 | 27310 | 10 | 8689.7934 | 36382.427 | 976.4721 | 27310 | 964443.6377 | 237.3183 | 993.6041 | 941.7523 | 651960 |  |  |  | 651960 | 651960 |  | 0 | 27310 | 27310 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 11 | 679270 | 0 | 410398 | 0 | 0 | 0 | 331.501 | 16.1 | 0 | 27292 | 27292 | 11 | 8682.6068 | 36352.3383 | 975.6645 | 27292 | 963807.9736 | 236.9657 | 992.128 | 940.3533 | 679270 |  |  |  | 679270 | 679270 |  | 0 | 27292 | 27292 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 12 | 706562 | 0 | 411500 | 0 | 0 | 0 | 331.518 | 16.5 | 0 | 28528 | 28528 | 12 | 8700.9691 | 36429.2173 | 977.7279 | 28528 | 1007456.9058 | 248.2212 | 1039.2527 | 985.0187 | 706562 |  |  |  | 706562 | 706562 |  | 0 | 28528 | 28528 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 13 | 735090 | 0 | 412654 | 0 | 0 | 0 | 330.956 | 16.5 | 0 | 3239 | 3239 | 13 | 8710.4261 | 36468.8119 | 978.7906 | 3239 | 114384.2161 | 28.2131 | 118.1225 | 111.9582 | 735090 |  |  |  | 735090 | 735090 |  | 0 | 3239 | 3239 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 14 | 738329 | 0 | 412783 | 0 | 0 | 0 | 348.76 | 14 | 0 | 19062 | 19062 | 14 | 8707.757 | 36457.6371 | 978.4907 | 19062 | 673168.2395 | 165.9873 | 694.9555 | 658.6888 | 738329 |  |  |  | 738329 | 738329 |  | 0 | 19062 | 19062 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 15 | 757391 | 0 | 413551 | 0 | 0 | 0 | 334.176 | 15.8 | 0 | 26402 | 26402 | 15 | 8702.3847 | 36435.1445 | 977.887 | 26402 | 932377.9173 | 229.7604 | 961.9607 | 911.7602 | 757391 |  |  |  | 757391 | 757391 |  | 0 | 26402 | 26402 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 16 | 783793 | 0 | 414621 | 0 | 0 | 0 | 330.842 | 16.9 | 0 | 26009 | 26009 | 16 | 8707.1694 | 36455.1767 | 978.4246 | 26009 | 918499.252 | 226.4648 | 948.1627 | 898.6823 | 783793 |  |  |  | 783793 | 783793 |  | 0 | 26009 | 26009 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 17 | 809802 | 0 | 415671 | 0 | 0 | 0 | 331.797 | 16.7 | 0 | 24614 | 24614 | 17 | 8699.3004 | 36422.2311 | 977.5404 | 24614 | 869235.2874 | 214.1246 | 896.4968 | 849.7126 | 809802 |  |  |  | 809802 | 809802 |  | 0 | 24614 | 24614 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 18 | 834416 | 0 | 416667 | 0 | 0 | 0 | 331.733 | 17.2 | 0 | 25100 | 25100 | 18 | 8698.9186 | 36420.6322 | 977.4975 | 25100 | 886398.217 | 218.3429 | 914.1579 | 866.452 | 834416 |  |  |  | 834416 | 834416 |  | 0 | 25100 | 25100 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 19 | 859516 | 0 | 417681 | 0 | 0 | 0 | 331.859 | 16.9 | 0 | 24028 | 24028 | 19 | 8708.5117 | 36460.7969 | 978.5755 | 24028 | 848540.8908 | 209.2481 | 876.08 | 830.3613 | 859516 |  |  |  | 859516 | 859516 |  | 0 | 24028 | 24028 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 20 | 883544 | 0 | 418651 | 0 | 0 | 0 | 332.352 | 16.9 | 0 | 283 | 283 | 20 | 8717.7171 | 36499.3377 | 979.6099 | 283 | 9994.0516 | 2.4671 | 10.3293 | 9.7903 | 883544 |  |  |  | 883544 | 883544 |  | 0 | 283 | 283 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 21 | 883827 | 0 | 418662 | 0 | 0 | 0 | 346.256 | 15.7 | 0 | 18521 | 18521 | 21 | 8717.5769 | 36498.7509 | 979.5941 | 18521 | 654063.0031 | 161.4582 | 675.9934 | 640.7163 | 883827 |  |  |  | 883827 | 883827 |  | 0 | 18521 | 18521 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 22 | 902348 | 0 | 419409 | 0 | 0 | 0 | 333.17 | 17.3 | 0 | 21310 | 21310 | 22 | 8706.0741 | 36450.591 | 978.3015 | 21310 | 752555.6177 | 185.5264 | 776.7621 | 736.2263 | 902348 |  |  |  | 902348 | 902348 |  | 0 | 21310 | 21310 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 23 | 923658 | 0 | 420270 | 0 | 0 | 0 | 332.527 | 17.4 | 0 | 23322 | 23322 | 23 | 8701.7519 | 36432.4949 | 977.8159 | 23322 | 823608.7337 | 202.9423 | 849.6786 | 805.3377 | 923658 |  |  |  | 923658 | 923658 |  | 0 | 23322 | 23322 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 24 | 946980 | 0 | 421214 | 0 | 0 | 0 | 331.618 | 17.3 | 0 | 25551 | 25551 | 24 | 8678.4911 | 36335.1065 | 975.202 | 25551 | 902325.1332 | 221.7441 | 928.3983 | 879.9493 | 946980 |  |  |  | 946980 | 946980 |  | 0 | 25551 | 25551 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 25 | 972531 | 0 | 422251 | 0 | 0 | 0 | 330.937 | 17.4 | 0 | 22759 | 22759 | 25 | 8676.139 | 36325.2589 | 974.9377 | 22759 | 803726.5745 | 197.4602 | 826.7266 | 783.5834 | 972531 |  |  |  | 972531 | 972531 |  | 0 | 22759 | 22759 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 26 | 995290 | 0 | 423171 | 0 | 0 | 0 | 332.359 | 17.4 | 0 | 20933 | -979067 | 26 | 8664.7962 | 36277.7689 | 973.6632 | 20933 | 739241.9871 | 181.3802 | 759.4025 | 719.7727 | 995290 |  |  |  | 995290 | 995290 |  | 0 | -979067 | -979067 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 27 | 16223 | 0 | 424016 | 0 | 0 | 0 | 332.959 | 17.5 | 0 | 2929 | 2929 | 27 | 8677.6632 | 36331.6402 | 975.109 | 2929 | 103436.6684 | 25.4169 | 106.4154 | 100.862 | 16223 |  |  |  | 16223 | 16223 |  | 0 | 2929 | 2929 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 28 | 19152 | 0 | 424132 | 0 | 0 | 0 | 343.551 | 15 | 0 | 16585 | 16585 | 28 | 8688.9554 | 36378.9184 | 976.3779 | 16585 | 585693.8019 | 144.1063 | 603.3444 | 571.8585 | 19152 |  |  |  | 19152 | 19152 |  | 0 | 16585 | 16585 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 2 | 29 | 35737 | 0 | 424802 | 0 | 0 | 0 | 333.043 | 17.5 | 0 | 19537 | 19537 | 29 | 8631.8377 | 36139.7779 | 969.9596 | 19537 | 689942.7078 | 168.6402 | 706.0628 | 669.2166 | 35737 |  |  |  | 35737 | 35737 |  | 0 | 19537 | 19537 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 3 | 1 | 55274 | 0 | 425611 | 0 | 0 | 0 | 326.864 | 17.9 | 0 | 0 | -55274 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55274 |  |  |  | 55274 | 55274 |  | 0 | -55274 | -55274 | 100%
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 30 | -441275 |  |  |  |  | Máximo | 348.76 | 17.9 | m3 | 613999 |  | Promedio | 8125.2426 | 34018.7658 | 913.0335 | 613999 | 21683172.0653 | 5332.3777 | 22325.5988 | 21160.5248 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 18990341 | total |  |  | -441275 | total
[10 empty] | Promedio | 334.0883 | 16.49 | cft | 21683172.0653 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 30 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 326.864 | 14 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 367.4971 | 18.139
[10 empty] | min | 300.6794 | 14.841
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## Servicios por terceros
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DE COSTO DE GAS NATURAL
Estación 1105-01 MAZDA
|  | CMD | Cantidad Maxima Diaria
|  | COM | Cantidad Ocasional Mensual
|  | COD | Cantidad Ocasional Diaria
| MMBTU/día | CALCULO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TERCEROS
FECHA | CONSUMO | CMD | Costo CMD | COM | Costo COM | COD | Costo COD
0
2016-02-01 | 580.075 | 75 | 0 |  | 0 | 505.075 | 0
2016-02-02 | 970.6223 | 75 | 0 |  | 0 | 895.6223 | 0
2016-02-03 | 954.093 | 75 | 0 |  | 0 | 879.093 | 0
2016-02-04 | 1011.5524 | 75 | 0 |  | 0 | 936.5524 | 0
2016-02-05 | 875.4891 | 75 | 0 |  | 0 | 800.4891 | 0
2016-02-06 | 62.5502 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-02-07 | 754.1542 | 75 | 0 |  | 0 | 679.1542 | 0
2016-02-08 | 1045.3025 | 75 | 0 |  | 0 | 970.3025 | 0
2016-02-09 | 998.6758 | 75 | 0 |  | 0 | 923.6758 | 0
2016-02-10 | 942.4495 | 75 | 0 |  | 0 | 867.4495 | 0
2016-02-11 | 941.5253 | 75 | 0 |  | 0 | 866.5253 | 0
2016-02-12 | 987.0939 | 75 | 0 |  | 0 | 912.0939 | 0
2016-02-13 | 112.762 | 75 | 0 |  | 0 | 37.762 | 0
2016-02-14 | 658.227 | 75 | 0 |  | 0 | 583.227 | 0
2016-02-15 | 914.2788 | 75 | 0 |  | 0 | 839.2788 | 0
2016-02-16 | 901.154 | 75 | 0 |  | 0 | 826.154 | 0
2016-02-17 | 853.0078 | 75 | 0 |  | 0 | 778.0078 | 0
2016-02-18 | 869.9574 | 75 | 0 |  | 0 | 794.9574 | 0
2016-02-19 | 833.5739 | 75 | 0 |  | 0 | 758.5739 | 0
2016-02-20 | 13.7754 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-02-21 | 639.6176 | 75 | 0 |  | 0 | 564.6176 | 0
2016-02-22 | 739.7537 | 75 | 0 |  | 0 | 664.7537 | 0
2016-02-23 | 808.1959 | 75 | 0 |  | 0 | 733.1959 | 0
2016-02-24 | 882.8677 | 75 | 0 |  | 0 | 807.8677 | 0
2016-02-25 | 784.4331 | 75 | 0 |  | 0 | 709.4331 | 0
2016-02-26 | 722.7712 | 75 | 0 |  | 0 | 647.7712 | 0
2016-02-27 | 103.6292 | 75 | 0 |  | 0 | 28.6292 | 0
2016-02-28 | 570.8506 | 75 | 0 |  | 0 | 495.8506 | 0
2016-02-29 | 672.8483 | 75 | 0 |  | 0 | 597.8483 | 0
TOTAL | 21205.2869 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 19103.9613 | 0
CMD MAX | 1045.3025 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIAS MES | 29 | Factor de carga | 69.95% |  | SOBRECOSTO TRANSPORTE
Tipo de Cambio |  |  |  | 1.3 |  | 1.4
COSTOS UNITARIOS |  | Dólares |  |  | COSTOS TOTALES |  | Dólares
TRANSPORTE |  |  |  |  | TRANSPORTE
CAPACIDAD |  |  |  |  | CAPACIDAD |  | 0 | 0
[5 empty] | USO |  | 0 | 0
USO | [6 empty] | 0 | 0
COMERCIALIZACION |  | 0.18738 |  |  | COMERCIALIZACION |  | 3973.4182 | 0
0.18738
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1

## Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total |  | Interconexión |  | Variación
| Volumen M3 | [8 empty] | Usuarios | Igasamex
2016-02-01 | 16966 |  |  |  |  | 16966 | 21650.5714 | 16937.9 | 21661.6143 | -0.1659% | 0.05098% | 1
2016-02-02 | 28215 |  |  |  |  | 28215 | 21650.5714 | 28248.9 | 21661.6143 | 0.12% | 0.05098% | 1
2016-02-03 | 27844 |  |  |  |  | 27844 | 21650.5714 | 27886.1 | 21661.6143 | 0.151% | 0.05098% | 1
2016-02-04 | 29402 |  |  |  |  | 29402 | 21650.5714 | 29404.9 | 21661.6143 | 0.009862% | 0.05098% | 1
2016-02-05 | 25350 |  |  |  |  | 25350 | 21650.5714 | 25387.3 | 21661.6143 | 0.1469% | 0.05098% | 1
2016-02-06 | 1714 |  |  |  |  | 1714 | 21650.5714 | 1816.8 | 21661.6143 | 5.658% | 0.05098% | 1
2016-02-07 | 22063 |  |  |  |  | 22063 | 21650.5714 | 21949.4 | 21661.6143 | -0.5176% | 0.05098% | 1
2016-02-08 | 30198 |  |  |  |  | 30198 | 23508.8571 | 30258 | 23532.9286 | 0.1983% | 0.1023% | 1
2016-02-09 | 28933 |  |  |  |  | 28933 | 23508.8571 | 28915.8 | 23532.9286 | -0.05948% | 0.1023% | 1
2016-02-10 | 27310 |  |  |  |  | 27310 | 23508.8571 | 27330.6 | 23532.9286 | 0.07537% | 0.1023% | 1
2016-02-11 | 27292 |  |  |  |  | 27292 | 23508.8571 | 27326.4 | 23532.9286 | 0.1259% | 0.1023% | 1
2016-02-12 | 28528 |  |  |  |  | 28528 | 23508.8571 | 28588.5 | 23532.9286 | 0.2116% | 0.1023% | 1
2016-02-13 | 3239 |  |  |  |  | 3239 | 23508.8571 | 3262.3 | 23532.9286 | 0.7142% | 0.1023% | 1
2016-02-14 | 19062 |  |  |  |  | 19062 | 23508.8571 | 19048.9 | 23532.9286 | -0.06877% | 0.1023% | 1
2016-02-15 | 26402 |  |  |  |  | 26402 | 20708.1429 | 26475.3 | 20782.4143 | 0.2769% | 0.3574% | 1
2016-02-16 | 26009 |  |  |  |  | 26009 | 20708.1429 | 26080.9 | 20782.4143 | 0.2757% | 0.3574% | 1
2016-02-17 | 24614 |  |  |  |  | 24614 | 20708.1429 | 24709.8 | 20782.4143 | 0.3877% | 0.3574% | 1
2016-02-18 | 25100 |  |  |  |  | 25100 | 20708.1429 | 25201.9 | 20782.4143 | 0.4043% | 0.3574% | 1
2016-02-19 | 24028 |  |  |  |  | 24028 | 20708.1429 | 24121.3 | 20782.4143 | 0.3868% | 0.3574% | 1
2016-02-20 | 283 |  |  |  |  | 283 | 20708.1429 | 398.2 | 20782.4143 | 28.93% | 0.3574% | 1
2016-02-21 | 18521 |  |  |  |  | 18521 | 20708.1429 | 18489.5 | 20782.4143 | -0.1704% | 0.3574% | 1
2016-02-22 | 21310 |  |  |  |  | 21310 | 19055.5714 | 21412.4 | 19117.6429 | 0.4782% | 0.3247% | 1
2016-02-23 | 23322 |  |  |  |  | 23322 | 19055.5714 | 23405.1 | 19117.6429 | 0.3551% | 0.3247% | 1
2016-02-24 | 25551 |  |  |  |  | 25551 | 19055.5714 | 25636.1 | 19117.6429 | 0.332% | 0.3247% | 1
2016-02-25 | 22759 |  |  |  |  | 22759 | 19055.5714 | 22784 | 19117.6429 | 0.1097% | 0.3247% | 1
2016-02-26 | 20933 |  |  |  |  | 20933 | 19055.5714 | 21020.5 | 19117.6429 | 0.4163% | 0.3247% | 1
2016-02-27 | 2929 |  |  |  |  | 2929 | 19055.5714 | 3009.4 | 19117.6429 | 2.672% | 0.3247% | 1
2016-02-28 | 16585 |  |  |  |  | 16585 | 19055.5714 | 16556 | 19117.6429 | -0.1752% | 0.3247% | 1
2016-02-29 | 19537 |  |  |  |  | 19537 | 19055.5714 | 19643.3 | 19117.6429 | 0.5412% | 0.3247% | 1
0
TOTAL | 613999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613999 | 613517.5714 | 615305.5 | 614779.8429 | 0.2053% | 0.2053%
MEDICIÓN DEL 01 AL 14 DEL MES
Sub Total | 316116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316116 | 316116 | 316361.8 | 316361.8 | 0.0777% | -0.07776% | 14
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 316361.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316361.8
MEDICIÓN DEL 14 AL 30 DEL MES
Sub Total | 297883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297883 | 297401.5714 | 298943.7 | 298418.0429 | 0.3406% | -0.3418% | 15
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 298943.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298943.7
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Cálculos
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Medidor | [6 empty] | Cálculo de Energía
Fecha | Tiempo de medición (min.) | Pulsos | Presión RELATIVA [ Kpa ] | Temp. [ °F ] | Presión RELATIVA [ kg/cm2 ] | Temp [ °C ] | A partir del Roclink | Volumen Corregido [ m3 ] | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Gravedad Especifica | Energia [ Gcal ] | Energia [ MMBTU ]
2016-02-01 | 1150.433 | 0 | 3883.463 | 64.7568 | 3883.463 | 18.1982 | 0 | 16937.9 | 8630.2851 |  | 146.1789 | 580.075
2016-02-02 | 1440 | 0 | 3885.741 | 63.7475 | 3885.741 | 17.6375 | 0 | 28248.9 | 8658.6313 |  | 244.5968 | 970.6223
2016-02-03 | 1440 | 0 | 3881.762 | 63.1697 | 3881.762 | 17.3165 | 0 | 27886.1 | 8621.9095 |  | 240.4314 | 954.093
2016-02-04 | 1440 | 0 | 3860.67 | 62.4259 | 3860.67 | 16.9033 | 0 | 29404.9 | 8669.0042 |  | 254.9112 | 1011.5524
2016-02-05 | 1440 | 0 | 3888.824 | 62.778 | 3888.824 | 17.0989 | 0 | 25387.3 | 8690.3 |  | 220.6233 | 875.4891
2016-02-06 | 397.45 | 0 | 3897.383 | 62.6067 | 3897.383 | 17.0037 | 0 | 1816.8 | 8676.0531 |  | 15.7627 | 62.5502
2016-02-07 | 1020.25 | 0 | 3891.54 | 62.4403 | 3891.54 | 16.9113 | 0 | 21949.4 | 8658.4076 |  | 190.0469 | 754.1542
2016-02-08 | 1440 | 0 | 3894.205 | 62.7885 | 3894.205 | 17.1047 | 0 | 30258 | 8705.6723 |  | 263.4162 | 1045.3025
2016-02-09 | 1440 | 0 | 3878.093 | 61.7761 | 3878.093 | 16.5423 | 0 | 28915.8 | 8703.4187 |  | 251.6663 | 998.6758
2016-02-10 | 1440 | 0 | 3881.454 | 62.348 | 3881.454 | 16.86 | 0 | 27330.6 | 8689.7934 |  | 237.4973 | 942.4495
2016-02-11 | 1440 | 0 | 3896.886 | 62.7998 | 3896.886 | 17.111 | 0 | 27326.4 | 8682.6068 |  | 237.2644 | 941.5253
2016-02-12 | 1440 | 0 | 3889.219 | 62.7593 | 3889.219 | 17.0885 | 0 | 28588.5 | 8700.9691 |  | 248.7477 | 987.0939
2016-02-13 | 370.2667 | 0 | 3881.822 | 67.6053 | 3881.822 | 19.7807 | 0 | 3262.3 | 8710.4261 |  | 28.416 | 112.762
2016-02-14 | 1207.1 | 0 | 3903.421 | 63.7657 | 3903.421 | 17.6476 | 0 | 19048.9 | 8707.757 |  | 165.8732 | 658.227
2016-02-15 | 1440 | 0 | 3887.841 | 63.1177 | 3887.841 | 17.2876 | 0 | 26475.3 | 8702.3847 |  | 230.3982 | 914.2788
2016-02-16 | 1440 | 0 | 3897.076 | 62.9166 | 3897.076 | 17.1759 | 0 | 26080.9 | 8707.1694 |  | 227.0908 | 901.154
2016-02-17 | 1440 | 0 | 3875.839 | 63.3337 | 3875.839 | 17.4076 | 0 | 24709.8 | 8699.3004 |  | 214.958 | 853.0078
2016-02-18 | 1440 | 0 | 3872.899 | 62.9661 | 3872.899 | 17.2034 | 0 | 25201.9 | 8698.9186 |  | 219.2293 | 869.9574
2016-02-19 | 1434.55 | 0 | 3861.562 | 62.9598 | 3861.562 | 17.1999 | 0 | 24121.3 | 8708.5117 |  | 210.0606 | 833.5739
2016-02-20 | 148.2667 | 0 | 3902.73 | 65.701 | 3902.73 | 18.7228 | 0 | 398.2 | 8717.7171 |  | 3.4714 | 13.7754
2016-02-21 | 1311 | 0 | 3898.251 | 64.8075 | 3898.251 | 18.2264 | 0 | 18489.5 | 8717.5769 |  | 161.1836 | 639.6176
2016-02-22 | 1440 | 0 | 3903.125 | 63.6778 | 3903.125 | 17.5988 | 0 | 21412.4 | 8706.0741 |  | 186.4179 | 739.7537
2016-02-23 | 1440 | 0 | 3889.33 | 63.5131 | 3889.33 | 17.5073 | 0 | 23405.1 | 8701.7519 |  | 203.6654 | 808.1959
2016-02-24 | 1440 | 0 | 3898.054 | 63.1537 | 3898.054 | 17.3076 | 0 | 25636.1 | 8678.4911 |  | 222.4827 | 882.8677
2016-02-25 | 1440 | 0 | 3904.865 | 63.2273 | 3904.865 | 17.3485 | 0 | 22784 | 8676.139 |  | 197.6772 | 784.4331
2016-02-26 | 1440 | 0 | 3903.362 | 63.1641 | 3903.362 | 17.3134 | 0 | 21020.5 | 8664.7962 |  | 182.1383 | 722.7712
2016-02-27 | 546.5333 | 0 | 3872.728 | 64.2823 | 3872.728 | 17.9346 | 0 | 3009.4 | 8677.6632 |  | 26.1146 | 103.6292
2016-02-28 | 1240.583 | 0 | 3883.418 | 65.3293 | 3883.418 | 18.5163 | 0 | 16556 | 8688.9554 |  | 143.8543 | 570.8506
2016-02-29 | 1419.917 | 0 | 3776.961 | 64.0283 | 3776.961 | 17.7935 | 0 | 19643.3 | 8631.8377 |  | 169.5578 | 672.8483
[8 empty] | 615305.5 | 8684.6815 |  | 5343.7323 | 21205.2869
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Días de consumo
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total
2016-02-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-02-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Total | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
Días Laborados
1er Quincena | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2a Quincena | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2016-02-01 |  | FECHA: | 2016-03-01
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2016-02-01 | 2016-02-29 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 21729.3087 | 615305.5 | 21205.2869 | 5343.7323
MAZDA |  |  | 21729.3087 | 615305.5 | 21205.2869 | 5343.7323 | 100% | 29
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | TOTAL> | 21729.3087 | 615305.5 | 21205.2869 | 5343.7323 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL |  |  |  |  | 975.8841
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2016-02-01 | 2016-02-29 | 5343.7323 | 21205.2869
0
|  | 5343.7323 | 21205.2869
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0 | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 975.8841 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2016-02-01 |  | FECHA: | 2016-03-01
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2016-02-15 | 2016-02-29 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 10557.0971 | 298943.7 | 10310.7148 | 2598.3001
MAZDA |  |  | 10557.0971 | 298943.7 | 10310.7148 | 2598.3001 | 100% | 15
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | TOTAL> | 10557.0971 | 298943.7 | 10310.7148 | 2598.3001 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2016-02-15 | 2016-02-29 | 2598.3001 | 10310.7148
0
|  | 2598.3001 | 10310.7148
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 975.8841 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2016-02-01 |  | FECHA: | 2016-03-01
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2016-02-01 | 2016-02-14 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 11172.2115 | 316361.8 | 10894.5721 | 2745.4322
MAZDA |  |  | 11172.2115 | 316361.8 | 10894.5721 | 2745.4322 | 100% | 14
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  | TOTAL> | 11172.2115 | 316361.8 | 10894.5721 | 2745.4322 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2016-02-01 | 2016-02-14 | 2745.4322 | 10894.5721
|  |  | 0 | .
|  | 2745.4322 | 10894.5721
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 975.8841 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Desgloce de Fact
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Fecha: | 2016-02-01
FACTURADO
| Cantidad |  | Descripción | Precio Unitario | Importe
Dólares
Combustible Gas Natural
| 21205.5835 | MMBTU | Combustible | 3.0949 | 65629.8601
|  |  |  | subtotal= | 65629.8601
Comisión por compra de gas por terceros
| 21205.5835 | MMBTU | Costo de Comercialización | 0.18738 | 3973.4737
|  |  |  | subtotal= | 3973.4737
Servicio para el Sistema de Transporte
| 21205.5835 | MMBTU |  | 1.7977 | 38121.2775
|  |  |  | subtotal= | 38121.2775
Comisión por compra de gas
| 21205.5835 | MMBTU |  | 0.1048 | 2222.3452
|  |  |  | subtotal= | 2222.3452
|  | TC= | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 109946.9565
|  |  |  | IVA | 17591.513
|  |  |  | TOTAL | 127538.4695
Modificado: | Octavio Muñoz
Fecha: | 2011-10-30

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo MCF | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | [8 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
MAZDA | I | 319 | 01/02/2016 al 29/02/2016 | MAZDA | 975.8841 | USD | [5 empty] | DIS: 0; Costos (dólares) CCO: 0.18738 |  | 1.7977 | 0.1048 | 3.0949 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 29 | 0 | <1> | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16995.7941 | 4.3571 | 119
PRECIOS | Pesos/Gjoul | USD/MMBTU
AN
ANN
BV
TC día Facturación
OC
AN | 50.91 | 2.9673
ANN | 53.1 | 3.0949
BV | 50.54 | 2.9457
18.102
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## WEB
Número Cliente | Fecha | Nombre | Volumen (m3)
00001-01-119 | 2016-02-01 | 1105-01 | 16937.9
00001-01-119 | 2016-02-02 | Agricola Zaratini | 28248.9
00001-01-119 | 2016-02-03 | Agricola Zaratini | 27886.1
00001-01-119 | 2016-02-04 | Agricola Zaratini | 29404.9
00001-01-119 | 2016-02-05 | Agricola Zaratini | 25387.3
00001-01-119 | 2016-02-06 | Agricola Zaratini | 1816.8
00001-01-119 | 2016-02-07 | Agricola Zaratini | 21949.4
00001-01-119 | 2016-02-08 | Agricola Zaratini | 30258
00001-01-119 | 2016-02-09 | Agricola Zaratini | 28915.8
00001-01-119 | 2016-02-10 | Agricola Zaratini | 27330.6
00001-01-119 | 2016-02-11 | Agricola Zaratini | 27326.4
00001-01-119 | 2016-02-12 | Agricola Zaratini | 28588.5
00001-01-119 | 2016-02-13 | Agricola Zaratini | 3262.3
00001-01-119 | 2016-02-14 | Agricola Zaratini | 19048.9
00001-01-119 | 2016-02-15 | Agricola Zaratini | 26475.3
00001-01-119 | 2016-02-16 | Agricola Zaratini | 26080.9
00001-01-119 | 2016-02-17 | Agricola Zaratini | 24709.8
00001-01-119 | 2016-02-18 | Agricola Zaratini | 25201.9
00001-01-119 | 2016-02-19 | Agricola Zaratini | 24121.3
00001-01-119 | 2016-02-20 | Agricola Zaratini | 398.2
00001-01-119 | 2016-02-21 | Agricola Zaratini | 18489.5
00001-01-119 | 2016-02-22 | Agricola Zaratini | 21412.4
00001-01-119 | 2016-02-23 | Agricola Zaratini | 23405.1
00001-01-119 | 2016-02-24 | Agricola Zaratini | 25636.1
00001-01-119 | 2016-02-25 | Agricola Zaratini | 22784
00001-01-119 | 2016-02-26 | Agricola Zaratini | 21020.5
00001-01-119 | 2016-02-27 | Agricola Zaratini | 3009.4
00001-01-119 | 2016-02-28 | Agricola Zaratini | 16556
00001-01-119 | 2016-02-29 | Agricola Zaratini | 19643.3
00001-01-119 | 2016-03-01 | Agricola Zaratini | 0
0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1