## Casetas Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
|  |  | Mazda | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Energía Total | Energía Interconexión
|  | Día | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU |  | MMBTU
|  | 1 | 378.6381 |  |  |  |  | 378.6381 | 374.7533 | Interconexión | 8409.735
|  | 2 | 706.0418 |  |  |  |  | 706.0418 | 701.9112 | Etapas | 8450.7967
|  | 3 | 712.9734 |  |  |  |  | 712.9734 | 710.3186
|  | 4 | 677.6016 |  |  |  |  | 677.6016 | 675.8802 | Diferencia | -41.0617 | MMBTU
|  | 5 | 703.9493 |  |  |  |  | 703.9493 | 702.1106 |  | -0.4883%
|  | 6 | 691.1088 |  |  |  |  | 691.1088 | 690.1326
|  | 7 | 44.7156 |  |  |  |  | 44.7156 | 44.4344
|  | 8 | 417.8561 |  |  |  |  | 417.8561 | 412.9383
|  | 9 | 729.404 |  |  |  |  | 729.404 | 724.136
|  | 10 | 824.919 |  |  |  |  | 824.919 | 821.2593
|  | 11 | 927.83 |  |  |  |  | 927.83 | 923.9089
|  | 12 | 778.7802 |  |  |  |  | 778.7802 | 776.7823
|  | 13 | 707.031 |  |  |  |  | 707.031 | 703.4573
|  | 14 | 149.9478 |  |  |  |  | 149.9478 | 147.7118
|  | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 17 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Total | MMBTU | 8450.7967 |  |  |  |  | 8450.7967 | 8409.735
| % Consumo Total |  | 100% |  |  |  |  | 100% | Total
MMBTU
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-10-30

## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ Kpa ] | Temperatura [ °C ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ Km3 ] | Energía MJ/m3 | Batería |  | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
1105-01 | 20151101 | 9:00 | 8 |  | 3930.487 | 26.4763 | 43.2489 |  | 0.0208 | 0.7707 | 0 | día | [8 empty] | 0.0208 |  |  |  | 0.0208 | 0.0208
1105-01 | 20151102 | 9:00 | 828.5 |  | 3908.921 | 19.2351 | 44.446 |  | 10.4764 | 388.9456 | 0 | 1 | 9014.215 | 37740.7152 | 1012.9273 | 10476.4 | 369970.6088 | 94.4365 | 395.3868 | 374.7533 | 10.4764 |  |  |  | 10.4764 | 10.4764
1105-01 | 20151103 | 9:00 | 1440 |  | 3921.177 | 19.3032 | 44.5576 |  | 20.1534 | 748.2156 | 0 | 2 | 8776.6404 | 36746.0379 | 986.2311 | 20153.4 | 711710.6704 | 176.8791 | 740.5576 | 701.9112 | 20.1534 |  |  |  | 20.1534 | 20.1534
1105-01 | 20151104 | 9:00 | 1440 |  | 3910.546 | 19.3856 | 44.4148 |  | 20.7355 | 769.8254 | 0 | 3 | 8632.4313 | 36142.2632 | 970.0263 | 20735.5 | 732267.3398 | 178.9978 | 749.4279 | 710.3186 | 20.7355 |  |  |  | 20.7355 | 20.7355
1105-01 | 20151105 | 9:00 | 1440 |  | 3921.673 | 19.4167 | 44.5425 |  | 19.7497 | 733.2271 | 0 | 4 | 8623.8994 | 36106.5421 | 969.0676 | 19749.7 | 697454.1381 | 170.3194 | 713.0934 | 675.8802 | 19.7497 |  |  |  | 19.7497 | 19.7497
1105-01 | 20151106 | 9:00 | 1440 |  | 3912.284 | 19.5484 | 44.4143 |  | 20.7726 | 771.2031 | 0 | 5 | 8517.4412 | 35660.8228 | 957.1049 | 20772.6 | 733577.514 | 176.9294 | 740.768 | 702.1106 | 20.7726 |  |  |  | 20.7726 | 20.7726
1105-01 | 20151107 | 9:00 | 1419.517 |  | 3920.01 | 19.4151 | 44.5249 |  | 20.2913 | 753.3364 | 0 | 6 | 8570.7171 | 35883.8783 | 963.0915 | 20291.3 | 716580.5634 | 173.911 | 728.1305 | 690.1326 | 20.2913 |  |  |  | 20.2913 | 20.2913
1105-01 | 20151108 | 9:00 | 458.85 |  | 3927.553 | 23.7756 | 43.7327 |  | 1.2958 | 48.1078 | 0 | 7 | 8641.2443 | 36179.1616 | 971.0166 | 1295.8 | 45760.7494 | 11.1973 | 46.881 | 44.4344 | 1.2958 |  |  |  | 1.2958 | 1.2958
1105-01 | 20151109 | 9:00 | 877.75 |  | 3919.151 | 19.2534 | 44.6081 |  | 11.7975 | 437.9945 | 0 | 8 | 8820.4279 | 36929.3676 | 991.1515 | 11797.5 | 416624.8193 | 104.059 | 435.6742 | 412.9383 | 11.7975 |  |  |  | 11.7975 | 11.7975
1105-01 | 20151110 | 9:00 | 1440 |  | 3904.38 | 19.495 | 44.3183 |  | 19.9042 | 738.9645 | 0 | 9 | 9167.9004 | 38384.1653 | 1030.197 | 19904.2 | 702910.2546 | 182.4797 | 764.0061 | 724.136 | 19.9042 |  |  |  | 19.9042 | 19.9042
1105-01 | 20151111 | 9:00 | 1440 |  | 3902.545 | 19.4611 | 44.3002 |  | 23.7422 | 881.4545 | 0 | 10 | 8716.734 | 36495.2219 | 979.4994 | 23742.2 | 838447.9581 | 206.9544 | 866.4769 | 821.2593 | 23.7422 |  |  |  | 23.7422 | 23.7422
1105-01 | 20151112 | 9:00 | 1440 |  | 3897.927 | 19.194 | 44.3108 |  | 26.8381 | 996.3925 | 0 | 11 | 8675.0476 | 36320.6894 | 974.8151 | 26838.1 | 947778.6449 | 232.8218 | 974.7783 | 923.9089 | 26.8381 |  |  |  | 26.8381 | 26.8381
1105-01 | 20151113 | 9:00 | 1440 |  | 3906.269 | 19.304 | 44.358 |  | 22.7455 | 844.4473 | 0 | 12 | 8605.9401 | 36031.35 | 967.0495 | 22745.5 | 803249.8265 | 195.7464 | 819.5511 | 776.7823 | 22.7455 |  |  |  | 22.7455 | 22.7455
1105-01 | 20151114 | 9:00 | 1440 |  | 3883.871 | 19.0223 | 44.1807 |  | 20.3735 | 756.3855 | 0 | 13 | 8700.948 | 36429.1293 | 977.7255 | 20373.5 | 719483.4292 | 177.2688 | 742.1889 | 703.4573 | 20.3735 |  |  |  | 20.3735 | 20.3735
1105-01 | 20151115 | 9:00 | 1180.583 |  | 3897.517 | 19.0849 | 44.4374 |  | 4.2477 | 144.2241 | 0 | 14 | 8763.0628 | 36689.1913 | 984.7054 | 4247.7 | 150006.1238 | 37.2229 | 155.8447 | 147.7118 | 4.2477 |  |  |  | 4.2477 | 4.2477
1105-01 | 20151116 | 9:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.076 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2683.9149 | 0 | 0 | 0 | 0.076 |  |  |  | 0.076 | 0.076
1105-01 | 20151117 | 9:00 | 1084.817 |  | 3933.598 | 19.9525 | 44.9461 |  | 11.7049 | 449.5838 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11704.9 | 413354.6809 | 0 | 0 | 0 | 11.7049 |  |  |  | 11.7049 | 11.7049
1105-01 | 20151118 | 9:00 | 1440 |  | 3900.537 | 19.2863 | 44.6235 |  | 18.3354 | 704.2614 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18335.4 | 647508.6003 | 0 | 0 | 0 | 18.3354 |  |  |  | 18.3354 | 18.3354
1105-01 | 20151119 | 9:00 | 1440 |  | 3901.828 | 19.1689 | 44.6633 |  | 20.8873 | 802.2795 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20887.3 | 737628.1067 | 0 | 0 | 0 | 20.8873 |  |  |  | 20.8873 | 20.8873
1105-01 | 20151120 | 9:00 | 1440 |  | 3926.628 | 19.3699 | 44.8838 |  | 17.1456 | 658.5625 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17145.6 | 605491.206 | 0 | 0 | 0 | 17.1456 |  |  |  | 17.1456 | 17.1456
1105-01 | 20151121 | 9:00 | 1402.2 |  | 3919.622 | 19.4275 | 44.7784 |  | 15.3648 | 590.162 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15364.8 | 542602.8416 | 0 | 0 | 0 | 15.3648 |  |  |  | 15.3648 | 15.3648
1105-01 | 20151122 | 9:00 | 84.8333 |  | 3931.114 | 23.4253 | 44.1405 |  | 0.2247 | 8.6298 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 224.7 | 7935.2063 | 0 | 0 | 0 | 0.2247 |  |  |  | 0.2247 | 0.2247
1105-01 | 20151123 | 9:00 | 678.7667 |  | 3901.149 | 17.9691 | 44.876 |  | 10.7675 | 413.5813 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10767.5 | 380250.7092 | 0 | 0 | 0 | 10.7675 |  |  |  | 10.7675 | 10.7675
1105-01 | 20151124 | 9:00 | 1440 |  | 3917.59 | 18.7939 | 44.9306 |  | 22.4415 | 861.9774 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22441.5 | 792514.1668 | 0 | 0 | 0 | 22.4415 |  |  |  | 22.4415 | 22.4415
1105-01 | 20151125 | 9:00 | 1440 |  | 3915.694 | 18.8138 | 44.8804 |  | 21.4205 | 822.7615 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21420.5 | 756457.8887 | 0 | 0 | 0 | 21.4205 |  |  |  | 21.4205 | 21.4205
1105-01 | 20151126 | 9:00 | 1440 |  | 3915.104 | 19.1388 | 44.8186 |  | 21.5017 | 825.8804 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21501.7 | 759325.4399 | 0 | 0 | 0 | 21.5017 |  |  |  | 21.5017 | 21.5017
1105-01 | 20151127 | 9:00 | 1440 |  | 3932.344 | 19.1496 | 45.0057 |  | 19.199 | 737.4327 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19199 | 678006.3493 | 0 | 0 | 0 | 19.199 |  |  |  | 19.199 | 19.199
1105-01 | 20151128 | 9:00 | 1278.9 |  | 3904.853 | 18.9202 | 44.6823 |  | 14.8171 | 569.125 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14817.1 | 523260.9969 | 0 | 0 | 0 | 14.8171 |  |  |  | 14.8171 | 14.8171
1105-01 | 20151129 | 9:00 | 117.4167 |  | 3954.554 | 21.4303 | 44.2376 |  | 0.7357 | 28.2571 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 735.7 | 25981.0027 | 0 | 0 | 0 | 0.7357 |  |  |  | 0.7357 | 0.7357
1105-01 | 20151130 | 9:00 | 660.7833 |  | 3905.887 | 18.4857 | 44.7359 |  | 9.5507 | 366.8413 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9550.7 | 337279.8188 | 0 | 0 | 0 | 9.5507 |  |  |  | 9.5507 | 9.5507
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
días | 30 |  |  | Máximo | 3954.554 | 26.4763 |  | Km3 | 447.2958 |  |  | Promedio | 3942.7951 | 16507.6947 | 443.0519 | 447295.8 | 15796103.5694 | 2119.2236 | 8872.7653 | 8409.735 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 447.3166 | total
|  |  |  | Promedio | 3784.1604 | 19.1567 |  | Mcft | 15796.1036 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 30 |  |  | 100% | Error
|  |  |  | Mínimo | 0 | 0 | [9 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[5 empty] | Kpa | °C
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 4162.5765 | 21.0724
|  |  |  | min | 3405.7444 | 17.2411
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MAZDA MOTOR MANUFACTURING
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 1 | 978110 | 0 | 342197 | 0 | 0 | 0 | 351.446 | 18.3 | 0 | 10585 | 10585 | 1 | 9014.215 | 37740.7152 | 1012.9273 | 10585 | 373805.7819 | 95.4155 | 399.4855 | 378.6381 | 978110 |  |  |  | 978110 | 978110 |  | 0 | 10585 | 10585 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 2 | 988695 | 0 | 342616 | 0 | 0 | 0 | 345.038 | 21 | 0 | 20272 | -979728 | 2 | 8776.6404 | 36746.0379 | 986.2311 | 20272 | 715898.9902 | 177.9201 | 744.9157 | 706.0418 | 988695 |  |  |  | 988695 | 988695 |  | 0 | -979728 | -979728 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 3 | 8967 | 0 | 343421 | 0 | 0 | 0 | 341.418 | 20 | 0 | 20813 | 20813 | 3 | 8632.4313 | 36142.2632 | 970.0263 | 20813 | 735004.2267 | 179.6668 | 752.2289 | 712.9734 | 8967 |  |  |  | 8967 | 8967 |  | 0 | 20813 | 20813 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 4 | 29780 | 0 | 344248 | 0 | 0 | 0 | 341.294 | 20.2 | 0 | 19800 | 19800 | 4 | 8623.8994 | 36106.5421 | 969.0676 | 19800 | 699230.466 | 170.7532 | 714.9095 | 677.6016 | 29780 |  |  |  | 29780 | 29780 |  | 0 | 19800 | 19800 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 5 | 49580 | 0 | 345035 | 0 | 0 | 0 | 341.429 | 20.3 | 0 | 20827 | 20827 | 5 | 8517.4412 | 35660.8228 | 957.1049 | 20827 | 735498.6321 | 177.3927 | 742.708 | 703.9493 | 49580 |  |  |  | 49580 | 49580 |  | 0 | 20827 | 20827 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 6 | 70407 | 0 | 345864 | 0 | 0 | 0 | 341.145 | 20.5 | 0 | 20320 | 20320 | 6 | 8570.7171 | 35883.8783 | 963.0915 | 20320 | 717594.0944 | 174.157 | 729.1604 | 691.1088 | 70407 |  |  |  | 70407 | 70407 |  | 0 | 20320 | 20320 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 7 | 90727 | 0 | 346672 | 0 | 0 | 0 | 341.438 | 20.2 | 0 | 1304 | 1304 | 7 | 8641.2443 | 36179.1616 | 971.0166 | 1304 | 46050.3297 | 11.2682 | 47.1776 | 44.7156 | 90727 |  |  |  | 90727 | 90727 |  | 667700 | 1304 | -666396 | -51104%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 8 | 92031 | 0 | 346724 | 0 | 0 | 0 | 347.23 | 18.7 | 0 | 11938 | 11938 | 8 | 8820.4279 | 36929.3676 | 991.1515 | 11938 | 421586.5305 | 105.2983 | 440.8628 | 417.8561 | 92031 | 319 | 8 | 667700 | 92031 | -575669 |  | 6435 | 11938 | 5503 | 46.1%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 9 | 103969 | 0 | 347194 | 0 | 0 | 0 | 345.106 | 19.8 | 0 | 20049 | 20049 | 9 | 9167.9004 | 38384.1653 | 1030.197 | 20049 | 708023.8188 | 183.8072 | 769.5641 | 729.404 | 103969 | 319 | 9 | 674135 | 103969 | -570166 |  | 6117 | 20049 | 13932 | 69.49%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 10 | 124018 | 0 | 347988 | 0 | 0 | 0 | 342.283 | 20.2 | 0 | 23848 | 23848 | 10 | 8716.734 | 36495.2219 | 979.4994 | 23848 | 842184.2502 | 207.8767 | 870.3381 | 824.919 | 124018 | 319 | 10 | 680252 | 124018 | -556234 |  | 10203 | 23848 | 13645 | 57.22%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 11 | 147866 | 0 | 348933 | 0 | 0 | 0 | 341.768 | 20.1 | 0 | 26952 | 26952 | 11 | 8675.0476 | 36320.6894 | 974.8151 | 26952 | 951800.9858 | 233.8099 | 978.9152 | 927.83 | 147866 | 319 | 11 | 690455 | 147866 | -542589 |  | 17526 | 26952 | 9426 | 34.97%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 12 | 174818 | 0 | 349994 | 0 | 0 | 0 | 343.319 | 19.9 | 0 | 22804 | 22804 | 12 | 8605.9401 | 36031.35 | 967.0495 | 22804 | 805315.7347 | 196.2499 | 821.6589 | 778.7802 | 174818 | 319 | 12 | 707981 | 174818 | -533163 |  | 12275 | 22804 | 10529 | 46.17%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 13 | 197622 | 0 | 350897 | 0 | 0 | 0 | 342.309 | 20 | 0 | 20477 | 20477 | 13 | 8700.948 | 36429.1293 | 977.7255 | 20477 | 723138.4976 | 178.1693 | 745.9593 | 707.031 | 197622 | 319 | 13 | 720256 | 197622 | -522634 |  | 11221 | 20477 | 9256 | 45.2%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 14 | 218099 | 0 | 351705 | 0 | 0 | 0 | 342.801 | 19.5 | 0 | 4312 | 4312 | 14 | 8763.0628 | 36689.1913 | 984.7054 | 4312 | 152276.857 | 37.7863 | 158.2038 | 149.9478 | 218099 | 319 | 14 | 731477 | 218099 | -513378 |  | 12766 | 4312 | -8454 | -196.1%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 15 | 222411 | 0 | 351873 | 0 | 0 | 0 | 345.437 | 19.1 | 0 | 128 | 128 | 15 | 0 | 0 | 0 | 128 | 4520.2778 | 0 | 0 | 0 | 222411 | 319 | 15 | 744243 | 222411 | -521832 |  | 5446 | 128 | -5318 | -4155%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 16 | 222539 | 0 | 351878 | 0 | 0 | 0 | 348.029 | 19.3 | 0 | 11878 | 11878 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11878 | 419467.6503 | 0 | 0 | 0 | 222539 | 319 | 16 | 749689 | 222539 | -527150 |  | 145 | 11878 | 11733 | 98.78%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 17 | 234417 | 0 | 352347 | 0 | 0 | 0 | 343.037 | 20.8 | 0 | 18317 | 18317 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18317 | 646858.8104 | 0 | 0 | 0 | 234417 | 319 | 17 | 749834 | 234417 | -515417 |  | 9575 | 18317 | 8742 | 47.73%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 18 | 252734 | 0 | 353070 | 0 | 0 | 0 | 342.292 | 19.4 | 0 | 20937 | 20937 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20937 | 739383.2458 | 0 | 0 | 0 | 252734 | 319 | 18 | 759409 | 252734 | -506675 |  | 12074 | 20937 | 8863 | 42.33%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 19 | 273671 | 0 | 353897 | 0 | 0 | 0 | 342.338 | 19.7 | 0 | 17114 | 17114 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17114 | 604375.2624 | 0 | 0 | 0 | 273671 | 319 | 19 | 771483 | 273671 | -497812 |  | 9352 | 17114 | 7762 | 45.35%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 20 | 290785 | 0 | 354574 | 0 | 0 | 0 | 342.751 | 20 | 0 | 15365 | 15365 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15365 | 542609.9045 | 0 | 0 | 0 | 290785 | 319 | 20 | 780835 | 290785 | -490050 |  | 9653 | 15365 | 5712 | 37.18%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 21 | 306150 | 0 | 355181 | 0 | 0 | 0 | 343.331 | 20 | 0 | 152 | 152 | 21 | 0 | 0 | 0 | 152 | 5367.8298 | 0 | 0 | 0 | 306150 | 319 | 21 | 790488 | 306150 | -484338 |  | 10119 | 152 | -9967 | -6557%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 22 | 306302 | 0 | 355187 | 0 | 0 | 0 | 348.165 | 19.7 | 0 | 10811 | 10811 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10811 | 381786.8974 | 0 | 0 | 0 | 306302 | 319 | 22 | 800607 | 306302 | -494305 |  | 6412 | 10811 | 4399 | 40.69%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 23 | 317113 | 0 | 355610 | 0 | 0 | 0 | 346.795 | 20.7 | 0 | 22438 | 22438 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22438 | 792390.5655 | 0 | 0 | 0 | 317113 | 319 | 23 | 807019 | 317113 | -489906 |  | 5571 | 22438 | 16867 | 75.17%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 24 | 339551 | 0 | 356495 | 0 | 0 | 0 | 342.575 | 19.4 | 0 | 21420 | 21420 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21420 | 756440.2314 | 0 | 0 | 0 | 339551 | 319 | 24 | 812590 | 339551 | -473039 |  | 9435 | 21420 | 11985 | 55.95%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 25 | 360971 | 0 | 357339 | 0 | 0 | 0 | 342.772 | 19.2 | 0 | 21457 | 21457 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21457 | 757746.8742 | 0 | 0 | 0 | 360971 | 319 | 25 | 822025 | 360971 | -461054 |  | 9272 | 21457 | 12185 | 56.79%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 26 | 382428 | 0 | 358187 | 0 | 0 | 0 | 342.362 | 19.7 | 0 | 19139 | 19139 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19139 | 675887.4691 | 0 | 0 | 0 | 382428 | 319 | 26 | 831297 | 382428 | -448869 |  | 10067 | 19139 | 9072 | 47.4%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 27 | 401567 | 0 | 358943 | 0 | 0 | 0 | 342.723 | 19.7 | 0 | 14792 | 14792 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14792 | 522374.5986 | 0 | 0 | 0 | 401567 | 319 | 27 | 841364 | 401567 | -439797 |  | 9930 | 14792 | 4862 | 32.87%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 28 | 416359 | 0 | 359526 | 0 | 0 | 0 | 344.182 | 19 | 0 | 765 | 765 | 28 | 0 | 0 | 0 | 765 | 27015.7225 | 0 | 0 | 0 | 416359 | 319 | 28 | 851294 | 416359 | -434935 |  | 10652 | 765 | -9887 | -1292%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 29 | 417124 | 0 | 359556 | 0 | 0 | 0 | 349.225 | 18.2 | 0 | 9556 | 9556 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9556 | 337466.9865 | 0 | 0 | 0 | 417124 | 319 | 29 | 861946 | 417124 | -444822 |  | 7418 | 9556 | 2138 | 22.37%
319 | 9:00 | 2015 | 11 | 30 | 426680 | 0 | 359928 | 0 | 0 | 0 | 347.035 | 20.5 | 0 | 0 | -426680 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426680 | 319 | 30 | 869364 | 426680 | -442684 |  | 5970 | -426680 | -432650 | 101.4%
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 31 | 875334 | 0 | -875334 |  | 10957 | 0 | -10957
[26 empty] | 319 | 1 | 886291 | 0 | -886291
|  |  | días | 30 | -978110 |  |  |  |  | Máximo | 351.446 | 21 | m3 | 448570 |  | Promedio | 3942.7951 | 16507.6947 | 443.0519 | 448570 | 15841101.5219 | 2129.571 | 8916.0878 | 8450.7967 |  | Días transmitidos | 25 |  |  | -10145586 | total |  |  | -1864401 | total
[10 empty] | Promedio | 344.0358 | 19.77 | cft | 15841101.5219 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 5 | [6 empty] | 190.6% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 341.145 | 18.2 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 378.4393 | 21.747
[10 empty] | min | 309.6322 | 17.793
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## Servicios por terceros
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DE COSTO DE GAS NATURAL
Estación 1105-01 MAZDA
|  | CMD | Cantidad Maxima Diaria
|  | COM | Cantidad Ocasional Mensual
|  | COD | Cantidad Ocasional Diaria
| MMBTU/día | CALCULO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TERCEROS
FECHA | CONSUMO | CMD | Costo CMD | COM | Costo COM | COD | Costo COD
0
2015-11-01 | 374.7481 | 75 | 0 |  | 0 | 299.7481 | 0
2015-11-02 | 701.9014 | 75 | 0 |  | 0 | 626.9014 | 0
2015-11-03 | 710.3086 | 75 | 0 |  | 0 | 635.3086 | 0
2015-11-04 | 675.8707 | 75 | 0 |  | 0 | 600.8707 | 0
2015-11-05 | 702.1008 | 75 | 0 |  | 0 | 627.1008 | 0
2015-11-06 | 690.123 | 75 | 0 |  | 0 | 615.123 | 0
2015-11-07 | 44.4338 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-11-08 | 412.9325 | 75 | 0 |  | 0 | 337.9325 | 0
2015-11-09 | 724.1259 | 75 | 0 |  | 0 | 649.1259 | 0
2015-11-10 | 821.2478 | 75 | 0 |  | 0 | 746.2478 | 0
2015-11-11 | 923.896 | 75 | 0 |  | 0 | 848.896 | 0
2015-11-12 | 776.7715 | 75 | 0 |  | 0 | 701.7715 | 0
2015-11-13 | 703.4475 | 75 | 0 |  | 0 | 628.4475 | 0
2015-11-14 | 147.7098 | 75 | 0 |  | 0 | 72.7098 | 0
2015-11-15 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-11-16 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-11-17 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-11-18 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-11-19 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-11-20 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-11-21 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-11-22 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-11-23 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-11-24 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-11-25 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-11-26 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-11-27 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-11-28 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-11-29 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-11-30 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | 8409.6174 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 7390.1836 | 0
CMD MAX | 923.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIAS MES | 30 | Factor de carga | 30.34% |  | SOBRECOSTO TRANSPORTE
Tipo de Cambio |  |  |  | 1.3 |  | 1.4
COSTOS UNITARIOS |  | Dólares |  |  | COSTOS TOTALES |  | Dólares
TRANSPORTE |  |  |  |  | TRANSPORTE
CAPACIDAD |  |  |  |  | CAPACIDAD |  | 0 | 0
[5 empty] | USO |  | 0 | 0
USO | [6 empty] | 0 | 0
COMERCIALIZACION |  | 0.18738 |  |  | COMERCIALIZACION |  | 1575.7828 | 0
0.18738
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1

## Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total |  | Interconexión |  | Variación
| Volumen M3 | [8 empty] | Usuarios | Igasamex
2015-11-01 | 10585 |  |  |  |  | 10585 | 16274.4286 | 10476.4 | 16210.6714 | -1.037% | -0.3933% | 1
2015-11-02 | 20272 |  |  |  |  | 20272 | 16274.4286 | 20153.4 | 16210.6714 | -0.5885% | -0.3933% | 1
2015-11-03 | 20813 |  |  |  |  | 20813 | 16274.4286 | 20735.5 | 16210.6714 | -0.3738% | -0.3933% | 1
2015-11-04 | 19800 |  |  |  |  | 19800 | 16274.4286 | 19749.7 | 16210.6714 | -0.2547% | -0.3933% | 1
2015-11-05 | 20827 |  |  |  |  | 20827 | 16274.4286 | 20772.6 | 16210.6714 | -0.2619% | -0.3933% | 1
2015-11-06 | 20320 |  |  |  |  | 20320 | 16274.4286 | 20291.3 | 16210.6714 | -0.1414% | -0.3933% | 1
2015-11-07 | 1304 |  |  |  |  | 1304 | 16274.4286 | 1295.8 | 16210.6714 | -0.6328% | -0.3933% | 1
2015-11-08 | 11938 |  |  |  |  | 11938 | 18625.7143 | 11797.5 | 18521.2429 | -1.191% | -0.5641% | 1
2015-11-09 | 20049 |  |  |  |  | 20049 | 18625.7143 | 19904.2 | 18521.2429 | -0.7275% | -0.5641% | 1
2015-11-10 | 23848 |  |  |  |  | 23848 | 18625.7143 | 23742.2 | 18521.2429 | -0.4456% | -0.5641% | 1
2015-11-11 | 26952 |  |  |  |  | 26952 | 18625.7143 | 26838.1 | 18521.2429 | -0.4244% | -0.5641% | 1
2015-11-12 | 22804 |  |  |  |  | 22804 | 18625.7143 | 22745.5 | 18521.2429 | -0.2572% | -0.5641% | 1
2015-11-13 | 20477 |  |  |  |  | 20477 | 18625.7143 | 20373.5 | 18521.2429 | -0.508% | -0.5641% | 1
2015-11-14 | 4312 |  |  |  |  | 4312 | 18625.7143 | 4247.7 | 18521.2429 | -1.514% | -0.5641% | 1
2015-11-15 | 128 |  |  |  |  | 128 | 11984.4286 | 76 | 11962.6714 | -68.42% | -0.1819% | 1
2015-11-16 | 11878 |  |  |  |  | 11878 | 11984.4286 | 11704.9 | 11962.6714 | -1.479% | -0.1819% | 1
2015-11-17 | 18317 |  |  |  |  | 18317 | 11984.4286 | 18335.4 | 11962.6714 | 0.1004% | -0.1819% | 1
2015-11-18 | 20937 |  |  |  |  | 20937 | 11984.4286 | 20887.3 | 11962.6714 | -0.2379% | -0.1819% | 1
2015-11-19 | 17114 |  |  |  |  | 17114 | 11984.4286 | 17145.6 | 11962.6714 | 0.1843% | -0.1819% | 1
2015-11-20 | 15365 |  |  |  |  | 15365 | 11984.4286 | 15364.8 | 11962.6714 | -0.001302% | -0.1819% | 1
2015-11-21 | 152 |  |  |  |  | 152 | 11984.4286 | 224.7 | 11962.6714 | 32.35% | -0.1819% | 1
2015-11-22 | 10811 |  |  |  |  | 10811 | 15831.7143 | 10767.5 | 15840.4286 | -0.404% | 0.05501% | 1
2015-11-23 | 22438 |  |  |  |  | 22438 | 15831.7143 | 22441.5 | 15840.4286 | 0.0156% | 0.05501% | 1
2015-11-24 | 21420 |  |  |  |  | 21420 | 15831.7143 | 21420.5 | 15840.4286 | 0.002334% | 0.05501% | 1
2015-11-25 | 21457 |  |  |  |  | 21457 | 15831.7143 | 21501.7 | 15840.4286 | 0.2079% | 0.05501% | 1
2015-11-26 | 19139 |  |  |  |  | 19139 | 15831.7143 | 19199 | 15840.4286 | 0.3125% | 0.05501% | 1
2015-11-27 | 14792 |  |  |  |  | 14792 | 15831.7143 | 14817.1 | 15840.4286 | 0.1694% | 0.05501% | 1
2015-11-28 | 765 |  |  |  |  | 765 | 15831.7143 | 735.7 | 15840.4286 | -3.983% | 0.05501% | 1
2015-11-29 | 9556 |  |  |  |  | 9556 | 4778 | 9550.7 | 4775.35 | -0.05549% | -0.05549% | 1
2015-11-30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4778 | 0 | 4775.35 | #DIV/0! | -0.05549% | 0
TOTAL | 448570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448570 | 448570 | 447295.8 | 447295.8 | -0.2849% | -0.2849%
MEDICIÓN DEL 01 AL 14 DEL MES
Sub Total | 244301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244301 | 244301 | 243123.4 | 243123.4 | -0.4844% | 0.482% | 14
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 243123.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243123.4
MEDICIÓN DEL 14 AL 30 DEL MES
Sub Total | 204269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204269 | 204269 | 204172.4 | 204172.4 | -0.04731% | 0.04729% | 15
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 204172.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204172.4
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Cálculos
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Medidor | [6 empty] | Cálculo de Energía
Fecha | Tiempo de medición (min.) | Pulsos | Presión RELATIVA [ Kpa ] | Temp. [ °F ] | Presión RELATIVA [ kg/cm2 ] | Temp [ °C ] | A partir del Roclink | Volumen Corregido [ m3 ] | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Gravedad Especifica | Energia [ Gcal ] | Energia [ MMBTU ]
2015-11-01 | 828.5 | 0 | 3908.921 | 66.6232 | 3908.921 | 19.2351 | 0 | 10476.4 | 9014.215 |  | 94.4365 | 374.7481
2015-11-02 | 1440 | 0 | 3921.177 | 66.7458 | 3921.177 | 19.3032 | 0 | 20153.4 | 8776.6404 |  | 176.8791 | 701.9014
2015-11-03 | 1440 | 0 | 3910.546 | 66.8941 | 3910.546 | 19.3856 | 0 | 20735.5 | 8632.4313 |  | 178.9978 | 710.3086
2015-11-04 | 1440 | 0 | 3921.673 | 66.9501 | 3921.673 | 19.4167 | 0 | 19749.7 | 8623.8994 |  | 170.3194 | 675.8707
2015-11-05 | 1440 | 0 | 3912.284 | 67.1871 | 3912.284 | 19.5484 | 0 | 20772.6 | 8517.4412 |  | 176.9294 | 702.1008
2015-11-06 | 1419.517 | 0 | 3920.01 | 66.9472 | 3920.01 | 19.4151 | 0 | 20291.3 | 8570.7171 |  | 173.911 | 690.123
2015-11-07 | 458.85 | 0 | 3927.553 | 74.7961 | 3927.553 | 23.7756 | 0 | 1295.8 | 8641.2443 |  | 11.1973 | 44.4338
2015-11-08 | 877.75 | 0 | 3919.151 | 66.6561 | 3919.151 | 19.2534 | 0 | 11797.5 | 8820.4279 |  | 104.059 | 412.9325
2015-11-09 | 1440 | 0 | 3904.38 | 67.091 | 3904.38 | 19.495 | 0 | 19904.2 | 9167.9004 |  | 182.4797 | 724.1259
2015-11-10 | 1440 | 0 | 3902.545 | 67.03 | 3902.545 | 19.4611 | 0 | 23742.2 | 8716.734 |  | 206.9544 | 821.2478
2015-11-11 | 1440 | 0 | 3897.927 | 66.5492 | 3897.927 | 19.194 | 0 | 26838.1 | 8675.0476 |  | 232.8218 | 923.896
2015-11-12 | 1440 | 0 | 3906.269 | 66.7472 | 3906.269 | 19.304 | 0 | 22745.5 | 8605.9401 |  | 195.7464 | 776.7715
2015-11-13 | 1440 | 0 | 3883.871 | 66.2401 | 3883.871 | 19.0223 | 0 | 20373.5 | 8700.948 |  | 177.2688 | 703.4475
2015-11-14 | 1180.583 | 0 | 3897.517 | 66.3528 | 3897.517 | 19.0849 | 0 | 4247.7 | 8763.0628 |  | 37.2229 | 147.7098
2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 76 |  |  | 0 | 0
2015-11-16 | 1084.817 | 0 | 3933.598 | 67.9145 | 3933.598 | 19.9525 | 0 | 11704.9 |  |  | 0 | 0
2015-11-17 | 1440 | 0 | 3900.537 | 66.7153 | 3900.537 | 19.2863 | 0 | 18335.4 |  |  | 0 | 0
2015-11-18 | 1440 | 0 | 3901.828 | 66.504 | 3901.828 | 19.1689 | 0 | 20887.3 |  |  | 0 | 0
2015-11-19 | 1440 | 0 | 3926.628 | 66.8658 | 3926.628 | 19.3699 | 0 | 17145.6 |  |  | 0 | 0
2015-11-20 | 1402.2 | 0 | 3919.622 | 66.9695 | 3919.622 | 19.4275 | 0 | 15364.8 |  |  | 0 | 0
2015-11-21 | 84.8333 | 0 | 3931.114 | 74.1655 | 3931.114 | 23.4253 | 0 | 224.7 |  |  | 0 | 0
2015-11-22 | 678.7667 | 0 | 3901.149 | 64.3444 | 3901.149 | 17.9691 | 0 | 10767.5 |  |  | 0 | 0
2015-11-23 | 1440 | 0 | 3917.59 | 65.829 | 3917.59 | 18.7939 | 0 | 22441.5 |  |  | 0 | 0
2015-11-24 | 1440 | 0 | 3915.694 | 65.8648 | 3915.694 | 18.8138 | 0 | 21420.5 |  |  | 0 | 0
2015-11-25 | 1440 | 0 | 3915.104 | 66.4498 | 3915.104 | 19.1388 | 0 | 21501.7 |  |  | 0 | 0
2015-11-26 | 1440 | 0 | 3932.344 | 66.4693 | 3932.344 | 19.1496 | 0 | 19199 |  |  | 0 | 0
2015-11-27 | 1278.9 | 0 | 3904.853 | 66.0564 | 3904.853 | 18.9202 | 0 | 14817.1 |  |  | 0 | 0
2015-11-28 | 117.4167 | 0 | 3954.554 | 70.5745 | 3954.554 | 21.4303 | 0 | 735.7 |  |  | 0 | 0
2015-11-29 | 0 | 0 | 3905.887 | 32 | 3905.887 | 0 | 0 | 9550.7 |  |  | 0 | 0
2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 447295.8 | 4737.8571 |  | 2119.2236 | 8409.6174
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Días de consumo
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total
2015-11-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
Días Laborados
1er Quincena | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2a Quincena | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-11-01 |  | FECHA: | 2015-12-01
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-11-01 | 2015-11-30 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 15796.1021 | 447295.8 | 8409.6174 | 2119.2236
MAZDA |  |  | 15796.1021 | 447295.8 | 8409.6174 | 2119.2236 | 100% | 29
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | TOTAL> | 15796.1021 | 447295.8 | 8409.6174 | 2119.2236 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL |  |  |  |  | 532.3856
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-11-01 | 2015-11-30 | 2119.2236 | 8409.6174
0
|  | 2119.2236 | 8409.6174
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -2.163e-16 | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -2.163e-14% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 532.3856 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-11-01 |  | FECHA: | 2015-12-01
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-11-15 | 2015-11-30 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 7210.2803 | 204172.4 | 0 | 0
MAZDA |  |  | 7210.2803 | 204172.4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 15
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | TOTAL> | 7210.2803 | 204172.4 | 0 | 0 | #DIV/0!
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-11-15 | 2015-11-30 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 532.3856 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-11-01 |  | FECHA: | 2015-12-01
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-11-01 | 2015-11-14 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 8585.8218 | 243123.4 | 8409.6174 | 2119.2236
MAZDA |  |  | 8585.8218 | 243123.4 | 8409.6174 | 2119.2236 | 100% | 14
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  | TOTAL> | 8585.8218 | 243123.4 | 8409.6174 | 2119.2236 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-11-01 | 2015-11-14 | 2119.2236 | 8409.6174
|  |  | 0 | .
|  | 2119.2236 | 8409.6174
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -2.163e-14% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -2.163e-14% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 532.3856 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Desgloce de Fact
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Fecha: | 2015-11-01
FACTURADO
| Cantidad |  | Descripción | Precio Unitario | Importe
Dólares
Combustible Gas Natural
| 8409.735 | MMBTU | Combustible | 6.1026 | 51321.1647
|  |  |  | subtotal= | 51321.1647
Comisión por compra de gas por terceros
| 8409.735 | MMBTU | Costo de Comercialización | 0.18738 | 1575.8048
|  |  |  | subtotal= | 1575.8048
Servicio para el Sistema de Transporte
| 8409.735 | MMBTU |  | 1.339 | 11260.6352
|  |  |  | subtotal= | 11260.6352
Comisión por compra de gas
| 8409.735 | MMBTU |  | 0.1041 | 875.4534
|  |  |  | subtotal= | 875.4534
|  | TC= | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 65033.0582
|  |  |  | IVA | 10405.2893
|  |  |  | TOTAL | 75438.3475
Modificado: | Octavio Muñoz
Fecha: | 2011-10-30

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo MCF | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | [8 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
MAZDA | I | 319 | 01/11/2015 al 30/11/2015 | MAZDA | 532.3856 | USD | [5 empty] | DIS: 0; Costos (dólares) CCO: 0.18738 |  | 1.339 | 0.1041 | 6.1026 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8409.735 |  |  |  | 8409.735 | 8409.735 | 8409.735 |  |  | 1 | 8409.735 |  | 15796.323 |  | 30 | 0 | (CM-CR)*TT | 8409.735 |  | 280.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16995.7941 | 4.3571 | 119
PRECIOS | Pesos/Gjoul | USD/MMBTU
AN
ANN
BV
TC día Facturación
OC
AN | 73.92 | 5.9741
ANN | 75.51 | 6.1026
BV | 73.66 | 5.9531
13.0549
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## WEB
Número Cliente | Fecha | Nombre | Volumen (m3)
00001-01-119 | 2015-11-01 | 1105-01 | 10476.4
00001-01-119 | 2015-11-02 | Agricola Zaratini | 20153.4
00001-01-119 | 2015-11-03 | Agricola Zaratini | 20735.5
00001-01-119 | 2015-11-04 | Agricola Zaratini | 19749.7
00001-01-119 | 2015-11-05 | Agricola Zaratini | 20772.6
00001-01-119 | 2015-11-06 | Agricola Zaratini | 20291.3
00001-01-119 | 2015-11-07 | Agricola Zaratini | 1295.8
00001-01-119 | 2015-11-08 | Agricola Zaratini | 11797.5
00001-01-119 | 2015-11-09 | Agricola Zaratini | 19904.2
00001-01-119 | 2015-11-10 | Agricola Zaratini | 23742.2
00001-01-119 | 2015-11-11 | Agricola Zaratini | 26838.1
00001-01-119 | 2015-11-12 | Agricola Zaratini | 22745.5
00001-01-119 | 2015-11-13 | Agricola Zaratini | 20373.5
00001-01-119 | 2015-11-14 | Agricola Zaratini | 4247.7
00001-01-119 | 2015-11-15 | Agricola Zaratini | 76
00001-01-119 | 2015-11-16 | Agricola Zaratini | 11704.9
00001-01-119 | 2015-11-17 | Agricola Zaratini | 18335.4
00001-01-119 | 2015-11-18 | Agricola Zaratini | 20887.3
00001-01-119 | 2015-11-19 | Agricola Zaratini | 17145.6
00001-01-119 | 2015-11-20 | Agricola Zaratini | 15364.8
00001-01-119 | 2015-11-21 | Agricola Zaratini | 224.7
00001-01-119 | 2015-11-22 | Agricola Zaratini | 10767.5
00001-01-119 | 2015-11-23 | Agricola Zaratini | 22441.5
00001-01-119 | 2015-11-24 | Agricola Zaratini | 21420.5
00001-01-119 | 2015-11-25 | Agricola Zaratini | 21501.7
00001-01-119 | 2015-11-26 | Agricola Zaratini | 19199
00001-01-119 | 2015-11-27 | Agricola Zaratini | 14817.1
00001-01-119 | 2015-11-28 | Agricola Zaratini | 735.7
00001-01-119 | 2015-11-29 | Agricola Zaratini | 9550.7
00001-01-119 | 2015-11-30 | Agricola Zaratini | 0
0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1