## Dlog_MAZDA 3120492_01-12-2015
Data Log
Unit Serial Number: | 02/11/45782
Meter/Site ID: | MAZDA 3120492
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 35
Fault/Alarms Recorded: | Date | Time | Condition
1 | 01/10/2015 | 10:30:00 a. m. | 64 (Internal Operations Fault Occurred)
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Peak Flow | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | V
35 | 01/12/2015 | 9:00:00 a. m. | 8445354 | 360664 | 25.5448 | 0 | 343.278 | 19.7 | 1158.9 | 5.2
34 | 30/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8426680 | 359928 | 25.4421 | 0 | 347.035 | 20.5 | 1678 | 5.2
33 | 29/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8417124 | 359556 | 26.651 | 0 | 349.225 | 18.2 | 77.5 | 5.21
32 | 28/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8416359 | 359526 | 26.104 | 0 | 344.182 | 19 | 1068.9 | 5.2
31 | 27/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8401567 | 358943 | 25.4505 | 0 | 342.723 | 19.7 | 1240.2 | 5.19
30 | 26/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8382428 | 358187 | 25.4689 | 0 | 342.362 | 19.7 | 1369.3 | 5.18
29 | 25/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8360971 | 357339 | 25.2956 | 0 | 342.772 | 19.2 | 1414.9 | 5.19
28 | 24/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8339551 | 356495 | 25.3732 | 0 | 342.575 | 19.4 | 1433.4 | 5.19
27 | 23/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8317113 | 355610 | 25.3901 | 0 | 346.795 | 20.7 | 1552.9 | 5.19
26 | 22/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8306302 | 355187 | 26.6442 | 0 | 348.165 | 19.7 | 76.7 | 5.2
25 | 21/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8306150 | 355181 | 25.777 | 0 | 343.331 | 20 | 1168 | 5.21
24 | 20/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8290785 | 354574 | 25.3775 | 0 | 342.751 | 20 | 1073.1 | 5.21
23 | 19/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8273671 | 353897 | 25.4263 | 0 | 342.338 | 19.7 | 1304.5 | 5.19
22 | 18/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8252734 | 353070 | 25.3782 | 0 | 342.292 | 19.4 | 1390.2 | 5.2
21 | 17/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8234417 | 352347 | 25.2594 | 0 | 343.037 | 20.8 | 1032 | 5.21
20 | 16/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8222539 | 351878 | 25.9561 | 0 | 348.029 | 19.3 | 627.1 | 5.19
19 | 15/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8222411 | 351873 | 25.771 | 0 | 345.437 | 19.1 | 273.2 | 5.2
18 | 14/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8218099 | 351705 | 25.5705 | 0 | 342.801 | 19.5 | 1386.9 | 5.21
17 | 13/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8197622 | 350897 | 25.3373 | 0 | 342.309 | 20 | 1414.1 | 5.2
16 | 12/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8174818 | 349994 | 25.1948 | 0 | 343.319 | 19.9 | 1781.6 | 5.2
15 | 11/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8147866 | 348933 | 25.2772 | 0 | 341.768 | 20.1 | 1601.9 | 5.2
14 | 10/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8124018 | 347988 | 25.1894 | 0 | 342.283 | 20.2 | 1259.8 | 5.2
13 | 09/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8103969 | 347194 | 25.2925 | 0 | 345.106 | 19.8 | 1420.6 | 5.2
12 | 08/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8092031 | 346724 | 26.7958 | 0 | 347.23 | 18.7 | 242.2 | 5.21
11 | 07/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8090727 | 346672 | 25.5472 | 0 | 341.438 | 20.2 | 1339.1 | 5.2
10 | 06/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8070407 | 345864 | 25.169 | 0 | 341.145 | 20.5 | 1208.7 | 5.21
9 | 05/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8049580 | 345035 | 25.136 | 0 | 341.429 | 20.3 | 1254.5 | 5.21
8 | 04/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8029780 | 344248 | 25.2857 | 0 | 341.294 | 20.2 | 1296.6 | 5.2
7 | 03/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 8008967 | 343421 | 25.1869 | 0 | 341.418 | 20 | 1231.5 | 5.21
6 | 02/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 7988695 | 342616 | 25.2412 | 0 | 345.038 | 21 | 1612.5 | 5.2
5 | 01/11/2015 | 9:00:00 a. m. | 7978110 | 342197 | 26.8707 | 0 | 351.446 | 18.3 | 0 | 5.2
4 | 31/10/2015 | 9:00:00 a. m. | 7978110 | 342197 | 25.9778 | 0 | 342.916 | 19.7 | 1054.6 | 5.21
3 | 30/10/2015 | 9:00:00 a. m. | 7959991 | 341481 | 25.2762 | 0 | 342.37 | 20.2 | 1148 | 5.21
2 | 29/10/2015 | 9:00:00 a. m. | 7941870 | 340763 | 25.1017 | 0 | 341.849 | 20.5 | 1082.2 | 5.2
1 | 28/10/2015 | 9:00:00 a. m. | 7922831 | 340007 | 25.294 | 0 | 342.731 | 20.3 | 941.7 | 5.2