## Realflo(Atot-IGA)-Run 05-15-16
Start Time | Flow Time | Volume | Units | Volume PEMEX | Units | Energy | Units | Temperature | Units | Pressure | Units | Pulses | Relative Density | Heating Value | Units | Events | Alarms | Quality Bit | Up Time | Flow Calculation
11/04/2016 09:00:00a.m. | 86400 | 1107.365 | MCF | 1164.6887 | MCF | 296481.9688 | Mcalories | 69.7082 | F | 737.5709 | psi | 16761903 | 0.58974 | 1062.7175 | BTU/ft3 | 0 | 0 | 0 | 1440 | AGA-7
12/04/2016 09:00:00a.m. | 86400 | 1162.3702 | MCF | 1222.5443 | MCF | 312744.5 | Mcalories | 69.8523 | F | 708.0751 | psi | 18390064 | 0.59323 | 1067.8262 | BTU/ft3 | 0 | 0 | 0 | 1440 | AGA-7
13/04/2016 09:00:00a.m. | 86400 | 855.1161 | MCF | 899.3812 | MCF | 228629 | Mcalories | 72.7007 | F | 709.8599 | psi | 13498249 | 0.58816 | 1061.053 | BTU/ft3 | 0 | 0 | 0 | 1440 | AGA-7
14/04/2016 09:00:00a.m. | 86310 | 1051.9524 | MCF | 1106.4065 | MCF | 281264.1562 | Mcalories | 69.5808 | F | 712.203 | psi | 16553568 | 0.5878 | 1061.0281 | BTU/ft3 | 0 | 2 | 1 | 1440 | AGA-7
15/04/2016 09:00:00a.m. | 86211.98 | 777.9053 | MCF | 818.1743 | MCF | 208282.125 | Mcalories | 70.5182 | F | 724.0063 | psi | 12114062 | 0.5882 | 1062.4197 | BTU/ft3 | 0 | 6 | 1 | 1440 | AGA-7
16/04/2016 09:00:00a.m. | 86400 | 691.6946 | MCF | 727.5039 | MCF | 186860.5781 | Mcalories | 69.8977 | F | 742.3968 | psi | 10420292 | 0.59693 | 1074.2786 | BTU/ft3 | 0 | 0 | 0 | 1440 | AGA-7
17/04/2016 09:00:00a.m. | 86209 | 716.5437 | MCF | 753.6421 | MCF | 194852.1406 | Mcalories | 73.1999 | F | 790.6592 | psi | 9923943 | 0.60068 | 1079.4414 | BTU/ft3 | 0 | 6 | 1 | 1440 | AGA-7
18/04/2016 09:00:00a.m. | 86400 | 1054.7817 | MCF | 1109.3912 | MCF | 286569.875 | Mcalories | 71.374 | F | 766.7849 | psi | 15258278 | 0.59927 | 1078.1258 | BTU/ft3 | 0 | 0 | 0 | 1440 | AGA-7
19/04/2016 09:00:00a.m. | 86400 | 1146.6123 | MCF | 1205.9767 | MCF | 311794.5 | Mcalories | 70.1657 | F | 726.0449 | psi | 17573796 | 0.6001 | 1079.0796 | BTU/ft3 | 0 | 0 | 0 | 1440 | AGA-7
20/04/2016 09:00:00a.m. | 86368 | 871.3312 | MCF | 916.4443 | MCF | 237284.9062 | Mcalories | 70.1248 | F | 692.1312 | psi | 14051849 | 0.60219 | 1080.6294 | BTU/ft3 | 0 | 2 | 1 | 1440 | AGA-7
21/04/2016 09:00:00a.m. | 86400 | 1140.546 | MCF | 1199.598 | MCF | 310769.5312 | Mcalories | 69.106 | F | 629.9805 | psi | 20369808 | 0.60204 | 1081.3092 | BTU/ft3 | 0 | 0 | 0 | 1440 | AGA-7
22/04/2016 09:00:00a.m. | 86400 | 778.7599 | MCF | 819.0806 | MCF | 212507.8594 | Mcalories | 68.7979 | F | 576.6619 | psi | 15299485 | 0.60243 | 1083.1108 | BTU/ft3 | 0 | 0 | 0 | 1440 | AGA-7
23/04/2016 09:00:00a.m. | 86400 | 727.4577 | MCF | 765.1223 | MCF | 198524.7344 | Mcalories | 68.6397 | F | 601.9272 | psi | 14039366 | 0.60204 | 1082.9795 | BTU/ft3 | 0 | 0 | 0 | 1440 | AGA-7
24/04/2016 09:00:00a.m. | 86323 | 704.7884 | MCF | 741.2792 | MCF | 192390.7031 | Mcalories | 72.4185 | F | 696.0562 | psi | 11106671 | 0.60208 | 1083.2195 | BTU/ft3 | 0 | 2 | 1 | 1440 | AGA-7
25/04/2016 09:00:00a.m. | 86314 | 1017.6154 | MCF | 1070.3035 | MCF | 277848 | Mcalories | 69.1467 | F | 726.0215 | psi | 15553253 | 0.60214 | 1083.5064 | BTU/ft3 | 0 | 2 | 1 | 1440 | AGA-7
26/04/2016 09:00:00a.m. | 86374 | 1137.433 | MCF | 1196.3247 | MCF | 310635.0312 | Mcalories | 72.4955 | F | 721.6235 | psi | 17656900 | 0.60218 | 1083.7518 | BTU/ft3 | 12 | 15 | 1 | 1440 | AGA-7
27/04/2016 09:00:00a.m. | 86400 | 928.9498 | MCF | 977.0471 | MCF | 253726.3594 | Mcalories | 72.9843 | F | 720.9188 | psi | 14460005 | 0.6023 | 1083.9908 | BTU/ft3 | 0 | 0 | 0 | 1440 | AGA-7
28/04/2016 09:00:00a.m. | 86400 | 1275.715 | MCF | 1341.7672 | MCF | 348694.5625 | Mcalories | 72.9843 | F | 720.9188 | psi | 19851990 | 0.60301 | 1084.6967 | BTU/ft3 | 0 | 0 | 0 | 1440 | AGA-7
29/04/2016 09:00:00a.m. | 86344 | 699.3925 | MCF | 735.6049 | MCF | 191294.125 | Mcalories | 74.5197 | F | 660.3108 | psi | 12015725 | 0.60385 | 1085.4005 | BTU/ft3 | 6 | 2 | 1 | 1440 | AGA-7
30/04/2016 09:00:00a.m. | 86400 | 634.1554 | MCF | 666.9901 | MCF | 173529.8438 | Mcalories | 74.4539 | F | 632.2429 | psi | 11400940 | 0.60399 | 1085.955 | BTU/ft3 | 3 | 1 | 1 | 1440 | AGA-7
01/05/2016 09:00:00a.m. | 86346 | 765.8028 | MCF | 805.4541 | MCF | 209690.3438 | Mcalories | 73.7025 | F | 752.3184 | psi | 11109364 | 0.60413 | 1086.5164 | BTU/ft3 | 3 | 2 | 1 | 1440 | AGA-7
02/05/2016 09:00:00a.m. | 86400 | 1145.3402 | MCF | 1204.6428 | MCF | 313613 | Mcalories | 71.232 | F | 787.0134 | psi | 16070354 | 0.60418 | 1086.5935 | BTU/ft3 | 0 | 0 | 0 | 1440 | AGA-7
03/05/2016 09:00:00a.m. | 86400 | 995.6892 | MCF | 1047.2434 | MCF | 272591.3125 | Mcalories | 71.7515 | F | 765.0496 | psi | 14429825 | 0.60442 | 1086.4319 | BTU/ft3 | 0 | 0 | 0 | 1440 | AGA-7
04/05/2016 09:00:00a.m. | 86400 | 1115.0376 | MCF | 1172.7731 | MCF | 306309.7812 | Mcalories | 71.4591 | F | 722.0129 | psi | 17205554 | 0.60702 | 1089.9117 | BTU/ft3 | 0 | 0 | 0 | 1440 | AGA-7
05/05/2016 09:00:00a.m. | 86400 | 1157.6604 | MCF | 1217.6097 | MCF | 322321.3125 | Mcalories | 71.3753 | F | 685.2004 | psi | 18880236 | 0.61428 | 1104.8765 | BTU/ft3 | 0 | 0 | 0 | 1440 | AGA-7
06/05/2016 09:00:00a.m. | 86400 | 791.071 | MCF | 832.0345 | MCF | 219011.75 | Mcalories | 72.2844 | F | 676.3878 | psi | 13213001 | 0.61084 | 1098.2775 | BTU/ft3 | 0 | 0 | 0 | 1440 | AGA-7
07/05/2016 09:00:00a.m. | 86400 | 752.0477 | MCF | 790.9902 | MCF | 207950.2969 | Mcalories | 71.2634 | F | 703.8163 | psi | 12080482 | 0.61029 | 1097.3479 | BTU/ft3 | 0 | 0 | 0 | 1440 | AGA-7
08/05/2016 09:00:00a.m. | 86400 | 759.5886 | MCF | 798.9214 | MCF | 210023.3125 | Mcalories | 75.1555 | F | 781.2924 | psi | 10540547 | 0.61025 | 1097.394 | BTU/ft3 | 0 | 0 | 0 | 1440 | AGA-7
09/05/2016 09:00:00a.m. | 86400 | 1106.5144 | MCF | 1163.8098 | MCF | 304638.4062 | Mcalories | 71.3593 | F | 819.4136 | psi | 14807088 | 0.60801 | 1092.5167 | BTU/ft3 | 0 | 0 | 0 | 1440 | AGA-7
10/05/2016 09:00:00a.m. | 86400 | 1154.5201 | MCF | 1214.3012 | MCF | 317771.0312 | Mcalories | 71.8762 | F | 798.0741 | psi | 15940274 | 0.60779 | 1092.2334 | BTU/ft3 | 0 | 0 | 0 | 1440 | AGA-7