## DeAcero diario 033016 MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 04/07/33086
Meter/Site ID: | 3M 37553 deacero
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 30
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Peak Flow | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | V
30 | 31/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19795056 | 1923825 | 7.0593 | 0 | 90.268 | 25.4 | 247.9 | 5.91
29 | 30/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19791817 | 1923369 | 7.0806 | 0 | 90.584 | 24.5 | 160.8 | 5.9
28 | 29/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19789657 | 1923067 | 7.1685 | 0 | 91.162 | 25.5 | 157.8 | 5.91
27 | 28/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19788372 | 1922889 | 7.3112 | 0 | 91.289 | 24.1 | 220.4 | 5.9
26 | 27/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19784522 | 1922353 | 7.2378 | 0 | 91.348 | 24.2 | 218.4 | 5.9
25 | 26/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19779894 | 1921712 | 7.1729 | 0 | 91.462 | 24.4 | 226.8 | 5.9
24 | 25/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19775008 | 1921036 | 7.2367 | 0 | 91.543 | 24 | 222.3 | 5.9
23 | 24/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19770068 | 1920353 | 7.2051 | 0 | 91.275 | 23.6 | 229.5 | 5.9
22 | 23/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19765092 | 1919665 | 7.2038 | 0 | 90.808 | 23.3 | 237.3 | 5.9
21 | 22/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19760065 | 1918968 | 7.1952 | 0 | 91.174 | 23.1 | 240.4 | 5.89
20 | 21/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19754852 | 1918247 | 7.2223 | 0 | 91.406 | 23.1 | 235.2 | 5.89
19 | 20/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19749779 | 1917548 | 7.2167 | 0 | 91.095 | 23 | 230.9 | 5.89
18 | 19/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19744784 | 1916857 | 7.1462 | 0 | 90.977 | 23.5 | 239 | 5.89
17 | 18/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19739671 | 1916147 | 7.1675 | 0 | 90.367 | 23.4 | 232.9 | 5.9
16 | 17/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19734459 | 1915420 | 7.1625 | 0 | 89.907 | 23.8 | 212.5 | 5.9
15 | 16/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19729770 | 1914762 | 7.1496 | 0 | 89.878 | 23.5 | 321.6 | 5.9
14 | 15/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19724974 | 1914090 | 7.0466 | 0 | 89.825 | 23.6 | 328.6 | 5.9
13 | 14/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19719683 | 1913347 | 7.1002 | 0 | 90.594 | 23 | 211.5 | 5.9
12 | 13/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19715460 | 1912760 | 7.1697 | 0 | 90.526 | 22.7 | 206.6 | 5.89
11 | 12/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19711065 | 1912150 | 7.1828 | 0 | 90.07 | 22.2 | 266.4 | 5.89
10 | 11/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19706543 | 1911520 | 7.1399 | 0 | 90.173 | 21.8 | 213.8 | 5.89
9 | 10/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19701877 | 1910871 | 7.1874 | 0 | 90.168 | 21.3 | 216.6 | 5.89
8 | 09/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19697247 | 1910229 | 7.1197 | 0 | 90.019 | 22.5 | 213.3 | 5.91
7 | 08/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19692511 | 1909568 | 7.1497 | 0 | 90.153 | 23.2 | 208.3 | 5.91
6 | 07/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19688090 | 1908951 | 7.1921 | 0 | 90.815 | 23.9 | 207.2 | 5.91
5 | 06/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19683460 | 1908307 | 7.2135 | 0 | 90.866 | 23.5 | 220.2 | 5.9
4 | 05/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19679089 | 1907700 | 7.1428 | 0 | 90.652 | 23.2 | 201.8 | 5.9
3 | 04/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19674738 | 1907096 | 7.185 | 0 | 91.115 | 23.4 | 205.8 | 5.91
2 | 03/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19670536 | 1906514 | 7.2081 | 0 | 90.814 | 23 | 210.8 | 5.9
1 | 02/03/2016 | 9:00:00 a.m. | 19666012 | 1905886 | 7.1864 | 0 | 90.724 | 23.1 | 211.8 | 5.9