## Industrias Cari horario 050416
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45883
Meter/Site ID: | 8C175 35739 Cari
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 791
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Peak Flow | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | V
791 | 05/05/2016 | 10:00:00 | 409821 | 278723 | 1.5686 | 0 | 10.943 | 20.3 | 27.5 | 5.9
790 | 05/05/2016 | 09:00:00 | 409810 | 278717 | 1.5968 | 0 | 11.563 | 15.7 | 8.5 | 5.89
789 | 05/05/2016 | 08:00:00 | 409809 | 278716 | 1.6659 | 0 | 11.609 | 14.7 | 8.9 | 5.88
788 | 05/05/2016 | 07:00:00 | 409809 | 278716 | 1.6821 | 0 | 11.843 | 15.6 | 0 | 5.88
787 | 05/05/2016 | 06:00:00 | 409809 | 278716 | 1.6757 | 0 | 11.849 | 16.8 | 0 | 5.89
786 | 05/05/2016 | 05:00:00 | 409809 | 278716 | 1.6675 | 0 | 11.827 | 18.4 | 0 | 5.89
785 | 05/05/2016 | 04:00:00 | 409809 | 278716 | 1.656 | 0 | 11.825 | 19.7 | 0 | 5.9
784 | 05/05/2016 | 03:00:00 | 409809 | 278716 | 1.6451 | 0 | 11.748 | 19.9 | 0 | 5.9
783 | 05/05/2016 | 02:00:00 | 409809 | 278716 | 1.6511 | 0 | 11.837 | 20.2 | 0 | 5.9
782 | 05/05/2016 | 01:00:00 | 409809 | 278716 | 1.6495 | 0 | 11.839 | 21.2 | 0 | 5.9
781 | 05/05/2016 | 00:00:00 | 409809 | 278716 | 1.6436 | 0 | 11.842 | 22.8 | 0 | 5.9
780 | 04/05/2016 | 23:00:00 | 409809 | 278716 | 1.6335 | 0 | 11.842 | 24.4 | 0 | 5.9
779 | 04/05/2016 | 22:00:00 | 409809 | 278716 | 1.6252 | 0 | 11.834 | 26 | 0 | 5.9
778 | 04/05/2016 | 21:00:00 | 409809 | 278716 | 1.6148 | 0 | 11.817 | 28.2 | 0 | 5.91
777 | 04/05/2016 | 20:00:00 | 409809 | 278716 | 1.5955 | 0 | 11.768 | 31.9 | 0 | 5.92
776 | 04/05/2016 | 19:00:00 | 409809 | 278716 | 1.5663 | 0 | 11.597 | 38.3 | 0 | 5.92
775 | 04/05/2016 | 18:00:00 | 409809 | 278716 | 1.5181 | 0 | 11.485 | 43.1 | 0.2 | 5.93
774 | 04/05/2016 | 17:00:00 | 409809 | 278716 | 1.4845 | 0 | 11.394 | 42.5 | 5 | 5.93
773 | 04/05/2016 | 16:00:00 | 409808 | 278715 | 1.4662 | 0 | 10.766 | 39 | 25.3 | 5.93
772 | 04/05/2016 | 15:00:00 | 409798 | 278708 | 1.525 | 0 | 10.747 | 37.6 | 26.1 | 5.93
771 | 04/05/2016 | 14:00:00 | 409788 | 278702 | 1.4863 | 0 | 10.634 | 34.8 | 26.4 | 5.93
770 | 04/05/2016 | 13:00:00 | 409772 | 278691 | 1.5403 | 0 | 10.819 | 33.5 | 17.8 | 5.92
769 | 04/05/2016 | 12:00:00 | 409763 | 278685 | 1.5199 | 0 | 10.948 | 29.3 | 18.9 | 5.91
768 | 04/05/2016 | 11:00:00 | 409754 | 278679 | 1.5295 | 0 | 10.931 | 24.2 | 18.4 | 5.9
767 | 04/05/2016 | 10:00:00 | 409744 | 278673 | 1.5703 | 0 | 11.071 | 19.9 | 28 | 5.9
766 | 04/05/2016 | 09:00:00 | 409735 | 278667 | 1.5964 | 0 | 11.473 | 15.3 | 10.3 | 5.89
765 | 04/05/2016 | 08:00:00 | 409733 | 278666 | 1.6708 | 0 | 11.627 | 14.3 | 9.2 | 5.88
764 | 04/05/2016 | 07:00:00 | 409733 | 278666 | 1.6765 | 0 | 11.806 | 15 | 0 | 5.89
763 | 04/05/2016 | 06:00:00 | 409733 | 278666 | 1.6803 | 0 | 11.846 | 15.7 | 0 | 5.89
762 | 04/05/2016 | 05:00:00 | 409733 | 278666 | 1.6741 | 0 | 11.836 | 16.9 | 0 | 5.89
761 | 04/05/2016 | 04:00:00 | 409733 | 278666 | 1.663 | 0 | 11.804 | 18.2 | 0 | 5.89
760 | 04/05/2016 | 03:00:00 | 409733 | 278666 | 1.6616 | 0 | 11.76 | 19.2 | 0 | 5.9
759 | 04/05/2016 | 02:00:00 | 409732 | 278665 | 1.6507 | 0 | 11.839 | 19.8 | 0 | 5.89
758 | 04/05/2016 | 01:00:00 | 409732 | 278665 | 1.6521 | 0 | 11.851 | 21 | 0 | 5.9
757 | 04/05/2016 | 00:00:00 | 409732 | 278665 | 1.6421 | 0 | 11.823 | 22.2 | 0 | 5.9
756 | 03/05/2016 | 23:00:00 | 409732 | 278665 | 1.6374 | 0 | 11.843 | 23.5 | 0 | 5.9
755 | 03/05/2016 | 22:00:00 | 409732 | 278665 | 1.6297 | 0 | 11.847 | 25 | 0 | 5.9
754 | 03/05/2016 | 21:00:00 | 409732 | 278665 | 1.6202 | 0 | 11.812 | 27 | 0 | 5.91
753 | 03/05/2016 | 20:00:00 | 409732 | 278665 | 1.607 | 0 | 11.794 | 29.9 | 0 | 5.91
752 | 03/05/2016 | 19:00:00 | 409732 | 278665 | 1.5823 | 0 | 11.702 | 34.2 | 0 | 5.92
751 | 03/05/2016 | 18:00:00 | 409732 | 278665 | 1.5551 | 0 | 11.617 | 37.6 | 0.3 | 5.92
750 | 03/05/2016 | 17:00:00 | 409732 | 278665 | 1.537 | 0 | 11.123 | 36.2 | 26.5 | 5.93
749 | 03/05/2016 | 16:00:00 | 409725 | 278661 | 1.4744 | 0 | 10.621 | 35.7 | 26.4 | 5.93
748 | 03/05/2016 | 15:00:00 | 409710 | 278650 | 1.4798 | 0 | 10.676 | 35.8 | 26.6 | 5.93
747 | 03/05/2016 | 14:00:00 | 409696 | 278641 | 1.4847 | 0 | 10.688 | 34.4 | 26.7 | 5.93
746 | 03/05/2016 | 13:00:00 | 409682 | 278631 | 1.4955 | 0 | 10.837 | 33.7 | 27 | 5.92
745 | 03/05/2016 | 12:00:00 | 409671 | 278624 | 1.5018 | 0 | 11.016 | 29.9 | 18.3 | 5.91
744 | 03/05/2016 | 11:00:00 | 409664 | 278619 | 1.5426 | 0 | 11.151 | 23.7 | 18.6 | 5.9
743 | 03/05/2016 | 10:00:00 | 409658 | 278615 | 1.5699 | 0 | 11.082 | 17.4 | 18.9 | 5.89
742 | 03/05/2016 | 09:00:00 | 409649 | 278610 | 1.6137 | 0 | 11.466 | 11.8 | 10.3 | 5.88
741 | 03/05/2016 | 08:00:00 | 409646 | 278608 | 1.691 | 0 | 11.648 | 10.7 | 8.9 | 5.88
740 | 03/05/2016 | 07:00:00 | 409646 | 278608 | 1.7068 | 0 | 11.863 | 11.5 | 0 | 5.88
739 | 03/05/2016 | 06:00:00 | 409646 | 278608 | 1.7009 | 0 | 11.84 | 12.5 | 0 | 5.88
738 | 03/05/2016 | 05:00:00 | 409646 | 278608 | 1.6879 | 0 | 11.796 | 13.6 | 0 | 5.88
737 | 03/05/2016 | 04:00:00 | 409646 | 278608 | 1.6887 | 0 | 11.864 | 14.8 | 0 | 5.88
736 | 03/05/2016 | 03:00:00 | 409646 | 278608 | 1.682 | 0 | 11.872 | 16.2 | 0 | 5.88
735 | 03/05/2016 | 02:00:00 | 409646 | 278608 | 1.6723 | 0 | 11.85 | 17.7 | 0 | 5.89
734 | 03/05/2016 | 01:00:00 | 409646 | 278608 | 1.6587 | 0 | 11.876 | 19.4 | 0 | 5.89
733 | 03/05/2016 | 00:00:00 | 409646 | 278608 | 1.6523 | 0 | 11.873 | 21.6 | 0 | 5.89
732 | 02/05/2016 | 23:00:00 | 409646 | 278608 | 1.6391 | 0 | 11.862 | 24 | 0 | 5.9
731 | 02/05/2016 | 22:00:00 | 409646 | 278608 | 1.6255 | 0 | 11.848 | 26.1 | 0 | 5.9
730 | 02/05/2016 | 21:00:00 | 409646 | 278608 | 1.6116 | 0 | 11.817 | 28.8 | 0 | 5.91
729 | 02/05/2016 | 20:00:00 | 409646 | 278608 | 1.5911 | 0 | 11.732 | 32.9 | 0.3 | 5.92
728 | 02/05/2016 | 19:00:00 | 409646 | 278608 | 1.5421 | 0 | 11.537 | 37.1 | 0.4 | 5.92
727 | 02/05/2016 | 18:00:00 | 409646 | 278608 | 1.5214 | 0 | 11.479 | 40.3 | 3.4 | 5.93
726 | 02/05/2016 | 17:00:00 | 409645 | 278608 | 1.5314 | 0 | 10.753 | 38.8 | 25.5 | 5.93
725 | 02/05/2016 | 16:00:00 | 409636 | 278601 | 1.4661 | 0 | 10.685 | 39 | 25.9 | 5.93
724 | 02/05/2016 | 15:00:00 | 409624 | 278593 | 1.4619 | 0 | 10.708 | 37.5 | 25.9 | 5.93
723 | 02/05/2016 | 14:00:00 | 409612 | 278585 | 1.4673 | 0 | 10.8 | 37.1 | 26.6 | 5.93
722 | 02/05/2016 | 13:00:00 | 409602 | 278578 | 1.4898 | 0 | 10.81 | 34.3 | 18.9 | 5.92
721 | 02/05/2016 | 12:00:00 | 409592 | 278571 | 1.561 | 0 | 11.004 | 30.1 | 18.8 | 5.91
720 | 02/05/2016 | 11:00:00 | 409584 | 278566 | 1.524 | 0 | 11.128 | 24.9 | 27.6 | 5.9
719 | 02/05/2016 | 10:00:00 | 409576 | 278561 | 1.5507 | 0 | 11.098 | 18.4 | 19.8 | 5.9
718 | 02/05/2016 | 09:00:00 | 409566 | 278555 | 1.673 | 0 | 11.71 | 12.9 | 0 | 5.88
717 | 02/05/2016 | 08:00:00 | 409566 | 278555 | 1.6928 | 0 | 11.697 | 11.3 | 0 | 5.88
716 | 02/05/2016 | 07:00:00 | 409566 | 278555 | 1.6973 | 0 | 11.753 | 11.1 | 0 | 5.87
715 | 02/05/2016 | 06:00:00 | 409566 | 278555 | 1.7066 | 0 | 11.787 | 11.7 | 0 | 5.88
714 | 02/05/2016 | 05:00:00 | 409566 | 278555 | 1.6997 | 0 | 11.853 | 12.1 | 0 | 5.88
713 | 02/05/2016 | 04:00:00 | 409566 | 278555 | 1.6988 | 0 | 11.857 | 13.2 | 0 | 5.88
712 | 02/05/2016 | 03:00:00 | 409566 | 278555 | 1.6885 | 0 | 11.819 | 14.3 | 0 | 5.88
711 | 02/05/2016 | 02:00:00 | 409566 | 278555 | 1.6822 | 0 | 11.771 | 15.1 | 0 | 5.88
710 | 02/05/2016 | 01:00:00 | 409566 | 278555 | 1.68 | 0 | 11.847 | 16.6 | 0 | 5.89
709 | 02/05/2016 | 00:00:00 | 409566 | 278555 | 1.6651 | 0 | 11.848 | 18.7 | 0 | 5.89
708 | 01/05/2016 | 23:00:00 | 409566 | 278555 | 1.6532 | 0 | 11.828 | 21.3 | 0 | 5.9
707 | 01/05/2016 | 22:00:00 | 409566 | 278555 | 1.6407 | 0 | 11.822 | 23.6 | 0 | 5.9
706 | 01/05/2016 | 21:00:00 | 409566 | 278555 | 1.622 | 0 | 11.796 | 26.3 | 0 | 5.91
705 | 01/05/2016 | 20:00:00 | 409566 | 278555 | 1.6036 | 0 | 11.727 | 30.6 | 0 | 5.91
704 | 01/05/2016 | 19:00:00 | 409566 | 278555 | 1.5752 | 0 | 11.643 | 34.2 | 0 | 5.92
703 | 01/05/2016 | 18:00:00 | 409566 | 278555 | 1.551 | 0 | 11.587 | 36 | 0 | 5.92
702 | 01/05/2016 | 17:00:00 | 409566 | 278555 | 1.5451 | 0 | 11.587 | 36.8 | 0 | 5.92
701 | 01/05/2016 | 16:00:00 | 409566 | 278555 | 1.5448 | 0 | 11.552 | 39 | 0 | 5.93
700 | 01/05/2016 | 15:00:00 | 409566 | 278555 | 1.5243 | 0 | 11.494 | 40.5 | 0 | 5.93
699 | 01/05/2016 | 14:00:00 | 409566 | 278555 | 1.5299 | 0 | 11.553 | 38.4 | 0 | 5.93
698 | 01/05/2016 | 13:00:00 | 409566 | 278555 | 1.5379 | 0 | 11.573 | 34.8 | 0 | 5.92
697 | 01/05/2016 | 12:00:00 | 409566 | 278555 | 1.5776 | 0 | 11.659 | 28.4 | 0 | 5.91
696 | 01/05/2016 | 11:00:00 | 409566 | 278555 | 1.6141 | 0 | 11.711 | 22.7 | 0 | 5.83
695 | 01/05/2016 | 10:00:00 | 409566 | 278555 | 1.6393 | 0 | 11.731 | 17.9 | 0 | 5.89
694 | 01/05/2016 | 09:00:00 | 409566 | 278555 | 1.6798 | 0 | 11.744 | 11.6 | 0 | 5.88
693 | 01/05/2016 | 08:00:00 | 409566 | 278555 | 1.7117 | 0 | 11.869 | 9.9 | 0 | 5.87
692 | 01/05/2016 | 07:00:00 | 409566 | 278555 | 1.7114 | 0 | 11.864 | 10.6 | 0 | 5.88
691 | 01/05/2016 | 06:00:00 | 409566 | 278555 | 1.7067 | 0 | 11.769 | 11.5 | 0 | 5.88
690 | 01/05/2016 | 05:00:00 | 409566 | 278555 | 1.7029 | 0 | 11.866 | 12.5 | 0 | 5.88
689 | 01/05/2016 | 04:00:00 | 409566 | 278555 | 1.6951 | 0 | 11.871 | 13.9 | 0 | 5.88
688 | 01/05/2016 | 03:00:00 | 409566 | 278555 | 1.6871 | 0 | 11.872 | 15.5 | 0 | 5.88
687 | 01/05/2016 | 02:00:00 | 409566 | 278555 | 1.6773 | 0 | 11.871 | 17.2 | 0 | 5.88
686 | 01/05/2016 | 01:00:00 | 409566 | 278555 | 1.6669 | 0 | 11.864 | 18.9 | 0 | 5.89
685 | 01/05/2016 | 00:00:00 | 409566 | 278555 | 1.6558 | 0 | 11.852 | 20.2 | 0 | 5.89
684 | 30/04/2016 | 23:00:00 | 409566 | 278555 | 1.6494 | 0 | 11.856 | 21.4 | 0 | 5.9
683 | 30/04/2016 | 22:00:00 | 409566 | 278555 | 1.6426 | 0 | 11.834 | 22.6 | 0 | 5.9
682 | 30/04/2016 | 21:00:00 | 409566 | 278555 | 1.6328 | 0 | 11.825 | 24.5 | 0 | 5.9
681 | 30/04/2016 | 20:00:00 | 409566 | 278555 | 1.617 | 0 | 11.769 | 27.8 | 0 | 5.9
680 | 30/04/2016 | 19:00:00 | 409566 | 278555 | 1.5937 | 0 | 11.729 | 29.6 | 0 | 5.91
679 | 30/04/2016 | 18:00:00 | 409566 | 278555 | 1.5924 | 0 | 11.733 | 32.4 | 0.2 | 5.91
678 | 30/04/2016 | 17:00:00 | 409566 | 278555 | 1.5565 | 0 | 11.524 | 36.3 | 0.3 | 5.92
677 | 30/04/2016 | 16:00:00 | 409565 | 278554 | 1.5332 | 0 | 11.465 | 37.2 | 1.2 | 5.92
676 | 30/04/2016 | 15:00:00 | 409565 | 278554 | 1.5495 | 0 | 11.3 | 34.9 | 26.1 | 5.93
675 | 30/04/2016 | 14:00:00 | 409561 | 278552 | 1.5159 | 0 | 10.656 | 31.1 | 26.4 | 5.92
674 | 30/04/2016 | 13:00:00 | 409544 | 278540 | 1.5087 | 0 | 10.944 | 30.9 | 26.8 | 5.92
673 | 30/04/2016 | 12:00:00 | 409534 | 278533 | 1.5374 | 0 | 10.881 | 26.7 | 20.6 | 5.91
672 | 30/04/2016 | 11:00:00 | 409523 | 278527 | 1.5453 | 0 | 11.009 | 23.1 | 18.9 | 5.9
671 | 30/04/2016 | 10:00:00 | 409514 | 278521 | 1.5814 | 0 | 11.257 | 18 | 18.8 | 5.89
670 | 30/04/2016 | 09:00:00 | 409509 | 278518 | 1.6109 | 0 | 11.311 | 13.1 | 19.2 | 5.88
669 | 30/04/2016 | 08:00:00 | 409502 | 278514 | 1.6847 | 0 | 11.561 | 11.7 | 9.4 | 5.88
668 | 30/04/2016 | 07:00:00 | 409502 | 278513 | 1.6859 | 0 | 11.746 | 11.2 | 0 | 5.88
667 | 30/04/2016 | 06:00:00 | 409502 | 278513 | 1.7031 | 0 | 11.798 | 11.9 | 0 | 5.88
666 | 30/04/2016 | 05:00:00 | 409502 | 278513 | 1.6975 | 0 | 11.779 | 12.7 | 0 | 5.88
665 | 30/04/2016 | 04:00:00 | 409502 | 278513 | 1.6885 | 0 | 11.792 | 13.4 | 0 | 5.88
664 | 30/04/2016 | 03:00:00 | 409502 | 278513 | 1.6903 | 0 | 11.832 | 14.4 | 0 | 5.88
663 | 30/04/2016 | 02:00:00 | 409502 | 278513 | 1.6772 | 0 | 11.821 | 16.3 | 0 | 5.88
662 | 30/04/2016 | 01:00:00 | 409502 | 278513 | 1.6661 | 0 | 11.791 | 17.7 | 0 | 5.89
661 | 30/04/2016 | 00:00:00 | 409502 | 278513 | 1.6625 | 0 | 11.823 | 19.1 | 0 | 5.89
660 | 29/04/2016 | 23:00:00 | 409502 | 278513 | 1.6514 | 0 | 11.815 | 20.8 | 0 | 5.9
659 | 29/04/2016 | 22:00:00 | 409502 | 278513 | 1.6419 | 0 | 11.807 | 22.4 | 0 | 5.9
658 | 29/04/2016 | 21:00:00 | 409502 | 278513 | 1.628 | 0 | 11.79 | 24.7 | 0 | 5.9
657 | 29/04/2016 | 20:00:00 | 409502 | 278513 | 1.6115 | 0 | 11.702 | 28.2 | 0 | 5.91
656 | 29/04/2016 | 19:00:00 | 409502 | 278513 | 1.59 | 0 | 11.665 | 32.3 | 0 | 5.92
655 | 29/04/2016 | 18:00:00 | 409502 | 278513 | 1.5669 | 0 | 11.502 | 35.8 | 0.2 | 5.92
654 | 29/04/2016 | 17:00:00 | 409502 | 278513 | 1.5391 | 0 | 11.485 | 35.6 | 9.9 | 5.92
653 | 29/04/2016 | 16:00:00 | 409501 | 278513 | 1.5107 | 0 | 11.071 | 32.2 | 17.9 | 5.92
652 | 29/04/2016 | 15:00:00 | 409494 | 278508 | 1.508 | 0 | 10.947 | 32.7 | 26.8 | 5.92
651 | 29/04/2016 | 14:00:00 | 409483 | 278501 | 1.5065 | 0 | 10.627 | 31.6 | 27.1 | 5.92
650 | 29/04/2016 | 13:00:00 | 409464 | 278488 | 1.514 | 0 | 10.835 | 31.3 | 27 | 5.92
649 | 29/04/2016 | 12:00:00 | 409453 | 278481 | 1.5825 | 0 | 10.901 | 28.3 | 18.4 | 5.91
648 | 29/04/2016 | 11:00:00 | 409444 | 278475 | 1.5475 | 0 | 10.967 | 25.5 | 18.5 | 5.9
647 | 29/04/2016 | 10:00:00 | 409435 | 278469 | 1.6269 | 0 | 10.931 | 19.5 | 19.1 | 5.9
646 | 29/04/2016 | 09:00:00 | 409425 | 278462 | 1.5986 | 0 | 11.487 | 13.3 | 19.2 | 5.88
645 | 29/04/2016 | 08:00:00 | 409421 | 278460 | 1.686 | 0 | 11.598 | 11.9 | 8.9 | 5.88
644 | 29/04/2016 | 07:00:00 | 409420 | 278460 | 1.6802 | 0 | 11.834 | 12.3 | 0 | 5.88
643 | 29/04/2016 | 06:00:00 | 409420 | 278460 | 1.6973 | 0 | 11.853 | 13.2 | 0 | 5.88
642 | 29/04/2016 | 05:00:00 | 409420 | 278460 | 1.6876 | 0 | 11.835 | 14 | 0 | 5.88
641 | 29/04/2016 | 04:00:00 | 409420 | 278460 | 1.6876 | 0 | 11.879 | 14.8 | 0 | 5.88
640 | 29/04/2016 | 03:00:00 | 409420 | 278460 | 1.6812 | 0 | 11.869 | 16.4 | 0 | 5.89
639 | 29/04/2016 | 02:00:00 | 409420 | 278460 | 1.6722 | 0 | 11.874 | 17.8 | 0 | 5.89
638 | 29/04/2016 | 01:00:00 | 409420 | 278460 | 1.6661 | 0 | 11.879 | 19.2 | 0 | 5.89
637 | 29/04/2016 | 00:00:00 | 409420 | 278460 | 1.6547 | 0 | 11.875 | 20.7 | 0 | 5.9
636 | 28/04/2016 | 23:00:00 | 409420 | 278460 | 1.6468 | 0 | 11.863 | 22.5 | 0 | 5.9
635 | 28/04/2016 | 22:00:00 | 409420 | 278460 | 1.6341 | 0 | 11.861 | 24.3 | 0 | 5.9
634 | 28/04/2016 | 21:00:00 | 409420 | 278460 | 1.6259 | 0 | 11.849 | 26.2 | 0 | 5.91
633 | 28/04/2016 | 20:00:00 | 409420 | 278460 | 1.6071 | 0 | 11.756 | 30.6 | 0 | 5.91
632 | 28/04/2016 | 19:00:00 | 409420 | 278460 | 1.5578 | 0 | 11.645 | 34.8 | 0.3 | 5.92
631 | 28/04/2016 | 18:00:00 | 409420 | 278460 | 1.5586 | 0 | 11.443 | 37.5 | 0.6 | 5.93
630 | 28/04/2016 | 17:00:00 | 409420 | 278459 | 1.5291 | 0 | 10.866 | 35.7 | 26.4 | 5.93
629 | 28/04/2016 | 16:00:00 | 409409 | 278452 | 1.4887 | 0 | 10.905 | 36.4 | 26.6 | 5.93
628 | 28/04/2016 | 15:00:00 | 409400 | 278446 | 1.4937 | 0 | 10.743 | 34.2 | 28.5 | 5.92
627 | 28/04/2016 | 14:00:00 | 409386 | 278437 | 1.4991 | 0 | 10.925 | 33.9 | 28.3 | 5.92
626 | 28/04/2016 | 13:00:00 | 409377 | 278431 | 1.5051 | 0 | 10.802 | 32.7 | 27.2 | 5.92
625 | 28/04/2016 | 12:00:00 | 409365 | 278423 | 1.5153 | 0 | 11.006 | 30.1 | 19 | 5.91
624 | 28/04/2016 | 11:00:00 | 409358 | 278418 | 1.5395 | 0 | 10.878 | 24.5 | 19 | 5.9
623 | 28/04/2016 | 10:00:00 | 409347 | 278411 | 1.5746 | 0 | 11.301 | 18.2 | 19 | 5.89
622 | 28/04/2016 | 09:00:00 | 409343 | 278409 | 1.6117 | 0 | 11.309 | 11.5 | 10.5 | 5.88
621 | 28/04/2016 | 08:00:00 | 409339 | 278406 | 1.6951 | 0 | 11.603 | 10.3 | 9.1 | 5.87
620 | 28/04/2016 | 07:00:00 | 409338 | 278406 | 1.6911 | 0 | 11.788 | 11.5 | 0 | 5.88
619 | 28/04/2016 | 06:00:00 | 409338 | 278406 | 1.6993 | 0 | 11.852 | 13 | 0 | 5.88
618 | 28/04/2016 | 05:00:00 | 409338 | 278406 | 1.6892 | 0 | 11.838 | 14.7 | 0 | 5.88
617 | 28/04/2016 | 04:00:00 | 409338 | 278406 | 1.6799 | 0 | 11.831 | 16.3 | 0 | 5.88
616 | 28/04/2016 | 03:00:00 | 409338 | 278406 | 1.6707 | 0 | 11.838 | 17.8 | 0 | 5.89
615 | 28/04/2016 | 02:00:00 | 409338 | 278406 | 1.6594 | 0 | 11.83 | 19.3 | 0 | 5.89
614 | 28/04/2016 | 01:00:00 | 409338 | 278406 | 1.6534 | 0 | 11.764 | 20 | 0 | 5.89
613 | 28/04/2016 | 00:00:00 | 409338 | 278406 | 1.6468 | 0 | 11.83 | 20.1 | 0 | 5.89
612 | 27/04/2016 | 23:00:00 | 409338 | 278406 | 1.6453 | 0 | 11.815 | 21.5 | 0 | 5.89
611 | 27/04/2016 | 22:00:00 | 409338 | 278406 | 1.6403 | 0 | 11.82 | 23 | 0 | 5.9
610 | 27/04/2016 | 21:00:00 | 409338 | 278406 | 1.63 | 0 | 11.786 | 25.3 | 0 | 5.9
609 | 27/04/2016 | 20:00:00 | 409338 | 278406 | 1.5964 | 0 | 11.69 | 28.7 | 0.2 | 5.91
608 | 27/04/2016 | 19:00:00 | 409338 | 278406 | 1.5897 | 0 | 11.55 | 32.1 | 10.2 | 5.92
607 | 27/04/2016 | 18:00:00 | 409337 | 278405 | 1.506 | 0 | 10.826 | 33.9 | 18.2 | 5.92
606 | 27/04/2016 | 17:00:00 | 409327 | 278398 | 1.4983 | 0 | 10.743 | 34.7 | 26.8 | 5.93
605 | 27/04/2016 | 16:00:00 | 409313 | 278389 | 1.4725 | 0 | 10.741 | 36.2 | 26.8 | 5.93
604 | 27/04/2016 | 15:00:00 | 409302 | 278381 | 1.4893 | 0 | 10.648 | 35.3 | 17.9 | 5.93
603 | 27/04/2016 | 14:00:00 | 409289 | 278373 | 1.4686 | 0 | 10.938 | 34.9 | 18.5 | 5.93
602 | 27/04/2016 | 13:00:00 | 409281 | 278367 | 1.4908 | 0 | 10.932 | 32.6 | 18.3 | 5.92
601 | 27/04/2016 | 12:00:00 | 409272 | 278361 | 1.5198 | 0 | 11.385 | 28.8 | 13.2 | 5.91
600 | 27/04/2016 | 11:00:00 | 409269 | 278359 | 1.6049 | 0 | 11.237 | 21.8 | 10.6 | 5.9
599 | 27/04/2016 | 10:00:00 | 409264 | 278356 | 1.5884 | 0 | 11.203 | 14.6 | 19.1 | 5.89
598 | 27/04/2016 | 09:00:00 | 409258 | 278353 | 1.6955 | 0 | 11.69 | 8.2 | 8.4 | 5.87
597 | 27/04/2016 | 08:00:00 | 409258 | 278352 | 1.7248 | 0 | 11.719 | 7 | 10.8 | 5.87
596 | 27/04/2016 | 07:00:00 | 409257 | 278352 | 1.7314 | 0 | 11.9 | 7.7 | 0 | 5.87
595 | 27/04/2016 | 06:00:00 | 409257 | 278352 | 1.7273 | 0 | 11.885 | 8.6 | 0 | 5.87
594 | 27/04/2016 | 05:00:00 | 409257 | 278352 | 1.721 | 0 | 11.874 | 9.7 | 0 | 5.87
593 | 27/04/2016 | 04:00:00 | 409257 | 278352 | 1.7123 | 0 | 11.866 | 10.9 | 0 | 5.88
592 | 27/04/2016 | 03:00:00 | 409257 | 278352 | 1.7039 | 0 | 11.864 | 12.2 | 0 | 5.88
591 | 27/04/2016 | 02:00:00 | 409257 | 278352 | 1.6973 | 0 | 11.865 | 13.7 | 0 | 5.88
590 | 27/04/2016 | 01:00:00 | 409257 | 278352 | 1.6869 | 0 | 11.869 | 15.5 | 0 | 5.88
589 | 27/04/2016 | 00:00:00 | 409257 | 278352 | 1.6747 | 0 | 11.863 | 17.5 | 0 | 5.89
588 | 26/04/2016 | 23:00:00 | 409257 | 278352 | 1.6643 | 0 | 11.861 | 19.7 | 0 | 5.89
587 | 26/04/2016 | 22:00:00 | 409257 | 278352 | 1.6492 | 0 | 11.853 | 21.7 | 0 | 5.9
586 | 26/04/2016 | 21:00:00 | 409257 | 278352 | 1.6375 | 0 | 11.836 | 24.2 | 0 | 5.9
585 | 26/04/2016 | 20:00:00 | 409257 | 278352 | 1.6183 | 0 | 11.801 | 27.9 | 0.3 | 5.91
584 | 26/04/2016 | 19:00:00 | 409257 | 278352 | 1.5925 | 0 | 11.599 | 32 | 0.5 | 5.91
583 | 26/04/2016 | 18:00:00 | 409257 | 278352 | 1.5559 | 0 | 11.414 | 34 | 2.6 | 5.92
582 | 26/04/2016 | 17:00:00 | 409256 | 278351 | 1.552 | 0 | 10.976 | 32.4 | 18.7 | 5.92
581 | 26/04/2016 | 16:00:00 | 409249 | 278347 | 1.5106 | 0 | 10.831 | 31.6 | 18.1 | 5.92
580 | 26/04/2016 | 15:00:00 | 409239 | 278340 | 1.5179 | 0 | 10.785 | 31.7 | 18.5 | 5.92
579 | 26/04/2016 | 14:00:00 | 409229 | 278333 | 1.5073 | 0 | 10.849 | 32.7 | 18.6 | 5.92
578 | 26/04/2016 | 13:00:00 | 409219 | 278327 | 1.5128 | 0 | 10.841 | 30.7 | 18.3 | 5.92
577 | 26/04/2016 | 12:00:00 | 409209 | 278320 | 1.531 | 0 | 10.887 | 28 | 19.6 | 5.91
576 | 26/04/2016 | 11:00:00 | 409200 | 278314 | 1.5485 | 0 | 11.105 | 23.8 | 19.1 | 5.9
575 | 26/04/2016 | 10:00:00 | 409194 | 278310 | 1.5649 | 0 | 10.918 | 17.4 | 19.5 | 5.89
574 | 26/04/2016 | 09:00:00 | 409182 | 278303 | 1.6033 | 0 | 11.396 | 12.2 | 19.5 | 5.88
573 | 26/04/2016 | 08:00:00 | 409178 | 278300 | 1.6881 | 0 | 11.662 | 10.9 | 10.8 | 5.88
572 | 26/04/2016 | 07:00:00 | 409177 | 278300 | 1.7035 | 0 | 11.831 | 11.7 | 0 | 5.88
571 | 26/04/2016 | 06:00:00 | 409177 | 278300 | 1.7003 | 0 | 11.802 | 12.3 | 0 | 5.88
570 | 26/04/2016 | 05:00:00 | 409177 | 278300 | 1.6983 | 0 | 11.798 | 12.7 | 0 | 5.88
569 | 26/04/2016 | 04:00:00 | 409177 | 278300 | 1.6886 | 0 | 11.794 | 13 | 0 | 5.88
568 | 26/04/2016 | 03:00:00 | 409177 | 278300 | 1.6912 | 0 | 11.788 | 13.8 | 0 | 5.88
567 | 26/04/2016 | 02:00:00 | 409177 | 278300 | 1.6846 | 0 | 11.853 | 15.3 | 0 | 5.88
566 | 26/04/2016 | 01:00:00 | 409177 | 278300 | 1.675 | 0 | 11.827 | 16.3 | 0 | 5.89
565 | 26/04/2016 | 00:00:00 | 409177 | 278300 | 1.6713 | 0 | 11.836 | 16.9 | 0 | 5.89
564 | 25/04/2016 | 23:00:00 | 409177 | 278300 | 1.6661 | 0 | 11.852 | 19 | 0 | 5.89
563 | 25/04/2016 | 22:00:00 | 409177 | 278300 | 1.6535 | 0 | 11.848 | 21 | 0 | 5.9
562 | 25/04/2016 | 21:00:00 | 409177 | 278300 | 1.6407 | 0 | 11.834 | 23.4 | 0.2 | 5.9
561 | 25/04/2016 | 20:00:00 | 409177 | 278300 | 1.6246 | 0 | 11.659 | 26.6 | 0.2 | 5.91
560 | 25/04/2016 | 19:00:00 | 409177 | 278300 | 1.5985 | 0 | 11.604 | 30 | 0 | 5.91
559 | 25/04/2016 | 18:00:00 | 409177 | 278300 | 1.5776 | 0 | 11.638 | 31 | 0.4 | 5.92
558 | 25/04/2016 | 17:00:00 | 409177 | 278300 | 1.5897 | 0 | 11.136 | 29.6 | 29.2 | 5.91
557 | 25/04/2016 | 16:00:00 | 409169 | 278294 | 1.5234 | 0 | 10.856 | 28.8 | 28.8 | 5.92
556 | 25/04/2016 | 15:00:00 | 409156 | 278286 | 1.5334 | 0 | 10.726 | 26 | 28 | 5.91
555 | 25/04/2016 | 14:00:00 | 409138 | 278274 | 1.547 | 0 | 10.732 | 26.5 | 27.1 | 5.91
554 | 25/04/2016 | 13:00:00 | 409120 | 278262 | 1.5868 | 0 | 10.974 | 25.7 | 19.3 | 5.91
553 | 25/04/2016 | 12:00:00 | 409110 | 278256 | 1.6128 | 0 | 11.074 | 23.2 | 18.9 | 5.9
552 | 25/04/2016 | 11:00:00 | 409101 | 278250 | 1.6286 | 0 | 11.162 | 19 | 18.9 | 5.89
551 | 25/04/2016 | 10:00:00 | 409094 | 278246 | 1.5991 | 0 | 10.92 | 14.9 | 27.1 | 5.89
550 | 25/04/2016 | 09:00:00 | 409081 | 278238 | 1.6162 | 0 | 11.646 | 10.8 | 19.1 | 5.88
549 | 25/04/2016 | 08:00:00 | 409080 | 278237 | 1.7021 | 0 | 11.73 | 10.2 | 0 | 5.87
548 | 25/04/2016 | 07:00:00 | 409080 | 278237 | 1.7071 | 0 | 11.723 | 10.9 | 0 | 5.87
547 | 25/04/2016 | 06:00:00 | 409080 | 278237 | 1.7019 | 0 | 11.791 | 11.5 | 0 | 5.88
546 | 25/04/2016 | 05:00:00 | 409080 | 278237 | 1.6979 | 0 | 11.801 | 12 | 0 | 5.88
545 | 25/04/2016 | 04:00:00 | 409080 | 278237 | 1.6965 | 0 | 11.811 | 12.5 | 0 | 5.88
544 | 25/04/2016 | 03:00:00 | 409080 | 278237 | 1.6937 | 0 | 11.827 | 13.3 | 0 | 5.88
543 | 25/04/2016 | 02:00:00 | 409080 | 278237 | 1.6874 | 0 | 11.817 | 14.4 | 0 | 5.88
542 | 25/04/2016 | 01:00:00 | 409080 | 278237 | 1.6802 | 0 | 11.814 | 15.7 | 0 | 5.88
541 | 25/04/2016 | 00:00:00 | 409080 | 278237 | 1.6704 | 0 | 11.812 | 17.8 | 0 | 5.89
540 | 24/04/2016 | 23:00:00 | 409080 | 278237 | 1.6581 | 0 | 11.814 | 20.2 | 0 | 5.89
539 | 24/04/2016 | 22:00:00 | 409080 | 278237 | 1.6417 | 0 | 11.734 | 22.4 | 0 | 5.9
538 | 24/04/2016 | 21:00:00 | 409080 | 278237 | 1.6298 | 0 | 11.772 | 25.2 | 0 | 5.9
537 | 24/04/2016 | 20:00:00 | 409080 | 278237 | 1.6034 | 0 | 11.684 | 30.7 | 0 | 5.91
536 | 24/04/2016 | 19:00:00 | 409080 | 278237 | 1.5674 | 0 | 11.595 | 34.6 | 0 | 5.92
535 | 24/04/2016 | 18:00:00 | 409080 | 278237 | 1.5466 | 0 | 11.541 | 37.5 | 0 | 5.92
534 | 24/04/2016 | 17:00:00 | 409080 | 278237 | 1.5378 | 0 | 11.51 | 38.8 | 0 | 5.93
533 | 24/04/2016 | 16:00:00 | 409080 | 278237 | 1.5234 | 0 | 11.519 | 38.3 | 0 | 5.93
532 | 24/04/2016 | 15:00:00 | 409080 | 278237 | 1.5405 | 0 | 11.526 | 37.4 | 0 | 5.92
531 | 24/04/2016 | 14:00:00 | 409080 | 278237 | 1.5346 | 0 | 11.535 | 35.6 | 0 | 5.92
530 | 24/04/2016 | 13:00:00 | 409080 | 278237 | 1.5646 | 0 | 11.587 | 31.1 | 0 | 5.91
529 | 24/04/2016 | 12:00:00 | 409080 | 278237 | 1.5873 | 0 | 11.613 | 27.5 | 0 | 5.91
528 | 24/04/2016 | 11:00:00 | 409080 | 278237 | 1.6074 | 0 | 11.657 | 22.6 | 0 | 5.9
527 | 24/04/2016 | 10:00:00 | 409080 | 278237 | 1.6447 | 0 | 11.689 | 15.7 | 0 | 5.89
526 | 24/04/2016 | 09:00:00 | 409080 | 278237 | 1.6889 | 0 | 11.704 | 9.6 | 0 | 5.87
525 | 24/04/2016 | 08:00:00 | 409080 | 278237 | 1.7151 | 0 | 11.807 | 8.7 | 0 | 5.87
524 | 24/04/2016 | 07:00:00 | 409080 | 278237 | 1.7144 | 0 | 11.815 | 9.5 | 0 | 5.87
523 | 24/04/2016 | 06:00:00 | 409080 | 278237 | 1.71 | 0 | 11.815 | 10.3 | 0 | 5.87
522 | 24/04/2016 | 05:00:00 | 409080 | 278237 | 1.7032 | 0 | 11.819 | 11.2 | 0 | 5.87
521 | 24/04/2016 | 04:00:00 | 409080 | 278237 | 1.6997 | 0 | 11.744 | 12.5 | 0 | 5.88
520 | 24/04/2016 | 03:00:00 | 409080 | 278237 | 1.6905 | 0 | 11.813 | 14.3 | 0 | 5.88
519 | 24/04/2016 | 02:00:00 | 409080 | 278237 | 1.6787 | 0 | 11.812 | 15.8 | 0 | 5.89
518 | 24/04/2016 | 01:00:00 | 409080 | 278237 | 1.6711 | 0 | 11.816 | 17.2 | 0 | 5.89
517 | 24/04/2016 | 00:00:00 | 409080 | 278237 | 1.664 | 0 | 11.775 | 18.1 | 0 | 5.89
516 | 23/04/2016 | 23:00:00 | 409080 | 278237 | 1.6547 | 0 | 11.795 | 18.5 | 0 | 5.89
515 | 23/04/2016 | 22:00:00 | 409080 | 278237 | 1.6583 | 0 | 11.809 | 19.2 | 0 | 5.89
514 | 23/04/2016 | 21:00:00 | 409080 | 278237 | 1.6519 | 0 | 11.803 | 20.8 | 0 | 5.9
513 | 23/04/2016 | 20:00:00 | 409080 | 278237 | 1.6358 | 0 | 11.732 | 25 | 0 | 5.9
512 | 23/04/2016 | 19:00:00 | 409080 | 278237 | 1.6044 | 0 | 11.705 | 27.3 | 0 | 5.91
511 | 23/04/2016 | 18:00:00 | 409080 | 278237 | 1.5879 | 0 | 11.611 | 30.6 | 0.3 | 5.91
510 | 23/04/2016 | 17:00:00 | 409080 | 278237 | 1.5636 | 0 | 11.537 | 28.7 | 0.3 | 5.91
509 | 23/04/2016 | 16:00:00 | 409080 | 278237 | 1.5988 | 0 | 11.594 | 29.5 | 3 | 5.91
508 | 23/04/2016 | 15:00:00 | 409080 | 278237 | 1.5928 | 0 | 11.335 | 26.6 | 26.9 | 5.91
507 | 23/04/2016 | 14:00:00 | 409075 | 278234 | 1.5528 | 0 | 10.779 | 24.2 | 27 | 5.91
506 | 23/04/2016 | 13:00:00 | 409059 | 278224 | 1.6151 | 0 | 10.859 | 25.2 | 26.8 | 5.9
505 | 23/04/2016 | 12:00:00 | 409048 | 278216 | 1.6124 | 0 | 11.066 | 23.8 | 18.7 | 5.9
504 | 23/04/2016 | 11:00:00 | 409041 | 278212 | 1.6316 | 0 | 11.019 | 20.4 | 18.9 | 5.9
503 | 23/04/2016 | 10:00:00 | 409032 | 278206 | 1.5896 | 0 | 10.959 | 17.3 | 21 | 5.89
502 | 23/04/2016 | 09:00:00 | 409020 | 278199 | 1.6575 | 0 | 11.588 | 14.5 | 0.4 | 5.88
501 | 23/04/2016 | 08:00:00 | 409020 | 278199 | 1.6762 | 0 | 11.588 | 13.3 | 8.6 | 5.88
500 | 23/04/2016 | 07:00:00 | 409019 | 278198 | 1.6917 | 0 | 11.787 | 13.3 | 0 | 5.88
499 | 23/04/2016 | 06:00:00 | 409019 | 278198 | 1.6847 | 0 | 11.731 | 13.7 | 0 | 5.88
498 | 23/04/2016 | 05:00:00 | 409019 | 278198 | 1.6868 | 0 | 11.814 | 14.2 | 0 | 5.88
497 | 23/04/2016 | 04:00:00 | 409019 | 278198 | 1.6828 | 0 | 11.818 | 14.9 | 0 | 5.88
496 | 23/04/2016 | 03:00:00 | 409019 | 278198 | 1.678 | 0 | 11.818 | 15.7 | 0 | 5.89
495 | 23/04/2016 | 02:00:00 | 409019 | 278198 | 1.6739 | 0 | 11.82 | 16.5 | 0 | 5.89
494 | 23/04/2016 | 01:00:00 | 409019 | 278198 | 1.6681 | 0 | 11.769 | 17.4 | 0 | 5.89
493 | 23/04/2016 | 00:00:00 | 409019 | 278198 | 1.6601 | 0 | 11.761 | 17.1 | 0 | 5.89
492 | 22/04/2016 | 23:00:00 | 409019 | 278198 | 1.6703 | 0 | 11.822 | 17.2 | 0 | 5.89
491 | 22/04/2016 | 22:00:00 | 409019 | 278198 | 1.667 | 0 | 11.824 | 18.2 | 0 | 5.89
490 | 22/04/2016 | 21:00:00 | 409019 | 278198 | 1.6588 | 0 | 11.828 | 19.7 | 0 | 5.9
489 | 22/04/2016 | 20:00:00 | 409019 | 278198 | 1.6477 | 0 | 11.709 | 22.3 | 0 | 5.9
488 | 22/04/2016 | 19:00:00 | 409019 | 278198 | 1.6292 | 0 | 11.78 | 24.5 | 0 | 5.9
487 | 22/04/2016 | 18:00:00 | 409019 | 278198 | 1.6218 | 0 | 11.664 | 25 | 0.2 | 5.9
486 | 22/04/2016 | 17:00:00 | 409019 | 278198 | 1.623 | 0 | 11.695 | 24 | 10 | 5.9
485 | 22/04/2016 | 16:00:00 | 409018 | 278198 | 1.5477 | 0 | 10.834 | 27.7 | 26.7 | 5.91
484 | 22/04/2016 | 15:00:00 | 409007 | 278190 | 1.5238 | 0 | 10.866 | 28.4 | 26.8 | 5.92
483 | 22/04/2016 | 14:00:00 | 408995 | 278182 | 1.5344 | 0 | 10.712 | 25.8 | 27.1 | 5.91
482 | 22/04/2016 | 13:00:00 | 408978 | 278171 | 1.5516 | 0 | 10.867 | 25.1 | 26.9 | 5.91
481 | 22/04/2016 | 12:00:00 | 408964 | 278162 | 1.563 | 0 | 10.931 | 22.9 | 27 | 5.91
480 | 22/04/2016 | 11:00:00 | 408953 | 278155 | 1.6329 | 0 | 10.919 | 20.7 | 19.1 | 5.9
479 | 22/04/2016 | 10:00:00 | 408943 | 278149 | 1.6356 | 0 | 11.336 | 17.5 | 20.6 | 5.89
478 | 22/04/2016 | 09:00:00 | 408939 | 278146 | 1.603 | 0 | 11.342 | 13 | 28.5 | 5.88
477 | 22/04/2016 | 08:00:00 | 408934 | 278143 | 1.6738 | 0 | 11.579 | 12.3 | 0.3 | 5.88
476 | 22/04/2016 | 07:00:00 | 408933 | 278143 | 1.6809 | 0 | 11.611 | 13.1 | 8.5 | 5.88
475 | 22/04/2016 | 06:00:00 | 408933 | 278143 | 1.6704 | 0 | 11.783 | 14.7 | 0 | 5.88
474 | 22/04/2016 | 05:00:00 | 408933 | 278143 | 1.6755 | 0 | 11.788 | 16.1 | 0 | 5.89
473 | 22/04/2016 | 04:00:00 | 408933 | 278143 | 1.664 | 0 | 11.705 | 16.3 | 0 | 5.89
472 | 22/04/2016 | 03:00:00 | 408933 | 278143 | 1.6699 | 0 | 11.811 | 16.2 | 0 | 5.89
471 | 22/04/2016 | 02:00:00 | 408933 | 278143 | 1.6713 | 0 | 11.8 | 17 | 0 | 5.89
470 | 22/04/2016 | 01:00:00 | 408933 | 278143 | 1.6657 | 0 | 11.729 | 17 | 0 | 5.89
469 | 22/04/2016 | 00:00:00 | 408933 | 278143 | 1.666 | 0 | 11.772 | 16.8 | 0 | 5.89
468 | 21/04/2016 | 23:00:00 | 408933 | 278143 | 1.6682 | 0 | 11.827 | 18.3 | 0 | 5.89
467 | 21/04/2016 | 22:00:00 | 408933 | 278143 | 1.6548 | 0 | 11.818 | 20.7 | 0 | 5.9
466 | 21/04/2016 | 21:00:00 | 408933 | 278143 | 1.64 | 0 | 11.801 | 23.6 | 0.3 | 5.9
465 | 21/04/2016 | 20:00:00 | 408933 | 278143 | 1.6037 | 0 | 11.615 | 27.2 | 0.4 | 5.91
464 | 21/04/2016 | 19:00:00 | 408932 | 278142 | 1.6001 | 0 | 11.452 | 29.1 | 10.2 | 5.91
463 | 21/04/2016 | 18:00:00 | 408930 | 278141 | 1.5685 | 0 | 11.4 | 33.5 | 10.2 | 5.92
462 | 21/04/2016 | 17:00:00 | 408928 | 278140 | 1.5545 | 0 | 11.169 | 32 | 26.8 | 5.92
461 | 21/04/2016 | 16:00:00 | 408920 | 278134 | 1.5195 | 0 | 10.917 | 28.6 | 27 | 5.92
460 | 21/04/2016 | 15:00:00 | 408909 | 278127 | 1.5817 | 0 | 11.173 | 28.1 | 25.9 | 5.91
459 | 21/04/2016 | 14:00:00 | 408902 | 278123 | 1.5355 | 0 | 10.913 | 26.2 | 30 | 5.92
458 | 21/04/2016 | 13:00:00 | 408889 | 278114 | 1.5448 | 0 | 10.815 | 27 | 27 | 5.91
457 | 21/04/2016 | 12:00:00 | 408876 | 278106 | 1.5298 | 0 | 10.976 | 25.5 | 27.4 | 5.91
456 | 21/04/2016 | 11:00:00 | 408867 | 278100 | 1.5644 | 0 | 11.005 | 20.5 | 18.9 | 5.9
455 | 21/04/2016 | 10:00:00 | 408858 | 278094 | 1.5912 | 0 | 11.107 | 15 | 20 | 5.89
454 | 21/04/2016 | 09:00:00 | 408851 | 278090 | 1.6253 | 0 | 11.474 | 9.9 | 10.6 | 5.88
453 | 21/04/2016 | 08:00:00 | 408849 | 278089 | 1.7003 | 0 | 11.545 | 9.1 | 8.7 | 5.88
452 | 21/04/2016 | 07:00:00 | 408848 | 278088 | 1.7103 | 0 | 11.789 | 9.8 | 0 | 5.88
451 | 21/04/2016 | 06:00:00 | 408848 | 278088 | 1.708 | 0 | 11.786 | 10.7 | 0 | 5.88
450 | 21/04/2016 | 05:00:00 | 408848 | 278088 | 1.6956 | 0 | 11.728 | 11.7 | 0 | 5.88
449 | 21/04/2016 | 04:00:00 | 408848 | 278088 | 1.6947 | 0 | 11.783 | 12.8 | 0 | 5.88
448 | 21/04/2016 | 03:00:00 | 408848 | 278088 | 1.6866 | 0 | 11.802 | 13.5 | 0 | 5.88
447 | 21/04/2016 | 02:00:00 | 408848 | 278088 | 1.6856 | 0 | 11.8 | 14.3 | 0 | 5.89
446 | 21/04/2016 | 01:00:00 | 408848 | 278088 | 1.6809 | 0 | 11.739 | 14.8 | 0 | 5.89
445 | 21/04/2016 | 00:00:00 | 408848 | 278088 | 1.6771 | 0 | 11.775 | 15.1 | 0 | 5.89
444 | 20/04/2016 | 23:00:00 | 408848 | 278088 | 1.6784 | 0 | 11.801 | 16.2 | 0 | 5.89
443 | 20/04/2016 | 22:00:00 | 408848 | 278088 | 1.6663 | 0 | 11.809 | 18.1 | 0 | 5.89
442 | 20/04/2016 | 21:00:00 | 408848 | 278088 | 1.6553 | 0 | 11.791 | 21 | 0 | 5.9
441 | 20/04/2016 | 20:00:00 | 408848 | 278088 | 1.6298 | 0 | 11.638 | 23.6 | 0 | 5.9
440 | 20/04/2016 | 19:00:00 | 408848 | 278088 | 1.6327 | 0 | 11.66 | 23.4 | 0 | 5.9
439 | 20/04/2016 | 18:00:00 | 408848 | 278088 | 1.6129 | 0 | 11.712 | 23.4 | 0.2 | 5.9
438 | 20/04/2016 | 17:00:00 | 408848 | 278088 | 1.6296 | 0 | 11.59 | 20.7 | 10.2 | 5.9
437 | 20/04/2016 | 16:00:00 | 408847 | 278087 | 1.5727 | 0 | 10.955 | 23 | 27.3 | 5.91
436 | 20/04/2016 | 15:00:00 | 408835 | 278079 | 1.559 | 0 | 10.894 | 24.8 | 26.8 | 5.91
435 | 20/04/2016 | 14:00:00 | 408824 | 278072 | 1.5658 | 0 | 10.729 | 21 | 27.4 | 5.91
434 | 20/04/2016 | 13:00:00 | 408806 | 278061 | 1.5726 | 0 | 10.732 | 24.3 | 26.6 | 5.91
433 | 20/04/2016 | 12:00:00 | 408791 | 278051 | 1.5455 | 0 | 10.924 | 25.8 | 26.6 | 5.91
432 | 20/04/2016 | 11:00:00 | 408780 | 278044 | 1.6092 | 0 | 11.193 | 23.4 | 18.8 | 5.91
431 | 20/04/2016 | 10:00:00 | 408775 | 278041 | 1.6298 | 0 | 11.113 | 17.9 | 19.2 | 5.9
430 | 20/04/2016 | 09:00:00 | 408767 | 278036 | 1.6026 | 0 | 11.465 | 12.5 | 19.3 | 5.89
429 | 20/04/2016 | 08:00:00 | 408764 | 278034 | 1.6732 | 0 | 11.554 | 11.3 | 8.3 | 5.88
428 | 20/04/2016 | 07:00:00 | 408763 | 278034 | 1.695 | 0 | 11.761 | 11.5 | 0 | 5.88
427 | 20/04/2016 | 06:00:00 | 408763 | 278034 | 1.6927 | 0 | 11.769 | 11.7 | 0 | 5.88
426 | 20/04/2016 | 05:00:00 | 408763 | 278034 | 1.696 | 0 | 11.794 | 12.1 | 0 | 5.88
425 | 20/04/2016 | 04:00:00 | 408763 | 278034 | 1.6915 | 0 | 11.774 | 12.4 | 0 | 5.89
424 | 20/04/2016 | 03:00:00 | 408763 | 278034 | 1.6926 | 0 | 11.735 | 12.6 | 0 | 5.89
423 | 20/04/2016 | 02:00:00 | 408763 | 278034 | 1.6939 | 0 | 11.82 | 12.8 | 0 | 5.89
422 | 20/04/2016 | 01:00:00 | 408763 | 278034 | 1.6928 | 0 | 11.824 | 13.4 | 0 | 5.89
421 | 20/04/2016 | 00:00:00 | 408763 | 278034 | 1.6868 | 0 | 11.743 | 14.2 | 0 | 5.89
420 | 19/04/2016 | 23:00:00 | 408763 | 278034 | 1.6841 | 0 | 11.827 | 15.1 | 0 | 5.89
419 | 19/04/2016 | 22:00:00 | 408763 | 278034 | 1.6777 | 0 | 11.826 | 16.4 | 0 | 5.89
418 | 19/04/2016 | 21:00:00 | 408763 | 278034 | 1.6691 | 0 | 11.815 | 17.9 | 0 | 5.89
417 | 19/04/2016 | 20:00:00 | 408763 | 278034 | 1.6591 | 0 | 11.743 | 18.6 | 0 | 5.9
416 | 19/04/2016 | 19:00:00 | 408763 | 278034 | 1.6546 | 0 | 11.754 | 17.7 | 0 | 5.9
415 | 19/04/2016 | 18:00:00 | 408763 | 278034 | 1.6715 | 0 | 11.827 | 18.1 | 0.2 | 5.9
414 | 19/04/2016 | 17:00:00 | 408763 | 278034 | 1.6603 | 0 | 11.61 | 22.7 | 10.2 | 5.91
413 | 19/04/2016 | 16:00:00 | 408762 | 278033 | 1.5283 | 0 | 10.885 | 31.2 | 26.1 | 5.92
412 | 19/04/2016 | 15:00:00 | 408750 | 278025 | 1.501 | 0 | 10.853 | 33.1 | 25.5 | 5.93
411 | 19/04/2016 | 14:00:00 | 408739 | 278018 | 1.4853 | 0 | 10.79 | 30.9 | 26.3 | 5.93
410 | 19/04/2016 | 13:00:00 | 408726 | 278009 | 1.5225 | 0 | 10.732 | 30.6 | 26.3 | 5.93
409 | 19/04/2016 | 12:00:00 | 408711 | 277999 | 1.529 | 0 | 10.809 | 27.4 | 26.6 | 5.92
408 | 19/04/2016 | 11:00:00 | 408699 | 277991 | 1.608 | 0 | 11.013 | 22.8 | 18.9 | 5.91
407 | 19/04/2016 | 10:00:00 | 408691 | 277986 | 1.5648 | 0 | 11.321 | 17.5 | 19 | 5.9
406 | 19/04/2016 | 09:00:00 | 408687 | 277983 | 1.6742 | 0 | 11.324 | 12.4 | 19.4 | 5.89
405 | 19/04/2016 | 08:00:00 | 408681 | 277980 | 1.6882 | 0 | 11.628 | 11.3 | 8.2 | 5.88
404 | 19/04/2016 | 07:00:00 | 408680 | 277979 | 1.7014 | 0 | 11.737 | 12 | 0 | 5.88
403 | 19/04/2016 | 06:00:00 | 408680 | 277979 | 1.6961 | 0 | 11.823 | 12.7 | 0 | 5.88
402 | 19/04/2016 | 05:00:00 | 408680 | 277979 | 1.6895 | 0 | 11.829 | 13.4 | 0 | 5.88
401 | 19/04/2016 | 04:00:00 | 408680 | 277979 | 1.6896 | 0 | 11.832 | 14.2 | 0 | 5.89
400 | 19/04/2016 | 03:00:00 | 408680 | 277979 | 1.6824 | 0 | 11.837 | 15.1 | 0 | 5.89
399 | 19/04/2016 | 02:00:00 | 408680 | 277979 | 1.6765 | 0 | 11.832 | 16.7 | 0 | 5.89
398 | 19/04/2016 | 01:00:00 | 408680 | 277979 | 1.6663 | 0 | 11.826 | 18.7 | 0 | 5.9
397 | 19/04/2016 | 00:00:00 | 408680 | 277979 | 1.6522 | 0 | 11.795 | 19.9 | 0 | 5.9
396 | 18/04/2016 | 23:00:00 | 408680 | 277979 | 1.65 | 0 | 11.821 | 21.4 | 0 | 5.9
395 | 18/04/2016 | 22:00:00 | 408680 | 277979 | 1.6365 | 0 | 11.804 | 23.1 | 0 | 5.9
394 | 18/04/2016 | 21:00:00 | 408680 | 277979 | 1.6262 | 0 | 11.786 | 24.8 | 0 | 5.91
393 | 18/04/2016 | 20:00:00 | 408680 | 277979 | 1.6185 | 0 | 11.735 | 25.1 | 0 | 5.91
392 | 18/04/2016 | 19:00:00 | 408680 | 277979 | 1.6211 | 0 | 11.713 | 22.3 | 0 | 5.91
391 | 18/04/2016 | 18:00:00 | 408680 | 277979 | 1.6297 | 0 | 11.675 | 28.8 | 0 | 5.92
390 | 18/04/2016 | 17:00:00 | 408680 | 277979 | 1.5819 | 0 | 11.691 | 31.3 | 1.6 | 5.92
389 | 18/04/2016 | 16:00:00 | 408680 | 277979 | 1.5686 | 0 | 11.378 | 35.7 | 10 | 5.93
388 | 18/04/2016 | 15:00:00 | 408677 | 277977 | 1.5505 | 0 | 11.102 | 35.6 | 25.3 | 5.93
387 | 18/04/2016 | 14:00:00 | 408671 | 277973 | 1.495 | 0 | 10.664 | 34.5 | 26.5 | 5.93
386 | 18/04/2016 | 13:00:00 | 408657 | 277964 | 1.4954 | 0 | 10.723 | 33 | 18.4 | 5.93
385 | 18/04/2016 | 12:00:00 | 408645 | 277956 | 1.5097 | 0 | 10.891 | 28.1 | 18.7 | 5.92
384 | 18/04/2016 | 11:00:00 | 408634 | 277948 | 1.5535 | 0 | 10.935 | 23.9 | 18.9 | 5.91
383 | 18/04/2016 | 10:00:00 | 408623 | 277942 | 1.5701 | 0 | 11.008 | 18.3 | 27.5 | 5.9
382 | 18/04/2016 | 09:00:00 | 408612 | 277935 | 1.6011 | 0 | 11.543 | 12.6 | 19.2 | 5.89
381 | 18/04/2016 | 08:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6964 | 0 | 11.814 | 12.2 | 0 | 5.89
380 | 18/04/2016 | 07:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6963 | 0 | 11.853 | 13.2 | 0 | 5.89
379 | 18/04/2016 | 06:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6907 | 0 | 11.848 | 14.3 | 0 | 5.89
378 | 18/04/2016 | 05:00:00 | 408609 | 277933 | 1.677 | 0 | 11.804 | 15 | 0 | 5.89
377 | 18/04/2016 | 04:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6768 | 0 | 11.777 | 15.3 | 0 | 5.9
376 | 18/04/2016 | 03:00:00 | 408609 | 277933 | 1.678 | 0 | 11.843 | 15.7 | 0 | 5.9
375 | 18/04/2016 | 02:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6744 | 0 | 11.846 | 17.1 | 0 | 5.9
374 | 18/04/2016 | 01:00:00 | 408609 | 277933 | 1.665 | 0 | 11.762 | 18.8 | 0 | 5.9
373 | 18/04/2016 | 00:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6557 | 0 | 11.848 | 20.7 | 0 | 5.9
372 | 17/04/2016 | 23:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6428 | 0 | 11.833 | 22.7 | 0 | 5.9
371 | 17/04/2016 | 22:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6329 | 0 | 11.808 | 23.6 | 0 | 5.91
370 | 17/04/2016 | 21:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6298 | 0 | 11.819 | 24.7 | 0 | 5.91
369 | 17/04/2016 | 20:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6202 | 0 | 11.794 | 26.4 | 0 | 5.91
368 | 17/04/2016 | 19:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6062 | 0 | 11.762 | 28.8 | 0 | 5.92
367 | 17/04/2016 | 18:00:00 | 408609 | 277933 | 1.5904 | 0 | 11.69 | 32.9 | 0 | 5.92
366 | 17/04/2016 | 17:00:00 | 408609 | 277933 | 1.5509 | 0 | 11.585 | 36.8 | 0 | 5.93
365 | 17/04/2016 | 16:00:00 | 408609 | 277933 | 1.5444 | 0 | 11.554 | 38.7 | 0 | 5.93
364 | 17/04/2016 | 15:00:00 | 408609 | 277933 | 1.5263 | 0 | 11.515 | 39.9 | 0 | 5.93
363 | 17/04/2016 | 14:00:00 | 408609 | 277933 | 1.5264 | 0 | 11.541 | 38.4 | 0 | 5.93
362 | 17/04/2016 | 13:00:00 | 408609 | 277933 | 1.5433 | 0 | 11.592 | 34.1 | 0 | 5.93
361 | 17/04/2016 | 12:00:00 | 408609 | 277933 | 1.5726 | 0 | 11.628 | 29 | 0 | 5.92
360 | 17/04/2016 | 11:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6106 | 0 | 11.699 | 23.3 | 0 | 5.91
359 | 17/04/2016 | 10:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6372 | 0 | 11.712 | 18.1 | 0 | 5.9
358 | 17/04/2016 | 09:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6764 | 0 | 11.826 | 12.5 | 0 | 5.89
357 | 17/04/2016 | 08:00:00 | 408609 | 277933 | 1.7022 | 0 | 11.87 | 12.4 | 0 | 5.89
356 | 17/04/2016 | 07:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6957 | 0 | 11.863 | 13.9 | 0 | 5.89
355 | 17/04/2016 | 06:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6859 | 0 | 11.806 | 14.6 | 0 | 5.89
354 | 17/04/2016 | 05:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6744 | 0 | 11.733 | 14.9 | 0 | 5.89
353 | 17/04/2016 | 04:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6803 | 0 | 11.781 | 15.3 | 0 | 5.89
352 | 17/04/2016 | 03:00:00 | 408609 | 277933 | 1.675 | 0 | 11.797 | 15.3 | 0 | 5.9
351 | 17/04/2016 | 02:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6765 | 0 | 11.787 | 16.1 | 0 | 5.9
350 | 17/04/2016 | 01:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6651 | 0 | 11.793 | 16.9 | 0 | 5.9
349 | 17/04/2016 | 00:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6708 | 0 | 11.876 | 18.3 | 0 | 5.9
348 | 16/04/2016 | 23:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6598 | 0 | 11.858 | 20.1 | 0 | 5.9
347 | 16/04/2016 | 22:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6483 | 0 | 11.847 | 22.1 | 0 | 5.91
346 | 16/04/2016 | 21:00:00 | 408609 | 277933 | 1.637 | 0 | 11.819 | 24 | 0 | 5.91
345 | 16/04/2016 | 20:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6212 | 0 | 11.82 | 26.4 | 0 | 5.91
344 | 16/04/2016 | 19:00:00 | 408609 | 277933 | 1.6069 | 0 | 11.782 | 29.2 | 0 | 5.92
343 | 16/04/2016 | 18:00:00 | 408609 | 277933 | 1.5881 | 0 | 11.719 | 32.8 | 0 | 5.93
342 | 16/04/2016 | 17:00:00 | 408609 | 277933 | 1.5645 | 0 | 11.627 | 35.2 | 0.4 | 5.93
341 | 16/04/2016 | 16:00:00 | 408609 | 277933 | 1.5459 | 0 | 11.418 | 36.8 | 0.6 | 5.93
340 | 16/04/2016 | 15:00:00 | 408609 | 277932 | 1.5212 | 0 | 11.445 | 38.7 | 7.8 | 5.93
339 | 16/04/2016 | 14:00:00 | 408608 | 277932 | 1.5459 | 0 | 11.462 | 36.1 | 11.4 | 5.93
338 | 16/04/2016 | 13:00:00 | 408606 | 277931 | 1.5644 | 0 | 10.809 | 29 | 26.3 | 5.92
337 | 16/04/2016 | 12:00:00 | 408593 | 277922 | 1.5991 | 0 | 10.878 | 27.8 | 21.6 | 5.92
336 | 16/04/2016 | 11:00:00 | 408581 | 277915 | 1.5397 | 0 | 11.007 | 25 | 19 | 5.91
335 | 16/04/2016 | 10:00:00 | 408573 | 277909 | 1.5563 | 0 | 11.22 | 19.3 | 18.9 | 5.9
334 | 16/04/2016 | 09:00:00 | 408567 | 277906 | 1.6618 | 0 | 11.313 | 14 | 19.5 | 5.89
333 | 16/04/2016 | 08:00:00 | 408561 | 277902 | 1.6781 | 0 | 11.562 | 13.1 | 8 | 5.89
332 | 16/04/2016 | 07:00:00 | 408561 | 277901 | 1.6794 | 0 | 11.685 | 13.7 | 0 | 5.89
331 | 16/04/2016 | 06:00:00 | 408560 | 277901 | 1.6817 | 0 | 11.766 | 13.8 | 0 | 5.89
330 | 16/04/2016 | 05:00:00 | 408560 | 277901 | 1.6882 | 0 | 11.828 | 14 | 0 | 5.89
329 | 16/04/2016 | 04:00:00 | 408560 | 277901 | 1.6846 | 0 | 11.833 | 14.8 | 0 | 5.89
328 | 16/04/2016 | 03:00:00 | 408560 | 277901 | 1.6777 | 0 | 11.826 | 15.8 | 0 | 5.9
327 | 16/04/2016 | 02:00:00 | 408560 | 277901 | 1.6729 | 0 | 11.82 | 16.8 | 0 | 5.9
326 | 16/04/2016 | 01:00:00 | 408560 | 277901 | 1.6687 | 0 | 11.841 | 18 | 0 | 5.9
325 | 16/04/2016 | 00:00:00 | 408560 | 277901 | 1.6602 | 0 | 11.826 | 19.7 | 0 | 5.9
324 | 15/04/2016 | 23:00:00 | 408560 | 277901 | 1.6491 | 0 | 11.826 | 21.4 | 0 | 5.9
323 | 15/04/2016 | 22:00:00 | 408560 | 277901 | 1.6376 | 0 | 11.815 | 22.9 | 0 | 5.91
322 | 15/04/2016 | 21:00:00 | 408560 | 277901 | 1.6297 | 0 | 11.808 | 24.6 | 0 | 5.91
321 | 15/04/2016 | 20:00:00 | 408560 | 277901 | 1.6184 | 0 | 11.682 | 27 | 0 | 5.92
320 | 15/04/2016 | 19:00:00 | 408560 | 277901 | 1.5863 | 0 | 11.715 | 30.9 | 0 | 5.92
319 | 15/04/2016 | 18:00:00 | 408560 | 277901 | 1.5696 | 0 | 11.653 | 34.8 | 0.2 | 5.93
318 | 15/04/2016 | 17:00:00 | 408560 | 277901 | 1.5451 | 0 | 11.486 | 37.5 | 2.1 | 5.93
317 | 15/04/2016 | 16:00:00 | 408560 | 277901 | 1.5221 | 0 | 11.161 | 36.1 | 17.9 | 5.93
316 | 15/04/2016 | 15:00:00 | 408555 | 277898 | 1.4851 | 0 | 10.818 | 33.4 | 25.6 | 5.93
315 | 15/04/2016 | 14:00:00 | 408544 | 277890 | 1.5084 | 0 | 10.608 | 32.1 | 27 | 5.93
314 | 15/04/2016 | 13:00:00 | 408525 | 277878 | 1.5075 | 0 | 10.832 | 31.1 | 26.1 | 5.93
313 | 15/04/2016 | 12:00:00 | 408513 | 277870 | 1.5192 | 0 | 10.953 | 28 | 26.4 | 5.92
312 | 15/04/2016 | 11:00:00 | 408504 | 277864 | 1.5953 | 0 | 11.157 | 23.8 | 19 | 5.91
311 | 15/04/2016 | 10:00:00 | 408498 | 277860 | 1.5747 | 0 | 10.945 | 17.4 | 19.5 | 5.9
310 | 15/04/2016 | 09:00:00 | 408487 | 277853 | 1.62 | 0 | 11.55 | 11.9 | 0.4 | 5.89
309 | 15/04/2016 | 08:00:00 | 408487 | 277853 | 1.6853 | 0 | 11.58 | 10.8 | 7.8 | 5.88
308 | 15/04/2016 | 07:00:00 | 408486 | 277853 | 1.7078 | 0 | 11.715 | 10.9 | 0 | 5.88
307 | 15/04/2016 | 06:00:00 | 408486 | 277853 | 1.7014 | 0 | 11.816 | 11.1 | 0 | 5.89
306 | 15/04/2016 | 05:00:00 | 408486 | 277853 | 1.7062 | 0 | 11.798 | 11.7 | 0 | 5.89
305 | 15/04/2016 | 04:00:00 | 408486 | 277853 | 1.7025 | 0 | 11.852 | 12.6 | 0 | 5.89
304 | 15/04/2016 | 03:00:00 | 408486 | 277853 | 1.6921 | 0 | 11.847 | 14.1 | 0 | 5.89
303 | 15/04/2016 | 02:00:00 | 408486 | 277853 | 1.6828 | 0 | 11.842 | 15.6 | 0 | 5.9
302 | 15/04/2016 | 01:00:00 | 408486 | 277853 | 1.673 | 0 | 11.844 | 17.1 | 0 | 5.9
301 | 15/04/2016 | 00:00:00 | 408486 | 277853 | 1.6653 | 0 | 11.846 | 18.9 | 0 | 5.9
300 | 14/04/2016 | 23:00:00 | 408486 | 277853 | 1.6542 | 0 | 11.847 | 21.3 | 0 | 5.91
299 | 14/04/2016 | 22:00:00 | 408486 | 277853 | 1.6392 | 0 | 11.831 | 23.2 | 0 | 5.91
298 | 14/04/2016 | 21:00:00 | 408486 | 277853 | 1.628 | 0 | 11.829 | 25.4 | 0.2 | 5.92
297 | 14/04/2016 | 20:00:00 | 408486 | 277853 | 1.6125 | 0 | 11.616 | 29.6 | 0.2 | 5.92
296 | 14/04/2016 | 19:00:00 | 408486 | 277852 | 1.5608 | 0 | 11.617 | 34.3 | 0.5 | 5.93
295 | 14/04/2016 | 18:00:00 | 408486 | 277852 | 1.5532 | 0 | 11.389 | 36.5 | 8 | 5.93
294 | 14/04/2016 | 17:00:00 | 408484 | 277851 | 1.5338 | 0 | 11.41 | 39.5 | 8.3 | 5.93
293 | 14/04/2016 | 16:00:00 | 408482 | 277850 | 1.5258 | 0 | 11.243 | 38.7 | 8.3 | 5.93
292 | 14/04/2016 | 15:00:00 | 408479 | 277848 | 1.5322 | 0 | 10.945 | 34.5 | 25.4 | 5.93
291 | 14/04/2016 | 14:00:00 | 408470 | 277842 | 1.5076 | 0 | 10.676 | 33.4 | 26.3 | 5.93
290 | 14/04/2016 | 13:00:00 | 408454 | 277831 | 1.5054 | 0 | 10.78 | 32.5 | 26.3 | 5.93
289 | 14/04/2016 | 12:00:00 | 408442 | 277823 | 1.5817 | 0 | 10.922 | 27.9 | 18.7 | 5.92
288 | 14/04/2016 | 11:00:00 | 408432 | 277817 | 1.55 | 0 | 11.046 | 23 | 18.9 | 5.91
287 | 14/04/2016 | 10:00:00 | 408424 | 277812 | 1.5778 | 0 | 11.143 | 16.8 | 19.4 | 5.9
286 | 14/04/2016 | 09:00:00 | 408417 | 277807 | 1.6107 | 0 | 11.318 | 9.6 | 19.7 | 5.88
285 | 14/04/2016 | 08:00:00 | 408412 | 277804 | 1.7019 | 0 | 11.58 | 9 | 7.6 | 5.88
284 | 14/04/2016 | 07:00:00 | 408411 | 277803 | 1.7143 | 0 | 11.785 | 9.9 | 0 | 5.88
283 | 14/04/2016 | 06:00:00 | 408411 | 277803 | 1.7111 | 0 | 11.837 | 11.1 | 0 | 5.88
282 | 14/04/2016 | 05:00:00 | 408411 | 277803 | 1.7017 | 0 | 11.849 | 12.5 | 0 | 5.89
281 | 14/04/2016 | 04:00:00 | 408411 | 277803 | 1.6934 | 0 | 11.846 | 13.9 | 0 | 5.89
280 | 14/04/2016 | 03:00:00 | 408411 | 277803 | 1.6856 | 0 | 11.846 | 15.1 | 0 | 5.9
279 | 14/04/2016 | 02:00:00 | 408411 | 277803 | 1.6808 | 0 | 11.827 | 16 | 0 | 5.9
278 | 14/04/2016 | 01:00:00 | 408411 | 277803 | 1.6744 | 0 | 11.823 | 17.5 | 0 | 5.9
277 | 14/04/2016 | 00:00:00 | 408411 | 277803 | 1.6628 | 0 | 11.842 | 19.3 | 0 | 5.9
276 | 13/04/2016 | 23:00:00 | 408411 | 277803 | 1.6508 | 0 | 11.847 | 21.9 | 0 | 5.91
275 | 13/04/2016 | 22:00:00 | 408411 | 277803 | 1.6337 | 0 | 11.824 | 24.5 | 0 | 5.91
274 | 13/04/2016 | 21:00:00 | 408411 | 277803 | 1.62 | 0 | 11.8 | 26.9 | 0.2 | 5.91
273 | 13/04/2016 | 20:00:00 | 408411 | 277803 | 1.6018 | 0 | 11.671 | 31 | 0.2 | 5.92
272 | 13/04/2016 | 19:00:00 | 408411 | 277803 | 1.5619 | 0 | 11.546 | 35.2 | 0.2 | 5.93
271 | 13/04/2016 | 18:00:00 | 408410 | 277803 | 1.5414 | 0 | 11.536 | 39.4 | 0.2 | 5.93
270 | 13/04/2016 | 17:00:00 | 408410 | 277803 | 1.5109 | 0 | 11.392 | 39.2 | 17.7 | 5.93
269 | 13/04/2016 | 16:00:00 | 408409 | 277802 | 1.4831 | 0 | 10.831 | 36.2 | 25.2 | 5.93
268 | 13/04/2016 | 15:00:00 | 408399 | 277795 | 1.4778 | 0 | 10.677 | 34.4 | 25.8 | 5.93
267 | 13/04/2016 | 14:00:00 | 408384 | 277786 | 1.4929 | 0 | 10.621 | 33.7 | 25.9 | 5.93
266 | 13/04/2016 | 13:00:00 | 408368 | 277775 | 1.5051 | 0 | 10.737 | 32.5 | 25.6 | 5.93
265 | 13/04/2016 | 12:00:00 | 408355 | 277766 | 1.5841 | 0 | 10.797 | 27.7 | 21.1 | 5.92
264 | 13/04/2016 | 11:00:00 | 408342 | 277758 | 1.5382 | 0 | 11.101 | 23.7 | 19 | 5.91
263 | 13/04/2016 | 10:00:00 | 408334 | 277752 | 1.5763 | 0 | 11.1 | 17.1 | 27.1 | 5.9
262 | 13/04/2016 | 09:00:00 | 408324 | 277746 | 1.6142 | 0 | 11.607 | 11 | 0.3 | 5.89
261 | 13/04/2016 | 08:00:00 | 408324 | 277746 | 1.6954 | 0 | 11.624 | 10.6 | 8.2 | 5.88
260 | 13/04/2016 | 07:00:00 | 408323 | 277746 | 1.7079 | 0 | 11.871 | 11.6 | 0 | 5.89
259 | 13/04/2016 | 06:00:00 | 408323 | 277746 | 1.7008 | 0 | 11.866 | 13 | 0 | 5.89
258 | 13/04/2016 | 05:00:00 | 408323 | 277746 | 1.6907 | 0 | 11.859 | 14.5 | 0 | 5.9
257 | 13/04/2016 | 04:00:00 | 408323 | 277746 | 1.6811 | 0 | 11.848 | 16.1 | 0 | 5.9
256 | 13/04/2016 | 03:00:00 | 408323 | 277746 | 1.6717 | 0 | 11.857 | 17.5 | 0 | 5.9
255 | 13/04/2016 | 02:00:00 | 408323 | 277746 | 1.6654 | 0 | 11.87 | 19 | 0 | 5.9
254 | 13/04/2016 | 01:00:00 | 408323 | 277746 | 1.6547 | 0 | 11.865 | 20.7 | 0 | 5.91
253 | 13/04/2016 | 00:00:00 | 408323 | 277746 | 1.6468 | 0 | 11.842 | 21.9 | 0 | 5.91
252 | 12/04/2016 | 23:00:00 | 408323 | 277746 | 1.6394 | 0 | 11.838 | 23.1 | 0 | 5.91
251 | 12/04/2016 | 22:00:00 | 408323 | 277746 | 1.6307 | 0 | 11.833 | 24.6 | 0 | 5.91
250 | 12/04/2016 | 21:00:00 | 408323 | 277746 | 1.6221 | 0 | 11.815 | 26.9 | 0 | 5.92
249 | 12/04/2016 | 20:00:00 | 408323 | 277746 | 1.6023 | 0 | 11.745 | 30.9 | 0 | 5.92
248 | 12/04/2016 | 19:00:00 | 408323 | 277746 | 1.577 | 0 | 11.613 | 34 | 0 | 5.93
247 | 12/04/2016 | 18:00:00 | 408323 | 277745 | 1.5549 | 0 | 11.506 | 39.1 | 0 | 5.93
246 | 12/04/2016 | 17:00:00 | 408323 | 277745 | 1.5219 | 0 | 11.514 | 40.6 | 0.3 | 5.93
245 | 12/04/2016 | 16:00:00 | 408323 | 277745 | 1.5176 | 0 | 11.362 | 39.5 | 10.5 | 5.93
244 | 12/04/2016 | 15:00:00 | 408321 | 277744 | 1.5055 | 0 | 11.16 | 37.1 | 18 | 5.93
243 | 12/04/2016 | 14:00:00 | 408317 | 277742 | 1.5013 | 0 | 10.654 | 32.8 | 26.2 | 5.93
242 | 12/04/2016 | 13:00:00 | 408302 | 277732 | 1.5111 | 0 | 10.901 | 32.4 | 26.4 | 5.93
241 | 12/04/2016 | 12:00:00 | 408291 | 277724 | 1.513 | 0 | 10.821 | 27.6 | 18.7 | 5.92
240 | 12/04/2016 | 11:00:00 | 408279 | 277716 | 1.5998 | 0 | 11.106 | 22.8 | 18.9 | 5.91
239 | 12/04/2016 | 10:00:00 | 408272 | 277712 | 1.642 | 0 | 11.101 | 16.5 | 24.9 | 5.9
238 | 12/04/2016 | 09:00:00 | 408263 | 277706 | 1.6108 | 0 | 11.526 | 11.3 | 19.4 | 5.89
237 | 12/04/2016 | 08:00:00 | 408261 | 277705 | 1.6967 | 0 | 11.64 | 11.1 | 8.2 | 5.89
236 | 12/04/2016 | 07:00:00 | 408261 | 277705 | 1.702 | 0 | 11.756 | 12 | 0 | 5.89
235 | 12/04/2016 | 06:00:00 | 408260 | 277705 | 1.6922 | 0 | 11.847 | 12.6 | 0 | 5.89
234 | 12/04/2016 | 05:00:00 | 408260 | 277705 | 1.6949 | 0 | 11.866 | 13.8 | 0 | 5.89
233 | 12/04/2016 | 04:00:00 | 408260 | 277705 | 1.6871 | 0 | 11.868 | 15.4 | 0 | 5.89
232 | 12/04/2016 | 03:00:00 | 408260 | 277705 | 1.6764 | 0 | 11.848 | 16.8 | 0 | 5.9
231 | 12/04/2016 | 02:00:00 | 408260 | 277705 | 1.6686 | 0 | 11.858 | 18.1 | 0 | 5.9
230 | 12/04/2016 | 01:00:00 | 408260 | 277705 | 1.6598 | 0 | 11.854 | 19.9 | 0 | 5.9
229 | 12/04/2016 | 00:00:00 | 408260 | 277705 | 1.6531 | 0 | 11.86 | 20.9 | 0 | 5.9
228 | 11/04/2016 | 23:00:00 | 408260 | 277705 | 1.6469 | 0 | 11.85 | 22 | 0 | 5.91
227 | 11/04/2016 | 22:00:00 | 408260 | 277705 | 1.6376 | 0 | 11.845 | 23.7 | 0 | 5.91
226 | 11/04/2016 | 21:00:00 | 408260 | 277705 | 1.6266 | 0 | 11.83 | 26.5 | 0 | 5.91
225 | 11/04/2016 | 20:00:00 | 408260 | 277705 | 1.603 | 0 | 11.761 | 31.7 | 0 | 5.92
224 | 11/04/2016 | 19:00:00 | 408260 | 277705 | 1.5636 | 0 | 11.653 | 36.7 | 0 | 5.93
223 | 11/04/2016 | 18:00:00 | 408260 | 277705 | 1.5409 | 0 | 11.546 | 39.5 | 0.2 | 5.93
222 | 11/04/2016 | 17:00:00 | 408260 | 277705 | 1.5259 | 0 | 11.452 | 38.7 | 8.6 | 5.93
221 | 11/04/2016 | 16:00:00 | 408260 | 277704 | 1.5536 | 0 | 10.716 | 35.1 | 25.9 | 5.93
220 | 11/04/2016 | 15:00:00 | 408246 | 277695 | 1.4956 | 0 | 10.999 | 35.5 | 25.6 | 5.93
219 | 11/04/2016 | 14:00:00 | 408239 | 277690 | 1.4833 | 0 | 10.604 | 33.7 | 25.8 | 5.93
218 | 11/04/2016 | 13:00:00 | 408221 | 277679 | 1.4949 | 0 | 10.898 | 33.2 | 18.3 | 5.93
217 | 11/04/2016 | 12:00:00 | 408213 | 277673 | 1.5559 | 0 | 10.781 | 27.7 | 18.6 | 5.92
216 | 11/04/2016 | 11:00:00 | 408202 | 277666 | 1.608 | 0 | 10.899 | 23.3 | 23.4 | 5.91
215 | 11/04/2016 | 10:00:00 | 408190 | 277658 | 1.5782 | 0 | 11.208 | 17.3 | 19.2 | 5.9
214 | 11/04/2016 | 09:00:00 | 408182 | 277653 | 1.6084 | 0 | 11.601 | 11.4 | 19.1 | 5.89
213 | 11/04/2016 | 08:00:00 | 408180 | 277652 | 1.7086 | 0 | 11.843 | 10.5 | 0 | 5.88
212 | 11/04/2016 | 07:00:00 | 408180 | 277652 | 1.7073 | 0 | 11.852 | 11 | 0 | 5.89
211 | 11/04/2016 | 06:00:00 | 408180 | 277652 | 1.706 | 0 | 11.857 | 11.8 | 0 | 5.88
210 | 11/04/2016 | 05:00:00 | 408180 | 277652 | 1.6996 | 0 | 11.851 | 12.9 | 0 | 5.89
209 | 11/04/2016 | 04:00:00 | 408180 | 277652 | 1.693 | 0 | 11.832 | 14.1 | 0 | 5.89
208 | 11/04/2016 | 03:00:00 | 408180 | 277652 | 1.675 | 0 | 11.776 | 15.6 | 0 | 5.89
207 | 11/04/2016 | 02:00:00 | 408180 | 277652 | 1.6763 | 0 | 11.852 | 17 | 0 | 5.9
206 | 11/04/2016 | 01:00:00 | 408180 | 277652 | 1.6661 | 0 | 11.836 | 18.9 | 0 | 5.9
205 | 11/04/2016 | 00:00:00 | 408180 | 277652 | 1.6537 | 0 | 11.826 | 21.2 | 0 | 5.9
204 | 10/04/2016 | 23:00:00 | 408180 | 277652 | 1.6376 | 0 | 11.806 | 23.1 | 0 | 5.91
203 | 10/04/2016 | 22:00:00 | 408180 | 277652 | 1.6295 | 0 | 11.807 | 24.5 | 0 | 5.91
202 | 10/04/2016 | 21:00:00 | 408180 | 277652 | 1.6213 | 0 | 11.789 | 26.2 | 0 | 5.91
201 | 10/04/2016 | 20:00:00 | 408180 | 277652 | 1.6061 | 0 | 11.725 | 30 | 0 | 5.92
200 | 10/04/2016 | 19:00:00 | 408180 | 277652 | 1.5712 | 0 | 11.606 | 35.6 | 0 | 5.93
199 | 10/04/2016 | 18:00:00 | 408180 | 277652 | 1.5347 | 0 | 11.501 | 39.1 | 0 | 5.93
198 | 10/04/2016 | 17:00:00 | 408180 | 277652 | 1.5334 | 0 | 11.564 | 37.2 | 0 | 5.93
197 | 10/04/2016 | 16:00:00 | 408180 | 277652 | 1.5364 | 0 | 11.495 | 39.8 | 0 | 5.93
196 | 10/04/2016 | 15:00:00 | 408180 | 277652 | 1.5253 | 0 | 11.504 | 39.5 | 0 | 5.93
195 | 10/04/2016 | 14:00:00 | 408180 | 277652 | 1.5311 | 0 | 11.527 | 37.8 | 0 | 5.93
194 | 10/04/2016 | 13:00:00 | 408180 | 277652 | 1.5505 | 0 | 11.564 | 34 | 0 | 5.93
193 | 10/04/2016 | 12:00:00 | 408180 | 277652 | 1.5701 | 0 | 11.61 | 28.5 | 0 | 5.92
192 | 10/04/2016 | 11:00:00 | 408180 | 277652 | 1.6052 | 0 | 11.671 | 23.2 | 0 | 5.91
191 | 10/04/2016 | 10:00:00 | 408180 | 277652 | 1.6399 | 0 | 11.703 | 16.7 | 0 | 5.9
190 | 10/04/2016 | 09:00:00 | 408180 | 277652 | 1.6827 | 0 | 11.809 | 12.1 | 0 | 5.89
189 | 10/04/2016 | 08:00:00 | 408180 | 277652 | 1.7017 | 0 | 11.866 | 12.1 | 0 | 5.88
188 | 10/04/2016 | 07:00:00 | 408180 | 277652 | 1.6995 | 0 | 11.818 | 12.9 | 0 | 5.89
187 | 10/04/2016 | 06:00:00 | 408180 | 277652 | 1.6841 | 0 | 11.766 | 13.7 | 0 | 5.89
186 | 10/04/2016 | 05:00:00 | 408180 | 277652 | 1.6612 | 0 | 11.799 | 13.9 | 0 | 5.89
185 | 10/04/2016 | 04:00:00 | 408180 | 277652 | 1.6903 | 0 | 11.8 | 14.3 | 0 | 5.89
184 | 10/04/2016 | 03:00:00 | 408180 | 277652 | 1.6798 | 0 | 11.79 | 14.8 | 0 | 5.9
183 | 10/04/2016 | 02:00:00 | 408180 | 277652 | 1.6835 | 0 | 11.85 | 15.8 | 0 | 5.9
182 | 10/04/2016 | 01:00:00 | 408180 | 277652 | 1.6749 | 0 | 11.872 | 17.4 | 0 | 5.9
181 | 10/04/2016 | 00:00:00 | 408180 | 277652 | 1.6649 | 0 | 11.855 | 19.5 | 0 | 5.9
180 | 09/04/2016 | 23:00:00 | 408180 | 277652 | 1.6495 | 0 | 11.853 | 22.2 | 0 | 5.91
179 | 09/04/2016 | 22:00:00 | 408180 | 277652 | 1.6336 | 0 | 11.83 | 24.5 | 0 | 5.91
178 | 09/04/2016 | 21:00:00 | 408180 | 277652 | 1.6227 | 0 | 11.815 | 27.2 | 0 | 5.92
177 | 09/04/2016 | 20:00:00 | 408180 | 277652 | 1.5988 | 0 | 11.744 | 32.5 | 0 | 5.92
176 | 09/04/2016 | 19:00:00 | 408180 | 277652 | 1.5624 | 0 | 11.624 | 37.3 | 0 | 5.93
175 | 09/04/2016 | 18:00:00 | 408180 | 277652 | 1.5341 | 0 | 11.527 | 41.1 | 0 | 5.93
174 | 09/04/2016 | 17:00:00 | 408180 | 277652 | 1.5073 | 0 | 11.456 | 43 | 0 | 5.93
173 | 09/04/2016 | 16:00:00 | 408180 | 277652 | 1.5102 | 0 | 11.448 | 42 | 10.2 | 5.93
172 | 09/04/2016 | 15:00:00 | 408180 | 277652 | 1.5061 | 0 | 11.134 | 40 | 10.2 | 5.93
171 | 09/04/2016 | 14:00:00 | 408176 | 277649 | 1.543 | 0 | 10.88 | 35.4 | 26.1 | 5.93
170 | 09/04/2016 | 13:00:00 | 408167 | 277643 | 1.5144 | 0 | 10.684 | 31.2 | 25.9 | 5.93
169 | 09/04/2016 | 12:00:00 | 408152 | 277633 | 1.5135 | 0 | 10.827 | 26.9 | 18.6 | 5.92
168 | 09/04/2016 | 11:00:00 | 408141 | 277626 | 1.5571 | 0 | 10.911 | 22.5 | 18.8 | 5.91
167 | 09/04/2016 | 10:00:00 | 408130 | 277619 | 1.5785 | 0 | 10.927 | 17 | 19.1 | 5.9
166 | 09/04/2016 | 09:00:00 | 408120 | 277612 | 1.6036 | 0 | 11.359 | 11.5 | 19.2 | 5.89
165 | 09/04/2016 | 08:00:00 | 408115 | 277609 | 1.6896 | 0 | 11.571 | 11.1 | 5.5 | 5.89
164 | 09/04/2016 | 07:00:00 | 408114 | 277609 | 1.6913 | 0 | 11.711 | 12 | 0.2 | 5.89
163 | 09/04/2016 | 06:00:00 | 408114 | 277609 | 1.6838 | 0 | 11.699 | 13 | 0.2 | 5.89
162 | 09/04/2016 | 05:00:00 | 408114 | 277609 | 1.682 | 0 | 11.656 | 14 | 0.2 | 5.89
161 | 09/04/2016 | 04:00:00 | 408113 | 277609 | 1.6699 | 0 | 11.704 | 14.6 | 0.2 | 5.9
160 | 09/04/2016 | 03:00:00 | 408113 | 277608 | 1.6705 | 0 | 11.71 | 16 | 0.3 | 5.9
159 | 09/04/2016 | 02:00:00 | 408113 | 277608 | 1.6634 | 0 | 11.707 | 17.4 | 0.3 | 5.9
158 | 09/04/2016 | 01:00:00 | 408113 | 277608 | 1.6548 | 0 | 11.689 | 18.8 | 0.3 | 5.9
157 | 09/04/2016 | 00:00:00 | 408112 | 277608 | 1.6415 | 0 | 11.643 | 19.4 | 0.3 | 5.9
156 | 08/04/2016 | 23:00:00 | 408112 | 277608 | 1.6439 | 0 | 11.699 | 20.5 | 0.3 | 5.9
155 | 08/04/2016 | 22:00:00 | 408112 | 277608 | 1.6322 | 0 | 11.691 | 22.6 | 0.3 | 5.91
154 | 08/04/2016 | 21:00:00 | 408112 | 277607 | 1.6194 | 0 | 11.623 | 25.7 | 0.6 | 5.91
153 | 08/04/2016 | 20:00:00 | 408111 | 277607 | 1.5887 | 0 | 11.528 | 29.4 | 0.6 | 5.92
152 | 08/04/2016 | 19:00:00 | 408111 | 277607 | 1.5759 | 0 | 11.532 | 30.8 | 0.9 | 5.93
151 | 08/04/2016 | 18:00:00 | 408110 | 277607 | 1.57 | 0 | 11.319 | 32.5 | 8.5 | 5.93
150 | 08/04/2016 | 17:00:00 | 408108 | 277605 | 1.4967 | 0 | 11.2 | 37.6 | 8.4 | 5.93
149 | 08/04/2016 | 16:00:00 | 408105 | 277603 | 1.5152 | 0 | 10.957 | 37.8 | 25.6 | 5.93
148 | 08/04/2016 | 15:00:00 | 408099 | 277599 | 1.4593 | 0 | 10.725 | 36.8 | 25.5 | 5.93
147 | 08/04/2016 | 14:00:00 | 408087 | 277591 | 1.4787 | 0 | 10.558 | 34.8 | 25.9 | 5.93
146 | 08/04/2016 | 13:00:00 | 408071 | 277580 | 1.4958 | 0 | 10.69 | 32.7 | 18.1 | 5.93
145 | 08/04/2016 | 12:00:00 | 408059 | 277572 | 1.5215 | 0 | 10.828 | 27.7 | 18.6 | 5.92
144 | 08/04/2016 | 11:00:00 | 408048 | 277565 | 1.5564 | 0 | 10.932 | 23 | 18.7 | 5.91
143 | 08/04/2016 | 10:00:00 | 408038 | 277558 | 1.5669 | 0 | 11.079 | 17.9 | 19.7 | 5.9
142 | 08/04/2016 | 09:00:00 | 408029 | 277553 | 1.6011 | 0 | 11.421 | 13.1 | 19.6 | 5.89
141 | 08/04/2016 | 08:00:00 | 408025 | 277550 | 1.6787 | 0 | 11.634 | 12.9 | 8.9 | 5.89
140 | 08/04/2016 | 07:00:00 | 408025 | 277550 | 1.6738 | 0 | 11.864 | 13.9 | 0 | 5.89
139 | 08/04/2016 | 06:00:00 | 408025 | 277550 | 1.6888 | 0 | 11.871 | 14.8 | 0 | 5.89
138 | 08/04/2016 | 05:00:00 | 408025 | 277550 | 1.6815 | 0 | 11.879 | 16 | 0 | 5.9
137 | 08/04/2016 | 04:00:00 | 408025 | 277550 | 1.6757 | 0 | 11.863 | 17.3 | 0 | 5.9
136 | 08/04/2016 | 03:00:00 | 408025 | 277550 | 1.6679 | 0 | 11.869 | 18.2 | 0 | 5.9
135 | 08/04/2016 | 02:00:00 | 408025 | 277550 | 1.6618 | 0 | 11.866 | 19.2 | 0 | 5.9
134 | 08/04/2016 | 01:00:00 | 408025 | 277550 | 1.6554 | 0 | 11.859 | 20.7 | 0 | 5.9
133 | 08/04/2016 | 00:00:00 | 408025 | 277550 | 1.6468 | 0 | 11.847 | 21.7 | 0 | 5.91
132 | 07/04/2016 | 23:00:00 | 408025 | 277550 | 1.6432 | 0 | 11.862 | 22.8 | 0 | 5.91
131 | 07/04/2016 | 22:00:00 | 408025 | 277550 | 1.6329 | 0 | 11.857 | 24.6 | 0 | 5.91
130 | 07/04/2016 | 21:00:00 | 408025 | 277550 | 1.6217 | 0 | 11.75 | 26.9 | 0 | 5.92
129 | 07/04/2016 | 20:00:00 | 408024 | 277550 | 1.6038 | 0 | 11.787 | 30.7 | 0 | 5.92
128 | 07/04/2016 | 19:00:00 | 408024 | 277550 | 1.5785 | 0 | 11.684 | 34.9 | 0 | 5.93
127 | 07/04/2016 | 18:00:00 | 408024 | 277550 | 1.5458 | 0 | 11.618 | 37.6 | 0 | 5.93
126 | 07/04/2016 | 17:00:00 | 408024 | 277550 | 1.5376 | 0 | 11.539 | 38.9 | 0.5 | 5.93
125 | 07/04/2016 | 16:00:00 | 408024 | 277550 | 1.5339 | 0 | 10.966 | 35.6 | 25.7 | 5.93
124 | 07/04/2016 | 15:00:00 | 408016 | 277544 | 1.4895 | 0 | 10.678 | 35.6 | 26 | 5.93
123 | 07/04/2016 | 14:00:00 | 408001 | 277534 | 1.4837 | 0 | 10.655 | 34.5 | 27 | 5.93
122 | 07/04/2016 | 13:00:00 | 407986 | 277524 | 1.4916 | 0 | 10.733 | 31.6 | 18.1 | 5.93
121 | 07/04/2016 | 12:00:00 | 407975 | 277517 | 1.5213 | 0 | 10.835 | 26.2 | 21 | 5.92
120 | 07/04/2016 | 11:00:00 | 407964 | 277510 | 1.5476 | 0 | 10.958 | 21.6 | 18.8 | 5.91
119 | 07/04/2016 | 10:00:00 | 407954 | 277503 | 1.5749 | 0 | 10.893 | 15.8 | 19.7 | 5.9
118 | 07/04/2016 | 09:00:00 | 407942 | 277496 | 1.6867 | 0 | 11.38 | 11.4 | 8.6 | 5.89
117 | 07/04/2016 | 08:00:00 | 407940 | 277494 | 1.6881 | 0 | 11.585 | 11 | 9.2 | 5.88
116 | 07/04/2016 | 07:00:00 | 407939 | 277494 | 1.7049 | 0 | 11.852 | 11.7 | 0 | 5.88
115 | 07/04/2016 | 06:00:00 | 407939 | 277494 | 1.701 | 0 | 11.871 | 12.6 | 0 | 5.88
114 | 07/04/2016 | 05:00:00 | 407939 | 277494 | 1.6936 | 0 | 11.865 | 13.3 | 0 | 5.89
113 | 07/04/2016 | 04:00:00 | 407939 | 277494 | 1.6919 | 0 | 11.877 | 14.3 | 0 | 5.89
112 | 07/04/2016 | 03:00:00 | 407939 | 277494 | 1.6854 | 0 | 11.879 | 15.3 | 0 | 5.89
111 | 07/04/2016 | 02:00:00 | 407939 | 277494 | 1.6782 | 0 | 11.88 | 16.7 | 0 | 5.9
110 | 07/04/2016 | 01:00:00 | 407939 | 277494 | 1.6711 | 0 | 11.878 | 18.3 | 0 | 5.9
109 | 07/04/2016 | 00:00:00 | 407939 | 277494 | 1.6606 | 0 | 11.873 | 20.2 | 0 | 5.9
108 | 06/04/2016 | 23:00:00 | 407939 | 277494 | 1.6487 | 0 | 11.869 | 22.2 | 0 | 5.9
107 | 06/04/2016 | 22:00:00 | 407939 | 277494 | 1.6353 | 0 | 11.857 | 24.8 | 0 | 5.91
106 | 06/04/2016 | 21:00:00 | 407939 | 277494 | 1.6175 | 0 | 11.783 | 28.5 | 0 | 5.92
105 | 06/04/2016 | 20:00:00 | 407939 | 277494 | 1.5741 | 0 | 11.661 | 33.8 | 0 | 5.93
104 | 06/04/2016 | 19:00:00 | 407939 | 277494 | 1.5475 | 0 | 11.538 | 40 | 0.3 | 5.93
103 | 06/04/2016 | 18:00:00 | 407939 | 277494 | 1.516 | 0 | 11.238 | 40.7 | 10 | 5.93
102 | 06/04/2016 | 17:00:00 | 407936 | 277492 | 1.5255 | 0 | 10.854 | 39.6 | 25.9 | 5.93
101 | 06/04/2016 | 16:00:00 | 407928 | 277486 | 1.4606 | 0 | 10.796 | 39.4 | 26.4 | 5.93
100 | 06/04/2016 | 15:00:00 | 407918 | 277480 | 1.4704 | 0 | 10.877 | 37.6 | 25.6 | 5.93
99 | 06/04/2016 | 14:00:00 | 407911 | 277475 | 1.5578 | 0 | 10.635 | 32.5 | 26.2 | 5.93
98 | 06/04/2016 | 13:00:00 | 407894 | 277464 | 1.5054 | 0 | 10.725 | 30.3 | 26.5 | 5.93
97 | 06/04/2016 | 12:00:00 | 407879 | 277454 | 1.577 | 0 | 11.026 | 27.1 | 19.1 | 5.92
96 | 06/04/2016 | 11:00:00 | 407872 | 277449 | 1.5497 | 0 | 11.026 | 22.8 | 18.7 | 5.91
95 | 06/04/2016 | 10:00:00 | 407863 | 277443 | 1.6355 | 0 | 10.942 | 17.1 | 19.2 | 5.89
94 | 06/04/2016 | 09:00:00 | 407852 | 277437 | 1.6002 | 0 | 11.405 | 13.3 | 19.2 | 5.89
93 | 06/04/2016 | 08:00:00 | 407848 | 277434 | 1.6792 | 0 | 11.644 | 13.2 | 8.5 | 5.89
92 | 06/04/2016 | 07:00:00 | 407848 | 277434 | 1.6896 | 0 | 11.848 | 14.1 | 0 | 5.89
91 | 06/04/2016 | 06:00:00 | 407848 | 277434 | 1.6835 | 0 | 11.772 | 15.2 | 0 | 5.89
90 | 06/04/2016 | 05:00:00 | 407848 | 277434 | 1.6596 | 0 | 11.855 | 16.4 | 0 | 5.9
89 | 06/04/2016 | 04:00:00 | 407848 | 277434 | 1.6712 | 0 | 11.822 | 17.5 | 0 | 5.9
88 | 06/04/2016 | 03:00:00 | 407848 | 277434 | 1.6665 | 0 | 11.837 | 18 | 0 | 5.9
87 | 06/04/2016 | 02:00:00 | 407848 | 277434 | 1.6641 | 0 | 11.859 | 19 | 0 | 5.9
86 | 06/04/2016 | 01:00:00 | 407848 | 277434 | 1.6545 | 0 | 11.859 | 20.8 | 0 | 5.9
85 | 06/04/2016 | 00:00:00 | 407848 | 277434 | 1.6441 | 0 | 11.84 | 22.2 | 0 | 5.9
84 | 05/04/2016 | 23:00:00 | 407848 | 277434 | 1.6379 | 0 | 11.85 | 23.6 | 0 | 5.9
83 | 05/04/2016 | 22:00:00 | 407848 | 277434 | 1.6282 | 0 | 11.844 | 25.4 | 0 | 5.91
82 | 05/04/2016 | 21:00:00 | 407848 | 277434 | 1.6179 | 0 | 11.819 | 27.8 | 0 | 5.91
81 | 05/04/2016 | 20:00:00 | 407848 | 277434 | 1.5959 | 0 | 11.748 | 32.2 | 0 | 5.92
80 | 05/04/2016 | 19:00:00 | 407848 | 277434 | 1.5605 | 0 | 11.605 | 38.2 | 0 | 5.93
79 | 05/04/2016 | 18:00:00 | 407848 | 277434 | 1.5252 | 0 | 11.504 | 41.2 | 0.4 | 5.93
78 | 05/04/2016 | 17:00:00 | 407848 | 277434 | 1.5143 | 0 | 11.329 | 41 | 8.2 | 5.93
77 | 05/04/2016 | 16:00:00 | 407846 | 277433 | 1.4683 | 0 | 10.79 | 36.4 | 25.8 | 5.93
76 | 05/04/2016 | 15:00:00 | 407834 | 277425 | 1.4719 | 0 | 10.62 | 35.6 | 26.3 | 5.93
75 | 05/04/2016 | 14:00:00 | 407820 | 277415 | 1.471 | 0 | 10.71 | 34.9 | 26.2 | 5.93
74 | 05/04/2016 | 13:00:00 | 407808 | 277407 | 1.5021 | 0 | 10.89 | 32.7 | 26.2 | 5.92
73 | 05/04/2016 | 12:00:00 | 407800 | 277402 | 1.5246 | 0 | 10.871 | 26.8 | 18.6 | 5.92
72 | 05/04/2016 | 11:00:00 | 407790 | 277395 | 1.6184 | 0 | 11.158 | 21.7 | 18.7 | 5.91
71 | 05/04/2016 | 10:00:00 | 407784 | 277391 | 1.6418 | 0 | 11.014 | 15.8 | 19.2 | 5.9
70 | 05/04/2016 | 09:00:00 | 407774 | 277385 | 1.6171 | 0 | 11.526 | 10.3 | 19.4 | 5.88
69 | 05/04/2016 | 08:00:00 | 407772 | 277384 | 1.6975 | 0 | 11.597 | 9.8 | 9.4 | 5.88
68 | 05/04/2016 | 07:00:00 | 407772 | 277384 | 1.6362 | 0 | 11.794 | 10.7 | 9 | 5.88
67 | 05/04/2016 | 06:00:00 | 407771 | 277383 | 1.7061 | 0 | 11.856 | 11.7 | 0 | 5.88
66 | 05/04/2016 | 05:00:00 | 407771 | 277383 | 1.7 | 0 | 11.859 | 12.8 | 0 | 5.88
65 | 05/04/2016 | 04:00:00 | 407771 | 277383 | 1.6918 | 0 | 11.853 | 14.1 | 0 | 5.89
64 | 05/04/2016 | 03:00:00 | 407771 | 277383 | 1.68 | 0 | 11.858 | 15.7 | 0 | 5.89
63 | 05/04/2016 | 02:00:00 | 407771 | 277383 | 1.6744 | 0 | 11.857 | 17.4 | 0 | 5.9
62 | 05/04/2016 | 01:00:00 | 407771 | 277383 | 1.666 | 0 | 11.858 | 19.2 | 0 | 5.9
61 | 05/04/2016 | 00:00:00 | 407771 | 277383 | 1.6536 | 0 | 11.855 | 20.7 | 0 | 5.9
60 | 04/04/2016 | 23:00:00 | 407771 | 277383 | 1.6459 | 0 | 11.852 | 22.1 | 0 | 5.9
59 | 04/04/2016 | 22:00:00 | 407771 | 277383 | 1.6376 | 0 | 11.847 | 23.5 | 0 | 5.91
58 | 04/04/2016 | 21:00:00 | 407771 | 277383 | 1.6286 | 0 | 11.741 | 25.7 | 0 | 5.91
57 | 04/04/2016 | 20:00:00 | 407771 | 277383 | 1.6125 | 0 | 11.773 | 29.1 | 0.4 | 5.91
56 | 04/04/2016 | 19:00:00 | 407771 | 277383 | 1.5878 | 0 | 11.557 | 33.3 | 0.3 | 5.92
55 | 04/04/2016 | 18:00:00 | 407771 | 277383 | 1.5494 | 0 | 11.49 | 35.4 | 8.6 | 5.93
54 | 04/04/2016 | 17:00:00 | 407770 | 277382 | 1.4801 | 0 | 10.983 | 37.3 | 26.9 | 5.93
53 | 04/04/2016 | 16:00:00 | 407763 | 277378 | 1.4772 | 0 | 10.812 | 34.8 | 26 | 5.93
52 | 04/04/2016 | 15:00:00 | 407753 | 277371 | 1.4882 | 0 | 10.636 | 33.4 | 26.6 | 5.93
51 | 04/04/2016 | 14:00:00 | 407737 | 277361 | 1.501 | 0 | 10.742 | 33.8 | 25.7 | 5.93
50 | 04/04/2016 | 13:00:00 | 407725 | 277353 | 1.4963 | 0 | 10.865 | 31.5 | 26.1 | 5.92
49 | 04/04/2016 | 12:00:00 | 407715 | 277346 | 1.522 | 0 | 10.936 | 25.7 | 18.6 | 5.91
48 | 04/04/2016 | 11:00:00 | 407706 | 277340 | 1.6289 | 0 | 11.026 | 20.2 | 26.9 | 5.9
47 | 04/04/2016 | 10:00:00 | 407697 | 277334 | 1.5968 | 0 | 10.977 | 14.1 | 19.4 | 5.89
46 | 04/04/2016 | 09:00:00 | 407686 | 277327 | 1.7003 | 0 | 11.469 | 9.7 | 10.1 | 5.88
45 | 04/04/2016 | 08:00:00 | 407683 | 277325 | 1.7126 | 0 | 11.81 | 10 | 0 | 5.88
44 | 04/04/2016 | 07:00:00 | 407683 | 277325 | 1.7037 | 0 | 11.802 | 11.1 | 0 | 5.88
43 | 04/04/2016 | 06:00:00 | 407683 | 277325 | 1.6917 | 0 | 11.807 | 11.9 | 0 | 5.88
42 | 04/04/2016 | 05:00:00 | 407683 | 277325 | 1.6975 | 0 | 11.821 | 12.6 | 0 | 5.88
41 | 04/04/2016 | 04:00:00 | 407683 | 277325 | 1.6929 | 0 | 11.825 | 13.4 | 0 | 5.88
40 | 04/04/2016 | 03:00:00 | 407683 | 277325 | 1.6866 | 0 | 11.801 | 14.5 | 0 | 5.89
39 | 04/04/2016 | 02:00:00 | 407683 | 277325 | 1.6779 | 0 | 11.829 | 16 | 0 | 5.89
38 | 04/04/2016 | 01:00:00 | 407683 | 277325 | 1.6699 | 0 | 11.782 | 17.9 | 0 | 5.9
37 | 04/04/2016 | 00:00:00 | 407683 | 277325 | 1.6392 | 0 | 11.759 | 19.7 | 0 | 5.9
36 | 03/04/2016 | 23:00:00 | 407683 | 277325 | 1.6469 | 0 | 11.794 | 21.5 | 0 | 5.9
35 | 03/04/2016 | 22:00:00 | 407683 | 277325 | 1.6354 | 0 | 11.782 | 23 | 0 | 5.9
34 | 03/04/2016 | 21:00:00 | 407683 | 277325 | 1.6262 | 0 | 11.759 | 25.4 | 0 | 5.91
33 | 03/04/2016 | 20:00:00 | 407683 | 277325 | 1.6055 | 0 | 11.687 | 30.5 | 0 | 5.92
32 | 03/04/2016 | 19:00:00 | 407683 | 277325 | 1.5691 | 0 | 11.592 | 34.6 | 0 | 5.93
31 | 03/04/2016 | 18:00:00 | 407683 | 277325 | 1.5506 | 0 | 11.55 | 36.4 | 0 | 5.93
30 | 03/04/2016 | 17:00:00 | 407683 | 277325 | 1.539 | 0 | 11.53 | 37.7 | 0 | 5.93
29 | 03/04/2016 | 16:00:00 | 407683 | 277325 | 1.5346 | 0 | 11.512 | 38.3 | 0 | 5.93
28 | 03/04/2016 | 15:00:00 | 407683 | 277325 | 1.5248 | 0 | 11.505 | 38.9 | 0 | 5.93
27 | 03/04/2016 | 14:00:00 | 407683 | 277325 | 1.5292 | 0 | 11.494 | 38.1 | 0 | 5.93
26 | 03/04/2016 | 13:00:00 | 407683 | 277325 | 1.549 | 0 | 11.562 | 32.6 | 0 | 5.92
25 | 03/04/2016 | 12:00:00 | 407683 | 277325 | 1.586 | 0 | 11.643 | 24.6 | 0 | 5.91
24 | 03/04/2016 | 11:00:00 | 407683 | 277325 | 1.6378 | 0 | 11.704 | 18.2 | 0 | 5.9
23 | 03/04/2016 | 10:00:00 | 407683 | 277325 | 1.6705 | 0 | 11.707 | 12.7 | 0 | 5.89
22 | 03/04/2016 | 09:00:00 | 407683 | 277325 | 1.7066 | 0 | 11.725 | 7.7 | 0 | 5.88
21 | 03/04/2016 | 08:00:00 | 407683 | 277325 | 1.7266 | 0 | 11.836 | 7.5 | 0 | 5.87
20 | 03/04/2016 | 07:00:00 | 407683 | 277325 | 1.7232 | 0 | 11.825 | 8.3 | 0 | 5.88
19 | 03/04/2016 | 06:00:00 | 407683 | 277325 | 1.7147 | 0 | 11.751 | 9.2 | 0 | 5.88
18 | 03/04/2016 | 05:00:00 | 407683 | 277325 | 1.706 | 0 | 11.821 | 10.1 | 0 | 5.88
17 | 03/04/2016 | 04:00:00 | 407683 | 277325 | 1.7088 | 0 | 11.831 | 11.4 | 0 | 5.88
16 | 03/04/2016 | 03:00:00 | 407683 | 277325 | 1.7018 | 0 | 11.845 | 12.7 | 0 | 5.88
15 | 03/04/2016 | 02:00:00 | 407683 | 277325 | 1.6851 | 0 | 11.824 | 14.1 | 0 | 5.88
14 | 03/04/2016 | 01:00:00 | 407683 | 277325 | 1.6851 | 0 | 11.843 | 15.9 | 0 | 5.89
13 | 03/04/2016 | 00:00:00 | 407683 | 277325 | 1.6707 | 0 | 11.852 | 18.3 | 0 | 5.9
12 | 02/04/2016 | 23:00:00 | 407683 | 277325 | 1.6564 | 0 | 11.821 | 20.5 | 0 | 5.9
11 | 02/04/2016 | 22:00:00 | 407683 | 277325 | 1.6441 | 0 | 11.827 | 22.1 | 0 | 5.9
10 | 02/04/2016 | 21:00:00 | 407683 | 277325 | 1.6344 | 0 | 11.816 | 24 | 0 | 5.9
9 | 02/04/2016 | 20:00:00 | 407683 | 277325 | 1.6212 | 0 | 11.775 | 26.5 | 0.3 | 5.91
8 | 02/04/2016 | 19:00:00 | 407683 | 277325 | 1.6008 | 0 | 11.579 | 29.1 | 0.3 | 5.92
7 | 02/04/2016 | 18:00:00 | 407682 | 277325 | 1.5701 | 0 | 11.537 | 34.7 | 0.3 | 5.92
6 | 02/04/2016 | 17:00:00 | 407682 | 277325 | 1.5318 | 0 | 11.447 | 36 | 16.1 | 5.93
5 | 02/04/2016 | 16:00:00 | 407681 | 277324 | 1.5614 | 0 | 10.997 | 34.2 | 25.8 | 5.93
4 | 02/04/2016 | 15:00:00 | 407672 | 277319 | 1.4874 | 0 | 10.59 | 32.1 | 25.8 | 5.93
3 | 02/04/2016 | 14:00:00 | 407654 | 277306 | 1.5007 | 0 | 10.639 | 32.1 | 26.4 | 5.93
2 | 02/04/2016 | 13:00:00 | 407639 | 277296 | 1.5032 | 0 | 10.831 | 31.1 | 18.3 | 5.92
1 | 02/04/2016 | 12:00:00 | 407627 | 277288 | 1.5261 | 0 | 10.89 | 25.4 | 26.3 | 5.91