## La Fama diario 050716 MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45975
Meter/Site ID: | 1123871 16M FAMA
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 4
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Peak Flow | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | V
4 | 09/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13275653 | 1803034 | 7.1111 | 0 | 90.998 | 26.2 | 571.2 | 5.86
3 | 08/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13267032 | 1801827 | 7.2006 | 0 | 90.429 | 25.9 | 733.7 | 5.86
2 | 07/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13257638 | 1800505 | 7.0873 | 0 | 89.987 | 25.7 | 886.4 | 5.85
1 | 06/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13245115 | 1798734 | 7.0569 | 0 | 89.122 | 25.4 | 882.3 | 5.87