## Tron Team Foods diario 050716 M
Data Log
Unit Serial Number: | 05/10/44636
Meter/Site ID: | 1049129 16M TRON
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 4
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Peak Flow | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | V
4 | 09/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19038578 | 2546264 | 7.2641 | 0 | 91.282 | 24.5 | 670.3 | 5.87
3 | 08/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19036257 | 2545939 | 7.3156 | 0 | 90.628 | 22.7 | 1134.3 | 5.87
2 | 07/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19029640 | 2545012 | 7.1931 | 0 | 90.415 | 22.9 | 928.9 | 5.87
1 | 06/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19022249 | 2543978 | 7.1864 | 0 | 89.732 | 22.2 | 927.3 | 5.87