## DeAcero horario 053116 MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 04/07/33086
Meter/Site ID: | 3M 37553 deacero
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 648
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Peak Flow | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | V
648 | 01/06/2016 | 11:00:00 a.m. | 20096201 | 1966533 | 7.0333 | 0 | 90.101 | 27.7 | 216.3 | 5.9
647 | 01/06/2016 | 10:00:00 a.m. | 20096001 | 1966504 | 7.086 | 0 | 90.078 | 27.2 | 217.8 | 5.89
646 | 01/06/2016 | 9:00:00 a.m. | 20095798 | 1966476 | 7.0493 | 0 | 90.524 | 26.6 | 213.7 | 5.89
645 | 01/06/2016 | 8:00:00 a.m. | 20095599 | 1966448 | 7.1473 | 0 | 90.53 | 26.6 | 224.1 | 5.88
644 | 01/06/2016 | 7:00:00 a.m. | 20095395 | 1966419 | 7.1324 | 0 | 90.566 | 26.5 | 205.4 | 5.88
643 | 01/06/2016 | 6:00:00 a.m. | 20095199 | 1966391 | 7.099 | 0 | 90.483 | 26.5 | 205.5 | 5.88
642 | 01/06/2016 | 5:00:00 a.m. | 20095009 | 1966365 | 7.0946 | 0 | 90.689 | 26.5 | 202.4 | 5.88
641 | 01/06/2016 | 4:00:00 a.m. | 20094829 | 1966339 | 7.0916 | 0 | 90.626 | 26.7 | 207.1 | 5.89
640 | 01/06/2016 | 3:00:00 a.m. | 20094632 | 1966312 | 7.1272 | 0 | 90.575 | 26.8 | 209.1 | 5.89
639 | 01/06/2016 | 2:00:00 a.m. | 20094432 | 1966283 | 7.0814 | 0 | 90.516 | 26.7 | 209.5 | 5.89
638 | 01/06/2016 | 1:00:00 a.m. | 20094240 | 1966256 | 7.0797 | 0 | 90.483 | 26.8 | 215.4 | 5.89
637 | 01/06/2016 | 12:00:00 a.m. | 20094041 | 1966228 | 7.0885 | 0 | 90.479 | 26.7 | 211.3 | 5.89
636 | 31/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 20093851 | 1966201 | 7.1715 | 0 | 90.493 | 26.7 | 216.7 | 5.89
635 | 31/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 20093653 | 1966174 | 7.0692 | 0 | 90.683 | 26.6 | 198.9 | 5.89
634 | 31/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 20093472 | 1966148 | 7.1301 | 0 | 90.714 | 26.6 | 195.1 | 5.89
633 | 31/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 20093293 | 1966123 | 7.0831 | 0 | 90.708 | 26.5 | 193.8 | 5.89
632 | 31/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 20093108 | 1966097 | 7.1141 | 0 | 90.764 | 25.9 | 208.2 | 5.89
631 | 31/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 20092918 | 1966070 | 7.1483 | 0 | 90.629 | 25.7 | 214.6 | 5.9
630 | 31/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 20092723 | 1966043 | 7.0504 | 0 | 90.055 | 29.3 | 214.5 | 5.92
629 | 31/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 20092529 | 1966015 | 6.9639 | 0 | 89.477 | 30.2 | 209.6 | 5.92
628 | 31/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 20092334 | 1965987 | 6.9339 | 0 | 89.757 | 31.3 | 210.4 | 5.92
627 | 31/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 20092143 | 1965960 | 6.9527 | 0 | 89.765 | 30.5 | 216.2 | 5.92
626 | 31/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 20091938 | 1965930 | 6.9693 | 0 | 89.651 | 30 | 229.8 | 5.92
625 | 31/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 20091724 | 1965900 | 6.9828 | 0 | 90.048 | 29.3 | 225.2 | 5.92
624 | 31/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 20091513 | 1965869 | 6.9991 | 0 | 90.049 | 28.4 | 232.7 | 5.91
623 | 31/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 20091318 | 1965842 | 7.0312 | 0 | 90.526 | 27.3 | 224 | 5.9
622 | 31/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 20091117 | 1965813 | 7.1269 | 0 | 91.01 | 26.6 | 217.3 | 5.89
621 | 31/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 20090922 | 1965786 | 7.1247 | 0 | 90.877 | 26.7 | 232.9 | 5.88
620 | 31/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 20090710 | 1965756 | 7.0946 | 0 | 90.751 | 26.5 | 223.3 | 5.88
619 | 31/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 20090498 | 1965726 | 7.1519 | 0 | 90.786 | 26.7 | 228.3 | 5.89
618 | 31/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 20090289 | 1965697 | 7.1407 | 0 | 91.19 | 26.6 | 212 | 5.89
617 | 31/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 20090093 | 1965670 | 7.1459 | 0 | 90.911 | 26.8 | 221.9 | 5.89
616 | 31/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 20089889 | 1965641 | 7.0997 | 0 | 90.873 | 27 | 224.8 | 5.89
615 | 31/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 20089676 | 1965611 | 7.106 | 0 | 91.094 | 27.1 | 226.9 | 5.89
614 | 31/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 20089471 | 1965582 | 7.1618 | 0 | 91.016 | 27.1 | 228.4 | 5.89
613 | 31/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 20089259 | 1965553 | 7.1335 | 0 | 91.221 | 27.1 | 229.5 | 5.89
612 | 30/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 20089046 | 1965523 | 7.1494 | 0 | 90.717 | 27.1 | 225.4 | 5.89
611 | 30/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 20088847 | 1965495 | 7.0858 | 0 | 90.344 | 27.3 | 224.5 | 5.89
610 | 30/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 20088630 | 1965464 | 7.0626 | 0 | 90.088 | 26.7 | 223.9 | 5.89
609 | 30/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 20088416 | 1965434 | 7.105 | 0 | 90.002 | 27.1 | 206.6 | 5.9
608 | 30/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 20088215 | 1965405 | 7.0185 | 0 | 89.891 | 28.4 | 219.5 | 5.91
607 | 30/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 20088007 | 1965376 | 7.0156 | 0 | 89.862 | 28.6 | 208.2 | 5.91
606 | 30/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 20087812 | 1965348 | 7.0134 | 0 | 90.02 | 28.9 | 215.7 | 5.92
605 | 30/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 20087607 | 1965319 | 6.9929 | 0 | 89.87 | 30 | 218.5 | 5.92
604 | 30/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 20087410 | 1965290 | 6.9709 | 0 | 89.899 | 29.3 | 212.7 | 5.92
603 | 30/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 20087206 | 1965261 | 6.9747 | 0 | 89.541 | 30 | 212.6 | 5.92
602 | 30/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 20086999 | 1965231 | 6.9329 | 0 | 89.545 | 29.9 | 211 | 5.92
601 | 30/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 20086805 | 1965203 | 6.9856 | 0 | 89.393 | 29.2 | 212 | 5.92
600 | 30/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 20086610 | 1965175 | 7.0025 | 0 | 89.45 | 28.2 | 215.5 | 5.91
599 | 30/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 20086413 | 1965147 | 7.0878 | 0 | 90.191 | 26.9 | 193.8 | 5.9
598 | 30/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 20086229 | 1965121 | 7.056 | 0 | 90.394 | 25.9 | 203.1 | 5.88
597 | 30/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 20086064 | 1965098 | 7.1965 | 0 | 91.328 | 25.7 | 230.7 | 5.88
596 | 30/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 20085852 | 1965068 | 7.1392 | 0 | 91.245 | 24.6 | 224.8 | 5.88
595 | 30/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 20085679 | 1965044 | 7.2118 | 0 | 90.894 | 25.1 | 166.2 | 5.89
594 | 30/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 20085519 | 1965022 | 7.0757 | 0 | 90.359 | 27.1 | 197.8 | 5.89
593 | 30/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 20085342 | 1964997 | 7.0863 | 0 | 90.383 | 27 | 195.6 | 5.89
592 | 30/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 20085158 | 1964971 | 7.1096 | 0 | 90.213 | 27 | 203.4 | 5.89
591 | 30/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 20084967 | 1964944 | 7.0731 | 0 | 90.156 | 27.2 | 220.6 | 5.89
590 | 30/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 20084765 | 1964915 | 7.0709 | 0 | 90.437 | 27.2 | 204.5 | 5.89
589 | 30/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 20084593 | 1964891 | 7.09 | 0 | 90.23 | 27.3 | 216 | 5.89
588 | 29/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 20084393 | 1964863 | 7.1297 | 0 | 90.621 | 27.4 | 209.1 | 5.9
587 | 29/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 20084215 | 1964838 | 7.0412 | 0 | 90.204 | 27.5 | 211.1 | 5.9
586 | 29/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 20084030 | 1964812 | 7.0812 | 0 | 90.433 | 27.6 | 198.6 | 5.9
585 | 29/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 20083849 | 1964786 | 7.0587 | 0 | 90.218 | 28.1 | 196.2 | 5.91
584 | 29/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 20083668 | 1964760 | 7.0437 | 0 | 89.874 | 28.7 | 212 | 5.91
583 | 29/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 20083467 | 1964732 | 6.9844 | 0 | 89.829 | 29.3 | 201.1 | 5.92
582 | 29/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 20083274 | 1964704 | 6.9807 | 0 | 89.912 | 29.7 | 207 | 5.92
581 | 29/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 20083086 | 1964677 | 6.9826 | 0 | 90.02 | 30.6 | 184.2 | 5.92
580 | 29/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 20082908 | 1964652 | 6.9413 | 0 | 90.129 | 31.2 | 203.5 | 5.92
579 | 29/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 20082729 | 1964626 | 6.9767 | 0 | 90.023 | 30.4 | 209.7 | 5.92
578 | 29/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 20082536 | 1964598 | 7.0228 | 0 | 89.918 | 29.7 | 213.5 | 5.92
577 | 29/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 20082341 | 1964570 | 6.97 | 0 | 90.047 | 29 | 215.7 | 5.91
576 | 29/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 20082148 | 1964543 | 7.0701 | 0 | 89.983 | 27.8 | 218.4 | 5.9
575 | 29/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 20081939 | 1964513 | 7.0375 | 0 | 90.35 | 26.8 | 220.5 | 5.89
574 | 29/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 20081745 | 1964486 | 7.1003 | 0 | 90.297 | 26.8 | 222.9 | 5.88
573 | 29/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 20081541 | 1964457 | 7.0787 | 0 | 90.369 | 26.5 | 221.2 | 5.88
572 | 29/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 20081340 | 1964429 | 7.0926 | 0 | 90.547 | 26.2 | 219.5 | 5.89
571 | 29/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 20081136 | 1964400 | 7.1669 | 0 | 90.277 | 25.5 | 220.2 | 5.89
570 | 29/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 20080920 | 1964369 | 7.1023 | 0 | 90.462 | 26.5 | 222.6 | 5.89
569 | 29/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 20080702 | 1964339 | 7.119 | 0 | 90.322 | 27.2 | 223.4 | 5.89
568 | 29/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 20080483 | 1964308 | 7.0193 | 0 | 90.131 | 27.1 | 225 | 5.89
567 | 29/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 20080263 | 1964277 | 7.0596 | 0 | 90.553 | 27.1 | 223.3 | 5.89
566 | 29/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 20080053 | 1964247 | 7.0966 | 0 | 90.309 | 27 | 224.2 | 5.89
565 | 29/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 20079843 | 1964217 | 7.0612 | 0 | 90.502 | 27.2 | 226.1 | 5.9
564 | 28/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 20079653 | 1964191 | 7.0997 | 0 | 90.612 | 27.6 | 218.1 | 5.9
563 | 28/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 20079456 | 1964163 | 7.0558 | 0 | 90.434 | 27.8 | 220.7 | 5.9
562 | 28/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 20079259 | 1964135 | 7.0888 | 0 | 90.43 | 28 | 198.2 | 5.9
561 | 28/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 20079083 | 1964110 | 7.0514 | 0 | 90.262 | 28.5 | 207.6 | 5.91
560 | 28/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 20078886 | 1964082 | 7.0762 | 0 | 90.376 | 29.1 | 201.6 | 5.92
559 | 28/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 20078702 | 1964056 | 7.0256 | 0 | 89.727 | 29.5 | 220.4 | 5.92
558 | 28/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 20078492 | 1964026 | 6.9718 | 0 | 90.079 | 30 | 210.9 | 5.92
557 | 28/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 20078289 | 1963997 | 6.9887 | 0 | 89.882 | 30.7 | 217.3 | 5.93
556 | 28/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 20078077 | 1963966 | 6.9171 | 0 | 89.967 | 31.7 | 218.7 | 5.92
555 | 28/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 20077873 | 1963937 | 6.9062 | 0 | 89.733 | 31 | 222.5 | 5.92
554 | 28/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 20077662 | 1963906 | 6.9379 | 0 | 89.686 | 30.7 | 210.2 | 5.92
553 | 28/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 20077457 | 1963877 | 6.9303 | 0 | 89.993 | 29.9 | 209.6 | 5.92
552 | 28/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 20077268 | 1963850 | 7.004 | 0 | 89.846 | 28.9 | 230.3 | 5.92
551 | 28/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 20077058 | 1963820 | 6.9779 | 0 | 89.71 | 27.8 | 233.9 | 5.9
550 | 28/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 20076844 | 1963789 | 7.0515 | 0 | 90.034 | 27.1 | 225 | 5.89
549 | 28/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 20076628 | 1963759 | 7.1031 | 0 | 90.535 | 26.4 | 208.9 | 5.88
548 | 28/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 20076454 | 1963734 | 7.0252 | 0 | 90.644 | 26.7 | 215.3 | 5.88
547 | 28/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 20076263 | 1963707 | 7.1731 | 0 | 90.386 | 26.9 | 218.5 | 5.89
546 | 28/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 20076066 | 1963680 | 7.0071 | 0 | 90.347 | 27 | 219.1 | 5.88
545 | 28/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 20075868 | 1963652 | 7.1381 | 0 | 90.51 | 26.8 | 209.3 | 5.89
544 | 28/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 20075696 | 1963627 | 7.1454 | 0 | 90.478 | 26.9 | 198.5 | 5.89
543 | 28/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 20075517 | 1963602 | 7.1179 | 0 | 90.578 | 27 | 196.5 | 5.89
542 | 28/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 20075334 | 1963576 | 7.0186 | 0 | 90.309 | 27.3 | 217.1 | 5.89
541 | 28/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 20075136 | 1963548 | 7.086 | 0 | 90.148 | 27.3 | 214.9 | 5.89
540 | 27/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 20074942 | 1963521 | 7.0523 | 0 | 90.585 | 27.3 | 214 | 5.89
539 | 27/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 20074761 | 1963495 | 7.1247 | 0 | 90.293 | 27.6 | 217 | 5.9
538 | 27/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 20074552 | 1963466 | 7.0105 | 0 | 90.327 | 27.8 | 217.7 | 5.9
537 | 27/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 20074344 | 1963436 | 7.0859 | 0 | 90.062 | 28.1 | 215.1 | 5.9
536 | 27/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 20074134 | 1963406 | 7.0802 | 0 | 90.116 | 28.4 | 222.4 | 5.91
535 | 27/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 20073925 | 1963377 | 6.9578 | 0 | 89.924 | 28.2 | 227.5 | 5.91
534 | 27/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 20073703 | 1963345 | 7.0852 | 0 | 89.839 | 27.7 | 224 | 5.91
533 | 27/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 20073483 | 1963314 | 6.9561 | 0 | 89.825 | 29.7 | 226.5 | 5.92
532 | 27/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 20073263 | 1963282 | 6.9645 | 0 | 89.761 | 30.9 | 226.3 | 5.92
531 | 27/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 20073043 | 1963250 | 6.9398 | 0 | 89.936 | 30.8 | 226.6 | 5.92
530 | 27/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 20072825 | 1963219 | 6.968 | 0 | 89.74 | 30.4 | 227.8 | 5.92
529 | 27/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 20072614 | 1963189 | 6.9487 | 0 | 89.567 | 29.6 | 233.7 | 5.92
528 | 27/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 20072386 | 1963156 | 6.9906 | 0 | 89.771 | 28.7 | 237.1 | 5.91
527 | 27/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 20072170 | 1963125 | 7.0118 | 0 | 90.137 | 27.9 | 225.8 | 5.9
526 | 27/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 20071965 | 1963096 | 7.0615 | 0 | 90.289 | 27.2 | 227.4 | 5.89
525 | 27/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 20071762 | 1963067 | 6.9997 | 0 | 90.33 | 26.8 | 212.6 | 5.88
524 | 27/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 20071570 | 1963040 | 7.1225 | 0 | 90.838 | 26.8 | 215.2 | 5.89
523 | 27/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 20071374 | 1963013 | 7.0929 | 0 | 90.583 | 27 | 217.4 | 5.89
522 | 27/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 20071175 | 1962985 | 7.1096 | 0 | 90.676 | 26.9 | 220 | 5.88
521 | 27/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 20070984 | 1962958 | 7.1854 | 0 | 90.66 | 27.1 | 218.6 | 5.89
520 | 27/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 20070788 | 1962930 | 7.1016 | 0 | 90.811 | 27.1 | 220.1 | 5.89
519 | 27/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 20070597 | 1962903 | 7.0138 | 0 | 90.263 | 27.1 | 215.9 | 5.89
518 | 27/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 20070400 | 1962875 | 7.1044 | 0 | 90.406 | 27 | 213.6 | 5.9
517 | 27/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 20070206 | 1962848 | 7.0969 | 0 | 90.582 | 27.4 | 213.1 | 5.9
516 | 26/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 20070022 | 1962822 | 7.1058 | 0 | 90.562 | 27.7 | 215.4 | 5.9
515 | 26/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 20069826 | 1962794 | 7.0782 | 0 | 90.544 | 27.9 | 219.2 | 5.9
514 | 26/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 20069612 | 1962764 | 7.074 | 0 | 90.372 | 27.9 | 212.2 | 5.9
513 | 26/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 20069413 | 1962736 | 7.0947 | 0 | 90.221 | 28.1 | 215.3 | 5.91
512 | 26/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 20069212 | 1962707 | 7.0457 | 0 | 89.98 | 28.4 | 219.8 | 5.91
511 | 26/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 20068997 | 1962677 | 6.9892 | 0 | 89.901 | 28.2 | 214.6 | 5.9
510 | 26/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 20068792 | 1962648 | 7.0182 | 0 | 89.944 | 28.2 | 219.4 | 5.91
509 | 26/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 20068581 | 1962618 | 6.9466 | 0 | 89.626 | 28.7 | 212.9 | 5.92
508 | 26/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 20068384 | 1962589 | 6.9117 | 0 | 89.613 | 29.8 | 224 | 5.92
507 | 26/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 20068169 | 1962559 | 6.9227 | 0 | 89.474 | 30.3 | 226 | 5.92
506 | 26/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 20067948 | 1962527 | 6.9376 | 0 | 89.297 | 30.3 | 226.7 | 5.92
505 | 26/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 20067731 | 1962495 | 6.9402 | 0 | 89.876 | 29.3 | 228.6 | 5.92
504 | 26/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 20067514 | 1962464 | 7.0189 | 0 | 89.697 | 28.5 | 232 | 5.91
503 | 26/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 20067289 | 1962432 | 7.0459 | 0 | 90.596 | 27.5 | 230.5 | 5.89
502 | 26/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 20067071 | 1962401 | 7.103 | 0 | 91.086 | 27.2 | 225.6 | 5.89
501 | 26/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 20066862 | 1962372 | 7.0309 | 0 | 90.648 | 26.9 | 226.4 | 5.89
500 | 26/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 20066647 | 1962342 | 7.1709 | 0 | 91.371 | 26.8 | 225.4 | 5.89
499 | 26/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 20066430 | 1962311 | 7.1484 | 0 | 91.159 | 27 | 223.9 | 5.88
498 | 26/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 20066214 | 1962281 | 7.1234 | 0 | 91.224 | 26.5 | 221.9 | 5.88
497 | 26/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 20065998 | 1962251 | 7.1628 | 0 | 90.627 | 24.3 | 218.3 | 5.89
496 | 26/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 20065790 | 1962222 | 7.1829 | 0 | 90.418 | 27.1 | 209.7 | 5.9
495 | 26/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 20065590 | 1962194 | 7.0533 | 0 | 90.235 | 27.5 | 214.8 | 5.9
494 | 26/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 20065382 | 1962164 | 7.0588 | 0 | 90.213 | 27.6 | 213.9 | 5.9
493 | 26/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 20065173 | 1962135 | 7.063 | 0 | 90.22 | 27.6 | 216.4 | 5.9
492 | 25/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 20064972 | 1962106 | 7.0613 | 0 | 90.555 | 27.8 | 221.4 | 5.9
491 | 25/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 20064757 | 1962076 | 7.1164 | 0 | 91.063 | 28 | 220.6 | 5.91
490 | 25/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 20064540 | 1962045 | 7.1041 | 0 | 91.112 | 28.2 | 221.5 | 5.91
489 | 25/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 20064325 | 1962015 | 7.0888 | 0 | 90.741 | 28.7 | 222.2 | 5.91
488 | 25/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 20064108 | 1961984 | 7.0768 | 0 | 90.769 | 28.8 | 220.7 | 5.91
487 | 25/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 20063893 | 1961954 | 7.0915 | 0 | 90.954 | 28.9 | 217.9 | 5.92
486 | 25/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 20063678 | 1961924 | 7.0648 | 0 | 90.823 | 29.6 | 219.4 | 5.92
485 | 25/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 20063464 | 1961893 | 7.0426 | 0 | 90.681 | 31.5 | 219.3 | 5.93
484 | 25/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 20063249 | 1961862 | 6.8986 | 0 | 90.407 | 32.5 | 215.8 | 5.93
483 | 25/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 20063037 | 1961832 | 6.9223 | 0 | 89.987 | 30.9 | 219.6 | 5.92
482 | 25/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 20062822 | 1961801 | 6.9258 | 0 | 90.017 | 31.4 | 219.7 | 5.93
481 | 25/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 20062607 | 1961770 | 6.9249 | 0 | 90.198 | 30.7 | 219.6 | 5.92
480 | 25/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 20062391 | 1961739 | 6.9798 | 0 | 89.715 | 29.4 | 223.2 | 5.92
479 | 25/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 20062172 | 1961708 | 7.0091 | 0 | 90.05 | 28.1 | 220.9 | 5.91
478 | 25/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 20061955 | 1961677 | 7.0606 | 0 | 90.191 | 27.2 | 226.1 | 5.9
477 | 25/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 20061735 | 1961646 | 7.0953 | 0 | 90.208 | 26.6 | 224.1 | 5.89
476 | 25/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 20061514 | 1961615 | 7.0698 | 0 | 90.299 | 26.6 | 223.4 | 5.89
475 | 25/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 20061296 | 1961584 | 7.0958 | 0 | 90.385 | 26.8 | 225.9 | 5.88
474 | 25/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 20061077 | 1961553 | 7.0802 | 0 | 90.645 | 26.8 | 223.6 | 5.89
473 | 25/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 20060859 | 1961522 | 7.1014 | 0 | 90.523 | 26.9 | 223.2 | 5.89
472 | 25/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 20060643 | 1961492 | 7.0649 | 0 | 90.795 | 26.9 | 221.5 | 5.89
471 | 25/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 20060428 | 1961462 | 7.1104 | 0 | 90.757 | 26.9 | 221.8 | 5.9
470 | 25/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 20060214 | 1961432 | 7.0914 | 0 | 90.808 | 27.1 | 214.5 | 5.9
469 | 25/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 20060007 | 1961402 | 7.0916 | 0 | 90.822 | 27.4 | 200.2 | 5.9
468 | 24/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 20059821 | 1961376 | 7.1016 | 0 | 90.674 | 27.7 | 220.7 | 5.9
467 | 24/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 20059613 | 1961347 | 7.0819 | 0 | 90.634 | 27.8 | 219.2 | 5.9
466 | 24/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 20059403 | 1961317 | 7.0849 | 0 | 90.57 | 28.1 | 213.6 | 5.91
465 | 24/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 20059199 | 1961288 | 7.1108 | 0 | 91.38 | 28.5 | 212.2 | 5.91
464 | 24/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 20058993 | 1961259 | 7.0731 | 0 | 91.179 | 28.9 | 217.9 | 5.92
463 | 24/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 20058783 | 1961230 | 7.0847 | 0 | 91.272 | 29 | 219.7 | 5.92
462 | 24/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 20058575 | 1961200 | 7.0837 | 0 | 91.057 | 29.1 | 218.2 | 5.92
461 | 24/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 20058411 | 1961177 | 6.995 | 0 | 89.934 | 29.5 | 221.5 | 5.92
460 | 24/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 20058202 | 1961147 | 6.9625 | 0 | 89.811 | 32.2 | 222.6 | 5.93
459 | 24/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 20057989 | 1961117 | 6.8982 | 0 | 89.723 | 31.4 | 226.6 | 5.92
458 | 24/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 20057773 | 1961085 | 6.9543 | 0 | 89.662 | 30.9 | 229.1 | 5.93
457 | 24/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 20057551 | 1961053 | 6.9695 | 0 | 89.742 | 30.3 | 232.7 | 5.92
456 | 24/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 20057326 | 1961021 | 6.9693 | 0 | 89.835 | 29.1 | 236.3 | 5.92
455 | 24/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 20057102 | 1960989 | 7.0402 | 0 | 90.083 | 27.8 | 237.7 | 5.91
454 | 24/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 20056879 | 1960957 | 7.0342 | 0 | 90.409 | 26.9 | 226.3 | 5.89
453 | 24/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 20056663 | 1960927 | 7.1545 | 0 | 90.51 | 26.3 | 219.5 | 5.89
452 | 24/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 20056452 | 1960897 | 7.0985 | 0 | 90.59 | 26.3 | 216.2 | 5.88
451 | 24/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 20056246 | 1960868 | 7.0947 | 0 | 90.723 | 26.4 | 212.8 | 5.89
450 | 24/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 20056047 | 1960840 | 7.0878 | 0 | 90.715 | 26.6 | 208.7 | 5.89
449 | 24/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 20055843 | 1960812 | 7.1055 | 0 | 90.673 | 26.6 | 213.2 | 5.89
448 | 24/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 20055641 | 1960783 | 7.0945 | 0 | 90.516 | 26.8 | 216.4 | 5.89
447 | 24/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 20055429 | 1960753 | 7.116 | 0 | 90.365 | 26.9 | 212.7 | 5.89
446 | 24/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 20055222 | 1960724 | 7.0641 | 0 | 90.505 | 26.8 | 217.7 | 5.9
445 | 24/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 20055039 | 1960698 | 7.0778 | 0 | 90.46 | 27.2 | 212.7 | 5.9
444 | 23/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 20054835 | 1960670 | 7.0719 | 0 | 90.78 | 27.3 | 213.2 | 5.9
443 | 23/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 20054635 | 1960641 | 7.0721 | 0 | 90.576 | 27.4 | 215.2 | 5.9
442 | 23/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 20054430 | 1960613 | 7.0937 | 0 | 90.629 | 27.6 | 215.9 | 5.9
441 | 23/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 20054231 | 1960584 | 7.072 | 0 | 90.576 | 27.9 | 217.2 | 5.91
440 | 23/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 20054023 | 1960555 | 7.0329 | 0 | 90.559 | 28.3 | 215.4 | 5.91
439 | 23/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 20053818 | 1960526 | 7.0531 | 0 | 90.38 | 29 | 221.1 | 5.92
438 | 23/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 20053614 | 1960497 | 7.0671 | 0 | 90.251 | 29.5 | 221.2 | 5.93
437 | 23/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 20053404 | 1960467 | 6.9796 | 0 | 90.249 | 30.4 | 221.1 | 5.93
436 | 23/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 20053206 | 1960439 | 6.955 | 0 | 90.328 | 31 | 209.3 | 5.93
435 | 23/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 20053011 | 1960411 | 6.9643 | 0 | 90.106 | 31.3 | 213.7 | 5.93
434 | 23/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 20052808 | 1960382 | 6.9273 | 0 | 90.029 | 31.3 | 214.2 | 5.93
433 | 23/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 20052606 | 1960353 | 6.9775 | 0 | 90.099 | 30.2 | 212.1 | 5.93
432 | 23/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 20052405 | 1960324 | 7.0366 | 0 | 90.372 | 29 | 211.3 | 5.92
431 | 23/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 20052215 | 1960297 | 7.0018 | 0 | 90.121 | 27.8 | 212.6 | 5.91
430 | 23/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 20052015 | 1960268 | 7.0554 | 0 | 90.605 | 26.9 | 216.9 | 5.9
429 | 23/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 20051814 | 1960240 | 7.099 | 0 | 90.8 | 26.3 | 208.7 | 5.89
428 | 23/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 20051614 | 1960212 | 7.2201 | 0 | 91.071 | 26.4 | 209.8 | 5.89
427 | 23/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 20051414 | 1960184 | 7.1194 | 0 | 91.213 | 26.5 | 209.2 | 5.89
426 | 23/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 20051217 | 1960157 | 7.1269 | 0 | 91.052 | 26.7 | 209.8 | 5.89
425 | 23/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 20051017 | 1960128 | 7.0642 | 0 | 91.018 | 26.7 | 209.5 | 5.89
424 | 23/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 20050820 | 1960101 | 7.1035 | 0 | 90.921 | 26.8 | 210 | 5.9
423 | 23/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 20050620 | 1960073 | 7.1345 | 0 | 91.015 | 27 | 212.6 | 5.9
422 | 23/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 20050419 | 1960045 | 7.1358 | 0 | 90.982 | 27.1 | 213 | 5.9
421 | 23/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 20050219 | 1960017 | 7.102 | 0 | 91.321 | 27.3 | 205.7 | 5.9
420 | 22/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 20050023 | 1959989 | 7.1495 | 0 | 91.16 | 27.4 | 221.7 | 5.9
419 | 22/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 20049821 | 1959961 | 7.1474 | 0 | 90.962 | 27.6 | 225.6 | 5.9
418 | 22/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 20049611 | 1959931 | 7.1003 | 0 | 91.071 | 27.9 | 206.9 | 5.91
417 | 22/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 20049417 | 1959904 | 7.0886 | 0 | 90.874 | 28.4 | 207.7 | 5.92
416 | 22/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 20049217 | 1959876 | 7.0939 | 0 | 90.676 | 29 | 206 | 5.92
415 | 22/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 20049018 | 1959847 | 7.0408 | 0 | 90.386 | 29.4 | 205 | 5.92
414 | 22/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 20048819 | 1959819 | 7.0042 | 0 | 90.407 | 29.7 | 214.4 | 5.93
413 | 22/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 20048619 | 1959791 | 6.9797 | 0 | 90.213 | 30.3 | 213.5 | 5.93
412 | 22/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 20048415 | 1959761 | 6.9564 | 0 | 90.031 | 31.5 | 218.6 | 5.93
411 | 22/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 20048205 | 1959731 | 6.9412 | 0 | 90.119 | 30.9 | 217.8 | 5.93
410 | 22/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 20048001 | 1959702 | 6.9827 | 0 | 89.934 | 30.5 | 213.6 | 5.93
409 | 22/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 20047792 | 1959672 | 6.9836 | 0 | 90.068 | 29.7 | 216 | 5.92
408 | 22/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 20047586 | 1959642 | 6.9932 | 0 | 90.245 | 28.6 | 217.3 | 5.92
407 | 22/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 20047380 | 1959613 | 7.1391 | 0 | 90.574 | 27.6 | 213.9 | 5.91
406 | 22/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 20047177 | 1959585 | 7.0957 | 0 | 90.598 | 26.9 | 209.5 | 5.9
405 | 22/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 20046979 | 1959557 | 7.1033 | 0 | 90.615 | 26.4 | 213 | 5.89
404 | 22/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 20046780 | 1959529 | 7.1514 | 0 | 90.93 | 26.5 | 216.5 | 5.89
403 | 22/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 20046575 | 1959500 | 7.1511 | 0 | 90.787 | 26.6 | 208.6 | 5.89
402 | 22/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 20046374 | 1959472 | 7.111 | 0 | 90.694 | 26.7 | 218.7 | 5.89
401 | 22/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 20046159 | 1959441 | 7.1239 | 0 | 90.898 | 26.8 | 217.9 | 5.9
400 | 22/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 20045951 | 1959412 | 7.0922 | 0 | 91.149 | 26.8 | 216.1 | 5.9
399 | 22/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 20045755 | 1959385 | 7.159 | 0 | 91.162 | 27.1 | 215.6 | 5.9
398 | 22/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 20045555 | 1959357 | 7.0938 | 0 | 90.915 | 27.3 | 216.7 | 5.9
397 | 22/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 20045343 | 1959327 | 7.0992 | 0 | 91.114 | 27.4 | 211.2 | 5.9
396 | 21/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 20045143 | 1959299 | 7.1161 | 0 | 90.86 | 27.4 | 218.5 | 5.9
395 | 21/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 20044935 | 1959270 | 7.1061 | 0 | 90.727 | 27.5 | 221.6 | 5.91
394 | 21/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 20044724 | 1959240 | 7.0853 | 0 | 90.996 | 27.8 | 196.3 | 5.91
393 | 21/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 20044538 | 1959214 | 7.0581 | 0 | 90.605 | 28.3 | 219.3 | 5.92
392 | 21/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 20044333 | 1959185 | 7.0761 | 0 | 90.403 | 28.9 | 219.4 | 5.92
391 | 21/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 20044132 | 1959156 | 7.0695 | 0 | 90.254 | 29.3 | 222.5 | 5.92
390 | 21/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 20043921 | 1959126 | 7.0128 | 0 | 90.129 | 29.6 | 219.3 | 5.93
389 | 21/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 20043713 | 1959096 | 7.0182 | 0 | 90.236 | 30.5 | 219.6 | 5.93
388 | 21/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 20043502 | 1959066 | 6.9383 | 0 | 90.022 | 31.3 | 223.9 | 5.92
387 | 21/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 20043283 | 1959035 | 6.9692 | 0 | 90.148 | 30.6 | 225.7 | 5.92
386 | 21/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 20043063 | 1959003 | 6.9982 | 0 | 89.76 | 30.2 | 226.4 | 5.92
385 | 21/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 20042840 | 1958971 | 6.9689 | 0 | 89.73 | 29.4 | 227.7 | 5.93
384 | 21/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 20042617 | 1958939 | 6.9932 | 0 | 89.801 | 28.4 | 228 | 5.92
383 | 21/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 20042393 | 1958907 | 7.0486 | 0 | 90.139 | 27.2 | 227.6 | 5.91
382 | 21/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 20042174 | 1958876 | 7.0977 | 0 | 90.485 | 26.4 | 225.3 | 5.89
381 | 21/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 20041977 | 1958849 | 7.135 | 0 | 90.655 | 25.9 | 225 | 5.88
380 | 21/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 20041774 | 1958820 | 7.2422 | 0 | 90.964 | 26 | 231.4 | 5.88
379 | 21/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 20041558 | 1958790 | 7.1096 | 0 | 90.458 | 26.2 | 229.8 | 5.88
378 | 21/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 20041334 | 1958758 | 7.1222 | 0 | 90.552 | 26.1 | 204.1 | 5.89
377 | 21/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 20041144 | 1958732 | 7.1024 | 0 | 90.278 | 26.5 | 226 | 5.89
376 | 21/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 20040927 | 1958701 | 7.0543 | 0 | 90.204 | 26.5 | 231.9 | 5.89
375 | 21/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 20040704 | 1958669 | 7.0942 | 0 | 90.295 | 26.6 | 226.3 | 5.89
374 | 21/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 20040486 | 1958639 | 7.0606 | 0 | 90.175 | 26.7 | 224.3 | 5.9
373 | 21/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 20040267 | 1958608 | 7.0648 | 0 | 90.777 | 26.7 | 210.8 | 5.9
372 | 20/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 20040093 | 1958583 | 7.0947 | 0 | 90.386 | 27 | 209.8 | 5.9
371 | 20/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 20039912 | 1958558 | 7.0505 | 0 | 90.015 | 27.3 | 219.3 | 5.9
370 | 20/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 20039712 | 1958529 | 7.0543 | 0 | 90.01 | 27.6 | 218.7 | 5.91
369 | 20/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 20039513 | 1958501 | 7.0695 | 0 | 90.196 | 28.1 | 225.8 | 5.92
368 | 20/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 20039298 | 1958471 | 7.0646 | 0 | 90.108 | 28.5 | 214.8 | 5.92
367 | 20/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 20039104 | 1958443 | 7.062 | 0 | 90.173 | 28.7 | 226.4 | 5.92
366 | 20/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 20038900 | 1958414 | 7.0021 | 0 | 89.908 | 29.1 | 229.1 | 5.93
365 | 20/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 20038686 | 1958383 | 7.0119 | 0 | 89.915 | 30.4 | 210.8 | 5.93
364 | 20/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 20038488 | 1958355 | 6.9591 | 0 | 89.921 | 31.3 | 220.7 | 5.92
363 | 20/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 20038280 | 1958325 | 6.971 | 0 | 89.848 | 30.7 | 223.1 | 5.92
362 | 20/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 20038069 | 1958295 | 6.9665 | 0 | 89.564 | 30.2 | 214.9 | 5.92
361 | 20/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 20037858 | 1958264 | 6.9974 | 0 | 89.51 | 29.3 | 219.2 | 5.92
360 | 20/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 20037649 | 1958234 | 6.9711 | 0 | 89.662 | 28.3 | 220.9 | 5.92
359 | 20/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 20037439 | 1958204 | 7.0272 | 0 | 90.05 | 27 | 219.1 | 5.91
358 | 20/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 20037232 | 1958175 | 7.0792 | 0 | 90.465 | 26 | 221.3 | 5.89
357 | 20/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 20037039 | 1958148 | 7.1573 | 0 | 90.437 | 25.4 | 206.2 | 5.88
356 | 20/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 20036840 | 1958120 | 7.1194 | 0 | 90.557 | 25.3 | 209.7 | 5.88
355 | 20/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 20036643 | 1958092 | 7.1365 | 0 | 90.67 | 25.4 | 181.1 | 5.88
354 | 20/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 20036478 | 1958069 | 7.1045 | 0 | 90.74 | 25.8 | 203.1 | 5.88
353 | 20/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 20036284 | 1958042 | 7.1558 | 0 | 90.562 | 25.8 | 207.9 | 5.88
352 | 20/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 20036086 | 1958014 | 7.1603 | 0 | 90.862 | 25.7 | 177.6 | 5.89
351 | 20/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 20035926 | 1957992 | 7.1261 | 0 | 90.55 | 26.2 | 200 | 5.89
350 | 20/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 20035734 | 1957965 | 7.1137 | 0 | 90.668 | 26.3 | 203.5 | 5.9
349 | 20/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 20035544 | 1957938 | 7.1341 | 0 | 90.759 | 26.4 | 192.5 | 5.9
348 | 19/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 20035375 | 1957914 | 7.1013 | 0 | 90.578 | 26.7 | 208.8 | 5.9
347 | 19/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 20035177 | 1957887 | 7.0969 | 0 | 90.463 | 26.9 | 206 | 5.9
346 | 19/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 20034985 | 1957860 | 7.0865 | 0 | 90.322 | 27.2 | 211.2 | 5.91
345 | 19/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 20034789 | 1957832 | 7.0945 | 0 | 90.418 | 27.6 | 213.5 | 5.91
344 | 19/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 20034589 | 1957804 | 7.0691 | 0 | 90.169 | 28 | 222.3 | 5.91
343 | 19/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 20034376 | 1957773 | 7.0546 | 0 | 89.903 | 28.4 | 226.9 | 5.92
342 | 19/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 20034163 | 1957743 | 6.9981 | 0 | 89.845 | 28.9 | 228.8 | 5.92
341 | 19/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 20033947 | 1957712 | 6.9653 | 0 | 89.582 | 29.5 | 225 | 5.93
340 | 19/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 20033736 | 1957682 | 6.9524 | 0 | 89.676 | 30.5 | 226.3 | 5.93
339 | 19/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 20033530 | 1957652 | 6.8744 | 0 | 89.76 | 29.7 | 231.4 | 5.92
338 | 19/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 20033319 | 1957622 | 6.9698 | 0 | 89.787 | 29.9 | 218.9 | 5.93
337 | 19/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 20033120 | 1957593 | 7.0048 | 0 | 89.796 | 29.3 | 223.9 | 5.92
336 | 19/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 20032918 | 1957564 | 7.0198 | 0 | 89.89 | 28.2 | 229 | 5.92
335 | 19/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 20032713 | 1957535 | 7.0138 | 0 | 90.142 | 27 | 223.5 | 5.91
334 | 19/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 20032517 | 1957507 | 7.1272 | 0 | 90.295 | 26.1 | 218.8 | 5.89
333 | 19/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 20032320 | 1957480 | 7.1304 | 0 | 90.715 | 25.4 | 213.4 | 5.88
332 | 19/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 20032137 | 1957454 | 7.1564 | 0 | 90.829 | 25.5 | 217 | 5.88
331 | 19/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 20031933 | 1957425 | 7.1423 | 0 | 90.688 | 25.7 | 212.5 | 5.88
330 | 19/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 20031728 | 1957397 | 7.1305 | 0 | 90.652 | 25.9 | 217.4 | 5.89
329 | 19/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 20031520 | 1957368 | 7.1226 | 0 | 90.725 | 26 | 205.7 | 5.89
328 | 19/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 20031321 | 1957340 | 7.1361 | 0 | 90.583 | 26.3 | 231 | 5.89
327 | 19/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 20031100 | 1957309 | 7.0704 | 0 | 90.484 | 26.3 | 227.6 | 5.9
326 | 19/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 20030907 | 1957281 | 7.137 | 0 | 90.494 | 26.6 | 228.8 | 5.9
325 | 19/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 20030702 | 1957253 | 7.1178 | 0 | 90.492 | 26.7 | 232.3 | 5.9
324 | 18/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 20030489 | 1957223 | 7.1266 | 0 | 90.676 | 26.7 | 204.6 | 5.9
323 | 18/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 20030307 | 1957197 | 7.0809 | 0 | 90.138 | 26.9 | 223 | 5.9
322 | 18/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 20030092 | 1957167 | 7.0565 | 0 | 90.439 | 26.8 | 213.6 | 5.9
321 | 18/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 20029893 | 1957139 | 7.1156 | 0 | 90.315 | 27.5 | 221.5 | 5.91
320 | 18/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 20029684 | 1957109 | 7.0158 | 0 | 90.211 | 28.2 | 215.6 | 5.92
319 | 18/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 20029476 | 1957079 | 7.0253 | 0 | 89.887 | 28.4 | 292 | 5.92
318 | 18/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 20029244 | 1957046 | 7.059 | 0 | 90.441 | 28.9 | 229.4 | 5.92
317 | 18/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 20029090 | 1957024 | 7.0321 | 0 | 90.032 | 29.1 | 218 | 5.92
316 | 18/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 20028888 | 1956996 | 7.0233 | 0 | 90.233 | 29.1 | 220.8 | 5.92
315 | 18/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 20028683 | 1956966 | 7.0198 | 0 | 89.99 | 30.1 | 294 | 5.92
314 | 18/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 20028472 | 1956936 | 6.9375 | 0 | 90.143 | 30 | 208.9 | 5.92
313 | 18/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 20028277 | 1956908 | 7.0026 | 0 | 89.981 | 29 | 228 | 5.92
312 | 18/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 20028058 | 1956877 | 7.0209 | 0 | 89.856 | 28.1 | 229.1 | 5.92
311 | 18/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 20027843 | 1956846 | 7.0384 | 0 | 89.903 | 27 | 211.5 | 5.91
310 | 18/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 20027638 | 1956817 | 7.0457 | 0 | 90.427 | 26.1 | 207.5 | 5.89
309 | 18/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 20027434 | 1956789 | 7.1196 | 0 | 90.883 | 24.8 | 203.5 | 5.88
308 | 18/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 20027300 | 1956770 | 7.207 | 0 | 91.064 | 24.7 | 128.8 | 5.89
307 | 18/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 20027183 | 1956754 | 7.149 | 0 | 90.358 | 25.7 | 206.1 | 5.89
306 | 18/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 20027018 | 1956730 | 7.027 | 0 | 90.318 | 25.8 | 256.1 | 5.89
305 | 18/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 20026823 | 1956703 | 7.1773 | 0 | 90.76 | 25.4 | 206.1 | 5.89
304 | 18/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 20026689 | 1956684 | 7.1617 | 0 | 90.002 | 25.6 | 209.1 | 5.89
303 | 18/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 20026542 | 1956663 | 7.1383 | 0 | 90.537 | 25.8 | 209.3 | 5.89
302 | 18/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 20026395 | 1956643 | 7.0956 | 0 | 89.979 | 25.9 | 208.9 | 5.89
301 | 18/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 20026258 | 1956623 | 7.0774 | 0 | 89.823 | 26.5 | 205.2 | 5.9
300 | 17/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 20026080 | 1956598 | 7.0251 | 0 | 89.645 | 26.7 | 209.5 | 5.9
299 | 17/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 20025876 | 1956569 | 7.0479 | 0 | 89.637 | 26.8 | 208.9 | 5.9
298 | 17/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 20025671 | 1956540 | 7.0847 | 0 | 89.631 | 27 | 207.3 | 5.9
297 | 17/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 20025477 | 1956512 | 7.0701 | 0 | 89.584 | 27.2 | 209.3 | 5.91
296 | 17/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 20025274 | 1956484 | 7.0179 | 0 | 89.448 | 27.6 | 211.7 | 5.91
295 | 17/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 20025067 | 1956454 | 7.0124 | 0 | 89.343 | 28.1 | 210.4 | 5.92
294 | 17/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 20024863 | 1956425 | 7.0112 | 0 | 89.4 | 28 | 210.7 | 5.92
293 | 17/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 20024663 | 1956396 | 6.9511 | 0 | 89.213 | 29.3 | 195.3 | 5.92
292 | 17/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 20024481 | 1956370 | 6.9426 | 0 | 88.796 | 30.9 | 224.5 | 5.93
291 | 17/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 20024272 | 1956340 | 6.8927 | 0 | 89.087 | 30.6 | 226 | 5.92
290 | 17/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 20024081 | 1956312 | 6.8808 | 0 | 88.996 | 29.9 | 218.8 | 5.92
289 | 17/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 20023887 | 1956284 | 6.9265 | 0 | 88.824 | 29 | 223.3 | 5.92
288 | 17/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 20023674 | 1956253 | 6.9434 | 0 | 89.042 | 28 | 212.3 | 5.92
287 | 17/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 20023478 | 1956225 | 6.9862 | 0 | 89.096 | 26.9 | 278.3 | 5.91
286 | 17/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 20023264 | 1956194 | 7.0209 | 0 | 89.491 | 26 | 209.3 | 5.89
285 | 17/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 20023059 | 1956165 | 7.0687 | 0 | 89.507 | 25.4 | 209.6 | 5.88
284 | 17/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 20022854 | 1956136 | 7.0835 | 0 | 89.782 | 25.5 | 205.8 | 5.88
283 | 17/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 20022651 | 1956108 | 7.0494 | 0 | 89.755 | 25.6 | 200.9 | 5.88
282 | 17/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 20022459 | 1956080 | 7.1049 | 0 | 89.633 | 25.7 | 206.1 | 5.88
281 | 17/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 20022259 | 1956052 | 7.0792 | 0 | 89.786 | 25.7 | 189.7 | 5.88
280 | 17/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 20022087 | 1956028 | 7.0582 | 0 | 89.582 | 26.1 | 207.5 | 5.89
279 | 17/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 20021886 | 1955999 | 7.0215 | 0 | 89.749 | 26.1 | 207.7 | 5.89
278 | 17/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 20021687 | 1955971 | 7.0848 | 0 | 89.938 | 26.3 | 208.4 | 5.89
277 | 17/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 20021487 | 1955943 | 7.0394 | 0 | 89.742 | 26.4 | 210.8 | 5.89
276 | 16/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 20021282 | 1955914 | 7.0462 | 0 | 89.755 | 26.5 | 209.9 | 5.9
275 | 16/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 20021084 | 1955886 | 7.0691 | 0 | 89.979 | 26.5 | 192.9 | 5.9
274 | 16/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 20020911 | 1955861 | 7.015 | 0 | 89.801 | 26.7 | 203.4 | 5.9
273 | 16/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 20020721 | 1955834 | 7.067 | 0 | 90.081 | 26.9 | 139.7 | 5.91
272 | 16/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 20020592 | 1955816 | 7.0472 | 0 | 89.631 | 27.7 | 209.8 | 5.91
271 | 16/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 20020414 | 1955791 | 7.0511 | 0 | 89.707 | 28.1 | 211.2 | 5.92
270 | 16/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 20020218 | 1955763 | 7.0096 | 0 | 89.749 | 28.2 | 207.1 | 5.92
269 | 16/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 20020035 | 1955737 | 7.0231 | 0 | 89.726 | 28.4 | 209.4 | 5.92
268 | 16/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 20019844 | 1955709 | 6.9606 | 0 | 89.598 | 29.1 | 214.5 | 5.92
267 | 16/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 20019643 | 1955680 | 6.9437 | 0 | 89.514 | 29.5 | 201.5 | 5.92
266 | 16/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 20019471 | 1955656 | 6.977 | 0 | 89.468 | 28.9 | 205 | 5.92
265 | 16/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 20019290 | 1955630 | 7.0058 | 0 | 89.425 | 28.2 | 208.8 | 5.92
264 | 16/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 20019093 | 1955602 | 6.9966 | 0 | 89.647 | 27.8 | 207.6 | 5.92
263 | 16/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 20018901 | 1955574 | 7.0277 | 0 | 89.768 | 26.9 | 205.7 | 5.91
262 | 16/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 20018703 | 1955546 | 6.9792 | 0 | 89.707 | 26.2 | 209.9 | 5.89
261 | 16/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 20018505 | 1955518 | 6.995 | 0 | 89.685 | 25.5 | 208.7 | 5.88
260 | 16/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 20018317 | 1955491 | 7.0519 | 0 | 89.758 | 25.5 | 210 | 5.88
259 | 16/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 20018118 | 1955463 | 7.1455 | 0 | 89.952 | 25.4 | 210.6 | 5.88
258 | 16/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 20017938 | 1955438 | 7.1043 | 0 | 89.866 | 25.7 | 205 | 5.88
257 | 16/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 20017749 | 1955411 | 7.073 | 0 | 90.077 | 26 | 206.4 | 5.89
256 | 16/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 20017555 | 1955384 | 7.1567 | 0 | 90.23 | 26.1 | 202.9 | 5.89
255 | 16/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 20017367 | 1955357 | 7.1144 | 0 | 90.056 | 26 | 210.2 | 5.89
254 | 16/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 20017168 | 1955329 | 7.1024 | 0 | 90.339 | 25.9 | 180.2 | 5.89
253 | 16/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 20017000 | 1955306 | 7.0745 | 0 | 90.198 | 26.2 | 197.4 | 5.89
252 | 15/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 20016810 | 1955279 | 7.0736 | 0 | 90.258 | 26.2 | 199.3 | 5.89
251 | 15/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 20016622 | 1955252 | 7.094 | 0 | 89.982 | 26.4 | 210.6 | 5.9
250 | 15/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 20016422 | 1955224 | 7.0962 | 0 | 89.869 | 26.2 | 209.5 | 5.9
249 | 15/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 20016232 | 1955197 | 7.0677 | 0 | 89.793 | 26.4 | 210.6 | 5.9
248 | 15/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 20016032 | 1955169 | 7.0486 | 0 | 89.855 | 26.6 | 212.9 | 5.9
247 | 15/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 20015833 | 1955141 | 7.0781 | 0 | 89.895 | 26.3 | 207.8 | 5.9
246 | 15/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 20015638 | 1955113 | 7.0724 | 0 | 90.193 | 26 | 211.8 | 5.9
245 | 15/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 20015459 | 1955088 | 7.0619 | 0 | 90.08 | 25.8 | 214.3 | 5.9
244 | 15/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 20015264 | 1955060 | 7.0787 | 0 | 90.254 | 25.6 | 210.7 | 5.9
243 | 15/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 20015089 | 1955036 | 7.1093 | 0 | 90.482 | 27.2 | 214.4 | 5.91
242 | 15/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 20014889 | 1955007 | 7.0549 | 0 | 89.894 | 28 | 212.6 | 5.91
241 | 15/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 20014687 | 1954979 | 6.9586 | 0 | 89.949 | 27.4 | 215.2 | 5.9
240 | 15/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 20014477 | 1954949 | 7.0338 | 0 | 89.849 | 27.2 | 220.7 | 5.9
239 | 15/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 20014264 | 1954919 | 7.0337 | 0 | 90.093 | 26.6 | 211.8 | 5.9
238 | 15/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 20014055 | 1954889 | 7.0589 | 0 | 90.254 | 26.3 | 213 | 5.89
237 | 15/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 20013849 | 1954860 | 7.1081 | 0 | 90.17 | 26.2 | 211.8 | 5.89
236 | 15/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 20013643 | 1954831 | 7.1237 | 0 | 90.073 | 26.2 | 212.2 | 5.89
235 | 15/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 20013435 | 1954802 | 7.0642 | 0 | 90.039 | 26.2 | 209.6 | 5.89
234 | 15/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 20013228 | 1954772 | 7.0827 | 0 | 90.009 | 26.2 | 211 | 5.89
233 | 15/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 20013022 | 1954743 | 7.0903 | 0 | 90.133 | 26.2 | 211 | 5.89
232 | 15/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 20012815 | 1954714 | 7.0815 | 0 | 90.272 | 26.2 | 210.5 | 5.89
231 | 15/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 20012608 | 1954685 | 7.0721 | 0 | 90.334 | 26.1 | 215.4 | 5.89
230 | 15/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 20012403 | 1954656 | 7.1527 | 0 | 90.392 | 26.1 | 212.3 | 5.89
229 | 15/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 20012196 | 1954627 | 7.108 | 0 | 90.279 | 26.2 | 209 | 5.9
228 | 14/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 20011993 | 1954598 | 7.084 | 0 | 90.274 | 26.4 | 209.3 | 5.9
227 | 14/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 20011788 | 1954569 | 7.0983 | 0 | 90.15 | 26.6 | 208.2 | 5.9
226 | 14/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 20011583 | 1954540 | 7.0962 | 0 | 90.103 | 26.7 | 206.9 | 5.9
225 | 14/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 20011380 | 1954512 | 7.0623 | 0 | 89.841 | 27.1 | 206.5 | 5.91
224 | 14/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 20011177 | 1954483 | 7.0227 | 0 | 89.559 | 27.6 | 206.1 | 5.92
223 | 14/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 20010975 | 1954454 | 7.0028 | 0 | 89.706 | 28 | 204.6 | 5.92
222 | 14/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 20010776 | 1954426 | 7.0183 | 0 | 89.539 | 28.4 | 203.5 | 5.92
221 | 14/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 20010575 | 1954397 | 6.9814 | 0 | 89.589 | 29.3 | 203 | 5.92
220 | 14/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 20010376 | 1954368 | 6.9385 | 0 | 89.57 | 30.1 | 204.4 | 5.92
219 | 14/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 20010176 | 1954340 | 6.9516 | 0 | 89.338 | 29.7 | 203.2 | 5.92
218 | 14/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 20009977 | 1954311 | 6.9484 | 0 | 89.187 | 28.6 | 205.1 | 5.92
217 | 14/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 20009789 | 1954284 | 6.985 | 0 | 89.308 | 27 | 207.4 | 5.9
216 | 14/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 20009598 | 1954257 | 7.004 | 0 | 89.646 | 26.2 | 207.1 | 5.9
215 | 14/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 20009408 | 1954230 | 7.0657 | 0 | 89.659 | 26.2 | 198.5 | 5.9
214 | 14/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 20009228 | 1954204 | 7.0195 | 0 | 89.329 | 26 | 208.1 | 5.9
213 | 14/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 20009030 | 1954176 | 7.0465 | 0 | 90.131 | 24.7 | 185.3 | 5.89
212 | 14/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 20008910 | 1954159 | 7.1215 | 0 | 90.105 | 25.1 | 128.6 | 5.89
211 | 14/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 20008788 | 1954142 | 7.1347 | 0 | 89.796 | 26 | 208.8 | 5.89
210 | 14/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 20008592 | 1954114 | 7.0699 | 0 | 90 | 26.3 | 211.1 | 5.9
209 | 14/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 20008395 | 1954086 | 7.0584 | 0 | 89.761 | 26.3 | 210.3 | 5.89
208 | 14/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 20008194 | 1954058 | 7.0382 | 0 | 89.825 | 26.4 | 209.2 | 5.9
207 | 14/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 20007991 | 1954029 | 7.0701 | 0 | 89.715 | 26.4 | 208.8 | 5.9
206 | 14/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 20007790 | 1954001 | 7.0948 | 0 | 89.934 | 26.4 | 196.5 | 5.9
205 | 14/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 20007606 | 1953975 | 7.0627 | 0 | 89.721 | 26.6 | 212.5 | 5.9
204 | 13/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 20007411 | 1953947 | 6.9835 | 0 | 90.013 | 26.7 | 208.3 | 5.9
203 | 13/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 20007222 | 1953920 | 7.0485 | 0 | 89.691 | 26.8 | 212.7 | 5.9
202 | 13/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 20007019 | 1953891 | 7.0426 | 0 | 89.593 | 26.9 | 215.4 | 5.91
201 | 13/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 20006816 | 1953862 | 7.0265 | 0 | 89.454 | 27.3 | 216.8 | 5.91
200 | 13/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 20006609 | 1953833 | 6.9782 | 0 | 89.053 | 27.7 | 217.5 | 5.92
199 | 13/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 20006404 | 1953803 | 6.9382 | 0 | 88.803 | 28.1 | 220.7 | 5.92
198 | 13/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 20006194 | 1953773 | 6.9828 | 0 | 88.494 | 28.7 | 222.8 | 5.92
197 | 13/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 20005990 | 1953744 | 6.8657 | 0 | 88.587 | 29.5 | 227.4 | 5.92
196 | 13/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 20005777 | 1953713 | 6.9092 | 0 | 88.702 | 30.2 | 230 | 5.92
195 | 13/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 20005551 | 1953680 | 6.9131 | 0 | 88.628 | 29.8 | 230.3 | 5.92
194 | 13/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 20005327 | 1953648 | 6.9541 | 0 | 88.511 | 29.4 | 226.3 | 5.92
193 | 13/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 20005106 | 1953615 | 6.9243 | 0 | 88.79 | 28.7 | 237.4 | 5.92
192 | 13/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 20004880 | 1953583 | 6.9622 | 0 | 88.807 | 27.7 | 237.2 | 5.91
191 | 13/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 20004656 | 1953551 | 6.9623 | 0 | 88.894 | 26.7 | 250 | 5.9
190 | 13/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 20004417 | 1953516 | 6.9801 | 0 | 88.758 | 26.2 | 256.3 | 5.89
189 | 13/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 20004187 | 1953484 | 6.9936 | 0 | 89.476 | 25.5 | 188.5 | 5.89
188 | 13/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 20004032 | 1953461 | 7.0928 | 0 | 89.757 | 25.5 | 163.7 | 5.89
187 | 13/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 20003886 | 1953441 | 7.0488 | 0 | 89.47 | 25.7 | 171 | 5.89
186 | 13/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 20003719 | 1953417 | 7.0341 | 0 | 89.386 | 25.8 | 169.8 | 5.89
185 | 13/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 20003553 | 1953394 | 7.0067 | 0 | 89.344 | 25.9 | 171.1 | 5.89
184 | 13/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 20003385 | 1953370 | 7.061 | 0 | 89.54 | 25.8 | 171.4 | 5.9
183 | 13/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 20003217 | 1953346 | 7.0759 | 0 | 89.784 | 25.9 | 168.4 | 5.9
182 | 13/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 20003051 | 1953322 | 7.0951 | 0 | 89.817 | 25.9 | 167.6 | 5.9
181 | 13/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 20002885 | 1953299 | 7.0503 | 0 | 89.658 | 26 | 168.5 | 5.9
180 | 12/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 20002720 | 1953276 | 7.0699 | 0 | 89.75 | 25.2 | 213 | 5.9
179 | 12/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 20002566 | 1953254 | 7.0769 | 0 | 89.548 | 26.3 | 158.4 | 5.9
178 | 12/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 20002416 | 1953233 | 7.0205 | 0 | 89.454 | 26.4 | 165.3 | 5.9
177 | 12/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 20002263 | 1953211 | 7.0051 | 0 | 89.437 | 27.1 | 163.5 | 5.91
176 | 12/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 20002101 | 1953188 | 6.9952 | 0 | 89.494 | 27.4 | 164.6 | 5.91
175 | 12/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 20001946 | 1953166 | 7.0068 | 0 | 89.347 | 27.7 | 164.4 | 5.92
174 | 12/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 20001785 | 1953143 | 6.9888 | 0 | 89.286 | 28.1 | 163 | 5.92
173 | 12/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 20001650 | 1953123 | 6.9413 | 0 | 89.084 | 29.8 | 159.7 | 5.92
172 | 12/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 20001498 | 1953101 | 6.8265 | 0 | 89.187 | 31.6 | 158.7 | 5.93
171 | 12/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 20001355 | 1953081 | 6.9 | 0 | 88.947 | 30.8 | 169.8 | 5.92
170 | 12/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 20001191 | 1953057 | 6.8513 | 0 | 88.816 | 29.9 | 208.5 | 5.93
169 | 12/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 20001001 | 1953029 | 6.9299 | 0 | 88.481 | 28.8 | 244.9 | 5.93
168 | 12/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 20000778 | 1952997 | 6.9049 | 0 | 88.569 | 27.7 | 252.2 | 5.92
167 | 12/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 20000554 | 1952965 | 6.9207 | 0 | 88.304 | 27.1 | 233.6 | 5.91
166 | 12/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 20000328 | 1952932 | 6.9216 | 0 | 88.336 | 26.1 | 232.5 | 5.9
165 | 12/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 20000106 | 1952900 | 7.0568 | 0 | 89.137 | 25.5 | 206.8 | 5.88
164 | 12/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19999917 | 1952873 | 7.0179 | 0 | 88.918 | 25.7 | 223.8 | 5.89
163 | 12/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19999699 | 1952842 | 6.9941 | 0 | 88.869 | 25.8 | 225.9 | 5.88
162 | 12/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19999478 | 1952811 | 7.0083 | 0 | 88.89 | 25.8 | 213.7 | 5.89
161 | 12/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19999279 | 1952782 | 6.9748 | 0 | 88.677 | 25.9 | 217.8 | 5.89
160 | 12/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19999068 | 1952752 | 6.9701 | 0 | 88.716 | 26 | 216.4 | 5.89
159 | 12/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19998862 | 1952723 | 6.9934 | 0 | 88.693 | 26 | 220.3 | 5.89
158 | 12/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19998648 | 1952692 | 6.9827 | 0 | 88.835 | 26 | 199.2 | 5.89
157 | 12/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19998454 | 1952664 | 7.0093 | 0 | 88.87 | 26.1 | 207.7 | 5.89
156 | 11/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19998256 | 1952636 | 7.0359 | 0 | 89.02 | 26.2 | 208.3 | 5.9
155 | 11/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19998067 | 1952609 | 7.0219 | 0 | 88.823 | 26.2 | 213.7 | 5.9
154 | 11/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19997858 | 1952579 | 7.0048 | 0 | 88.691 | 26.6 | 223.9 | 5.9
153 | 11/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19997640 | 1952548 | 7.0146 | 0 | 88.687 | 27.1 | 221.1 | 5.91
152 | 11/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19997427 | 1952517 | 6.9481 | 0 | 88.518 | 27.4 | 225.1 | 5.91
151 | 11/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19997209 | 1952486 | 6.9538 | 0 | 88.597 | 27.8 | 226.3 | 5.92
150 | 11/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19996990 | 1952454 | 6.9787 | 0 | 88.705 | 27.8 | 224.1 | 5.91
149 | 11/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19996776 | 1952423 | 6.9102 | 0 | 89.095 | 27.6 | 223.2 | 5.92
148 | 11/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19996569 | 1952394 | 6.9822 | 0 | 89.242 | 28.4 | 214 | 5.92
147 | 11/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19996382 | 1952367 | 6.9001 | 0 | 88.665 | 29.3 | 276.1 | 5.92
146 | 11/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19996152 | 1952334 | 6.8942 | 0 | 88.804 | 29 | 238.2 | 5.92
145 | 11/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19995918 | 1952300 | 6.9332 | 0 | 88.354 | 28.6 | 241.9 | 5.92
144 | 11/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19995681 | 1952265 | 6.8917 | 0 | 88.589 | 28.2 | 246.1 | 5.92
143 | 11/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19995439 | 1952231 | 6.9292 | 0 | 88.828 | 27.2 | 288 | 5.91
142 | 11/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19995180 | 1952193 | 7.011 | 0 | 88.967 | 26.4 | 239.2 | 5.89
141 | 11/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19994956 | 1952161 | 6.9894 | 0 | 89.16 | 26 | 217 | 5.89
140 | 11/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19994744 | 1952131 | 7.0014 | 0 | 89.291 | 26 | 217 | 5.89
139 | 11/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19994532 | 1952101 | 7.119 | 0 | 89.585 | 26.1 | 218.9 | 5.89
138 | 11/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19994322 | 1952071 | 7.0422 | 0 | 89.194 | 26.1 | 214.1 | 5.89
137 | 11/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19994112 | 1952041 | 7.0121 | 0 | 89.499 | 26.2 | 218.4 | 5.9
136 | 11/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19993903 | 1952012 | 7.0305 | 0 | 89.444 | 26.2 | 216 | 5.9
135 | 11/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19993699 | 1951983 | 7.0324 | 0 | 89.461 | 26.4 | 214.7 | 5.9
134 | 11/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19993494 | 1951954 | 7.0416 | 0 | 89.312 | 26.4 | 217.2 | 5.9
133 | 11/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19993289 | 1951924 | 7.0243 | 0 | 89.426 | 26.6 | 213.8 | 5.9
132 | 10/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19993085 | 1951895 | 7.042 | 0 | 89.539 | 26.8 | 216 | 5.9
131 | 10/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19992880 | 1951866 | 7.0577 | 0 | 89.612 | 27 | 208.8 | 5.91
130 | 10/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19992674 | 1951837 | 6.9961 | 0 | 88.905 | 27.2 | 217.6 | 5.91
129 | 10/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19992466 | 1951807 | 6.9468 | 0 | 89.27 | 27.6 | 212.3 | 5.92
128 | 10/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19992257 | 1951777 | 7.0935 | 0 | 89.875 | 28.2 | 221.8 | 5.92
127 | 10/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19992045 | 1951747 | 7.0254 | 0 | 89.532 | 28.2 | 226.7 | 5.92
126 | 10/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19991824 | 1951715 | 6.9975 | 0 | 89.394 | 28.8 | 225.8 | 5.93
125 | 10/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19991607 | 1951684 | 6.9875 | 0 | 89.636 | 29.4 | 220.2 | 5.93
124 | 10/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19991396 | 1951654 | 6.8953 | 0 | 88.885 | 30.1 | 210.9 | 5.93
123 | 10/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19991194 | 1951625 | 6.9006 | 0 | 88.994 | 30.1 | 205.1 | 5.93
122 | 10/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19990998 | 1951596 | 6.8579 | 0 | 89.541 | 29.5 | 205.4 | 5.93
121 | 10/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19990799 | 1951568 | 6.9047 | 0 | 89.768 | 28.8 | 220.1 | 5.93
120 | 10/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19990591 | 1951538 | 7.0597 | 0 | 89.766 | 27.9 | 209.5 | 5.92
119 | 10/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19990392 | 1951510 | 7.1294 | 0 | 90.159 | 26.6 | 264.6 | 5.9
118 | 10/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19990214 | 1951484 | 7.0559 | 0 | 90.161 | 25.8 | 206.4 | 5.89
117 | 10/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19990038 | 1951460 | 7.1595 | 0 | 90.492 | 25.5 | 199.4 | 5.88
116 | 10/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19989856 | 1951434 | 7.1356 | 0 | 90.402 | 25.7 | 210.3 | 5.88
115 | 10/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19989653 | 1951406 | 7.0915 | 0 | 90.345 | 25.4 | 208.4 | 5.88
114 | 10/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19989460 | 1951378 | 7.0481 | 0 | 90.031 | 25.6 | 215.2 | 5.88
113 | 10/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19989256 | 1951350 | 7.0489 | 0 | 89.94 | 25.7 | 221.4 | 5.88
112 | 10/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19989041 | 1951319 | 7.1081 | 0 | 90.035 | 25.6 | 223.1 | 5.88
111 | 10/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19988829 | 1951289 | 7.119 | 0 | 89.781 | 25.7 | 222.5 | 5.89
110 | 10/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19988632 | 1951262 | 7.0814 | 0 | 89.601 | 25.7 | 228.1 | 5.89
109 | 10/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19988423 | 1951232 | 7.0971 | 0 | 89.816 | 25.5 | 208.1 | 5.89
108 | 09/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19988245 | 1951207 | 7.0581 | 0 | 89.749 | 25.7 | 225.2 | 5.89
107 | 09/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19988036 | 1951177 | 7.0569 | 0 | 90.178 | 25.3 | 181.2 | 5.89
106 | 09/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19987876 | 1951155 | 7.118 | 0 | 89.803 | 25.4 | 205.2 | 5.89
105 | 09/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19987680 | 1951127 | 7.0481 | 0 | 89.73 | 24.1 | 191 | 5.89
104 | 09/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19987510 | 1951103 | 7.1299 | 0 | 89.655 | 22.5 | 200.7 | 5.89
103 | 09/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19987319 | 1951076 | 7.1603 | 0 | 89.628 | 24.1 | 197.1 | 5.9
102 | 09/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19987136 | 1951051 | 7.0224 | 0 | 89.392 | 28.4 | 219.7 | 5.92
101 | 09/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19986930 | 1951021 | 6.9685 | 0 | 89.079 | 29.5 | 203.4 | 5.93
100 | 09/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19986735 | 1950993 | 6.898 | 0 | 89.474 | 30.4 | 217.4 | 5.93
99 | 09/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19986525 | 1950963 | 6.9401 | 0 | 89.678 | 30.8 | 217.9 | 5.93
98 | 09/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19986313 | 1950932 | 6.9463 | 0 | 89.796 | 30.3 | 214.2 | 5.93
97 | 09/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19986123 | 1950905 | 6.9845 | 0 | 89.702 | 29.4 | 219.4 | 5.93
96 | 09/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19985911 | 1950875 | 7.0021 | 0 | 89.812 | 28.3 | 225.8 | 5.92
95 | 09/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19985697 | 1950844 | 7.1034 | 0 | 90.144 | 27.3 | 195.9 | 5.91
94 | 09/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19985508 | 1950817 | 7.1124 | 0 | 90.296 | 26.5 | 267.1 | 5.89
93 | 09/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19985312 | 1950790 | 7.0089 | 0 | 90.35 | 26.1 | 269.7 | 5.89
92 | 09/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19985094 | 1950759 | 7.1623 | 0 | 91.2 | 26 | 209.2 | 5.89
91 | 09/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19984896 | 1950731 | 7.2191 | 0 | 90.896 | 26 | 185.3 | 5.89
90 | 09/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19984718 | 1950706 | 7.1557 | 0 | 90.918 | 26.4 | 204.8 | 5.89
89 | 09/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19984523 | 1950679 | 7.1072 | 0 | 91.12 | 26.3 | 206.3 | 5.89
88 | 09/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19984330 | 1950652 | 7.1713 | 0 | 90.588 | 26.3 | 192 | 5.9
87 | 09/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19984145 | 1950626 | 7.147 | 0 | 91.145 | 26.4 | 198.1 | 5.9
86 | 09/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19983951 | 1950599 | 7.1279 | 0 | 91.188 | 26.4 | 204.7 | 5.9
85 | 09/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19983765 | 1950573 | 7.1287 | 0 | 90.879 | 26.5 | 204.3 | 5.9
84 | 08/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19983574 | 1950546 | 7.163 | 0 | 91 | 26.7 | 209.2 | 5.9
83 | 08/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19983372 | 1950518 | 7.0786 | 0 | 90.382 | 26.9 | 211.1 | 5.9
82 | 08/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19983166 | 1950489 | 7.0945 | 0 | 90.541 | 26.8 | 201.3 | 5.9
81 | 08/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19982975 | 1950462 | 7.0907 | 0 | 90.449 | 26.8 | 207.4 | 5.91
80 | 08/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19982774 | 1950433 | 6.9933 | 0 | 90.707 | 28.1 | 206.4 | 5.92
79 | 08/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19982573 | 1950405 | 7.0737 | 0 | 90.382 | 28.4 | 195.7 | 5.92
78 | 08/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19982390 | 1950379 | 7.0692 | 0 | 90.63 | 28.2 | 207 | 5.92
77 | 08/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19982188 | 1950351 | 6.963 | 0 | 89.966 | 29.8 | 203.6 | 5.93
76 | 08/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19981997 | 1950323 | 7.0203 | 0 | 90.704 | 31.6 | 191.2 | 5.93
75 | 08/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19981808 | 1950296 | 7.0057 | 0 | 90.726 | 31.1 | 200.1 | 5.93
74 | 08/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19981620 | 1950269 | 6.9673 | 0 | 90.583 | 30.5 | 208.2 | 5.93
73 | 08/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19981417 | 1950240 | 7.0011 | 0 | 90.633 | 29.7 | 211.6 | 5.93
72 | 08/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19981210 | 1950211 | 7.0691 | 0 | 90.68 | 28.6 | 212.5 | 5.93
71 | 08/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19981006 | 1950182 | 7.1248 | 0 | 91.024 | 27.3 | 211.3 | 5.92
70 | 08/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19980817 | 1950156 | 7.1569 | 0 | 90.577 | 26.4 | 214.5 | 5.9
69 | 08/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19980607 | 1950126 | 7.1548 | 0 | 90.902 | 25.9 | 215.4 | 5.89
68 | 08/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19980401 | 1950097 | 7.036 | 0 | 90.973 | 25.9 | 216.5 | 5.89
67 | 08/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19980190 | 1950068 | 7.1464 | 0 | 90.179 | 26 | 217.8 | 5.89
66 | 08/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19979977 | 1950038 | 7.0237 | 0 | 90.298 | 26.2 | 219.7 | 5.89
65 | 08/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19979763 | 1950008 | 7.0724 | 0 | 90.183 | 26.2 | 218 | 5.89
64 | 08/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19979550 | 1949977 | 7.1268 | 0 | 90.46 | 26.4 | 214.9 | 5.89
63 | 08/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19979340 | 1949948 | 7.0123 | 0 | 90.3 | 26.4 | 213 | 5.9
62 | 08/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19979133 | 1949919 | 7.0744 | 0 | 90.27 | 26.5 | 212.7 | 5.9
61 | 08/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19978926 | 1949889 | 6.9916 | 0 | 90.503 | 26.8 | 209.3 | 5.9
60 | 07/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19978721 | 1949861 | 7.1608 | 0 | 90.521 | 27 | 213.1 | 5.9
59 | 07/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19978514 | 1949831 | 7.1286 | 0 | 90.116 | 26.8 | 211.2 | 5.91
58 | 07/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19978306 | 1949802 | 7.1221 | 0 | 90.079 | 27.4 | 210.9 | 5.91
57 | 07/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19978100 | 1949773 | 6.9832 | 0 | 90.257 | 27.8 | 206.8 | 5.92
56 | 07/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19977897 | 1949744 | 7.0581 | 0 | 90.124 | 28.2 | 206.9 | 5.92
55 | 07/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19977693 | 1949715 | 6.9478 | 0 | 90.303 | 28.5 | 206.9 | 5.92
54 | 07/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19977490 | 1949686 | 7.0482 | 0 | 89.902 | 28.6 | 212.6 | 5.92
53 | 07/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19977282 | 1949657 | 6.9001 | 0 | 89.896 | 29.9 | 207.4 | 5.93
52 | 07/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19977097 | 1949630 | 6.9217 | 0 | 89.698 | 31.5 | 207.5 | 5.93
51 | 07/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19976903 | 1949602 | 6.9427 | 0 | 89.684 | 30.9 | 209.9 | 5.93
50 | 07/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19976707 | 1949574 | 6.8831 | 0 | 89.069 | 30.3 | 209.4 | 5.93
49 | 07/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19976503 | 1949544 | 6.8625 | 0 | 89.158 | 29.4 | 212.7 | 5.93
48 | 07/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19976297 | 1949515 | 6.9499 | 0 | 89.472 | 28.5 | 215 | 5.93
47 | 07/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19976086 | 1949484 | 7.0707 | 0 | 89.585 | 27.4 | 214.8 | 5.92
46 | 07/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19975877 | 1949455 | 7.0314 | 0 | 89.831 | 26.6 | 215.5 | 5.9
45 | 07/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19975668 | 1949425 | 7.0531 | 0 | 90.085 | 26.1 | 217.5 | 5.89
44 | 07/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19975455 | 1949395 | 7.1178 | 0 | 90.656 | 26 | 213.9 | 5.89
43 | 07/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19975254 | 1949367 | 7.1892 | 0 | 90.507 | 26.1 | 209.2 | 5.89
42 | 07/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19975053 | 1949338 | 7.0997 | 0 | 90.434 | 26.4 | 217.2 | 5.9
41 | 07/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19974846 | 1949309 | 7.0741 | 0 | 90.366 | 26.4 | 209 | 5.9
40 | 07/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19974650 | 1949282 | 7.1375 | 0 | 90.514 | 26.3 | 208.8 | 5.9
39 | 07/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19974446 | 1949253 | 7.0923 | 0 | 90.382 | 26.1 | 209.7 | 5.9
38 | 07/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19974247 | 1949225 | 7.1325 | 0 | 90.637 | 25.9 | 189.8 | 5.9
37 | 07/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19974082 | 1949202 | 7.1839 | 0 | 90.367 | 25.3 | 207.6 | 5.9
36 | 06/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19973908 | 1949177 | 7.0978 | 0 | 90.517 | 26.9 | 204.7 | 5.91
35 | 06/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19973713 | 1949150 | 7.039 | 0 | 90.486 | 27.4 | 205.9 | 5.91
34 | 06/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19973511 | 1949121 | 7.0737 | 0 | 90.564 | 27.6 | 200 | 5.92
33 | 06/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19973322 | 1949095 | 7.1156 | 0 | 90.563 | 28.2 | 200 | 5.92
32 | 06/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19973132 | 1949068 | 7.0346 | 0 | 89.56 | 28.9 | 206.7 | 5.93
31 | 06/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19972933 | 1949039 | 6.8841 | 0 | 89.449 | 29.4 | 188.8 | 5.93
30 | 06/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19972766 | 1949015 | 6.9267 | 0 | 88.817 | 29.7 | 203.1 | 5.93
29 | 06/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19972572 | 1948987 | 6.8657 | 0 | 89.119 | 31.3 | 197.7 | 5.93
28 | 06/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19972408 | 1948963 | 6.8443 | 0 | 89.475 | 32.2 | 211.3 | 5.93
27 | 06/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19972212 | 1948935 | 6.8853 | 0 | 89.51 | 31.7 | 196.3 | 5.93
26 | 06/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19972046 | 1948911 | 6.8964 | 0 | 89.314 | 31 | 202.2 | 5.93
25 | 06/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19971859 | 1948884 | 6.876 | 0 | 89.011 | 30 | 204.8 | 5.93
24 | 06/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19971658 | 1948855 | 6.9071 | 0 | 89.144 | 28.7 | 206.9 | 5.93
23 | 06/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19971456 | 1948826 | 6.9833 | 0 | 89.298 | 27.2 | 209.5 | 5.92
22 | 06/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19971253 | 1948797 | 7.0242 | 0 | 89.408 | 26.1 | 212.4 | 5.9
21 | 06/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19971045 | 1948767 | 7.0798 | 0 | 89.554 | 25.6 | 210.7 | 5.9
20 | 06/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19970841 | 1948738 | 7.052 | 0 | 89.659 | 25.7 | 213.3 | 5.9
19 | 06/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19970633 | 1948709 | 7.0138 | 0 | 89.517 | 25.9 | 214.3 | 5.9
18 | 06/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19970425 | 1948679 | 7.0212 | 0 | 89.436 | 26.1 | 209.5 | 5.9
17 | 06/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19970220 | 1948650 | 6.9877 | 0 | 89.27 | 26.2 | 205.1 | 5.9
16 | 06/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19970025 | 1948622 | 6.9799 | 0 | 89.468 | 26.4 | 206.1 | 5.9
15 | 06/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19969824 | 1948594 | 7.0357 | 0 | 89.474 | 26.4 | 204.7 | 5.9
14 | 06/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19969624 | 1948565 | 7.043 | 0 | 89.598 | 26.6 | 202.6 | 5.91
13 | 06/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19969427 | 1948537 | 7.06 | 0 | 89.546 | 26.7 | 208.4 | 5.91
12 | 05/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19969227 | 1948509 | 7.0256 | 0 | 89.369 | 26.8 | 209.5 | 5.91
11 | 05/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19969023 | 1948480 | 7.0067 | 0 | 89.306 | 27.1 | 208.3 | 5.91
10 | 05/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19968819 | 1948451 | 6.9764 | 0 | 89.285 | 27.4 | 209 | 5.91
9 | 05/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19968615 | 1948422 | 6.9557 | 0 | 89.175 | 28.3 | 211 | 5.92
8 | 05/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19968410 | 1948392 | 6.9839 | 0 | 88.966 | 28.6 | 217.1 | 5.92
7 | 05/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19968201 | 1948362 | 6.957 | 0 | 89.022 | 28.9 | 213.5 | 5.93
6 | 05/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19967998 | 1948333 | 6.9825 | 0 | 88.998 | 29.2 | 205 | 5.93
5 | 05/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19967800 | 1948304 | 6.8894 | 0 | 89.11 | 30.4 | 205.8 | 5.93
4 | 05/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19967606 | 1948276 | 6.8468 | 0 | 89.001 | 31.4 | 209.3 | 5.93
3 | 05/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19967404 | 1948247 | 6.8487 | 0 | 88.966 | 31 | 214.2 | 5.93
2 | 05/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19967197 | 1948217 | 6.8698 | 0 | 88.954 | 30.3 | 212 | 5.93
1 | 05/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19966996 | 1948188 | 6.9512 | 0 | 89.025 | 29.3 | 216 | 5.93