## Industrial La Fama diario 05311
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45975
Meter/Site ID: | 1123871 16M FAMA
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 27
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Peak Flow | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | V
27 | 01/06/2016 | 9:00:00 a.m. | 13595576 | 1848258 | 7.1365 | 0 | 90.656 | 26.8 | 1043.6 | 5.86
26 | 31/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13586410 | 1846968 | 7.1602 | 0 | 90.715 | 26.4 | 835.2 | 5.86
25 | 30/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13578083 | 1845794 | 7.2261 | 0 | 90.312 | 26.6 | 753.1 | 5.87
24 | 29/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13565398 | 1844002 | 7.1605 | 0 | 90.192 | 26.5 | 868.4 | 5.85
23 | 28/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13551109 | 1841983 | 7.0167 | 0 | 90.083 | 26.2 | 884.9 | 5.87
22 | 27/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13535655 | 1839800 | 7.1431 | 0 | 90.055 | 26.2 | 940.4 | 5.86
21 | 26/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13519315 | 1837490 | 7.1996 | 0 | 90.973 | 27.2 | 777 | 5.86
20 | 25/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13510502 | 1836252 | 7.0708 | 0 | 90.789 | 26.6 | 924.1 | 5.87
19 | 24/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13500614 | 1834862 | 7.0931 | 0 | 90.518 | 26.3 | 844.5 | 5.87
18 | 23/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13487564 | 1833026 | 7.1227 | 0 | 90.901 | 26.5 | 936.1 | 5.86
17 | 22/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13476556 | 1831482 | 7.1142 | 0 | 90.649 | 26.1 | 1039.3 | 5.86
16 | 21/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13463660 | 1829670 | 7.141 | 0 | 90.056 | 25.6 | 1016.1 | 5.87
15 | 20/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13447793 | 1827432 | 7.1016 | 0 | 89.982 | 25.2 | 1037 | 5.85
14 | 19/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13430457 | 1824989 | 7.2149 | 0 | 90.053 | 25.3 | 1157.3 | 5.86
13 | 18/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13412953 | 1822523 | 7.1416 | 0 | 89.434 | 25.3 | 1060.3 | 5.85
12 | 17/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13396217 | 1820150 | 7.0646 | 0 | 89.417 | 25.4 | 922.8 | 5.86
11 | 16/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13379593 | 1817793 | 7.0876 | 0 | 89.851 | 25 | 978 | 5.86
10 | 15/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13364277 | 1815633 | 7.1159 | 0 | 89.604 | 25.2 | 1069.1 | 5.88
9 | 14/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13346938 | 1813180 | 7.0519 | 0 | 89.004 | 25.5 | 995.6 | 5.87
8 | 13/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13329130 | 1810643 | 7.0375 | 0 | 88.983 | 25.7 | 894.9 | 5.87
7 | 12/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13313193 | 1808371 | 6.9342 | 0 | 88.791 | 25.9 | 873.4 | 5.86
6 | 11/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13298808 | 1806315 | 7.0525 | 0 | 89.691 | 26.5 | 910.9 | 5.86
5 | 10/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13288417 | 1804839 | 7.068 | 0 | 89.894 | 25.7 | 935 | 5.86
4 | 09/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13275653 | 1803034 | 7.1111 | 0 | 90.998 | 26.2 | 571.2 | 5.86
3 | 08/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13267032 | 1801827 | 7.2006 | 0 | 90.429 | 25.9 | 733.7 | 5.86
2 | 07/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13257638 | 1800505 | 7.0873 | 0 | 89.987 | 25.7 | 886.4 | 5.85
1 | 06/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 13245115 | 1798734 | 7.0569 | 0 | 89.122 | 25.4 | 882.3 | 5.87