## Industrias Cari horario 053116
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45883
Meter/Site ID: | 8C175 35739 Cari
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 647
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Peak Flow | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | V
647 | 01/06/2016 | 10:00:00 a.m. | 411469 | 279803 | 1.6435 | 0 | 10.98 | 20 | 27.2 | 5.89
646 | 01/06/2016 | 9:00:00 a.m. | 411460 | 279797 | 1.5855 | 0 | 11.581 | 18.2 | 9.9 | 5.88
645 | 01/06/2016 | 8:00:00 a.m. | 411458 | 279796 | 1.66 | 0 | 11.726 | 17.3 | 0 | 5.88
644 | 01/06/2016 | 7:00:00 a.m. | 411458 | 279796 | 1.666 | 0 | 11.726 | 17.2 | 0 | 5.88
643 | 01/06/2016 | 6:00:00 a.m. | 411458 | 279796 | 1.6661 | 0 | 11.783 | 17.1 | 0 | 5.88
642 | 01/06/2016 | 5:00:00 a.m. | 411458 | 279796 | 1.6687 | 0 | 11.837 | 17.9 | 0 | 5.88
641 | 01/06/2016 | 4:00:00 a.m. | 411458 | 279796 | 1.6604 | 0 | 11.79 | 18.9 | 0 | 5.88
640 | 01/06/2016 | 3:00:00 a.m. | 411458 | 279796 | 1.6501 | 0 | 11.765 | 19 | 0 | 5.88
639 | 01/06/2016 | 2:00:00 a.m. | 411458 | 279796 | 1.654 | 0 | 11.753 | 18.9 | 0 | 5.89
638 | 01/06/2016 | 1:00:00 a.m. | 411458 | 279796 | 1.6591 | 0 | 11.805 | 19 | 0 | 5.88
637 | 01/06/2016 | 12:00:00 a.m. | 411458 | 279796 | 1.6556 | 0 | 11.743 | 18.8 | 0 | 5.88
636 | 31/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 411458 | 279796 | 1.6581 | 0 | 11.792 | 18.5 | 0 | 5.88
635 | 31/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 411458 | 279796 | 1.6598 | 0 | 11.795 | 18.6 | 0 | 5.88
634 | 31/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 411458 | 279796 | 1.6584 | 0 | 11.765 | 18.2 | 0 | 5.89
633 | 31/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 411458 | 279796 | 1.655 | 0 | 11.732 | 17.6 | 0 | 5.89
632 | 31/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 411458 | 279796 | 1.6494 | 0 | 11.731 | 17.1 | 0 | 5.89
631 | 31/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 411458 | 279796 | 1.6681 | 0 | 11.759 | 23.1 | 0.3 | 5.9
630 | 31/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 411458 | 279796 | 1.5354 | 0 | 11.286 | 39.9 | 17.2 | 5.92
629 | 31/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 411454 | 279794 | 1.4738 | 0 | 10.661 | 38.3 | 25.6 | 5.92
628 | 31/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 411442 | 279786 | 1.4727 | 0 | 10.846 | 37.3 | 25.5 | 5.92
627 | 31/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 411433 | 279780 | 1.4943 | 0 | 10.771 | 33.7 | 26 | 5.92
626 | 31/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 411421 | 279772 | 1.5537 | 0 | 10.931 | 29.3 | 18.1 | 5.91
625 | 31/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 411412 | 279766 | 1.5911 | 0 | 11.047 | 25 | 18.8 | 5.9
624 | 31/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 411404 | 279761 | 1.6227 | 0 | 10.89 | 22.6 | 18.5 | 5.9
623 | 31/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 411392 | 279753 | 1.5657 | 0 | 11.166 | 19.4 | 21.7 | 5.89
622 | 31/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 411385 | 279748 | 1.6481 | 0 | 11.189 | 17.6 | 18.7 | 5.88
621 | 31/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 411379 | 279745 | 1.6578 | 0 | 11.608 | 16.7 | 8.2 | 5.88
620 | 31/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 411379 | 279744 | 1.6695 | 0 | 11.829 | 17.3 | 0 | 5.88
619 | 31/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 411379 | 279744 | 1.6648 | 0 | 11.791 | 18 | 0 | 5.88
618 | 31/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 411379 | 279744 | 1.6631 | 0 | 11.821 | 18.5 | 0 | 5.88
617 | 31/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 411379 | 279744 | 1.65 | 0 | 11.728 | 18.8 | 0 | 5.88
616 | 31/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 411379 | 279744 | 1.6577 | 0 | 11.807 | 19 | 0 | 5.88
615 | 31/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 411379 | 279744 | 1.6506 | 0 | 11.725 | 19.1 | 0 | 5.88
614 | 31/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 411379 | 279744 | 1.6501 | 0 | 11.765 | 18.9 | 0 | 5.88
613 | 31/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 411379 | 279744 | 1.6584 | 0 | 11.792 | 19.6 | 0 | 5.88
612 | 30/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 411379 | 279744 | 1.6535 | 0 | 11.829 | 20.3 | 0 | 5.88
611 | 30/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 411379 | 279744 | 1.648 | 0 | 11.827 | 20.8 | 0 | 5.89
610 | 30/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 411379 | 279744 | 1.6455 | 0 | 11.749 | 20.9 | 0 | 5.89
609 | 30/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 411379 | 279744 | 1.6445 | 0 | 11.768 | 26.6 | 0 | 5.89
608 | 30/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 411379 | 279744 | 1.587 | 0 | 11.699 | 32.2 | 0.3 | 5.91
607 | 30/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 411379 | 279744 | 1.5643 | 0 | 11.529 | 33.2 | 0.4 | 5.91
606 | 30/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 411378 | 279744 | 1.5772 | 0 | 11.565 | 36.5 | 1.3 | 5.92
605 | 30/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 411378 | 279744 | 1.5147 | 0 | 11.166 | 37.5 | 17.4 | 5.92
604 | 30/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 411374 | 279741 | 1.5704 | 0 | 11.151 | 30.9 | 20.6 | 5.91
603 | 30/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 411367 | 279736 | 1.5207 | 0 | 10.712 | 32.9 | 26.3 | 5.92
602 | 30/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 411354 | 279728 | 1.4949 | 0 | 10.704 | 29.3 | 26.6 | 5.91
601 | 30/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 411340 | 279719 | 1.5204 | 0 | 10.962 | 25.2 | 18.1 | 5.9
600 | 30/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 411331 | 279713 | 1.5561 | 0 | 10.862 | 22.5 | 18.6 | 5.9
599 | 30/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 411319 | 279705 | 1.5923 | 0 | 10.998 | 18.7 | 27.1 | 5.89
598 | 30/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 411310 | 279699 | 1.6586 | 0 | 11.735 | 16.5 | 0 | 5.88
597 | 30/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 411310 | 279699 | 1.6653 | 0 | 11.767 | 16.1 | 0 | 5.88
596 | 30/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 411310 | 279699 | 1.6742 | 0 | 11.81 | 16.3 | 0 | 5.88
595 | 30/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 411310 | 279699 | 1.6639 | 0 | 11.781 | 17.8 | 0 | 5.88
594 | 30/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 411310 | 279699 | 1.6517 | 0 | 11.706 | 19.5 | 0 | 5.89
593 | 30/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 411310 | 279699 | 1.6475 | 0 | 11.729 | 19.3 | 0 | 5.89
592 | 30/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 411310 | 279699 | 1.651 | 0 | 11.822 | 19.6 | 0 | 5.89
591 | 30/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 411310 | 279699 | 1.6534 | 0 | 11.83 | 20.4 | 0 | 5.89
590 | 30/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 411310 | 279699 | 1.6464 | 0 | 11.826 | 21.3 | 0 | 5.89
589 | 30/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 411310 | 279699 | 1.6413 | 0 | 11.802 | 22 | 0 | 5.89
588 | 29/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 411310 | 279699 | 1.6388 | 0 | 11.822 | 22.9 | 0 | 5.89
587 | 29/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 411310 | 279699 | 1.6304 | 0 | 11.81 | 24.1 | 0 | 5.9
586 | 29/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 411310 | 279699 | 1.6233 | 0 | 11.798 | 26.7 | 0 | 5.9
585 | 29/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 411310 | 279699 | 1.5959 | 0 | 11.715 | 31.9 | 0 | 5.91
584 | 29/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 411310 | 279699 | 1.5611 | 0 | 11.603 | 36.7 | 0 | 5.92
583 | 29/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 411310 | 279699 | 1.5381 | 0 | 11.494 | 41.6 | 0 | 5.92
582 | 29/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 411310 | 279699 | 1.4998 | 0 | 11.433 | 43.2 | 0 | 5.93
581 | 29/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 411310 | 279699 | 1.5056 | 0 | 11.449 | 42.4 | 0 | 5.92
580 | 29/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 411310 | 279699 | 1.512 | 0 | 11.488 | 39.7 | 0 | 5.92
579 | 29/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 411310 | 279699 | 1.5285 | 0 | 11.515 | 36.3 | 0 | 5.92
578 | 29/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 411310 | 279699 | 1.5599 | 0 | 11.562 | 29.4 | 0 | 5.91
577 | 29/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 411310 | 279699 | 1.602 | 0 | 11.608 | 24.3 | 0 | 5.9
576 | 29/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 411310 | 279699 | 1.6274 | 0 | 11.663 | 19.9 | 0 | 5.89
575 | 29/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 411310 | 279699 | 1.652 | 0 | 11.688 | 17 | 0 | 5.88
574 | 29/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 411310 | 279699 | 1.6652 | 0 | 11.704 | 16 | 0 | 5.88
573 | 29/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 411310 | 279699 | 1.6724 | 0 | 11.736 | 15.7 | 0 | 5.88
572 | 29/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 411310 | 279699 | 1.6768 | 0 | 11.839 | 15.8 | 0 | 5.88
571 | 29/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 411310 | 279699 | 1.6762 | 0 | 11.847 | 16.3 | 0 | 5.88
570 | 29/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 411310 | 279699 | 1.6709 | 0 | 11.842 | 18.5 | 0 | 5.88
569 | 29/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 411310 | 279699 | 1.6572 | 0 | 11.838 | 19.3 | 0 | 5.89
568 | 29/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 411310 | 279699 | 1.6561 | 0 | 11.771 | 19.2 | 0 | 5.89
567 | 29/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 411310 | 279699 | 1.6495 | 0 | 11.751 | 19.2 | 0 | 5.89
566 | 29/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 411310 | 279699 | 1.6603 | 0 | 11.857 | 20.2 | 0 | 5.89
565 | 29/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 411310 | 279699 | 1.645 | 0 | 11.841 | 22.1 | 0 | 5.89
564 | 28/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 411310 | 279699 | 1.6367 | 0 | 11.776 | 24.3 | 0 | 5.9
563 | 28/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 411310 | 279699 | 1.6178 | 0 | 11.807 | 24.8 | 0 | 5.9
562 | 28/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 411310 | 279699 | 1.6211 | 0 | 11.819 | 27.3 | 0 | 5.9
561 | 28/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 411310 | 279699 | 1.6011 | 0 | 11.766 | 31.4 | 0 | 5.91
560 | 28/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 411310 | 279699 | 1.5666 | 0 | 11.656 | 35.5 | 0 | 5.91
559 | 28/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 411310 | 279699 | 1.5515 | 0 | 11.527 | 42 | 0.2 | 5.92
558 | 28/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 411310 | 279699 | 1.4994 | 0 | 11.444 | 44.1 | 0.3 | 5.93
557 | 28/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 411309 | 279699 | 1.4868 | 0 | 11.28 | 44.4 | 2.2 | 5.93
556 | 28/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 411309 | 279699 | 1.5061 | 0 | 11.336 | 41.3 | 9.6 | 5.92
555 | 28/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 411307 | 279697 | 1.5319 | 0 | 10.925 | 35.3 | 25.2 | 5.92
554 | 28/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 411298 | 279691 | 1.5024 | 0 | 10.797 | 30.7 | 25.5 | 5.91
553 | 28/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 411285 | 279683 | 1.5241 | 0 | 10.884 | 27.3 | 26.3 | 5.91
552 | 28/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 411275 | 279676 | 1.5307 | 0 | 11.035 | 25.2 | 18.3 | 5.9
551 | 28/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 411267 | 279671 | 1.623 | 0 | 11.102 | 20 | 18.7 | 5.89
550 | 28/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 411260 | 279667 | 1.5954 | 0 | 11.402 | 15.8 | 10.1 | 5.88
549 | 28/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 411257 | 279665 | 1.6694 | 0 | 11.606 | 15.2 | 8.5 | 5.88
548 | 28/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 411257 | 279665 | 1.6735 | 0 | 11.788 | 16.1 | 0 | 5.88
547 | 28/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 411257 | 279665 | 1.6697 | 0 | 11.758 | 17.1 | 0 | 5.88
546 | 28/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 411257 | 279665 | 1.6581 | 0 | 11.769 | 17.5 | 0 | 5.88
545 | 28/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 411257 | 279665 | 1.6606 | 0 | 11.745 | 17.9 | 0 | 5.88
544 | 28/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 411257 | 279665 | 1.6571 | 0 | 11.763 | 18.2 | 0 | 5.88
543 | 28/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 411257 | 279665 | 1.6576 | 0 | 11.769 | 19 | 0 | 5.88
542 | 28/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 411257 | 279665 | 1.6457 | 0 | 11.758 | 19.6 | 0 | 5.88
541 | 28/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 411257 | 279665 | 1.6428 | 0 | 11.734 | 20.3 | 0 | 5.88
540 | 27/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 411257 | 279665 | 1.648 | 0 | 11.768 | 20.7 | 0 | 5.89
539 | 27/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 411257 | 279665 | 1.639 | 0 | 11.768 | 22.9 | 0 | 5.89
538 | 27/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 411257 | 279665 | 1.6232 | 0 | 11.745 | 25.9 | 0.2 | 5.9
537 | 27/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 411257 | 279665 | 1.6053 | 0 | 11.677 | 28.4 | 0.2 | 5.9
536 | 27/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 411257 | 279665 | 1.5806 | 0 | 11.591 | 27.9 | 0 | 5.9
535 | 27/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 411257 | 279665 | 1.5946 | 0 | 11.699 | 25.4 | 0.8 | 5.9
534 | 27/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 411257 | 279665 | 1.6188 | 0 | 11.333 | 24.5 | 17.6 | 5.9
533 | 27/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 411251 | 279661 | 1.5371 | 0 | 10.883 | 33.5 | 24.9 | 5.92
532 | 27/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 411241 | 279654 | 1.4822 | 0 | 10.619 | 35.1 | 24.8 | 5.92
531 | 27/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 411225 | 279643 | 1.4732 | 0 | 10.927 | 34.7 | 24.7 | 5.92
530 | 27/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 411217 | 279638 | 1.4947 | 0 | 10.94 | 30.5 | 25.6 | 5.91
529 | 27/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 411206 | 279631 | 1.5244 | 0 | 10.86 | 26.8 | 25.8 | 5.91
528 | 27/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 411195 | 279624 | 1.6018 | 0 | 11.165 | 23.7 | 18.6 | 5.9
527 | 27/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 411188 | 279619 | 1.5659 | 0 | 11.074 | 19.7 | 18.6 | 5.89
526 | 27/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 411181 | 279615 | 1.5921 | 0 | 11.6 | 16.5 | 10 | 5.88
525 | 27/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 411180 | 279614 | 1.6525 | 0 | 11.622 | 15.6 | 8.1 | 5.88
524 | 27/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 411180 | 279614 | 1.6784 | 0 | 11.839 | 16.3 | 0 | 5.88
523 | 27/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 411180 | 279614 | 1.6724 | 0 | 11.757 | 17 | 0 | 5.88
522 | 27/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 411180 | 279614 | 1.6621 | 0 | 11.797 | 17.4 | 0 | 5.88
521 | 27/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 411180 | 279614 | 1.6632 | 0 | 11.804 | 18.3 | 0 | 5.88
520 | 27/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 411180 | 279614 | 1.6594 | 0 | 11.811 | 19.2 | 0 | 5.89
519 | 27/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 411180 | 279614 | 1.6544 | 0 | 11.797 | 19.8 | 0 | 5.89
518 | 27/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 411180 | 279614 | 1.6509 | 0 | 11.818 | 20.8 | 0 | 5.89
517 | 27/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 411180 | 279614 | 1.6442 | 0 | 11.809 | 22.3 | 0 | 5.89
516 | 26/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 411180 | 279614 | 1.6319 | 0 | 11.8 | 23.3 | 0 | 5.9
515 | 26/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 411180 | 279614 | 1.6315 | 0 | 11.82 | 24.2 | 0 | 5.9
514 | 26/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 411180 | 279614 | 1.6241 | 0 | 11.798 | 25.9 | 0 | 5.9
513 | 26/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 411180 | 279614 | 1.6088 | 0 | 11.753 | 28.8 | 0 | 5.9
512 | 26/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 411180 | 279614 | 1.5851 | 0 | 11.612 | 30.5 | 0 | 5.91
511 | 26/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 411179 | 279614 | 1.5919 | 0 | 11.668 | 26.3 | 0 | 5.9
510 | 26/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 411179 | 279614 | 1.6201 | 0 | 11.767 | 26.6 | 0.7 | 5.9
509 | 26/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 411179 | 279614 | 1.6001 | 0 | 11.086 | 28.4 | 25.8 | 5.91
508 | 26/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 411172 | 279609 | 1.5247 | 0 | 10.816 | 31.9 | 25.8 | 5.91
507 | 26/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 411161 | 279602 | 1.4984 | 0 | 10.686 | 31.7 | 26.2 | 5.92
506 | 26/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 411145 | 279591 | 1.517 | 0 | 10.734 | 29.1 | 26.7 | 5.91
505 | 26/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 411131 | 279582 | 1.5356 | 0 | 11.134 | 25.7 | 23.4 | 5.9
504 | 26/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 411124 | 279578 | 1.5541 | 0 | 11.218 | 22.8 | 18.3 | 5.9
503 | 26/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 411119 | 279574 | 1.5666 | 0 | 10.975 | 19.2 | 18.6 | 5.89
502 | 26/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 411108 | 279567 | 1.5952 | 0 | 11.565 | 17.2 | 10.1 | 5.88
501 | 26/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 411107 | 279566 | 1.6567 | 0 | 11.67 | 16.8 | 9.5 | 5.88
500 | 26/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 411106 | 279566 | 1.6725 | 0 | 11.879 | 16.7 | 0 | 5.88
499 | 26/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 411106 | 279566 | 1.6712 | 0 | 11.76 | 16.6 | 0 | 5.88
498 | 26/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 411106 | 279566 | 1.6673 | 0 | 11.83 | 16.3 | 0 | 5.88
497 | 26/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 411106 | 279566 | 1.6785 | 0 | 11.9 | 17.6 | 0 | 5.88
496 | 26/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 411106 | 279566 | 1.6591 | 0 | 11.835 | 21.4 | 0 | 5.89
495 | 26/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 411106 | 279566 | 1.6458 | 0 | 11.874 | 21.7 | 0 | 5.89
494 | 26/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 411106 | 279566 | 1.6453 | 0 | 11.851 | 22.1 | 0 | 5.89
493 | 26/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 411106 | 279566 | 1.6417 | 0 | 11.875 | 23 | 0 | 5.89
492 | 25/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 411106 | 279566 | 1.6362 | 0 | 11.877 | 24.1 | 0 | 5.89
491 | 25/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 411106 | 279566 | 1.6301 | 0 | 11.884 | 25.2 | 0 | 5.9
490 | 25/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 411106 | 279566 | 1.6225 | 0 | 11.876 | 26.7 | 0 | 5.9
489 | 25/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 411106 | 279566 | 1.6109 | 0 | 11.775 | 28.2 | 0 | 5.9
488 | 25/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 411106 | 279566 | 1.5908 | 0 | 11.724 | 28.5 | 0 | 5.9
487 | 25/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 411106 | 279566 | 1.6068 | 0 | 11.826 | 30.1 | 0 | 5.9
486 | 25/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 411106 | 279566 | 1.5713 | 0 | 11.695 | 35.2 | 0.4 | 5.91
485 | 25/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 411106 | 279566 | 1.5371 | 0 | 11.401 | 39.5 | 16.6 | 5.92
484 | 25/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 411104 | 279565 | 1.4945 | 0 | 10.766 | 35.6 | 26.8 | 5.92
483 | 25/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 411092 | 279556 | 1.5053 | 0 | 10.711 | 31.6 | 26.5 | 5.92
482 | 25/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 411077 | 279547 | 1.514 | 0 | 10.688 | 31 | 26.7 | 5.92
481 | 25/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 411061 | 279536 | 1.511 | 0 | 10.844 | 28.4 | 17.9 | 5.91
480 | 25/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 411051 | 279529 | 1.5398 | 0 | 11.006 | 25.6 | 18.1 | 5.9
479 | 25/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 411041 | 279523 | 1.5651 | 0 | 10.949 | 20.9 | 18.4 | 5.89
478 | 25/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 411031 | 279517 | 1.595 | 0 | 11.319 | 16.5 | 18.8 | 5.89
477 | 25/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 411027 | 279514 | 1.6636 | 0 | 11.65 | 15.7 | 9.4 | 5.88
476 | 25/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 411027 | 279514 | 1.6767 | 0 | 11.848 | 16.4 | 0 | 5.88
475 | 25/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 411027 | 279514 | 1.6735 | 0 | 11.77 | 17 | 0 | 5.88
474 | 25/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 411027 | 279514 | 1.671 | 0 | 11.836 | 17.1 | 0 | 5.88
473 | 25/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 411027 | 279514 | 1.6676 | 0 | 11.822 | 17.6 | 0 | 5.88
472 | 25/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 411027 | 279514 | 1.6653 | 0 | 11.845 | 18.4 | 0 | 5.88
471 | 25/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 411027 | 279514 | 1.6604 | 0 | 11.851 | 19.4 | 0 | 5.89
470 | 25/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 411027 | 279514 | 1.6557 | 0 | 11.861 | 20.4 | 0 | 5.89
469 | 25/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 411027 | 279514 | 1.6474 | 0 | 11.839 | 22 | 0 | 5.89
468 | 24/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 411027 | 279514 | 1.6322 | 0 | 11.831 | 23.2 | 0 | 5.89
467 | 24/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 411027 | 279514 | 1.6288 | 0 | 11.835 | 24.8 | 0 | 5.9
466 | 24/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 411027 | 279514 | 1.619 | 0 | 11.814 | 26.8 | 0 | 5.9
465 | 24/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 411027 | 279514 | 1.6097 | 0 | 11.793 | 28.7 | 0 | 5.9
464 | 24/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 411027 | 279514 | 1.5959 | 0 | 11.689 | 29.5 | 0 | 5.9
463 | 24/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 411027 | 279514 | 1.5782 | 0 | 11.759 | 30.5 | 0 | 5.91
462 | 24/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 411027 | 279514 | 1.5872 | 0 | 11.669 | 31 | 0.2 | 5.91
461 | 24/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 411026 | 279514 | 1.585 | 0 | 11.476 | 32.2 | 17.3 | 5.91
460 | 24/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 411024 | 279512 | 1.5673 | 0 | 10.872 | 35 | 26.2 | 5.92
459 | 24/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 411013 | 279505 | 1.4974 | 0 | 10.677 | 32.2 | 27.3 | 5.92
458 | 24/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 410996 | 279494 | 1.5138 | 0 | 10.73 | 30.4 | 26.6 | 5.91
457 | 24/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 410982 | 279484 | 1.535 | 0 | 10.852 | 27.2 | 17.9 | 5.91
456 | 24/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 410972 | 279478 | 1.5351 | 0 | 10.85 | 24.7 | 18.3 | 5.9
455 | 24/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 410960 | 279470 | 1.5669 | 0 | 11.081 | 20.7 | 18.5 | 5.89
454 | 24/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 410952 | 279465 | 1.586 | 0 | 11.286 | 16.2 | 18.6 | 5.88
453 | 24/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 410947 | 279462 | 1.6657 | 0 | 11.654 | 15.1 | 9.2 | 5.88
452 | 24/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 410946 | 279461 | 1.6844 | 0 | 11.663 | 15.7 | 0.4 | 5.88
451 | 24/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 410946 | 279461 | 1.6631 | 0 | 11.646 | 16.5 | 0.3 | 5.88
450 | 24/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 410946 | 279461 | 1.6556 | 0 | 11.652 | 17.4 | 0.3 | 5.88
449 | 24/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 410945 | 279461 | 1.6535 | 0 | 11.632 | 18 | 0.3 | 5.88
448 | 24/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 410945 | 279461 | 1.645 | 0 | 11.65 | 18.8 | 0.3 | 5.89
447 | 24/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 410945 | 279460 | 1.6454 | 0 | 11.635 | 19.6 | 0.3 | 5.89
446 | 24/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 410944 | 279460 | 1.6393 | 0 | 11.635 | 20.6 | 0.4 | 5.89
445 | 24/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 410944 | 279460 | 1.6334 | 0 | 11.632 | 21.6 | 0.3 | 5.89
444 | 23/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 410943 | 279460 | 1.6278 | 0 | 11.632 | 22.4 | 0.3 | 5.89
443 | 23/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 410943 | 279459 | 1.6234 | 0 | 11.631 | 23.1 | 0.3 | 5.89
442 | 23/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 410943 | 279459 | 1.6186 | 0 | 11.629 | 24.5 | 0.3 | 5.9
441 | 23/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 410943 | 279459 | 1.6086 | 0 | 11.579 | 26.3 | 0.7 | 5.9
440 | 23/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 410942 | 279459 | 1.585 | 0 | 11.55 | 27.2 | 0.6 | 5.9
439 | 23/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 410942 | 279459 | 1.5873 | 0 | 11.584 | 32.4 | 8.9 | 5.91
438 | 23/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 410941 | 279458 | 1.5539 | 0 | 11.618 | 36.4 | 9.5 | 5.92
437 | 23/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 410941 | 279458 | 1.5478 | 0 | 11.134 | 36.2 | 17.6 | 5.92
436 | 23/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 410936 | 279454 | 1.4889 | 0 | 10.931 | 34 | 25.7 | 5.92
435 | 23/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 410927 | 279448 | 1.5062 | 0 | 10.678 | 33.8 | 28.3 | 5.92
434 | 23/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 410910 | 279437 | 1.5037 | 0 | 10.942 | 32.5 | 27.8 | 5.92
433 | 23/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 410901 | 279431 | 1.577 | 0 | 11.07 | 28.4 | 18.1 | 5.91
432 | 23/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 410894 | 279427 | 1.5896 | 0 | 11.436 | 25.7 | 3.9 | 5.9
431 | 23/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 410892 | 279425 | 1.6194 | 0 | 11.272 | 21.1 | 10.1 | 5.89
430 | 23/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 410887 | 279422 | 1.6611 | 0 | 11.484 | 17.5 | 10 | 5.88
429 | 23/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 410884 | 279420 | 1.6686 | 0 | 11.824 | 16.9 | 0 | 5.89
428 | 23/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 410884 | 279420 | 1.6747 | 0 | 11.888 | 17.6 | 0 | 5.88
427 | 23/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 410884 | 279420 | 1.6648 | 0 | 11.856 | 18.5 | 0 | 5.88
426 | 23/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 410884 | 279420 | 1.6525 | 0 | 11.825 | 19.1 | 0 | 5.89
425 | 23/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 410884 | 279420 | 1.6573 | 0 | 11.881 | 19.6 | 0 | 5.89
424 | 23/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 410884 | 279420 | 1.6562 | 0 | 11.888 | 20.5 | 0 | 5.89
423 | 23/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 410884 | 279420 | 1.6513 | 0 | 11.886 | 21.6 | 0 | 5.9
422 | 23/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 410884 | 279420 | 1.6424 | 0 | 11.813 | 22.6 | 0 | 5.9
421 | 23/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 410884 | 279420 | 1.6265 | 0 | 11.825 | 23.3 | 0 | 5.9
420 | 22/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 410884 | 279420 | 1.6342 | 0 | 11.845 | 24.5 | 0 | 5.9
419 | 22/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 410884 | 279420 | 1.6259 | 0 | 11.808 | 25.8 | 0 | 5.9
418 | 22/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 410884 | 279420 | 1.6119 | 0 | 11.8 | 28.2 | 0 | 5.9
417 | 22/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 410884 | 279420 | 1.5896 | 0 | 11.732 | 33.6 | 0 | 5.91
416 | 22/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 410884 | 279420 | 1.5541 | 0 | 11.615 | 39.1 | 0 | 5.92
415 | 22/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 410884 | 279420 | 1.5139 | 0 | 11.501 | 42.8 | 0 | 5.93
414 | 22/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 410884 | 279420 | 1.5077 | 0 | 11.463 | 43.4 | 0 | 5.93
413 | 22/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 410884 | 279420 | 1.5198 | 0 | 11.519 | 42.3 | 0 | 5.93
412 | 22/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 410884 | 279420 | 1.5024 | 0 | 11.445 | 43.1 | 0 | 5.93
411 | 22/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 410884 | 279420 | 1.5141 | 0 | 11.521 | 38.8 | 0 | 5.92
410 | 22/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 410884 | 279420 | 1.5413 | 0 | 11.555 | 32.8 | 0 | 5.92
409 | 22/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 410884 | 279420 | 1.5878 | 0 | 11.621 | 28.2 | 0 | 5.91
408 | 22/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 410884 | 279420 | 1.5946 | 0 | 11.637 | 26.2 | 0 | 5.9
407 | 22/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 410884 | 279420 | 1.6219 | 0 | 11.71 | 21.5 | 0 | 5.89
406 | 22/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 410884 | 279420 | 1.6481 | 0 | 11.785 | 17.8 | 0 | 5.88
405 | 22/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 410884 | 279420 | 1.674 | 0 | 11.81 | 17.2 | 0 | 5.88
404 | 22/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 410884 | 279420 | 1.6738 | 0 | 11.907 | 18 | 0 | 5.89
403 | 22/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 410884 | 279420 | 1.6674 | 0 | 11.82 | 18.8 | 0 | 5.89
402 | 22/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 410884 | 279420 | 1.6643 | 0 | 11.889 | 19.3 | 0 | 5.88
401 | 22/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 410884 | 279420 | 1.6551 | 0 | 11.884 | 20 | 0 | 5.89
400 | 22/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 410884 | 279420 | 1.652 | 0 | 11.906 | 21 | 0 | 5.89
399 | 22/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 410884 | 279420 | 1.6492 | 0 | 11.907 | 22.3 | 0 | 5.89
398 | 22/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 410884 | 279420 | 1.6385 | 0 | 11.876 | 23.5 | 0 | 5.9
397 | 22/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 410884 | 279420 | 1.6278 | 0 | 11.785 | 24.1 | 0 | 5.89
396 | 21/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 410884 | 279420 | 1.6278 | 0 | 11.889 | 24.6 | 0 | 5.9
395 | 21/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 410884 | 279420 | 1.6273 | 0 | 11.884 | 26.4 | 0 | 5.9
394 | 21/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 410884 | 279420 | 1.6116 | 0 | 11.855 | 29.5 | 0 | 5.9
393 | 21/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 410884 | 279420 | 1.5848 | 0 | 11.77 | 34.2 | 0 | 5.91
392 | 21/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 410884 | 279420 | 1.5555 | 0 | 11.638 | 38.2 | 0 | 5.92
391 | 21/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 410884 | 279420 | 1.5317 | 0 | 11.589 | 41.3 | 0.3 | 5.92
390 | 21/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 410884 | 279420 | 1.5114 | 0 | 11.377 | 45.9 | 0.3 | 5.93
389 | 21/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 410884 | 279420 | 1.4922 | 0 | 11.367 | 44.3 | 6.2 | 5.93
388 | 21/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 410883 | 279420 | 1.4929 | 0 | 11.311 | 42.8 | 8.1 | 5.93
387 | 21/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 410882 | 279419 | 1.5258 | 0 | 11.326 | 36.4 | 26 | 5.92
386 | 21/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 410878 | 279416 | 1.4924 | 0 | 10.728 | 31 | 26.8 | 5.92
385 | 21/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 410862 | 279406 | 1.5207 | 0 | 10.94 | 27.8 | 27.1 | 5.91
384 | 21/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 410853 | 279400 | 1.5321 | 0 | 11.03 | 25.2 | 18.1 | 5.9
383 | 21/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 410844 | 279394 | 1.5568 | 0 | 11.178 | 19.7 | 20 | 5.9
382 | 21/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 410838 | 279390 | 1.6007 | 0 | 11.41 | 14.9 | 18.8 | 5.88
381 | 21/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 410833 | 279387 | 1.6778 | 0 | 11.641 | 13.8 | 9 | 5.88
380 | 21/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 410832 | 279387 | 1.6914 | 0 | 11.883 | 14.8 | 0 | 5.88
379 | 21/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 410832 | 279387 | 1.682 | 0 | 11.891 | 15.9 | 0 | 5.88
378 | 21/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 410832 | 279387 | 1.678 | 0 | 11.822 | 16.9 | 0 | 5.88
377 | 21/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 410832 | 279387 | 1.6616 | 0 | 11.83 | 17.1 | 0 | 5.88
376 | 21/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 410832 | 279387 | 1.6729 | 0 | 11.883 | 17.6 | 0 | 5.88
375 | 21/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 410832 | 279387 | 1.669 | 0 | 11.899 | 18.8 | 0 | 5.88
374 | 21/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 410832 | 279387 | 1.6586 | 0 | 11.893 | 20.5 | 0 | 5.89
373 | 21/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 410832 | 279387 | 1.6482 | 0 | 11.879 | 22.4 | 0 | 5.89
372 | 20/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 410832 | 279387 | 1.6369 | 0 | 11.873 | 24.1 | 0 | 5.9
371 | 20/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 410832 | 279387 | 1.6263 | 0 | 11.856 | 26.3 | 0 | 5.9
370 | 20/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 410832 | 279387 | 1.6095 | 0 | 11.813 | 29.7 | 0 | 5.9
369 | 20/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 410832 | 279387 | 1.5823 | 0 | 11.622 | 35.1 | 0 | 5.91
368 | 20/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 410832 | 279387 | 1.55 | 0 | 11.605 | 39 | 0.2 | 5.92
367 | 20/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 410832 | 279387 | 1.5302 | 0 | 11.482 | 42.1 | 0.2 | 5.92
366 | 20/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 410832 | 279387 | 1.497 | 0 | 11.405 | 41.7 | 8.2 | 5.92
365 | 20/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 410831 | 279386 | 1.5337 | 0 | 11.084 | 39.5 | 17.3 | 5.92
364 | 20/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 410825 | 279382 | 1.5282 | 0 | 10.885 | 36.4 | 25.5 | 5.92
363 | 20/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 410815 | 279375 | 1.5469 | 0 | 10.74 | 33.5 | 26.4 | 5.92
362 | 20/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 410801 | 279366 | 1.5053 | 0 | 10.785 | 30.6 | 26.9 | 5.91
361 | 20/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 410786 | 279356 | 1.5919 | 0 | 11.052 | 27.5 | 25.2 | 5.9
360 | 20/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 410779 | 279351 | 1.5986 | 0 | 11.09 | 24.6 | 18.3 | 5.9
359 | 20/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 410772 | 279347 | 1.5755 | 0 | 11.124 | 18.8 | 18.5 | 5.9
358 | 20/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 410764 | 279342 | 1.6086 | 0 | 11.327 | 12.9 | 20.4 | 5.88
357 | 20/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 410758 | 279338 | 1.6922 | 0 | 11.641 | 11.6 | 9.5 | 5.87
356 | 20/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 410757 | 279338 | 1.6984 | 0 | 11.858 | 12.4 | 0 | 5.87
355 | 20/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 410757 | 279338 | 1.6984 | 0 | 11.888 | 13.2 | 0 | 5.88
354 | 20/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 410757 | 279338 | 1.693 | 0 | 11.88 | 14.1 | 0 | 5.88
353 | 20/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 410757 | 279338 | 1.6865 | 0 | 11.883 | 15 | 0 | 5.88
352 | 20/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 410757 | 279338 | 1.6827 | 0 | 11.89 | 16.2 | 0 | 5.88
351 | 20/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 410757 | 279338 | 1.6742 | 0 | 11.887 | 17.7 | 0 | 5.88
350 | 20/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 410757 | 279338 | 1.6625 | 0 | 11.877 | 19.5 | 0 | 5.89
349 | 20/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 410757 | 279338 | 1.6558 | 0 | 11.876 | 21.1 | 0 | 5.89
348 | 19/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 410757 | 279338 | 1.6466 | 0 | 11.874 | 22.6 | 0 | 5.9
347 | 19/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 410757 | 279338 | 1.6366 | 0 | 11.863 | 24.2 | 0 | 5.9
346 | 19/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 410757 | 279338 | 1.6254 | 0 | 11.845 | 26.2 | 0 | 5.9
345 | 19/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 410757 | 279338 | 1.6104 | 0 | 11.723 | 28.7 | 0 | 5.9
344 | 19/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 410757 | 279338 | 1.5946 | 0 | 11.725 | 33.4 | 0 | 5.91
343 | 19/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 410757 | 279338 | 1.5539 | 0 | 11.552 | 36.6 | 0.6 | 5.92
342 | 19/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 410757 | 279337 | 1.5474 | 0 | 11.107 | 34.2 | 26.5 | 5.92
341 | 19/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 410750 | 279333 | 1.5086 | 0 | 10.851 | 32.6 | 26.5 | 5.92
340 | 19/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 410737 | 279324 | 1.5067 | 0 | 10.781 | 33.7 | 26.1 | 5.92
339 | 19/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 410725 | 279316 | 1.5103 | 0 | 10.722 | 31.9 | 26.9 | 5.92
338 | 19/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 410710 | 279306 | 1.5117 | 0 | 10.799 | 30.6 | 26.6 | 5.91
337 | 19/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 410698 | 279298 | 1.5922 | 0 | 11.039 | 27.4 | 18.6 | 5.9
336 | 19/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 410691 | 279294 | 1.6094 | 0 | 11.063 | 24.1 | 18.5 | 5.9
335 | 19/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 410683 | 279289 | 1.5714 | 0 | 11.154 | 19.3 | 28 | 5.89
334 | 19/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 410675 | 279284 | 1.5952 | 0 | 11.476 | 13.7 | 18.8 | 5.88
333 | 19/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 410672 | 279281 | 1.6821 | 0 | 11.611 | 12.7 | 9.3 | 5.88
332 | 19/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 410671 | 279281 | 1.6928 | 0 | 11.829 | 13.6 | 0 | 5.87
331 | 19/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 410671 | 279281 | 1.6851 | 0 | 11.83 | 14.5 | 0 | 5.87
330 | 19/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 410671 | 279281 | 1.6818 | 0 | 11.839 | 15.8 | 0 | 5.88
329 | 19/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 410671 | 279281 | 1.6723 | 0 | 11.836 | 17.3 | 0 | 5.88
328 | 19/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 410671 | 279281 | 1.6648 | 0 | 11.838 | 19.1 | 0 | 5.88
327 | 19/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 410671 | 279281 | 1.6535 | 0 | 11.802 | 20.6 | 0 | 5.89
326 | 19/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 410671 | 279281 | 1.6402 | 0 | 11.779 | 21.3 | 0 | 5.89
325 | 19/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 410671 | 279281 | 1.6418 | 0 | 11.828 | 22 | 0 | 5.89
324 | 18/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 410671 | 279281 | 1.6368 | 0 | 11.822 | 22.8 | 0 | 5.89
323 | 18/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 410671 | 279281 | 1.6329 | 0 | 11.782 | 23.8 | 0 | 5.89
322 | 18/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 410671 | 279281 | 1.624 | 0 | 11.803 | 25.1 | 0 | 5.9
321 | 18/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 410671 | 279281 | 1.6143 | 0 | 11.756 | 29 | 0.2 | 5.9
320 | 18/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 410671 | 279281 | 1.5847 | 0 | 11.568 | 34.1 | 0.2 | 5.91
319 | 18/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 410671 | 279281 | 1.5407 | 0 | 11.496 | 37.6 | 0.2 | 5.92
318 | 18/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 410671 | 279281 | 1.5413 | 0 | 11.489 | 33.9 | 9.6 | 5.92
317 | 18/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 410669 | 279280 | 1.5774 | 0 | 10.944 | 32.3 | 26 | 5.92
316 | 18/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 410658 | 279273 | 1.5077 | 0 | 10.648 | 31.8 | 26.2 | 5.92
315 | 18/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 410641 | 279261 | 1.4969 | 0 | 10.702 | 35.2 | 18.1 | 5.92
314 | 18/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 410630 | 279253 | 1.4788 | 0 | 11.097 | 33 | 17.9 | 5.92
313 | 18/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 410624 | 279250 | 1.583 | 0 | 11.119 | 28 | 23.9 | 5.91
312 | 18/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 410618 | 279246 | 1.5985 | 0 | 10.869 | 24.8 | 18.3 | 5.9
311 | 18/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 410607 | 279239 | 1.561 | 0 | 10.969 | 19.8 | 27.3 | 5.89
310 | 18/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 410596 | 279232 | 1.6532 | 0 | 11.624 | 15.4 | 0.3 | 5.88
309 | 18/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 410596 | 279232 | 1.6594 | 0 | 11.64 | 14.7 | 8.7 | 5.88
308 | 18/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 410595 | 279231 | 1.6653 | 0 | 11.861 | 15.8 | 0 | 5.88
307 | 18/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 410595 | 279231 | 1.6749 | 0 | 11.815 | 16.9 | 0 | 5.88
306 | 18/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 410595 | 279231 | 1.6619 | 0 | 11.758 | 17.3 | 0 | 5.88
305 | 18/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 410595 | 279231 | 1.6602 | 0 | 11.766 | 17.2 | 0 | 5.88
304 | 18/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 410595 | 279231 | 1.6702 | 0 | 11.838 | 17.8 | 0 | 5.88
303 | 18/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 410595 | 279231 | 1.6627 | 0 | 11.852 | 19.1 | 0 | 5.88
302 | 18/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 410595 | 279231 | 1.6549 | 0 | 11.839 | 20.4 | 0 | 5.89
301 | 18/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 410595 | 279231 | 1.6474 | 0 | 11.821 | 21.6 | 0 | 5.89
300 | 17/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 410595 | 279231 | 1.6414 | 0 | 11.821 | 22.6 | 0 | 5.89
299 | 17/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 410595 | 279231 | 1.6326 | 0 | 11.809 | 24.1 | 0 | 5.9
298 | 17/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 410595 | 279231 | 1.6239 | 0 | 11.803 | 26.1 | 0 | 5.9
297 | 17/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 410595 | 279231 | 1.6105 | 0 | 11.738 | 28.9 | 0 | 5.9
296 | 17/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 410595 | 279231 | 1.5703 | 0 | 11.649 | 32.3 | 0 | 5.91
295 | 17/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 410595 | 279231 | 1.5762 | 0 | 11.705 | 31.9 | 0 | 5.91
294 | 17/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 410595 | 279231 | 1.5684 | 0 | 11.673 | 32.6 | 0.4 | 5.91
293 | 17/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 410595 | 279231 | 1.5551 | 0 | 11.301 | 35 | 17.1 | 5.92
292 | 17/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 410592 | 279229 | 1.4913 | 0 | 10.764 | 34.8 | 25.9 | 5.93
291 | 17/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 410581 | 279222 | 1.5019 | 0 | 10.662 | 32.7 | 26 | 5.92
290 | 17/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 410566 | 279212 | 1.5132 | 0 | 10.688 | 30.7 | 25.9 | 5.92
289 | 17/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 410552 | 279202 | 1.5845 | 0 | 10.935 | 27.2 | 18.6 | 5.91
288 | 17/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 410543 | 279197 | 1.5962 | 0 | 11.095 | 23.8 | 18.4 | 5.9
287 | 17/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 410537 | 279193 | 1.6328 | 0 | 11.141 | 18.9 | 18.7 | 5.89
286 | 17/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 410530 | 279188 | 1.6015 | 0 | 11.333 | 14.1 | 18.7 | 5.88
285 | 17/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 410524 | 279185 | 1.6808 | 0 | 11.629 | 12.9 | 9.3 | 5.88
284 | 17/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 410523 | 279184 | 1.692 | 0 | 11.828 | 13.8 | 0 | 5.88
283 | 17/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 410523 | 279184 | 1.685 | 0 | 11.832 | 14.9 | 0 | 5.88
282 | 17/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 410523 | 279184 | 1.6797 | 0 | 11.813 | 15.9 | 0 | 5.88
281 | 17/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 410523 | 279184 | 1.6659 | 0 | 11.801 | 16.6 | 0 | 5.88
280 | 17/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 410523 | 279184 | 1.6704 | 0 | 11.766 | 16.9 | 0 | 5.88
279 | 17/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 410523 | 279184 | 1.67 | 0 | 11.83 | 17.6 | 0 | 5.88
278 | 17/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 410523 | 279184 | 1.6633 | 0 | 11.839 | 18.7 | 0 | 5.88
277 | 17/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 410523 | 279184 | 1.6565 | 0 | 11.821 | 20 | 0 | 5.89
276 | 16/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 410523 | 279184 | 1.6446 | 0 | 11.813 | 21.4 | 0 | 5.89
275 | 16/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 410523 | 279184 | 1.634 | 0 | 11.802 | 22.6 | 0 | 5.89
274 | 16/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 410523 | 279184 | 1.6326 | 0 | 11.798 | 24.3 | 0 | 5.9
273 | 16/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 410523 | 279184 | 1.618 | 0 | 11.785 | 26.6 | 0.2 | 5.9
272 | 16/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 410523 | 279184 | 1.6011 | 0 | 11.645 | 31 | 0.4 | 5.91
271 | 16/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 410523 | 279184 | 1.5654 | 0 | 11.36 | 33.8 | 10 | 5.92
270 | 16/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 410521 | 279182 | 1.4962 | 0 | 11.506 | 35.2 | 9.3 | 5.92
269 | 16/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 410520 | 279182 | 1.5247 | 0 | 10.855 | 30.1 | 25.9 | 5.91
268 | 16/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 410508 | 279174 | 1.5305 | 0 | 10.67 | 31.5 | 26.4 | 5.92
267 | 16/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 410493 | 279164 | 1.5076 | 0 | 10.775 | 31.1 | 26.4 | 5.92
266 | 16/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 410481 | 279156 | 1.5016 | 0 | 10.856 | 28.4 | 26.5 | 5.91
265 | 16/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 410470 | 279149 | 1.5417 | 0 | 11.018 | 26.5 | 17.9 | 5.91
264 | 16/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 410462 | 279144 | 1.6108 | 0 | 11.109 | 23.6 | 18.2 | 5.9
263 | 16/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 410456 | 279140 | 1.5737 | 0 | 10.967 | 19.5 | 27.7 | 5.9
262 | 16/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 410446 | 279134 | 1.595 | 0 | 11.319 | 15.3 | 10.3 | 5.88
261 | 16/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 410441 | 279131 | 1.678 | 0 | 11.759 | 13.6 | 0 | 5.88
260 | 16/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 410441 | 279131 | 1.6867 | 0 | 11.84 | 13.9 | 0 | 5.88
259 | 16/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 410441 | 279131 | 1.6864 | 0 | 11.845 | 14.7 | 0 | 5.88
258 | 16/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 410441 | 279131 | 1.6794 | 0 | 11.838 | 16.1 | 0 | 5.88
257 | 16/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 410441 | 279131 | 1.6718 | 0 | 11.839 | 17.5 | 0 | 5.89
256 | 16/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 410441 | 279131 | 1.6651 | 0 | 11.825 | 18.1 | 0 | 5.89
255 | 16/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 410441 | 279131 | 1.6632 | 0 | 11.757 | 18.4 | 0 | 5.89
254 | 16/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 410441 | 279131 | 1.6603 | 0 | 11.789 | 18.6 | 0 | 5.89
253 | 16/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 410441 | 279131 | 1.6608 | 0 | 11.805 | 18.9 | 0 | 5.89
252 | 15/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 410441 | 279131 | 1.6489 | 0 | 11.784 | 19.2 | 0 | 5.89
251 | 15/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 410441 | 279131 | 1.6568 | 0 | 11.818 | 19.5 | 0 | 5.89
250 | 15/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 410441 | 279131 | 1.652 | 0 | 11.813 | 20.1 | 0 | 5.89
249 | 15/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 410441 | 279131 | 1.6493 | 0 | 11.81 | 20.7 | 0 | 5.89
248 | 15/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 410441 | 279131 | 1.6437 | 0 | 11.702 | 20.7 | 0 | 5.89
247 | 15/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 410441 | 279131 | 1.6449 | 0 | 11.77 | 19.4 | 0 | 5.89
246 | 15/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 410441 | 279131 | 1.6466 | 0 | 11.734 | 18.7 | 0 | 5.89
245 | 15/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 410441 | 279131 | 1.6516 | 0 | 11.82 | 18.4 | 0 | 5.89
244 | 15/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 410441 | 279131 | 1.6605 | 0 | 11.814 | 22.1 | 0 | 5.9
243 | 15/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 410441 | 279131 | 1.609 | 0 | 11.741 | 28.4 | 0 | 5.91
242 | 15/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 410441 | 279131 | 1.5884 | 0 | 11.709 | 29.9 | 0 | 5.91
241 | 15/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 410441 | 279131 | 1.6021 | 0 | 11.692 | 26.9 | 0 | 5.91
240 | 15/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 410441 | 279131 | 1.6056 | 0 | 11.809 | 23.5 | 0 | 5.9
239 | 15/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 410441 | 279131 | 1.6348 | 0 | 11.698 | 20.3 | 0 | 5.89
238 | 15/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 410441 | 279131 | 1.6471 | 0 | 11.704 | 18.5 | 0 | 5.89
237 | 15/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 410441 | 279131 | 1.6554 | 0 | 11.719 | 17.8 | 0 | 5.89
236 | 15/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 410441 | 279131 | 1.6625 | 0 | 11.841 | 17.6 | 0 | 5.89
235 | 15/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 410441 | 279131 | 1.6668 | 0 | 11.761 | 17.7 | 0 | 5.89
234 | 15/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 410441 | 279131 | 1.6561 | 0 | 11.741 | 17.7 | 0 | 5.89
233 | 15/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 410441 | 279131 | 1.6684 | 0 | 11.869 | 17.7 | 0 | 5.89
232 | 15/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 410441 | 279131 | 1.667 | 0 | 11.847 | 18.2 | 0 | 5.89
231 | 15/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 410441 | 279131 | 1.6641 | 0 | 11.869 | 18.6 | 0 | 5.89
230 | 15/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 410441 | 279131 | 1.6623 | 0 | 11.87 | 19.2 | 0 | 5.89
229 | 15/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 410441 | 279131 | 1.6578 | 0 | 11.87 | 19.9 | 0 | 5.9
228 | 14/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 410441 | 279131 | 1.6538 | 0 | 11.875 | 20.8 | 0 | 5.9
227 | 14/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 410441 | 279131 | 1.6455 | 0 | 11.855 | 21.9 | 0 | 5.9
226 | 14/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 410441 | 279131 | 1.6399 | 0 | 11.859 | 23.5 | 0 | 5.9
225 | 14/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 410441 | 279131 | 1.6257 | 0 | 11.813 | 27.8 | 0 | 5.91
224 | 14/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 410441 | 279131 | 1.585 | 0 | 11.69 | 33.8 | 0 | 5.92
223 | 14/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 410441 | 279131 | 1.5642 | 0 | 11.678 | 36.6 | 0.2 | 5.92
222 | 14/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 410441 | 279131 | 1.5416 | 0 | 11.44 | 39.9 | 0.2 | 5.93
221 | 14/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 410441 | 279131 | 1.5059 | 0 | 11.398 | 41.3 | 0 | 5.93
220 | 14/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 410441 | 279131 | 1.5299 | 0 | 11.541 | 37 | 2.9 | 5.92
219 | 14/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 410441 | 279131 | 1.5764 | 0 | 10.898 | 29.9 | 26.8 | 5.92
218 | 14/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 410429 | 279123 | 1.53 | 0 | 10.76 | 26.1 | 27.4 | 5.91
217 | 14/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 410415 | 279114 | 1.5619 | 0 | 10.859 | 21.4 | 19 | 5.9
216 | 14/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 410405 | 279107 | 1.6364 | 0 | 11.094 | 19.6 | 18.5 | 5.89
215 | 14/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 410397 | 279102 | 1.5856 | 0 | 11.066 | 19.7 | 18.9 | 5.89
214 | 14/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 410389 | 279097 | 1.5772 | 0 | 11.457 | 18.1 | 18.7 | 5.89
213 | 14/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 410387 | 279096 | 1.6495 | 0 | 11.601 | 17.4 | 9.1 | 5.89
212 | 14/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 410386 | 279096 | 1.6569 | 0 | 11.776 | 17.9 | 0 | 5.89
211 | 14/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 410386 | 279096 | 1.6608 | 0 | 11.773 | 18.8 | 0 | 5.89
210 | 14/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 410386 | 279096 | 1.654 | 0 | 11.804 | 19.3 | 0 | 5.89
209 | 14/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 410386 | 279096 | 1.6532 | 0 | 11.797 | 19.5 | 0 | 5.9
208 | 14/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 410386 | 279096 | 1.648 | 0 | 11.721 | 19.7 | 0 | 5.9
207 | 14/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 410386 | 279096 | 1.6481 | 0 | 11.805 | 20.4 | 0 | 5.89
206 | 14/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 410386 | 279096 | 1.6437 | 0 | 11.79 | 21.4 | 0 | 5.9
205 | 14/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 410386 | 279096 | 1.6328 | 0 | 11.772 | 22 | 0 | 5.9
204 | 13/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 410386 | 279096 | 1.6367 | 0 | 11.803 | 22.8 | 0 | 5.9
203 | 13/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 410386 | 279096 | 1.6322 | 0 | 11.791 | 23.8 | 0 | 5.9
202 | 13/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 410386 | 279096 | 1.6257 | 0 | 11.792 | 25.3 | 0 | 5.9
201 | 13/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 410386 | 279096 | 1.6117 | 0 | 11.751 | 29.1 | 0 | 5.91
200 | 13/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 410386 | 279096 | 1.5767 | 0 | 11.612 | 35.1 | 0.2 | 5.92
199 | 13/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 410386 | 279096 | 1.5417 | 0 | 11.469 | 35.8 | 0.4 | 5.92
198 | 13/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 410386 | 279095 | 1.5402 | 0 | 11.234 | 36.9 | 16.9 | 5.93
197 | 13/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 410383 | 279093 | 1.4775 | 0 | 10.853 | 37.3 | 17.5 | 5.93
196 | 13/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 410375 | 279088 | 1.4905 | 0 | 10.929 | 35.6 | 25.7 | 5.93
195 | 13/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 410368 | 279083 | 1.5095 | 0 | 10.704 | 33.2 | 26.3 | 5.92
194 | 13/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 410354 | 279074 | 1.5542 | 0 | 10.855 | 31 | 18.4 | 5.92
193 | 13/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 410344 | 279067 | 1.5372 | 0 | 10.934 | 26.2 | 18.5 | 5.91
192 | 13/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 410335 | 279061 | 1.6085 | 0 | 11.055 | 23.1 | 18.7 | 5.9
191 | 13/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 410328 | 279057 | 1.5655 | 0 | 11.102 | 19.4 | 27.6 | 5.89
190 | 13/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 410321 | 279052 | 1.5903 | 0 | 11.366 | 17.3 | 18.5 | 5.89
189 | 13/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 410316 | 279049 | 1.6538 | 0 | 11.591 | 16.6 | 9 | 5.88
188 | 13/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 410315 | 279049 | 1.6704 | 0 | 11.777 | 16.8 | 0 | 5.88
187 | 13/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 410315 | 279049 | 1.6694 | 0 | 11.755 | 17.2 | 0 | 5.89
186 | 13/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 410315 | 279049 | 1.6657 | 0 | 11.823 | 17.4 | 0 | 5.88
185 | 13/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 410315 | 279049 | 1.6655 | 0 | 11.823 | 17.9 | 0 | 5.88
184 | 13/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 410315 | 279049 | 1.6622 | 0 | 11.755 | 18.1 | 0 | 5.89
183 | 13/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 410315 | 279049 | 1.6606 | 0 | 11.827 | 18 | 0 | 5.89
182 | 13/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 410315 | 279049 | 1.6606 | 0 | 11.724 | 18 | 0 | 5.89
181 | 13/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 410315 | 279049 | 1.6573 | 0 | 11.736 | 17.7 | 0 | 5.89
180 | 12/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 410315 | 279049 | 1.6648 | 0 | 11.859 | 18.5 | 0 | 5.89
179 | 12/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 410315 | 279049 | 1.6508 | 0 | 11.821 | 22.8 | 0 | 5.9
178 | 12/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 410315 | 279049 | 1.6327 | 0 | 11.832 | 24.4 | 0 | 5.9
177 | 12/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 410315 | 279049 | 1.6211 | 0 | 11.779 | 25.9 | 0 | 5.9
176 | 12/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 410315 | 279049 | 1.6163 | 0 | 11.793 | 27.7 | 0.2 | 5.91
175 | 12/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 410315 | 279049 | 1.5983 | 0 | 11.635 | 29.8 | 0.3 | 5.91
174 | 12/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 410315 | 279049 | 1.5885 | 0 | 11.623 | 31.5 | 3.1 | 5.92
173 | 12/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 410315 | 279048 | 1.5809 | 0 | 10.745 | 34.9 | 26.8 | 5.93
172 | 12/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 410302 | 279040 | 1.4597 | 0 | 10.578 | 35.8 | 25.9 | 5.93
171 | 12/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 410287 | 279030 | 1.4963 | 0 | 10.584 | 33.8 | 26.6 | 5.93
170 | 12/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 410270 | 279018 | 1.4859 | 0 | 10.909 | 31.4 | 18.3 | 5.92
169 | 12/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 410261 | 279013 | 1.5341 | 0 | 10.888 | 25.8 | 22.3 | 5.91
168 | 12/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 410251 | 279006 | 1.5583 | 0 | 11.061 | 23 | 18.5 | 5.9
167 | 12/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 410244 | 279001 | 1.5564 | 0 | 11.131 | 20.1 | 28.4 | 5.9
166 | 12/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 410237 | 278997 | 1.5927 | 0 | 11.293 | 14.8 | 18.9 | 5.89
165 | 12/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 410231 | 278993 | 1.6728 | 0 | 11.574 | 13.4 | 5.1 | 5.88
164 | 12/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 410231 | 278993 | 1.6825 | 0 | 11.642 | 13.7 | 9.4 | 5.88
163 | 12/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 410230 | 278993 | 1.6856 | 0 | 11.79 | 14.1 | 0 | 5.88
162 | 12/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 410230 | 278993 | 1.6817 | 0 | 11.768 | 14.8 | 0 | 5.88
161 | 12/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 410230 | 278993 | 1.672 | 0 | 11.761 | 15.2 | 0 | 5.89
160 | 12/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 410230 | 278993 | 1.6745 | 0 | 11.735 | 15.8 | 0 | 5.89
159 | 12/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 410230 | 278993 | 1.6722 | 0 | 11.755 | 16.3 | 0 | 5.89
158 | 12/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 410230 | 278993 | 1.6682 | 0 | 11.784 | 16.9 | 0 | 5.89
157 | 12/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 410230 | 278993 | 1.665 | 0 | 11.784 | 17.9 | 0 | 5.89
156 | 11/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 410230 | 278993 | 1.6577 | 0 | 11.788 | 19.2 | 0 | 5.89
155 | 11/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 410230 | 278993 | 1.6495 | 0 | 11.78 | 21 | 0 | 5.9
154 | 11/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 410230 | 278993 | 1.6357 | 0 | 11.754 | 23.3 | 0 | 5.9
153 | 11/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 410230 | 278993 | 1.624 | 0 | 11.735 | 25 | 0 | 5.9
152 | 11/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 410230 | 278993 | 1.6142 | 0 | 11.709 | 27 | 0 | 5.91
151 | 11/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 410230 | 278993 | 1.5997 | 0 | 11.605 | 29 | 0 | 5.91
150 | 11/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 410230 | 278993 | 1.5818 | 0 | 11.561 | 27.6 | 0.3 | 5.91
149 | 11/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 410230 | 278993 | 1.5993 | 0 | 11.427 | 27.5 | 9.8 | 5.91
148 | 11/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 410228 | 278991 | 1.5981 | 0 | 10.945 | 29.9 | 17.9 | 5.92
147 | 11/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 410219 | 278986 | 1.5153 | 0 | 10.599 | 31.4 | 26.7 | 5.92
146 | 11/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 410201 | 278974 | 1.5245 | 0 | 10.726 | 29.8 | 26.8 | 5.92
145 | 11/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 410187 | 278964 | 1.5329 | 0 | 10.894 | 27 | 18 | 5.91
144 | 11/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 410177 | 278958 | 1.5364 | 0 | 10.852 | 23.9 | 18.9 | 5.9
143 | 11/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 410166 | 278951 | 1.5599 | 0 | 11.258 | 19.3 | 18.7 | 5.9
142 | 11/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 410160 | 278947 | 1.5888 | 0 | 11.491 | 16.2 | 18.6 | 5.89
141 | 11/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 410158 | 278946 | 1.6622 | 0 | 11.579 | 15.2 | 9.3 | 5.88
140 | 11/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 410158 | 278946 | 1.6765 | 0 | 11.7 | 15.3 | 0 | 5.89
139 | 11/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 410158 | 278946 | 1.6698 | 0 | 11.78 | 15.3 | 0 | 5.89
138 | 11/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 410158 | 278946 | 1.6771 | 0 | 11.811 | 15.7 | 0 | 5.89
137 | 11/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 410158 | 278946 | 1.6691 | 0 | 11.815 | 16.4 | 0 | 5.89
136 | 11/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 410158 | 278946 | 1.671 | 0 | 11.817 | 17.2 | 0 | 5.89
135 | 11/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 410158 | 278946 | 1.6668 | 0 | 11.832 | 18.2 | 0 | 5.89
134 | 11/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 410158 | 278946 | 1.6598 | 0 | 11.818 | 19.1 | 0 | 5.89
133 | 11/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 410158 | 278946 | 1.6532 | 0 | 11.83 | 20.5 | 0 | 5.89
132 | 10/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 410158 | 278946 | 1.6458 | 0 | 11.828 | 22.2 | 0 | 5.9
131 | 10/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 410158 | 278946 | 1.633 | 0 | 11.82 | 24.1 | 0 | 5.9
130 | 10/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 410158 | 278946 | 1.6203 | 0 | 11.786 | 27.3 | 0 | 5.91
129 | 10/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 410158 | 278946 | 1.5949 | 0 | 11.718 | 31.9 | 0 | 5.91
128 | 10/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 410158 | 278946 | 1.5684 | 0 | 11.62 | 34.9 | 0 | 5.92
127 | 10/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 410158 | 278946 | 1.5652 | 0 | 11.58 | 35.4 | 0 | 5.92
126 | 10/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 410158 | 278946 | 1.5264 | 0 | 11.514 | 40.1 | 0 | 5.93
125 | 10/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 410158 | 278946 | 1.5349 | 0 | 11.482 | 41.3 | 0.2 | 5.93
124 | 10/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 410158 | 278946 | 1.5198 | 0 | 11.418 | 39.2 | 9.4 | 5.93
123 | 10/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 410157 | 278945 | 1.4844 | 0 | 10.742 | 33.1 | 27 | 5.93
122 | 10/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 410145 | 278937 | 1.4872 | 0 | 10.717 | 30 | 26.4 | 5.92
121 | 10/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 410130 | 278927 | 1.5314 | 0 | 10.811 | 26.3 | 18.2 | 5.91
120 | 10/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 410120 | 278920 | 1.6159 | 0 | 11.091 | 22.1 | 18.2 | 5.9
119 | 10/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 410113 | 278916 | 1.6481 | 0 | 11.004 | 17 | 19.3 | 5.89
118 | 10/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 410103 | 278910 | 1.5975 | 0 | 11.341 | 13.8 | 18.7 | 5.88
117 | 10/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 410099 | 278907 | 1.6763 | 0 | 11.583 | 13 | 9.3 | 5.88
116 | 10/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 410098 | 278907 | 1.6824 | 0 | 11.717 | 12.7 | 0 | 5.88
115 | 10/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 410098 | 278907 | 1.6871 | 0 | 11.776 | 12.6 | 0 | 5.88
114 | 10/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 410098 | 278907 | 1.6928 | 0 | 11.782 | 12.8 | 0 | 5.88
113 | 10/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 410098 | 278907 | 1.6823 | 0 | 11.735 | 13.2 | 0 | 5.88
112 | 10/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 410098 | 278907 | 1.6904 | 0 | 11.791 | 13.5 | 0 | 5.88
111 | 10/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 410098 | 278907 | 1.6806 | 0 | 11.769 | 13.7 | 0 | 5.88
110 | 10/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 410098 | 278907 | 1.6859 | 0 | 11.781 | 14.1 | 0 | 5.89
109 | 10/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 410098 | 278907 | 1.68 | 0 | 11.745 | 14.5 | 0 | 5.89
108 | 09/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 410098 | 278907 | 1.681 | 0 | 11.755 | 14.8 | 0 | 5.89
107 | 09/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 410098 | 278907 | 1.6768 | 0 | 11.779 | 15.2 | 0 | 5.89
106 | 09/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 410098 | 278907 | 1.6766 | 0 | 11.776 | 15.8 | 0 | 5.89
105 | 09/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 410098 | 278907 | 1.6634 | 0 | 11.703 | 15.4 | 0 | 5.89
104 | 09/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 410098 | 278907 | 1.6767 | 0 | 11.654 | 14 | 0 | 5.89
103 | 09/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 410098 | 278907 | 1.6848 | 0 | 11.799 | 19.6 | 0.2 | 5.9
102 | 09/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 410098 | 278907 | 1.5939 | 0 | 11.594 | 33 | 9.5 | 5.92
101 | 09/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 410097 | 278906 | 1.4959 | 0 | 11.259 | 36.4 | 11.2 | 5.93
100 | 09/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 410094 | 278904 | 1.4889 | 0 | 10.86 | 34.6 | 26.2 | 5.93
99 | 09/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 410082 | 278896 | 1.4816 | 0 | 10.63 | 33.8 | 26.7 | 5.93
98 | 09/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 410065 | 278885 | 1.4885 | 0 | 10.872 | 32 | 26.8 | 5.92
97 | 09/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 410055 | 278878 | 1.5244 | 0 | 10.971 | 27.2 | 27.5 | 5.91
96 | 09/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 410045 | 278871 | 1.5533 | 0 | 11.007 | 23.1 | 18.9 | 5.91
95 | 09/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 410036 | 278866 | 1.569 | 0 | 10.922 | 19 | 21.5 | 5.9
94 | 09/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 410024 | 278858 | 1.6684 | 0 | 11.68 | 14.6 | 0 | 5.89
93 | 09/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 410024 | 278858 | 1.6889 | 0 | 11.778 | 13.7 | 0 | 5.88
92 | 09/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 410024 | 278858 | 1.6895 | 0 | 11.845 | 14.5 | 0 | 5.89
91 | 09/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 410024 | 278858 | 1.6815 | 0 | 11.819 | 15.5 | 0 | 5.89
90 | 09/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 410024 | 278858 | 1.6763 | 0 | 11.783 | 16.1 | 0 | 5.89
89 | 09/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 410024 | 278858 | 1.6653 | 0 | 11.788 | 16.1 | 0 | 5.89
88 | 09/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 410024 | 278858 | 1.6776 | 0 | 11.753 | 16 | 0 | 5.89
87 | 09/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 410024 | 278858 | 1.6754 | 0 | 11.805 | 16.2 | 0 | 5.89
86 | 09/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 410024 | 278858 | 1.6742 | 0 | 11.85 | 16.7 | 0 | 5.89
85 | 09/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 410024 | 278858 | 1.6704 | 0 | 11.842 | 17.3 | 0 | 5.89
84 | 08/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 410024 | 278858 | 1.6668 | 0 | 11.852 | 18.2 | 0 | 5.89
83 | 08/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 410024 | 278858 | 1.6589 | 0 | 11.807 | 19.4 | 0 | 5.89
82 | 08/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 410024 | 278858 | 1.6508 | 0 | 11.787 | 20.6 | 0 | 5.9
81 | 08/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 410024 | 278858 | 1.6377 | 0 | 11.8 | 22.9 | 0 | 5.9
80 | 08/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 410024 | 278858 | 1.6146 | 0 | 11.718 | 29.8 | 0 | 5.91
79 | 08/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 410024 | 278858 | 1.5714 | 0 | 11.647 | 29.8 | 0 | 5.92
78 | 08/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 410024 | 278858 | 1.5945 | 0 | 11.72 | 30 | 0 | 5.91
77 | 08/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 410024 | 278858 | 1.5667 | 0 | 11.544 | 38.8 | 0 | 5.93
76 | 08/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 410024 | 278858 | 1.5084 | 0 | 11.476 | 41.4 | 0 | 5.93
75 | 08/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 410024 | 278858 | 1.5242 | 0 | 11.519 | 39.1 | 0 | 5.93
74 | 08/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 410024 | 278858 | 1.5378 | 0 | 11.568 | 34.6 | 0 | 5.92
73 | 08/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 410024 | 278858 | 1.5694 | 0 | 11.612 | 30.4 | 0 | 5.91
72 | 08/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 410024 | 278858 | 1.591 | 0 | 11.666 | 25.6 | 0 | 5.91
71 | 08/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 410024 | 278858 | 1.63 | 0 | 11.72 | 19.6 | 0 | 5.9
70 | 08/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 410024 | 278858 | 1.6681 | 0 | 11.729 | 14 | 0 | 5.89
69 | 08/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 410024 | 278858 | 1.6895 | 0 | 11.803 | 12.6 | 0 | 5.88
68 | 08/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 410024 | 278858 | 1.6831 | 0 | 11.773 | 13.2 | 0 | 5.88
67 | 08/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 410024 | 278858 | 1.6914 | 0 | 11.808 | 14.1 | 0 | 5.88
66 | 08/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 410024 | 278858 | 1.6836 | 0 | 11.811 | 14.9 | 0 | 5.88
65 | 08/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 410024 | 278858 | 1.6741 | 0 | 11.796 | 15.9 | 0 | 5.89
64 | 08/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 410024 | 278858 | 1.6685 | 0 | 11.815 | 16.8 | 0 | 5.89
63 | 08/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 410024 | 278858 | 1.6702 | 0 | 11.831 | 17.8 | 0 | 5.89
62 | 08/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 410024 | 278858 | 1.6591 | 0 | 11.837 | 19 | 0 | 5.89
61 | 08/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 410024 | 278858 | 1.6476 | 0 | 11.826 | 20.4 | 0 | 5.9
60 | 07/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 410024 | 278858 | 1.6431 | 0 | 11.828 | 21.5 | 0 | 5.9
59 | 07/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 410024 | 278858 | 1.6425 | 0 | 11.82 | 23.3 | 0 | 5.9
58 | 07/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 410024 | 278858 | 1.6236 | 0 | 11.805 | 25.3 | 0 | 5.9
57 | 07/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 410024 | 278858 | 1.6146 | 0 | 11.79 | 27.2 | 0 | 5.91
56 | 07/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 410024 | 278858 | 1.5997 | 0 | 11.749 | 28.1 | 0 | 5.91
55 | 07/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 410024 | 278858 | 1.6027 | 0 | 11.758 | 30.2 | 0.3 | 5.91
54 | 07/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 410024 | 278858 | 1.5808 | 0 | 11.554 | 33.4 | 0.3 | 5.92
53 | 07/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 410024 | 278858 | 1.5296 | 0 | 11.416 | 40.6 | 9.5 | 5.93
52 | 07/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 410022 | 278857 | 1.5101 | 0 | 11.196 | 39.6 | 18.3 | 5.93
51 | 07/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 410019 | 278855 | 1.4933 | 0 | 10.601 | 34.7 | 26.5 | 5.93
50 | 07/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 410002 | 278843 | 1.4752 | 0 | 10.82 | 33 | 18.2 | 5.93
49 | 07/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 409992 | 278837 | 1.5114 | 0 | 10.951 | 28.9 | 18.1 | 5.92
48 | 07/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 409984 | 278831 | 1.5419 | 0 | 11.068 | 25 | 18.9 | 5.91
47 | 07/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 409976 | 278826 | 1.6296 | 0 | 11.007 | 20.6 | 19.3 | 5.9
46 | 07/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 409966 | 278820 | 1.5833 | 0 | 11.484 | 16.3 | 18.9 | 5.89
45 | 07/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 409964 | 278818 | 1.6563 | 0 | 11.612 | 15.3 | 9.3 | 5.89
44 | 07/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 409963 | 278818 | 1.6732 | 0 | 11.785 | 16.3 | 0 | 5.89
43 | 07/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 409963 | 278818 | 1.6719 | 0 | 11.835 | 17.1 | 0 | 5.89
42 | 07/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 409963 | 278818 | 1.6674 | 0 | 11.786 | 17.4 | 0 | 5.9
41 | 07/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 409963 | 278818 | 1.6653 | 0 | 11.762 | 17.6 | 0 | 5.9
40 | 07/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 409963 | 278818 | 1.6653 | 0 | 11.796 | 17.7 | 0 | 5.89
39 | 07/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 409963 | 278818 | 1.6677 | 0 | 11.857 | 18.1 | 0 | 5.89
38 | 07/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 409963 | 278818 | 1.6614 | 0 | 11.765 | 18.3 | 0 | 5.9
37 | 07/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 409963 | 278818 | 1.6583 | 0 | 11.864 | 19.3 | 0 | 5.9
36 | 06/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 409963 | 278818 | 1.6224 | 0 | 11.826 | 24.7 | 0 | 5.9
35 | 06/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 409963 | 278818 | 1.625 | 0 | 11.871 | 25.8 | 0 | 5.91
34 | 06/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 409963 | 278818 | 1.6197 | 0 | 11.868 | 27.2 | 0 | 5.91
33 | 06/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 409963 | 278818 | 1.6083 | 0 | 11.829 | 30 | 0 | 5.91
32 | 06/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 409963 | 278818 | 1.5845 | 0 | 11.725 | 34.9 | 0.3 | 5.92
31 | 06/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 409963 | 278818 | 1.5394 | 0 | 11.416 | 42.6 | 0.3 | 5.93
30 | 06/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 409963 | 278818 | 1.4878 | 0 | 11.405 | 45.2 | 2.5 | 5.93
29 | 06/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 409962 | 278818 | 1.5188 | 0 | 10.797 | 39.2 | 26.3 | 5.93
28 | 06/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 409953 | 278811 | 1.4746 | 0 | 10.64 | 36.3 | 25.3 | 5.93
27 | 06/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 409939 | 278802 | 1.4848 | 0 | 10.758 | 34 | 25.6 | 5.93
26 | 06/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 409927 | 278794 | 1.4975 | 0 | 10.747 | 31.8 | 25.6 | 5.92
25 | 06/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 409915 | 278786 | 1.521 | 0 | 10.816 | 28.9 | 18 | 5.91
24 | 06/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 409905 | 278779 | 1.5935 | 0 | 10.976 | 24.9 | 18.2 | 5.91
23 | 06/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 409897 | 278774 | 1.5644 | 0 | 11.228 | 20.7 | 26.8 | 5.9
22 | 06/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 409891 | 278770 | 1.595 | 0 | 11.404 | 16.8 | 8.5 | 5.89
21 | 06/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 409888 | 278769 | 1.661 | 0 | 11.598 | 15.7 | 8.4 | 5.89
20 | 06/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 409888 | 278768 | 1.6758 | 0 | 11.826 | 16.5 | 0 | 5.89
19 | 06/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 409888 | 278768 | 1.6685 | 0 | 11.808 | 17.6 | 0 | 5.89
18 | 06/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 409888 | 278768 | 1.6629 | 0 | 11.822 | 18.8 | 0 | 5.9
17 | 06/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 409888 | 278768 | 1.6547 | 0 | 11.776 | 19.8 | 0 | 5.9
16 | 06/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 409888 | 278768 | 1.6429 | 0 | 11.769 | 20.1 | 0 | 5.9
15 | 06/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 409888 | 278768 | 1.6489 | 0 | 11.83 | 21.1 | 0 | 5.9
14 | 06/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 409888 | 278768 | 1.6426 | 0 | 11.8 | 22.3 | 0 | 5.9
13 | 06/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 409888 | 278768 | 1.6382 | 0 | 11.805 | 23.2 | 0 | 5.9
12 | 05/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 409888 | 278768 | 1.6279 | 0 | 11.81 | 24.3 | 0 | 5.9
11 | 05/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 409888 | 278768 | 1.6239 | 0 | 11.808 | 26.4 | 0 | 5.91
10 | 05/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 409888 | 278768 | 1.6064 | 0 | 11.767 | 30.7 | 0 | 5.91
9 | 05/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 409888 | 278768 | 1.57 | 0 | 11.568 | 37.1 | 0 | 5.92
8 | 05/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 409888 | 278768 | 1.5313 | 0 | 11.526 | 41.1 | 0 | 5.93
7 | 05/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 409888 | 278768 | 1.5107 | 0 | 11.331 | 44.3 | 0.2 | 5.93
6 | 05/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 409888 | 278768 | 1.4817 | 0 | 11.36 | 43.7 | 17 | 5.93
5 | 05/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 409887 | 278768 | 1.4525 | 0 | 10.873 | 39.5 | 17.5 | 5.93
4 | 05/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 409879 | 278762 | 1.4878 | 0 | 10.562 | 34.9 | 25.4 | 5.93
3 | 05/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 409862 | 278751 | 1.5003 | 0 | 10.764 | 34.4 | 26.1 | 5.93
2 | 05/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 409850 | 278743 | 1.4981 | 0 | 10.714 | 31.7 | 26.2 | 5.92
1 | 05/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 409835 | 278733 | 1.5663 | 0 | 10.977 | 29.1 | 18.1 | 5.91