## Tron Team Foods diario 053116 M
Data Log
Unit Serial Number: | 05/10/44636
Meter/Site ID: | 1049129 16M TRON
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 27
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Peak Flow | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | V
27 | 01/06/2016 | 9:00:00 a.m. | 19304393 | 2583226 | 7.2214 | 0 | 90.801 | 22.7 | 535.9 | 5.87
26 | 31/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19294545 | 2581862 | 7.2394 | 0 | 90.767 | 22.5 | 814.9 | 5.87
25 | 30/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19283500 | 2580331 | 7.2641 | 0 | 90.653 | 22.9 | 776.3 | 5.86
24 | 29/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19273480 | 2578938 | 7.2183 | 0 | 90.737 | 23.6 | 756.1 | 5.87
23 | 28/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19265031 | 2577763 | 7.2254 | 0 | 90.664 | 23.3 | 849.2 | 5.86
22 | 27/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19256708 | 2576601 | 7.2421 | 0 | 90.824 | 23.1 | 910.5 | 5.87
21 | 26/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19249493 | 2575597 | 7.3227 | 0 | 91.036 | 22.6 | 796.2 | 5.87
20 | 25/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19238587 | 2574088 | 7.2522 | 0 | 90.897 | 22.4 | 823.5 | 5.87
19 | 24/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19227111 | 2572502 | 7.2652 | 0 | 90.901 | 22.5 | 799 | 5.86
18 | 23/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19216934 | 2571095 | 7.2053 | 0 | 90.994 | 22.3 | 1109.7 | 5.87
17 | 22/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19204960 | 2569438 | 7.1691 | 0 | 90.939 | 22.4 | 1061.5 | 5.87
16 | 21/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19193422 | 2567842 | 7.2795 | 0 | 90.387 | 21.8 | 1181 | 5.86
15 | 20/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19178827 | 2565817 | 7.2615 | 0 | 90.711 | 22 | 1158.3 | 5.86
14 | 19/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19168012 | 2564319 | 7.294 | 0 | 90.652 | 21.6 | 1055.3 | 5.86
13 | 18/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19154592 | 2562463 | 7.276 | 0 | 89.94 | 21.7 | 1221.8 | 5.86
12 | 17/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19140973 | 2560567 | 7.1963 | 0 | 90.102 | 21.8 | 1072 | 5.85
11 | 16/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19130470 | 2559106 | 7.1852 | 0 | 90.421 | 21.4 | 1156.1 | 5.86
10 | 15/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19120572 | 2557734 | 7.2254 | 0 | 90.223 | 21.3 | 987.3 | 5.87
9 | 14/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19108025 | 2555991 | 7.2002 | 0 | 89.279 | 20.9 | 1099.6 | 5.87
8 | 13/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19090006 | 2553470 | 7.1728 | 0 | 89.014 | 20.8 | 1320.3 | 5.87
7 | 12/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19071525 | 2550879 | 7.0498 | 0 | 88.846 | 21 | 1076.5 | 5.87
6 | 11/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19054750 | 2548523 | 7.1879 | 0 | 89.846 | 22.6 | 1096.4 | 5.87
5 | 10/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19044322 | 2547063 | 7.1828 | 0 | 90.443 | 22.8 | 658.6 | 5.87
4 | 09/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19038578 | 2546264 | 7.2641 | 0 | 91.282 | 24.5 | 670.3 | 5.87
3 | 08/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19036257 | 2545939 | 7.3156 | 0 | 90.628 | 22.7 | 1134.3 | 5.87
2 | 07/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19029640 | 2545012 | 7.1931 | 0 | 90.415 | 22.9 | 928.9 | 5.87
1 | 06/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19022249 | 2543978 | 7.1864 | 0 | 89.732 | 22.2 | 927.3 | 5.87