## Tron Team Foods horario 053116
Data Log
Unit Serial Number: | 05/10/44636
Meter/Site ID: | 1049129 16M TRON
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 648
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Peak Flow | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | V
648 | 01/06/2016 | 9:00:00 a.m. | 19304393 | 2583226 | 7.2214 | 0 | 91.005 | 22.1 | 399.4 | 5.87
647 | 01/06/2016 | 8:00:00 a.m. | 19304060 | 2583180 | 7.2931 | 0 | 91.053 | 21.8 | 511.8 | 5.86
646 | 01/06/2016 | 7:00:00 a.m. | 19303704 | 2583131 | 7.2576 | 0 | 91.021 | 21.7 | 472 | 5.86
645 | 01/06/2016 | 6:00:00 a.m. | 19303312 | 2583077 | 7.2624 | 0 | 90.873 | 21.7 | 491.7 | 5.86
644 | 01/06/2016 | 5:00:00 a.m. | 19302884 | 2583018 | 7.2657 | 0 | 91.011 | 21.7 | 486.8 | 5.86
643 | 01/06/2016 | 4:00:00 a.m. | 19302463 | 2582960 | 7.2247 | 0 | 90.99 | 21.9 | 497.4 | 5.87
642 | 01/06/2016 | 3:00:00 a.m. | 19302042 | 2582902 | 7.2527 | 0 | 91.021 | 21.9 | 497.3 | 5.87
641 | 01/06/2016 | 2:00:00 a.m. | 19301629 | 2582845 | 7.2426 | 0 | 90.915 | 21.9 | 499.5 | 5.87
640 | 01/06/2016 | 1:00:00 a.m. | 19301215 | 2582788 | 7.2432 | 0 | 90.901 | 22 | 489.8 | 5.87
639 | 01/06/2016 | 12:00:00 a.m. | 19300802 | 2582731 | 7.2355 | 0 | 90.857 | 22 | 491.1 | 5.87
638 | 31/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19300382 | 2582673 | 7.253 | 0 | 90.942 | 21.9 | 508.8 | 5.87
637 | 31/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19299962 | 2582615 | 7.2366 | 0 | 90.985 | 22 | 454.6 | 5.87
636 | 31/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19299548 | 2582558 | 7.2408 | 0 | 91.045 | 22.1 | 506.6 | 5.87
635 | 31/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19299135 | 2582501 | 7.2392 | 0 | 91.039 | 22.1 | 489.3 | 5.87
634 | 31/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19298722 | 2582444 | 7.2631 | 0 | 91.089 | 22 | 500.8 | 5.87
633 | 31/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19298301 | 2582386 | 7.2752 | 0 | 91.054 | 22.3 | 502.4 | 5.87
632 | 31/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19297880 | 2582328 | 7.1788 | 0 | 90.535 | 25 | 473 | 5.88
631 | 31/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19297473 | 2582271 | 7.1344 | 0 | 89.953 | 24.9 | 535.9 | 5.88
630 | 31/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19297011 | 2582206 | 7.0948 | 0 | 90.255 | 25 | 476.1 | 5.88
629 | 31/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19296612 | 2582150 | 7.1278 | 0 | 90.357 | 24.7 | 466.3 | 5.88
628 | 31/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19296227 | 2582096 | 7.1489 | 0 | 90.292 | 24.3 | 465 | 5.88
627 | 31/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19295834 | 2582041 | 7.1689 | 0 | 90.605 | 23.7 | 498.4 | 5.87
626 | 31/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19295410 | 2581982 | 7.1587 | 0 | 90.516 | 23.1 | 488.9 | 5.87
625 | 31/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19294986 | 2581923 | 7.1751 | 0 | 90.898 | 22.2 | 490.1 | 5.86
624 | 31/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19294545 | 2581862 | 7.2394 | 0 | 91.362 | 21.8 | 490.6 | 5.87
623 | 31/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19294115 | 2581803 | 7.3075 | 0 | 91.374 | 21.5 | 499.3 | 5.86
622 | 31/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19293692 | 2581745 | 7.2672 | 0 | 91.22 | 21.5 | 537 | 5.86
621 | 31/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19293262 | 2581686 | 7.2719 | 0 | 91.189 | 21.6 | 601.3 | 5.87
620 | 31/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19292789 | 2581621 | 7.2614 | 0 | 91.487 | 21.7 | 559.2 | 5.86
619 | 31/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19292315 | 2581556 | 7.2857 | 0 | 91.286 | 21.8 | 540.2 | 5.87
618 | 31/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19291856 | 2581493 | 7.2667 | 0 | 91.267 | 21.8 | 524.7 | 5.87
617 | 31/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19291391 | 2581429 | 7.293 | 0 | 91.469 | 21.9 | 489.1 | 5.87
616 | 31/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19290939 | 2581367 | 7.2891 | 0 | 91.446 | 21.8 | 550.7 | 5.87
615 | 31/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19290487 | 2581305 | 7.2739 | 0 | 91.729 | 22 | 445.7 | 5.87
614 | 30/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19290100 | 2581252 | 7.2976 | 0 | 91.176 | 22 | 433.9 | 5.87
613 | 30/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19289700 | 2581197 | 7.2451 | 0 | 90.862 | 22 | 521.9 | 5.87
612 | 30/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19289280 | 2581139 | 7.2322 | 0 | 90.546 | 22.1 | 544.3 | 5.87
611 | 30/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19288804 | 2581073 | 7.1973 | 0 | 90.445 | 22.6 | 540.2 | 5.87
610 | 30/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19288357 | 2581011 | 7.1674 | 0 | 90.332 | 23.3 | 538.4 | 5.88
609 | 30/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19287884 | 2580945 | 7.1722 | 0 | 90.202 | 23.7 | 574.5 | 5.88
608 | 30/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19287384 | 2580875 | 7.1585 | 0 | 90.462 | 23.9 | 513.8 | 5.88
607 | 30/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19286925 | 2580811 | 7.121 | 0 | 90.255 | 24.3 | 535.2 | 5.88
606 | 30/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19286454 | 2580745 | 7.1566 | 0 | 90.342 | 23.4 | 549.8 | 5.88
605 | 30/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19285966 | 2580677 | 7.1525 | 0 | 90.062 | 23.9 | 521.1 | 5.88
604 | 30/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19285481 | 2580609 | 7.1336 | 0 | 89.903 | 23.7 | 786 | 5.88
603 | 30/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19284975 | 2580538 | 7.2023 | 0 | 89.801 | 23.4 | 813.9 | 5.87
602 | 30/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19284485 | 2580469 | 7.0508 | 0 | 89.714 | 22.9 | 809 | 5.87
601 | 30/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19283974 | 2580397 | 7.2298 | 0 | 90.484 | 22.2 | 814.9 | 5.87
600 | 30/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19283500 | 2580331 | 7.2641 | 0 | 90.395 | 21.7 | 776.3 | 5.86
599 | 30/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19282969 | 2580257 | 7.3792 | 0 | 92.017 | 21.2 | 771.3 | 5.86
598 | 30/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19282793 | 2580233 | 7.3532 | 0 | 91.492 | 21.4 | 771.4 | 5.87
597 | 30/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19282415 | 2580181 | 7.3678 | 0 | 91.19 | 21.5 | 763.2 | 5.87
596 | 30/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19282061 | 2580132 | 7.2365 | 0 | 90.678 | 22 | 581.1 | 5.87
595 | 30/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19281649 | 2580075 | 7.2345 | 0 | 90.739 | 21.9 | 505.7 | 5.87
594 | 30/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19281229 | 2580017 | 7.2136 | 0 | 90.594 | 21.8 | 575.2 | 5.87
593 | 30/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19280796 | 2579957 | 7.2108 | 0 | 90.543 | 21.9 | 576.6 | 5.87
592 | 30/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19280333 | 2579893 | 7.2293 | 0 | 90.681 | 22.1 | 543.9 | 5.87
591 | 30/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19279885 | 2579831 | 7.2064 | 0 | 90.63 | 22.3 | 562.4 | 5.87
590 | 29/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19279445 | 2579770 | 7.2218 | 0 | 90.986 | 22.4 | 570.3 | 5.87
589 | 29/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19279062 | 2579717 | 7.1934 | 0 | 90.483 | 22.5 | 586 | 5.87
588 | 29/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19278594 | 2579652 | 7.213 | 0 | 90.749 | 22.9 | 543.6 | 5.87
587 | 29/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19278175 | 2579594 | 7.2346 | 0 | 90.543 | 23.3 | 548 | 5.88
586 | 29/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19277744 | 2579534 | 7.1534 | 0 | 90.312 | 24.2 | 535.7 | 5.89
585 | 29/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19277315 | 2579474 | 7.1201 | 0 | 90.214 | 25.2 | 532.8 | 5.89
584 | 29/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19276881 | 2579413 | 7.1205 | 0 | 90.34 | 25.4 | 519.1 | 5.89
583 | 29/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19276483 | 2579357 | 7.1084 | 0 | 90.325 | 25.1 | 563.8 | 5.88
582 | 29/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19276062 | 2579298 | 7.1338 | 0 | 90.419 | 24.7 | 500.3 | 5.88
581 | 29/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19275641 | 2579239 | 7.1845 | 0 | 90.443 | 24.4 | 544.6 | 5.88
580 | 29/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19275233 | 2579182 | 7.1525 | 0 | 90.34 | 23.9 | 575.5 | 5.88
579 | 29/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19274804 | 2579122 | 7.1336 | 0 | 90.376 | 23.5 | 558.6 | 5.87
578 | 29/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19274360 | 2579060 | 7.1844 | 0 | 90.476 | 22.6 | 584.8 | 5.87
577 | 29/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19273928 | 2579000 | 7.1791 | 0 | 90.694 | 21.9 | 602 | 5.87
576 | 29/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19273480 | 2578938 | 7.2183 | 0 | 90.734 | 21.8 | 577.2 | 5.87
575 | 29/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19273038 | 2578877 | 7.1895 | 0 | 90.758 | 21.7 | 573.8 | 5.86
574 | 29/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19272589 | 2578815 | 7.2262 | 0 | 91.017 | 21.7 | 582 | 5.87
573 | 29/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19272212 | 2578763 | 7.3101 | 0 | 90.848 | 21.7 | 599.6 | 5.87
572 | 29/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19271814 | 2578708 | 7.2428 | 0 | 91.038 | 22.2 | 491 | 5.87
571 | 29/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19271459 | 2578659 | 7.2352 | 0 | 90.969 | 22.2 | 447 | 5.87
570 | 29/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19271104 | 2578610 | 7.229 | 0 | 90.778 | 22.3 | 466.2 | 5.87
569 | 29/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19270750 | 2578561 | 7.2358 | 0 | 91.224 | 22.3 | 379.2 | 5.87
568 | 29/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19270510 | 2578528 | 7.24 | 0 | 90.953 | 22.4 | 342.5 | 5.87
567 | 29/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19270199 | 2578485 | 7.2549 | 0 | 91.003 | 22.6 | 391.4 | 5.87
566 | 28/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19269866 | 2578439 | 7.2345 | 0 | 91.185 | 22.9 | 511.6 | 5.87
565 | 28/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19269584 | 2578400 | 7.2013 | 0 | 90.86 | 23.1 | 481.2 | 5.87
564 | 28/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19269202 | 2578347 | 7.2513 | 0 | 90.814 | 23.4 | 457.9 | 5.88
563 | 28/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19268812 | 2578293 | 7.1917 | 0 | 90.799 | 24.2 | 447.9 | 5.88
562 | 28/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19268497 | 2578249 | 7.1709 | 0 | 90.808 | 24.5 | 469.1 | 5.88
561 | 28/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19268138 | 2578199 | 7.141 | 0 | 90.318 | 25.8 | 538.2 | 5.89
560 | 28/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19267754 | 2578145 | 7.0737 | 0 | 90.718 | 27.3 | 376.7 | 5.89
559 | 28/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19267513 | 2578111 | 7.1285 | 0 | 90.552 | 26.4 | 423.9 | 5.89
558 | 28/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19267207 | 2578068 | 7.1123 | 0 | 90.558 | 25.8 | 457.9 | 5.88
557 | 28/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19266866 | 2578020 | 7.1063 | 0 | 90.289 | 25.2 | 466.1 | 5.88
556 | 28/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19266474 | 2577965 | 7.1453 | 0 | 90.219 | 25.1 | 477.4 | 5.88
555 | 28/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19266082 | 2577910 | 7.142 | 0 | 90.506 | 24.9 | 474.2 | 5.87
554 | 28/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19265775 | 2577867 | 7.1605 | 0 | 90.455 | 23.9 | 462.1 | 5.87
553 | 28/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19265417 | 2577817 | 7.1523 | 0 | 90.287 | 23 | 756.1 | 5.87
552 | 28/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19265031 | 2577763 | 7.2254 | 0 | 90.571 | 21.9 | 770.5 | 5.86
551 | 28/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19264657 | 2577711 | 7.142 | 0 | 90.778 | 21.4 | 769.2 | 5.86
550 | 28/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19264261 | 2577656 | 7.3275 | 0 | 90.946 | 21.4 | 769.2 | 5.86
549 | 28/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19263893 | 2577605 | 7.3513 | 0 | 90.861 | 21.6 | 771.7 | 5.86
548 | 28/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19263519 | 2577553 | 7.1653 | 0 | 90.627 | 21.7 | 768.1 | 5.87
547 | 28/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19263087 | 2577493 | 7.2887 | 0 | 90.783 | 21.7 | 769.8 | 5.87
546 | 28/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19262692 | 2577438 | 7.1504 | 0 | 90.61 | 21.7 | 773.9 | 5.87
545 | 28/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19262224 | 2577373 | 7.3336 | 0 | 91.049 | 21.8 | 764.8 | 5.87
544 | 28/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19261922 | 2577331 | 7.2505 | 0 | 90.647 | 21.9 | 766.5 | 5.87
543 | 28/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19261527 | 2577276 | 7.3191 | 0 | 90.571 | 22.1 | 764.2 | 5.87
542 | 27/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19261117 | 2577219 | 7.1174 | 0 | 90.741 | 22.2 | 767.7 | 5.87
541 | 27/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19260679 | 2577158 | 7.3296 | 0 | 90.749 | 22.3 | 757.7 | 5.87
540 | 27/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19260270 | 2577101 | 7.1274 | 0 | 90.651 | 22.8 | 755.5 | 5.87
539 | 27/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19259847 | 2577042 | 7.3073 | 0 | 90.588 | 23.4 | 745.2 | 5.87
538 | 27/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19259469 | 2576989 | 7.0987 | 0 | 90.637 | 23.9 | 751.5 | 5.87
537 | 27/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19259105 | 2576938 | 7.2232 | 0 | 90.477 | 23.7 | 753.5 | 5.88
536 | 27/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19258741 | 2576887 | 7.1127 | 0 | 90.597 | 24.4 | 753.3 | 5.88
535 | 27/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19258434 | 2576844 | 7.15 | 0 | 90.611 | 26.2 | 744.7 | 5.88
534 | 27/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19258216 | 2576813 | 7.1158 | 0 | 90.49 | 26.9 | 733.8 | 5.88
533 | 27/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19257941 | 2576774 | 7.1172 | 0 | 90.786 | 27.2 | 771.9 | 5.88
532 | 27/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19257785 | 2576752 | 7.1205 | 0 | 90.495 | 25.7 | 791.2 | 5.88
531 | 27/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19257529 | 2576716 | 7.1497 | 0 | 90.433 | 25.1 | 797.1 | 5.88
530 | 27/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19257273 | 2576680 | 7.0264 | 0 | 90.487 | 24.1 | 849.2 | 5.87
529 | 27/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19256995 | 2576641 | 7.2053 | 0 | 90.739 | 23.2 | 844.6 | 5.87
528 | 27/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19256708 | 2576601 | 7.2421 | 0 | 90.93 | 22.1 | 835.2 | 5.87
527 | 27/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19256433 | 2576563 | 7.2956 | 0 | 90.774 | 21.6 | 822.3 | 5.86
526 | 27/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19256095 | 2576516 | 7.2952 | 0 | 91.47 | 21.6 | 217 | 5.86
525 | 27/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19255876 | 2576486 | 7.3215 | 0 | 91.115 | 21.9 | 830.8 | 5.86
524 | 27/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19255579 | 2576445 | 7.3039 | 0 | 91.198 | 21.9 | 844.2 | 5.87
523 | 27/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19255297 | 2576406 | 7.2632 | 0 | 91.19 | 22 | 834.1 | 5.87
522 | 27/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19255022 | 2576368 | 7.3287 | 0 | 91.362 | 22.1 | 795.4 | 5.87
521 | 27/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19254768 | 2576333 | 7.2944 | 0 | 90.84 | 22.2 | 849.5 | 5.87
520 | 27/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19254459 | 2576290 | 7.2186 | 0 | 90.898 | 22.3 | 842.7 | 5.87
519 | 27/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19254141 | 2576246 | 7.2665 | 0 | 91.027 | 22.6 | 842.5 | 5.87
518 | 26/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19253846 | 2576205 | 7.2429 | 0 | 91.059 | 22.9 | 854.1 | 5.87
517 | 26/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19253536 | 2576162 | 7.2779 | 0 | 91.278 | 23.1 | 236.5 | 5.87
516 | 26/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19253304 | 2576130 | 7.2027 | 0 | 90.991 | 23.2 | 286.1 | 5.87
515 | 26/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19253044 | 2576094 | 7.2016 | 0 | 90.868 | 23.5 | 285 | 5.87
514 | 26/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19252763 | 2576055 | 7.1729 | 0 | 90.706 | 24.2 | 283.8 | 5.88
513 | 26/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19252483 | 2576016 | 7.1971 | 0 | 90.535 | 23.5 | 900 | 5.87
512 | 26/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19252160 | 2575971 | 7.1829 | 0 | 90.473 | 23.2 | 910.5 | 5.88
511 | 26/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19251773 | 2575917 | 7.2141 | 0 | 90.126 | 23.9 | 899.5 | 5.88
510 | 26/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19251354 | 2575858 | 7.0406 | 0 | 90.347 | 25.3 | 859.2 | 5.88
509 | 26/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19251034 | 2575813 | 7.0387 | 0 | 90.206 | 25.2 | 845.3 | 5.88
508 | 26/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19250686 | 2575764 | 7.1567 | 0 | 89.908 | 24.8 | 849 | 5.88
507 | 26/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19250262 | 2575704 | 7.1465 | 0 | 90.71 | 24.9 | 233.3 | 5.87
506 | 26/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19250040 | 2575673 | 7.1543 | 0 | 90.521 | 23.5 | 830.3 | 5.87
505 | 26/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19249767 | 2575635 | 7.2211 | 0 | 91.254 | 22.4 | 832.7 | 5.87
504 | 26/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19249493 | 2575597 | 7.3227 | 0 | 91.736 | 21.8 | 795.3 | 5.87
503 | 26/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19249260 | 2575565 | 7.3404 | 0 | 91.028 | 21.7 | 796.2 | 5.87
502 | 26/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19248841 | 2575507 | 7.3521 | 0 | 92.152 | 21.5 | 148.5 | 5.87
501 | 26/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19248694 | 2575487 | 7.3088 | 0 | 91.87 | 21.6 | 257.9 | 5.87
500 | 26/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19248453 | 2575454 | 7.3075 | 0 | 91.881 | 21.3 | 583.5 | 5.87
499 | 26/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19248189 | 2575418 | 7.2424 | 0 | 90.977 | 21.3 | 677.6 | 5.87
498 | 26/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19247680 | 2575348 | 7.271 | 0 | 90.791 | 21.8 | 644.7 | 5.87
497 | 26/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19247210 | 2575283 | 7.2594 | 0 | 90.629 | 21.9 | 606.3 | 5.87
496 | 26/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19246725 | 2575216 | 7.2499 | 0 | 90.6 | 21.9 | 627.4 | 5.87
495 | 26/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19246234 | 2575148 | 7.2544 | 0 | 90.579 | 22 | 607.8 | 5.87
494 | 25/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19245750 | 2575081 | 7.2458 | 0 | 90.957 | 22.2 | 773 | 5.87
493 | 25/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19245265 | 2575014 | 7.2506 | 0 | 91.491 | 22.4 | 608.3 | 5.87
492 | 25/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19244813 | 2574952 | 7.2491 | 0 | 91.535 | 22.5 | 562.3 | 5.87
491 | 25/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19244348 | 2574888 | 7.2644 | 0 | 91.109 | 22.8 | 601.1 | 5.88
490 | 25/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19243841 | 2574818 | 7.2575 | 0 | 91.138 | 22.9 | 631.5 | 5.88
489 | 25/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19243327 | 2574747 | 7.2014 | 0 | 91.267 | 22.9 | 625.9 | 5.88
488 | 25/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19242805 | 2574675 | 7.2724 | 0 | 91.192 | 23.5 | 625.5 | 5.88
487 | 25/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19242285 | 2574603 | 7.1554 | 0 | 91.057 | 24.6 | 615.1 | 5.89
486 | 25/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19241781 | 2574533 | 7.1777 | 0 | 90.852 | 24.3 | 614.6 | 5.89
485 | 25/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19241279 | 2574463 | 7.1803 | 0 | 90.483 | 24.2 | 616.5 | 5.88
484 | 25/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19240763 | 2574391 | 7.1092 | 0 | 90.43 | 23.9 | 664.4 | 5.88
483 | 25/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19240226 | 2574316 | 7.1824 | 0 | 90.603 | 23.4 | 635.2 | 5.88
482 | 25/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19239694 | 2574242 | 7.191 | 0 | 90.153 | 22.8 | 644.7 | 5.87
481 | 25/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19239149 | 2574166 | 7.2016 | 0 | 90.365 | 22.1 | 673.7 | 5.87
480 | 25/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19238587 | 2574088 | 7.2522 | 0 | 90.545 | 21.3 | 664.8 | 5.87
479 | 25/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19238023 | 2574010 | 7.2483 | 0 | 90.588 | 20.9 | 659.6 | 5.86
478 | 25/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19237464 | 2573933 | 7.2661 | 0 | 90.64 | 20.9 | 684.8 | 5.87
477 | 25/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19236898 | 2573855 | 7.2697 | 0 | 90.794 | 21 | 630.4 | 5.87
476 | 25/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19236375 | 2573783 | 7.2782 | 0 | 91.011 | 21.1 | 651.9 | 5.87
475 | 25/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19235844 | 2573710 | 7.2666 | 0 | 90.804 | 21.2 | 669.7 | 5.87
474 | 25/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19235263 | 2573630 | 7.2532 | 0 | 91.197 | 21.5 | 705.6 | 5.87
473 | 25/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19234790 | 2573565 | 7.3054 | 0 | 91.245 | 21.6 | 520.6 | 5.87
472 | 25/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19234368 | 2573507 | 7.2891 | 0 | 91.241 | 21.6 | 603.4 | 5.87
471 | 25/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19233924 | 2573446 | 7.2539 | 0 | 91.038 | 21.8 | 610.6 | 5.87
470 | 24/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19233423 | 2573377 | 7.2688 | 0 | 91.099 | 22 | 566.8 | 5.87
469 | 24/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19232966 | 2573314 | 7.2412 | 0 | 91.057 | 22.1 | 541.9 | 5.87
468 | 24/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19232516 | 2573252 | 7.2779 | 0 | 90.975 | 22.5 | 561.2 | 5.87
467 | 24/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19232067 | 2573190 | 7.2645 | 0 | 91.768 | 22.8 | 823.5 | 5.88
466 | 24/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19231631 | 2573130 | 7.2829 | 0 | 91.573 | 22.9 | 562.8 | 5.88
465 | 24/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19231158 | 2573065 | 7.2672 | 0 | 91.655 | 23.2 | 567.6 | 5.88
464 | 24/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19230686 | 2573000 | 7.2298 | 0 | 91.25 | 23.3 | 579.2 | 5.88
463 | 24/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19230215 | 2572935 | 7.2317 | 0 | 90.393 | 23.3 | 653.1 | 5.88
462 | 24/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19229706 | 2572864 | 7.1708 | 0 | 90.385 | 24.4 | 560.4 | 5.88
461 | 24/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19229256 | 2572801 | 7.1665 | 0 | 90.369 | 24.4 | 537.5 | 5.88
460 | 24/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19228820 | 2572740 | 7.143 | 0 | 90.354 | 24.3 | 506.6 | 5.88
459 | 24/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19228405 | 2572682 | 7.1156 | 0 | 90.408 | 23.8 | 532.4 | 5.88
458 | 24/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19227982 | 2572623 | 7.1884 | 0 | 90.517 | 23.1 | 515.3 | 5.87
457 | 24/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19227565 | 2572565 | 7.2102 | 0 | 90.631 | 22.2 | 563.8 | 5.87
456 | 24/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19227111 | 2572502 | 7.2652 | 0 | 90.896 | 21.4 | 611.8 | 5.86
455 | 24/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19226653 | 2572439 | 7.2568 | 0 | 90.983 | 20.9 | 538.8 | 5.87
454 | 24/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19226209 | 2572378 | 7.3181 | 0 | 91.083 | 21 | 528.9 | 5.87
453 | 24/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19225779 | 2572319 | 7.2809 | 0 | 91.125 | 21.1 | 799 | 5.87
452 | 24/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19225343 | 2572259 | 7.284 | 0 | 91.154 | 21.2 | 625.7 | 5.87
451 | 24/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19224913 | 2572200 | 7.2746 | 0 | 91.105 | 21.2 | 541.8 | 5.87
450 | 24/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19224476 | 2572140 | 7.3024 | 0 | 91.023 | 21.4 | 560.8 | 5.87
449 | 24/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19224047 | 2572081 | 7.2544 | 0 | 90.878 | 21.5 | 501.7 | 5.87
448 | 24/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19223634 | 2572024 | 7.2779 | 0 | 90.85 | 21.6 | 593.3 | 5.87
447 | 24/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19223177 | 2571961 | 7.2454 | 0 | 90.894 | 21.9 | 567.4 | 5.87
446 | 23/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19222742 | 2571901 | 7.2678 | 0 | 91.23 | 21.9 | 562.8 | 5.87
445 | 23/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19222350 | 2571847 | 7.2773 | 0 | 91.013 | 22 | 589 | 5.87
444 | 23/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19221900 | 2571785 | 7.2292 | 0 | 91.033 | 22.3 | 541.4 | 5.87
443 | 23/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19221465 | 2571725 | 7.2473 | 0 | 91.103 | 22.6 | 477.6 | 5.87
442 | 23/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19221074 | 2571671 | 7.2117 | 0 | 91.041 | 22.9 | 477.5 | 5.88
441 | 23/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19220669 | 2571615 | 7.2371 | 0 | 90.855 | 23.6 | 532.8 | 5.88
440 | 23/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19220258 | 2571558 | 7.2505 | 0 | 90.818 | 24.5 | 523 | 5.89
439 | 23/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19219864 | 2571503 | 7.1897 | 0 | 90.692 | 24.1 | 561.3 | 5.88
438 | 23/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19219434 | 2571443 | 7.1712 | 0 | 90.749 | 24.3 | 536.4 | 5.88
437 | 23/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19219010 | 2571384 | 7.1844 | 0 | 90.597 | 24.3 | 597.2 | 5.88
436 | 23/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19218588 | 2571325 | 7.1747 | 0 | 90.497 | 24.2 | 548.7 | 5.88
435 | 23/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19218158 | 2571265 | 7.1601 | 0 | 90.636 | 24.1 | 499.5 | 5.88
434 | 23/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19217778 | 2571212 | 7.1764 | 0 | 90.845 | 23.3 | 491.8 | 5.87
433 | 23/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19217418 | 2571162 | 7.2385 | 0 | 90.528 | 22.2 | 594 | 5.87
432 | 23/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19216934 | 2571095 | 7.2053 | 0 | 90.957 | 21.4 | 663.7 | 5.87
431 | 23/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19216462 | 2571030 | 7.3091 | 0 | 91.2 | 21.1 | 544.4 | 5.87
430 | 23/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19216025 | 2570970 | 7.3175 | 0 | 91.535 | 21.2 | 507.5 | 5.87
429 | 23/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19215623 | 2570915 | 7.2986 | 0 | 91.632 | 21.3 | 553.1 | 5.87
428 | 23/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19215221 | 2570860 | 7.2931 | 0 | 91.448 | 21.4 | 562.8 | 5.87
427 | 23/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19214783 | 2570800 | 7.299 | 0 | 91.406 | 21.4 | 565.9 | 5.87
426 | 23/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19214352 | 2570741 | 7.3047 | 0 | 91.33 | 21.5 | 596.4 | 5.87
425 | 23/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19213915 | 2570681 | 7.2495 | 0 | 91.43 | 21.8 | 598.5 | 5.87
424 | 23/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19213492 | 2570623 | 7.2925 | 0 | 91.461 | 22 | 577.7 | 5.87
423 | 23/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19213114 | 2570571 | 7.2713 | 0 | 91.829 | 22.2 | 750.5 | 5.87
422 | 22/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19212844 | 2570534 | 7.3456 | 0 | 91.603 | 22.1 | 874 | 5.87
421 | 22/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19212466 | 2570482 | 7.3698 | 0 | 91.401 | 22.1 | 912.7 | 5.87
420 | 22/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19212038 | 2570423 | 7.237 | 0 | 91.342 | 22.4 | 969.7 | 5.88
419 | 22/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19211582 | 2570360 | 7.326 | 0 | 91.232 | 22.8 | 998.5 | 5.88
418 | 22/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19211126 | 2570297 | 7.1514 | 0 | 90.941 | 23.2 | 930.9 | 5.88
417 | 22/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19210615 | 2570226 | 7.2096 | 0 | 90.637 | 23.4 | 682.6 | 5.89
416 | 22/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19210061 | 2570149 | 7.1855 | 0 | 90.661 | 23.8 | 682.6 | 5.89
415 | 22/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19209523 | 2570074 | 7.1939 | 0 | 90.332 | 23.4 | 877.3 | 5.89
414 | 22/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19208892 | 2569986 | 7.1583 | 0 | 90.093 | 23.3 | 868.8 | 5.88
413 | 22/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19208205 | 2569890 | 7.1385 | 0 | 90.211 | 23.1 | 889.6 | 5.88
412 | 22/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19207546 | 2569798 | 7.1597 | 0 | 89.957 | 22.8 | 843.1 | 5.88
411 | 22/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19206852 | 2569701 | 7.153 | 0 | 90.098 | 22.5 | 901.9 | 5.88
410 | 22/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19206164 | 2569605 | 7.1667 | 0 | 90.312 | 22.3 | 1109.7 | 5.87
409 | 22/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19205517 | 2569515 | 7.2737 | 0 | 90.802 | 21.7 | 917.2 | 5.87
408 | 22/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19204960 | 2569438 | 7.1691 | 0 | 90.617 | 21 | 876.7 | 5.87
407 | 22/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19204300 | 2569347 | 7.2776 | 0 | 90.62 | 20.8 | 1040.5 | 5.87
406 | 22/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19203633 | 2569255 | 7.3006 | 0 | 91.124 | 20.9 | 1061.5 | 5.87
405 | 22/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19203097 | 2569181 | 7.286 | 0 | 91.118 | 21.2 | 594.6 | 5.87
404 | 22/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19202602 | 2569113 | 7.3006 | 0 | 91.137 | 21.4 | 585 | 5.87
403 | 22/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19202129 | 2569048 | 7.3315 | 0 | 91.372 | 21.5 | 559.5 | 5.87
402 | 22/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19201699 | 2568989 | 7.2744 | 0 | 91.556 | 21.6 | 609.8 | 5.87
401 | 22/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19201305 | 2568935 | 7.3374 | 0 | 91.673 | 21.7 | 565.7 | 5.87
400 | 22/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19200947 | 2568886 | 7.253 | 0 | 91.418 | 21.9 | 527.2 | 5.87
399 | 22/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19200539 | 2568830 | 7.2801 | 0 | 91.534 | 22.1 | 596 | 5.87
398 | 21/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19200131 | 2568774 | 7.2934 | 0 | 91.324 | 22 | 552.1 | 5.87
397 | 21/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19199695 | 2568714 | 7.2659 | 0 | 91.225 | 22.2 | 534 | 5.87
396 | 21/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19199259 | 2568654 | 7.2451 | 0 | 91.349 | 22.5 | 530.2 | 5.88
395 | 21/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19198845 | 2568597 | 7.2283 | 0 | 91.035 | 23 | 574 | 5.88
394 | 21/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19198383 | 2568533 | 7.1968 | 0 | 90.779 | 23.7 | 579.7 | 5.89
393 | 21/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19197893 | 2568465 | 7.2425 | 0 | 90.732 | 24.2 | 577 | 5.89
392 | 21/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19197420 | 2568399 | 7.1858 | 0 | 90.52 | 24.3 | 614.7 | 5.89
391 | 21/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19196905 | 2568327 | 7.2044 | 0 | 90.662 | 24 | 610.3 | 5.88
390 | 21/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19196402 | 2568257 | 7.1532 | 0 | 90.51 | 24.2 | 602.6 | 5.88
389 | 21/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19195908 | 2568188 | 7.1741 | 0 | 90.581 | 23.7 | 686 | 5.88
388 | 21/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19195391 | 2568116 | 7.1845 | 0 | 90.292 | 23.3 | 647.7 | 5.88
387 | 21/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19194883 | 2568045 | 7.1161 | 0 | 90.221 | 22.9 | 639.2 | 5.88
386 | 21/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19194338 | 2567969 | 7.2023 | 0 | 90.324 | 22.6 | 634.3 | 5.87
385 | 21/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19193813 | 2567896 | 7.2402 | 0 | 90.822 | 22.1 | 468.6 | 5.87
384 | 21/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19193422 | 2567842 | 7.2795 | 0 | 90.932 | 20.8 | 1100.4 | 5.86
383 | 21/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19192986 | 2567782 | 7.2966 | 0 | 91.095 | 20.2 | 1016.2 | 5.86
382 | 21/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19192542 | 2567721 | 7.3785 | 0 | 91.392 | 20.2 | 1069.3 | 5.86
381 | 21/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19192059 | 2567655 | 7.3563 | 0 | 90.839 | 20.2 | 1142.2 | 5.87
380 | 21/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19191477 | 2567575 | 7.1961 | 0 | 90.535 | 20.2 | 867.7 | 5.87
379 | 21/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19190794 | 2567481 | 7.2704 | 0 | 90.269 | 20.2 | 978.5 | 5.87
378 | 21/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19190041 | 2567377 | 7.2657 | 0 | 90.228 | 20.3 | 921 | 5.87
377 | 21/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19189288 | 2567273 | 7.2989 | 0 | 90.337 | 20.4 | 941.2 | 5.87
376 | 21/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19188556 | 2567172 | 7.2723 | 0 | 90.218 | 20.6 | 951 | 5.87
375 | 21/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19187812 | 2567069 | 7.1979 | 0 | 90.763 | 20.8 | 837.6 | 5.87
374 | 20/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19187180 | 2566982 | 7.2321 | 0 | 89.963 | 20.8 | 1024.6 | 5.87
373 | 20/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19186337 | 2566865 | 7.2197 | 0 | 89.76 | 21.1 | 993.5 | 5.87
372 | 20/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19185510 | 2566750 | 7.229 | 0 | 89.925 | 21.6 | 920.4 | 5.88
371 | 20/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19184756 | 2566645 | 7.2263 | 0 | 90.472 | 22.4 | 757.3 | 5.88
370 | 20/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19184165 | 2566563 | 7.2179 | 0 | 90.201 | 22.9 | 1097.7 | 5.89
369 | 20/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19183520 | 2566473 | 7.18 | 0 | 90.445 | 23.9 | 1130.9 | 5.89
368 | 20/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19182969 | 2566396 | 7.1925 | 0 | 90.307 | 24.1 | 1140 | 5.89
367 | 20/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19182427 | 2566320 | 7.1472 | 0 | 90.209 | 24.1 | 1092.9 | 5.89
366 | 20/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19181878 | 2566243 | 7.1719 | 0 | 90.507 | 24.2 | 1044.1 | 5.88
365 | 20/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19181456 | 2566184 | 7.1699 | 0 | 90.306 | 23.5 | 1110.2 | 5.88
364 | 20/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19180934 | 2566111 | 7.0706 | 0 | 90.002 | 23.1 | 1169.8 | 5.88
363 | 20/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19180384 | 2566034 | 7.129 | 0 | 89.881 | 22.8 | 1181 | 5.88
362 | 20/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19179791 | 2565951 | 7.1448 | 0 | 90.163 | 22.5 | 1148.3 | 5.87
361 | 20/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19179281 | 2565880 | 7.2314 | 0 | 90.55 | 21.8 | 1080.3 | 5.87
360 | 20/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19178827 | 2565817 | 7.2615 | 0 | 90.764 | 20.6 | 1086.9 | 5.86
359 | 20/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19178318 | 2565747 | 7.26 | 0 | 90.753 | 20.1 | 1158.3 | 5.86
358 | 20/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19177787 | 2565674 | 7.2626 | 0 | 90.856 | 20.2 | 1153.3 | 5.86
357 | 20/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19177263 | 2565602 | 7.2741 | 0 | 90.893 | 20.4 | 1122 | 5.86
356 | 20/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19176775 | 2565535 | 7.2729 | 0 | 91.104 | 20.6 | 1139.8 | 5.86
355 | 20/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19176338 | 2565475 | 7.3292 | 0 | 91.051 | 20.8 | 1028.1 | 5.86
354 | 20/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19175931 | 2565419 | 7.3062 | 0 | 91.175 | 20.9 | 943.6 | 5.87
353 | 20/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19175538 | 2565365 | 7.3025 | 0 | 91.017 | 21.1 | 882.4 | 5.87
352 | 20/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19175138 | 2565310 | 7.2973 | 0 | 91.159 | 21.3 | 998.9 | 5.87
351 | 20/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19174782 | 2565261 | 7.1238 | 0 | 90.981 | 21.4 | 1058.7 | 5.87
350 | 19/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19174339 | 2565200 | 7.2916 | 0 | 90.981 | 21.6 | 1062.7 | 5.87
349 | 19/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19173912 | 2565141 | 7.2319 | 0 | 90.955 | 22 | 523 | 5.87
348 | 19/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19173550 | 2565091 | 7.2711 | 0 | 90.82 | 22.2 | 927.4 | 5.87
347 | 19/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19173160 | 2565037 | 7.254 | 0 | 90.922 | 22.7 | 560.7 | 5.88
346 | 19/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19172784 | 2564985 | 7.2386 | 0 | 90.699 | 23.1 | 569.5 | 5.88
345 | 19/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19172352 | 2564925 | 7.1764 | 0 | 90.381 | 23.7 | 1049 | 5.88
344 | 19/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19171880 | 2564859 | 7.1541 | 0 | 90.425 | 23.6 | 1059.3 | 5.88
343 | 19/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19171429 | 2564796 | 7.1748 | 0 | 90.103 | 23.6 | 1081 | 5.88
342 | 19/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19170937 | 2564727 | 7.1613 | 0 | 90.175 | 23.8 | 1079.8 | 5.88
341 | 19/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19170444 | 2564658 | 7.081 | 0 | 90.238 | 24 | 1136.9 | 5.88
340 | 19/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19169961 | 2564590 | 7.1524 | 0 | 90.325 | 23.5 | 629.3 | 5.88
339 | 19/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19169495 | 2564525 | 7.2091 | 0 | 90.346 | 23 | 656 | 5.88
338 | 19/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19169014 | 2564458 | 7.2119 | 0 | 90.4 | 22.4 | 635.3 | 5.87
337 | 19/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19168518 | 2564389 | 7.2083 | 0 | 90.539 | 21.7 | 648.8 | 5.87
336 | 19/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19168012 | 2564319 | 7.294 | 0 | 90.679 | 20.6 | 681.5 | 5.86
335 | 19/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19167475 | 2564245 | 7.2872 | 0 | 90.956 | 20.2 | 685.9 | 5.86
334 | 19/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19166942 | 2564172 | 7.3004 | 0 | 91.287 | 20.3 | 630.3 | 5.86
333 | 19/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19166497 | 2564111 | 7.2768 | 0 | 91.165 | 20.4 | 968.9 | 5.86
332 | 19/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19166044 | 2564049 | 7.3327 | 0 | 91.223 | 20.5 | 954.4 | 5.86
331 | 19/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19165635 | 2563993 | 7.2725 | 0 | 91.132 | 20.6 | 1055.3 | 5.87
330 | 19/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19165176 | 2563930 | 7.3453 | 0 | 91.175 | 20.6 | 602 | 5.87
329 | 19/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19164716 | 2563867 | 7.2859 | 0 | 90.642 | 20.7 | 984.1 | 5.87
328 | 19/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19164092 | 2563781 | 7.2379 | 0 | 90.711 | 20.9 | 862 | 5.87
327 | 19/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19163490 | 2563698 | 7.2589 | 0 | 90.74 | 20.9 | 820.8 | 5.87
326 | 18/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19162880 | 2563614 | 7.2705 | 0 | 90.716 | 20.9 | 824.4 | 5.87
325 | 18/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19162241 | 2563526 | 7.2285 | 0 | 90.204 | 21.1 | 914.9 | 5.87
324 | 18/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19161520 | 2563426 | 7.2314 | 0 | 90.62 | 21.4 | 822 | 5.87
323 | 18/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19160905 | 2563341 | 7.2545 | 0 | 90.631 | 21.9 | 750.1 | 5.88
322 | 18/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19160327 | 2563261 | 7.1741 | 0 | 90.535 | 22.9 | 843 | 5.88
321 | 18/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19159780 | 2563185 | 7.209 | 0 | 90.467 | 23.6 | 705.8 | 5.88
320 | 18/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19159242 | 2563110 | 7.1387 | 0 | 90.58 | 23.3 | 695.4 | 5.88
319 | 18/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19158710 | 2563036 | 7.1875 | 0 | 90.402 | 23.1 | 680 | 5.88
318 | 18/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19158171 | 2562961 | 7.2109 | 0 | 90.574 | 23 | 846.5 | 5.88
317 | 18/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19157639 | 2562887 | 7.2283 | 0 | 90.404 | 23.1 | 806.5 | 5.88
316 | 18/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19157086 | 2562810 | 7.115 | 0 | 90.364 | 23 | 868.7 | 5.88
315 | 18/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19156519 | 2562731 | 7.2114 | 0 | 90.356 | 22.5 | 781.6 | 5.88
314 | 18/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19155937 | 2562650 | 7.1624 | 0 | 90.087 | 21.8 | 968.2 | 5.87
313 | 18/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19155283 | 2562559 | 7.13 | 0 | 90.005 | 21.2 | 948.1 | 5.87
312 | 18/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19154592 | 2562463 | 7.276 | 0 | 90.547 | 20.3 | 913.9 | 5.86
311 | 18/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19153938 | 2562373 | 7.2607 | 0 | 90.601 | 20 | 1042.1 | 5.86
310 | 18/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19153255 | 2562279 | 7.322 | 0 | 90.775 | 20 | 963.2 | 5.86
309 | 18/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19152578 | 2562186 | 7.2101 | 0 | 90.208 | 20.2 | 995 | 5.86
308 | 18/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19151832 | 2562083 | 7.1896 | 0 | 90.51 | 20.5 | 973.7 | 5.87
307 | 18/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19151208 | 2561997 | 7.2453 | 0 | 90.594 | 20.3 | 956.2 | 5.87
306 | 18/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19150555 | 2561907 | 7.2991 | 0 | 89.558 | 20.5 | 1221.8 | 5.87
305 | 18/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19149767 | 2561797 | 7.2549 | 0 | 90.773 | 20.8 | 644 | 5.87
304 | 18/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19149375 | 2561743 | 7.2099 | 0 | 89.879 | 20.8 | 819.4 | 5.87
303 | 18/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19148771 | 2561659 | 7.2071 | 0 | 89.986 | 21 | 807.5 | 5.87
302 | 17/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19148216 | 2561582 | 7.2029 | 0 | 89.836 | 21 | 966.4 | 5.87
301 | 17/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19147619 | 2561499 | 7.226 | 0 | 89.804 | 21.3 | 1097 | 5.87
300 | 17/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19147024 | 2561416 | 7.2813 | 0 | 89.808 | 21.7 | 1191.7 | 5.87
299 | 17/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19146459 | 2561337 | 7.2491 | 0 | 89.964 | 22.1 | 627.8 | 5.88
298 | 17/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19145964 | 2561268 | 7.1874 | 0 | 89.837 | 22.7 | 1000.7 | 5.88
297 | 17/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19145449 | 2561196 | 7.1655 | 0 | 89.502 | 22.7 | 1149.8 | 5.88
296 | 17/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19144852 | 2561112 | 7.1135 | 0 | 89.842 | 23.2 | 622.2 | 5.88
295 | 17/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19144381 | 2561046 | 7.143 | 0 | 89.522 | 23.6 | 656.7 | 5.88
294 | 17/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19143855 | 2560972 | 7.1092 | 0 | 89.276 | 23.6 | 653.4 | 5.88
293 | 17/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19143317 | 2560896 | 7.0921 | 0 | 89.514 | 23.6 | 624.9 | 5.88
292 | 17/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19142819 | 2560826 | 7.1052 | 0 | 89.433 | 23.3 | 626.8 | 5.88
291 | 17/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19142315 | 2560755 | 7.0933 | 0 | 89.461 | 23.1 | 606.2 | 5.87
290 | 17/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19141859 | 2560691 | 7.0956 | 0 | 89.596 | 22.6 | 563.3 | 5.87
289 | 17/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19141417 | 2560629 | 7.1411 | 0 | 89.727 | 21.8 | 550.9 | 5.87
288 | 17/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19140973 | 2560567 | 7.1963 | 0 | 90 | 20.7 | 583.6 | 5.85
287 | 17/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19140511 | 2560503 | 7.249 | 0 | 89.988 | 20.2 | 611.5 | 5.86
286 | 17/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19140034 | 2560437 | 7.2393 | 0 | 90.237 | 20.3 | 592.6 | 5.86
285 | 17/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19139578 | 2560374 | 7.2244 | 0 | 90.126 | 20.5 | 610.1 | 5.86
284 | 17/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19139101 | 2560308 | 7.2625 | 0 | 90.082 | 20.5 | 599.3 | 5.86
283 | 17/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19138625 | 2560242 | 7.2072 | 0 | 90.076 | 20.7 | 615.6 | 5.86
282 | 17/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19138148 | 2560176 | 7.2191 | 0 | 90.006 | 20.8 | 598.2 | 5.86
281 | 17/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19137651 | 2560107 | 7.1914 | 0 | 90.24 | 21 | 608.3 | 5.87
280 | 17/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19137239 | 2560050 | 7.257 | 0 | 90.479 | 21.2 | 426.1 | 5.87
279 | 17/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19136877 | 2560000 | 7.2103 | 0 | 90.185 | 21.2 | 938.9 | 5.87
278 | 16/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19136423 | 2559937 | 7.2403 | 0 | 90.146 | 21.3 | 993.2 | 5.87
277 | 16/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19135970 | 2559874 | 7.1861 | 0 | 90.252 | 21.6 | 1036.2 | 5.87
276 | 16/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19135516 | 2559811 | 7.1735 | 0 | 90.151 | 21.8 | 1072 | 5.87
275 | 16/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19135070 | 2559749 | 7.169 | 0 | 90.14 | 22.2 | 999.5 | 5.87
274 | 16/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19134618 | 2559686 | 7.1582 | 0 | 89.959 | 22.7 | 1002.6 | 5.88
273 | 16/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19134167 | 2559623 | 7.1337 | 0 | 90.148 | 23.2 | 539.2 | 5.88
272 | 16/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19133744 | 2559564 | 7.1616 | 0 | 90.103 | 23.5 | 849.6 | 5.88
271 | 16/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19133323 | 2559505 | 7.1858 | 0 | 90.208 | 23.4 | 874.4 | 5.88
270 | 16/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19132951 | 2559453 | 7.1385 | 0 | 90.072 | 23.4 | 941.5 | 5.88
269 | 16/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19132544 | 2559396 | 7.1616 | 0 | 89.858 | 23.5 | 959.2 | 5.88
268 | 16/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19132131 | 2559338 | 7.1518 | 0 | 89.901 | 23.1 | 977.3 | 5.88
267 | 16/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19131731 | 2559282 | 7.0234 | 0 | 89.862 | 22.8 | 967.7 | 5.87
266 | 16/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19131310 | 2559223 | 7.2039 | 0 | 90.03 | 22.5 | 998.5 | 5.87
265 | 16/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19130880 | 2559163 | 7.2119 | 0 | 90.212 | 21.7 | 946.8 | 5.87
264 | 16/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19130470 | 2559106 | 7.1852 | 0 | 90.093 | 20.7 | 1000.9 | 5.86
263 | 16/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19129995 | 2559040 | 7.2051 | 0 | 89.895 | 20.2 | 1156.1 | 5.86
262 | 16/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19129440 | 2558963 | 7.2155 | 0 | 90.059 | 20.3 | 1149.4 | 5.86
261 | 16/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19128913 | 2558890 | 7.2511 | 0 | 90.213 | 20.4 | 1140.2 | 5.86
260 | 16/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19128430 | 2558823 | 7.2493 | 0 | 90.189 | 20.6 | 1015.7 | 5.86
259 | 16/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19127954 | 2558757 | 7.2479 | 0 | 90.409 | 21 | 997.6 | 5.87
258 | 16/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19127521 | 2558697 | 7.2963 | 0 | 90.63 | 21.1 | 970.4 | 5.87
257 | 16/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19127130 | 2558643 | 7.2603 | 0 | 90.506 | 21.2 | 957 | 5.87
256 | 16/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19126733 | 2558588 | 7.0992 | 0 | 90.639 | 21.3 | 877.8 | 5.87
255 | 16/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19126364 | 2558537 | 7.1164 | 0 | 90.653 | 21.3 | 923.3 | 5.87
254 | 15/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19126024 | 2558490 | 7.2253 | 0 | 90.737 | 21.3 | 965.3 | 5.87
253 | 15/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19125705 | 2558446 | 7.2629 | 0 | 90.477 | 21.3 | 535.1 | 5.87
252 | 15/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19125329 | 2558394 | 7.2649 | 0 | 90.211 | 21.3 | 933 | 5.87
251 | 15/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19124861 | 2558329 | 7.2342 | 0 | 90.252 | 21.5 | 557.3 | 5.87
250 | 15/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19124443 | 2558271 | 7.2105 | 0 | 90.316 | 21.7 | 1000.3 | 5.87
249 | 15/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19124039 | 2558215 | 7.2119 | 0 | 90.379 | 21.6 | 573.8 | 5.87
248 | 15/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19123657 | 2558162 | 7.2264 | 0 | 90.608 | 21.6 | 993 | 5.87
247 | 15/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19123317 | 2558115 | 7.2234 | 0 | 90.581 | 21.4 | 436.5 | 5.87
246 | 15/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19122962 | 2558066 | 7.2297 | 0 | 90.676 | 21.6 | 392 | 5.87
245 | 15/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19122644 | 2558022 | 7.2594 | 0 | 91.046 | 22.7 | 383.6 | 5.88
244 | 15/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19122333 | 2557979 | 7.1958 | 0 | 90.111 | 22.4 | 1103 | 5.88
243 | 15/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19121811 | 2557906 | 7.0084 | 0 | 90.477 | 22.5 | 1037.7 | 5.87
242 | 15/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19121430 | 2557853 | 7.2023 | 0 | 90.387 | 22.2 | 633 | 5.87
241 | 15/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19121013 | 2557795 | 7.2236 | 0 | 90.555 | 21.5 | 614.2 | 5.87
240 | 15/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19120572 | 2557734 | 7.2254 | 0 | 90.743 | 21.1 | 595.3 | 5.87
239 | 15/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19120173 | 2557679 | 7.3142 | 0 | 90.563 | 20.8 | 665 | 5.87
238 | 15/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19119687 | 2557612 | 7.3045 | 0 | 90.447 | 20.8 | 672.8 | 5.87
237 | 15/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19119166 | 2557540 | 7.2194 | 0 | 90.49 | 20.9 | 608.1 | 5.87
236 | 15/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19118710 | 2557477 | 7.2788 | 0 | 90.486 | 21.1 | 582.6 | 5.87
235 | 15/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19118261 | 2557415 | 7.2393 | 0 | 90.717 | 21.1 | 554.2 | 5.87
234 | 15/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19117906 | 2557366 | 7.2366 | 0 | 90.839 | 21.2 | 440.1 | 5.87
233 | 15/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19117550 | 2557317 | 7.2813 | 0 | 90.931 | 21.2 | 420.2 | 5.87
232 | 15/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19117230 | 2557273 | 7.2796 | 0 | 91.007 | 21.1 | 428.4 | 5.87
231 | 15/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19116910 | 2557229 | 7.255 | 0 | 90.832 | 21.1 | 527.6 | 5.87
230 | 14/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19116554 | 2557180 | 7.2424 | 0 | 90.781 | 21.2 | 537.8 | 5.87
229 | 14/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19116170 | 2557127 | 7.3078 | 0 | 90.589 | 21.2 | 633.5 | 5.87
228 | 14/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19115714 | 2557064 | 7.2174 | 0 | 90.602 | 21.3 | 597.9 | 5.87
227 | 14/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19115294 | 2557006 | 7.2589 | 0 | 90.264 | 21.4 | 681.8 | 5.88
226 | 14/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19114796 | 2556937 | 7.2074 | 0 | 89.83 | 22 | 788.2 | 5.88
225 | 14/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19114201 | 2556854 | 7.1807 | 0 | 89.96 | 22.4 | 811.9 | 5.88
224 | 14/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19113628 | 2556774 | 7.1001 | 0 | 89.612 | 22.4 | 921 | 5.88
223 | 14/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19112950 | 2556679 | 7.1517 | 0 | 89.632 | 22.6 | 917.1 | 5.88
222 | 14/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19112272 | 2556584 | 7.1388 | 0 | 89.572 | 22.2 | 926.3 | 5.88
221 | 14/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19111558 | 2556484 | 7.1572 | 0 | 89.464 | 21.8 | 978.2 | 5.88
220 | 14/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19110858 | 2556386 | 7.1366 | 0 | 89.215 | 21.5 | 921.6 | 5.87
219 | 14/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19110123 | 2556283 | 7.1864 | 0 | 89.31 | 20.7 | 987.3 | 5.87
218 | 14/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19109378 | 2556179 | 7.1788 | 0 | 89.714 | 20.4 | 907.8 | 5.87
217 | 14/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19108687 | 2556083 | 7.2451 | 0 | 89.749 | 20.5 | 935.2 | 5.87
216 | 14/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19108025 | 2555991 | 7.2002 | 0 | 89.398 | 20.2 | 987.7 | 5.87
215 | 14/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19107293 | 2555889 | 7.1814 | 0 | 89.881 | 20.1 | 908.1 | 5.87
214 | 14/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19106614 | 2555795 | 7.2599 | 0 | 89.73 | 20.2 | 1023.4 | 5.87
213 | 14/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19105886 | 2555694 | 7.2473 | 0 | 89.938 | 20.3 | 864.5 | 5.87
212 | 14/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19105244 | 2555605 | 7.2327 | 0 | 90.18 | 20.4 | 776.2 | 5.87
211 | 14/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19104636 | 2555521 | 7.2479 | 0 | 89.768 | 20.3 | 945.7 | 5.87
210 | 14/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19103923 | 2555422 | 7.2326 | 0 | 89.82 | 20.3 | 913.1 | 5.87
209 | 14/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19103202 | 2555322 | 7.2033 | 0 | 89.616 | 20.3 | 983.7 | 5.87
208 | 14/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19102439 | 2555216 | 7.2132 | 0 | 89.935 | 20.5 | 860.5 | 5.87
207 | 14/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19101776 | 2555124 | 7.2301 | 0 | 89.561 | 20.5 | 1062.4 | 5.87
206 | 13/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19101000 | 2555016 | 7.1054 | 0 | 90.15 | 20.7 | 1099.6 | 5.87
205 | 13/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19100417 | 2554935 | 7.1635 | 0 | 89.7 | 20.6 | 906.7 | 5.87
204 | 13/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19099705 | 2554836 | 7.1967 | 0 | 89.359 | 20.6 | 1076.9 | 5.87
203 | 13/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19098880 | 2554721 | 7.1896 | 0 | 89.137 | 20.9 | 1029.5 | 5.88
202 | 13/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19098009 | 2554599 | 7.1375 | 0 | 88.8 | 21.4 | 1016.1 | 5.88
201 | 13/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19097156 | 2554479 | 7.0864 | 0 | 88.653 | 21.9 | 1081.5 | 5.88
200 | 13/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19096334 | 2554363 | 7.0764 | 0 | 88.308 | 22.1 | 1086.2 | 5.89
199 | 13/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19095502 | 2554245 | 7.0017 | 0 | 88.496 | 22.5 | 1097.7 | 5.88
198 | 13/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19094712 | 2554133 | 7.1278 | 0 | 88.802 | 22.3 | 924.9 | 5.88
197 | 13/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19093968 | 2554028 | 7.106 | 0 | 88.471 | 21.7 | 1092.6 | 5.88
196 | 13/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19093126 | 2553909 | 7.1342 | 0 | 88.253 | 21.5 | 1095.2 | 5.88
195 | 13/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19092251 | 2553785 | 7.0995 | 0 | 88.997 | 21.7 | 968 | 5.87
194 | 13/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19091575 | 2553690 | 7.1385 | 0 | 88.769 | 20.9 | 1026.6 | 5.87
193 | 13/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19090785 | 2553579 | 7.1214 | 0 | 88.979 | 20.3 | 1026.6 | 5.87
192 | 13/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19090006 | 2553470 | 7.1728 | 0 | 88.706 | 20 | 973.5 | 5.87
191 | 13/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19089163 | 2553352 | 7.1506 | 0 | 89.189 | 20.1 | 989.6 | 5.87
190 | 13/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19088425 | 2553249 | 7.2357 | 0 | 89.472 | 20 | 945.5 | 5.87
189 | 13/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19087706 | 2553149 | 7.1291 | 0 | 89.195 | 20 | 1026.9 | 5.87
188 | 13/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19086946 | 2553043 | 7.169 | 0 | 88.982 | 19.9 | 1032.4 | 5.87
187 | 13/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19086123 | 2552928 | 7.1476 | 0 | 88.91 | 20.2 | 1035.8 | 5.87
186 | 13/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19085301 | 2552813 | 7.2327 | 0 | 89.382 | 20.4 | 996.8 | 5.87
185 | 13/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19084605 | 2552716 | 7.1903 | 0 | 89.83 | 20.6 | 756.3 | 5.87
184 | 13/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19084021 | 2552635 | 7.2419 | 0 | 89.852 | 20.6 | 922.9 | 5.87
183 | 13/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19083445 | 2552555 | 7.181 | 0 | 89.494 | 20.4 | 885.8 | 5.87
182 | 12/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19082748 | 2552458 | 7.2127 | 0 | 89.476 | 20.3 | 915.8 | 5.87
181 | 12/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19082023 | 2552357 | 7.2015 | 0 | 89.099 | 20.5 | 972.6 | 5.87
180 | 12/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19081229 | 2552246 | 7.1522 | 0 | 88.925 | 20.7 | 1040.1 | 5.87
179 | 12/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19080387 | 2552128 | 7.1445 | 0 | 89.066 | 20.8 | 1029.9 | 5.87
178 | 12/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19079602 | 2552018 | 7.123 | 0 | 89.027 | 21 | 983.8 | 5.88
177 | 12/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19078789 | 2551904 | 7.1423 | 0 | 88.698 | 21 | 1112.4 | 5.88
176 | 12/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19077893 | 2551778 | 7.1039 | 0 | 88.531 | 21.2 | 1080.9 | 5.88
175 | 12/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19076978 | 2551649 | 7.06 | 0 | 88.637 | 22 | 979.4 | 5.88
174 | 12/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19076142 | 2551531 | 7.069 | 0 | 88.789 | 22.5 | 1320.3 | 5.88
173 | 12/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19075364 | 2551421 | 7.0928 | 0 | 88.686 | 22.2 | 1184.3 | 5.88
172 | 12/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19074579 | 2551310 | 6.958 | 0 | 88.778 | 22.1 | 1185.7 | 5.88
171 | 12/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19073842 | 2551206 | 7.1262 | 0 | 88.571 | 21.6 | 1296.3 | 5.87
170 | 12/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19073070 | 2551097 | 7.1035 | 0 | 88.71 | 21.2 | 1264.9 | 5.87
169 | 12/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19072354 | 2550996 | 7.0674 | 0 | 88.337 | 20.8 | 979 | 5.87
168 | 12/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19071525 | 2550879 | 7.0498 | 0 | 88.44 | 20.2 | 1064.2 | 5.87
167 | 12/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19070757 | 2550771 | 7.2086 | 0 | 89.086 | 19.7 | 941.9 | 5.86
166 | 12/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19070047 | 2550672 | 7.1783 | 0 | 88.89 | 19.7 | 917 | 5.86
165 | 12/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19069281 | 2550565 | 7.164 | 0 | 88.81 | 19.6 | 1016.3 | 5.86
164 | 12/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19068494 | 2550455 | 7.1346 | 0 | 88.637 | 19.7 | 1050.3 | 5.87
163 | 12/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19067673 | 2550340 | 7.124 | 0 | 88.433 | 19.7 | 1060 | 5.87
162 | 12/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19066826 | 2550221 | 7.1137 | 0 | 88.32 | 19.8 | 1076.5 | 5.87
161 | 12/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19065929 | 2550095 | 7.1358 | 0 | 88.426 | 19.9 | 1014.6 | 5.87
160 | 12/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19065068 | 2549974 | 7.0839 | 0 | 88.53 | 20 | 993.2 | 5.87
159 | 12/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19064234 | 2549857 | 7.1377 | 0 | 88.74 | 20.3 | 1048.9 | 5.87
158 | 11/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19063471 | 2549750 | 7.1349 | 0 | 88.975 | 20.5 | 854.4 | 5.87
157 | 11/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19062771 | 2549652 | 7.1414 | 0 | 88.948 | 20.8 | 831.7 | 5.87
156 | 11/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19062100 | 2549558 | 7.1402 | 0 | 88.884 | 21.1 | 972.7 | 5.87
155 | 11/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19061438 | 2549465 | 7.1824 | 0 | 89.032 | 21.5 | 995 | 5.87
154 | 11/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19060883 | 2549387 | 7.0938 | 0 | 88.782 | 21.7 | 947 | 5.88
153 | 11/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19060267 | 2549300 | 7.1243 | 0 | 88.892 | 22.1 | 872.5 | 5.88
152 | 11/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19059678 | 2549217 | 7.1174 | 0 | 89.03 | 22 | 829 | 5.87
151 | 11/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19059110 | 2549137 | 7.0478 | 0 | 89.343 | 21.9 | 707.8 | 5.88
150 | 11/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19058539 | 2549057 | 7.1242 | 0 | 89.367 | 22.3 | 689.7 | 5.88
149 | 11/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19057962 | 2548976 | 7.0695 | 0 | 88.925 | 22.7 | 1006.9 | 5.88
148 | 11/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19057325 | 2548886 | 7.0038 | 0 | 88.983 | 22.5 | 1033.9 | 5.88
147 | 11/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19056674 | 2548794 | 7.2082 | 0 | 88.6 | 22.1 | 822.2 | 5.88
146 | 11/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19055966 | 2548694 | 7.0549 | 0 | 88.824 | 22.1 | 992.2 | 5.87
145 | 11/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19055293 | 2548599 | 7.0929 | 0 | 89.417 | 21.4 | 914.9 | 5.87
144 | 11/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19054750 | 2548523 | 7.1879 | 0 | 89.27 | 20.8 | 698.5 | 5.87
143 | 11/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19054127 | 2548436 | 7.1301 | 0 | 89.445 | 20.7 | 803.2 | 5.87
142 | 11/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19053561 | 2548357 | 7.1596 | 0 | 89.531 | 20.8 | 926.5 | 5.87
141 | 11/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19052980 | 2548276 | 7.2741 | 0 | 89.973 | 20.7 | 670 | 5.87
140 | 11/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19052505 | 2548210 | 7.2026 | 0 | 89.465 | 20.8 | 651.4 | 5.87
139 | 11/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19051924 | 2548129 | 7.1531 | 0 | 89.927 | 21 | 661.3 | 5.87
138 | 11/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19051478 | 2548067 | 7.1837 | 0 | 89.779 | 21.1 | 598.6 | 5.87
137 | 11/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19050975 | 2547997 | 7.1925 | 0 | 89.828 | 21.3 | 558.2 | 5.87
136 | 11/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19050493 | 2547930 | 7.2027 | 0 | 89.575 | 21.3 | 711.5 | 5.87
135 | 11/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19049941 | 2547853 | 7.1868 | 0 | 89.773 | 21.8 | 576.4 | 5.87
134 | 10/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19049454 | 2547785 | 7.2003 | 0 | 89.996 | 22.1 | 608.1 | 5.87
133 | 10/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19049045 | 2547728 | 7.2 | 0 | 90.136 | 22.2 | 554.8 | 5.87
132 | 10/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19048686 | 2547678 | 7.1204 | 0 | 89.424 | 22.4 | 530.1 | 5.88
131 | 10/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19048266 | 2547619 | 7.1128 | 0 | 89.667 | 23.4 | 665 | 5.88
130 | 10/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19047811 | 2547555 | 7.2034 | 0 | 90.458 | 24.4 | 536 | 5.89
129 | 10/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19047503 | 2547512 | 7.1719 | 0 | 90.035 | 23.9 | 823.6 | 5.88
128 | 10/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19047083 | 2547453 | 7.1048 | 0 | 89.75 | 24.6 | 1002.1 | 5.89
127 | 10/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19046625 | 2547388 | 7.136 | 0 | 90.112 | 25.1 | 858.1 | 5.88
126 | 10/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19046249 | 2547335 | 7.0803 | 0 | 89.253 | 24 | 1096.4 | 5.88
125 | 10/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19045777 | 2547268 | 7.053 | 0 | 89.304 | 24.3 | 1022.7 | 5.88
124 | 10/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19045253 | 2547194 | 7.0366 | 0 | 90.137 | 25.5 | 630.2 | 5.88
123 | 10/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19045029 | 2547162 | 7.1091 | 0 | 90.368 | 25 | 636.8 | 5.88
122 | 10/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19044803 | 2547130 | 7.2004 | 0 | 90.394 | 23.7 | 644.1 | 5.87
121 | 10/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19044560 | 2547096 | 7.2351 | 0 | 90.706 | 22.5 | 341.2 | 5.87
120 | 10/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19044322 | 2547063 | 7.1828 | 0 | 90.668 | 21.5 | 630.3 | 5.87
119 | 10/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19044076 | 2547029 | 7.2738 | 0 | 90.984 | 21.2 | 333.7 | 5.86
118 | 10/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19043828 | 2546995 | 7.2805 | 0 | 90.997 | 21.2 | 370.2 | 5.86
117 | 10/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19043567 | 2546959 | 7.2512 | 0 | 90.906 | 21.1 | 364.7 | 5.87
116 | 10/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19043312 | 2546924 | 7.2066 | 0 | 90.643 | 21.1 | 364.1 | 5.87
115 | 10/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19043066 | 2546890 | 7.2536 | 0 | 90.623 | 21.2 | 345 | 5.87
114 | 10/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19042812 | 2546855 | 7.2649 | 0 | 90.703 | 21.2 | 297 | 5.87
113 | 10/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19042558 | 2546820 | 7.267 | 0 | 90.41 | 21.2 | 640 | 5.87
112 | 10/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19042320 | 2546787 | 7.2489 | 0 | 90.294 | 21.3 | 353.9 | 5.87
111 | 10/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19042060 | 2546751 | 7.2254 | 0 | 90.33 | 21.3 | 650.9 | 5.87
110 | 09/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19041800 | 2546715 | 7.2123 | 0 | 90.415 | 21.4 | 345 | 5.87
109 | 09/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19041533 | 2546678 | 7.2068 | 0 | 90.575 | 21.6 | 373.3 | 5.87
108 | 09/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19041265 | 2546641 | 7.2091 | 0 | 90.386 | 21.8 | 372.4 | 5.87
107 | 09/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19040999 | 2546604 | 7.1543 | 0 | 90.204 | 21.5 | 654.4 | 5.87
106 | 09/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19040761 | 2546571 | 7.2074 | 0 | 90.236 | 20.9 | 356.1 | 5.87
105 | 09/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19040508 | 2546536 | 7.2104 | 0 | 90.165 | 22.1 | 378.2 | 5.88
104 | 09/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19040249 | 2546500 | 7.1435 | 0 | 90.05 | 25.4 | 642.3 | 5.89
103 | 09/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19040030 | 2546469 | 7.0735 | 0 | 89.732 | 27 | 637.8 | 5.89
102 | 09/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19039826 | 2546440 | 7.0377 | 0 | 90.148 | 27.7 | 633.2 | 5.89
101 | 09/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19039637 | 2546413 | 7.0801 | 0 | 90.372 | 26.7 | 569.4 | 5.88
100 | 09/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19039438 | 2546385 | 7.0971 | 0 | 90.339 | 26.3 | 641.1 | 5.88
99 | 09/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19039241 | 2546357 | 7.162 | 0 | 90.335 | 25.6 | 648.8 | 5.88
98 | 09/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19039021 | 2546326 | 7.1433 | 0 | 90.446 | 24.6 | 656.8 | 5.87
97 | 09/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19038800 | 2546295 | 7.2309 | 0 | 90.659 | 23.4 | 658.6 | 5.87
96 | 09/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19038578 | 2546264 | 7.2641 | 0 | 90.882 | 21.3 | 670.3 | 5.87
95 | 09/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19038414 | 2546241 | 7.1372 | 0 | 90.939 | 20 | 666 | 5.87
94 | 09/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19038199 | 2546211 | 7.4276 | 0 | 91.833 | 19.2 | 37.4 | 5.87
93 | 09/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19038192 | 2546210 | 7.3906 | 0 | 91.288 | 20.2 | 669.3 | 5.87
92 | 09/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19038019 | 2546186 | 7.3734 | 0 | 91.477 | 20 | 668.1 | 5.87
91 | 09/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19037919 | 2546172 | 7.345 | 0 | 91.736 | 19.9 | 44.7 | 5.87
90 | 09/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19037919 | 2546172 | 7.3318 | 0 | 91.007 | 20.3 | 663.3 | 5.87
89 | 09/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19037696 | 2546141 | 7.4253 | 0 | 91.774 | 18.2 | 0 | 5.87
88 | 09/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19037696 | 2546141 | 7.383 | 0 | 91.784 | 18.9 | 0 | 5.87
87 | 09/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19037696 | 2546141 | 7.3724 | 0 | 91.54 | 19.8 | 9.7 | 5.87
86 | 08/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19037696 | 2546141 | 7.3619 | 0 | 91.645 | 21.4 | 249.7 | 5.87
85 | 08/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19037630 | 2546132 | 7.2224 | 0 | 90.963 | 22.3 | 656.9 | 5.87
84 | 08/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19037392 | 2546099 | 7.255 | 0 | 91.013 | 22.7 | 659.6 | 5.87
83 | 08/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19037140 | 2546064 | 7.2422 | 0 | 90.939 | 23.6 | 661.9 | 5.88
82 | 08/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19036905 | 2546031 | 7.038 | 0 | 91.282 | 26.2 | 644.6 | 5.88
81 | 08/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19036798 | 2546016 | 7.1697 | 0 | 90.841 | 26 | 650.4 | 5.88
80 | 08/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19036622 | 2545991 | 7.1626 | 0 | 91.246 | 25.5 | 642.3 | 5.88
79 | 08/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19036529 | 2545978 | 7.1207 | 0 | 90.322 | 33.3 | 660.5 | 5.89
78 | 08/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19036257 | 2545939 | 6.9136 | 0 | 91.313 | 37.6 | 0 | 5.89
77 | 08/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19036257 | 2545939 | 6.9192 | 0 | 91.339 | 35.9 | 0 | 5.89
76 | 08/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19036257 | 2545939 | 6.9138 | 0 | 91.274 | 34 | 0 | 5.89
75 | 08/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19036257 | 2545939 | 6.9908 | 0 | 91.333 | 31.1 | 0 | 5.88
74 | 08/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19036257 | 2545939 | 7.1082 | 0 | 91.368 | 27.4 | 0 | 5.88
73 | 08/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19036257 | 2545939 | 7.2203 | 0 | 91.622 | 23.7 | 56.9 | 5.87
72 | 08/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19036257 | 2545939 | 7.3156 | 0 | 91.113 | 19.9 | 668 | 5.87
71 | 08/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19036049 | 2545910 | 7.3971 | 0 | 91.474 | 19.5 | 677.8 | 5.87
70 | 08/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19035905 | 2545890 | 7.1822 | 0 | 91.567 | 19.7 | 669 | 5.87
69 | 08/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19035782 | 2545873 | 7.3002 | 0 | 90.755 | 21.1 | 664.2 | 5.87
68 | 08/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19035456 | 2545828 | 7.2207 | 0 | 90.831 | 21 | 668.8 | 5.87
67 | 08/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19035175 | 2545789 | 7.2192 | 0 | 90.656 | 21.2 | 672.2 | 5.87
66 | 08/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19034837 | 2545742 | 7.3267 | 0 | 91.018 | 21.4 | 661.4 | 5.87
65 | 08/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19034569 | 2545705 | 7.1403 | 0 | 90.851 | 21.7 | 615.4 | 5.87
64 | 08/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19034273 | 2545664 | 7.2217 | 0 | 90.754 | 21.7 | 660.6 | 5.87
63 | 08/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19033971 | 2545622 | 7.1186 | 0 | 90.982 | 22 | 671 | 5.87
62 | 07/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19033742 | 2545590 | 7.3334 | 0 | 91.043 | 22.2 | 661.2 | 5.87
61 | 07/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19033506 | 2545557 | 7.2642 | 0 | 90.709 | 22.6 | 645.4 | 5.87
60 | 07/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19033217 | 2545517 | 7.2907 | 0 | 90.581 | 23 | 658.6 | 5.88
59 | 07/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19032947 | 2545479 | 7.0882 | 0 | 90.77 | 23.6 | 659.5 | 5.88
58 | 07/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19032734 | 2545449 | 7.2301 | 0 | 90.633 | 24.1 | 654.9 | 5.88
57 | 07/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19032507 | 2545417 | 7.0509 | 0 | 90.781 | 24.4 | 659.2 | 5.88
56 | 07/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19032273 | 2545384 | 7.2002 | 0 | 90.376 | 23.8 | 816.9 | 5.89
55 | 07/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19031947 | 2545338 | 7.0131 | 0 | 90.172 | 24.9 | 810.6 | 5.89
54 | 07/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19031580 | 2545286 | 7.0846 | 0 | 90.03 | 25.8 | 804.9 | 5.89
53 | 07/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19031185 | 2545230 | 7.0701 | 0 | 90.332 | 25.4 | 403.9 | 5.89
52 | 07/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19030936 | 2545195 | 7.0741 | 0 | 89.586 | 24.4 | 841.9 | 5.88
51 | 07/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19030526 | 2545137 | 6.9806 | 0 | 89.684 | 24.4 | 1134.3 | 5.88
50 | 07/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19030166 | 2545086 | 7.128 | 0 | 90.172 | 24.4 | 815.8 | 5.88
49 | 07/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19029925 | 2545052 | 7.2327 | 0 | 90.198 | 23.1 | 831.8 | 5.87
48 | 07/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19029640 | 2545012 | 7.1931 | 0 | 90.589 | 21.7 | 217.3 | 5.87
47 | 07/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19029437 | 2544984 | 7.2367 | 0 | 90.732 | 21.2 | 893.3 | 5.87
46 | 07/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19029177 | 2544948 | 7.2883 | 0 | 91.21 | 21.2 | 828 | 5.87
45 | 07/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19028960 | 2544918 | 7.3576 | 0 | 91.087 | 21.6 | 849 | 5.87
44 | 07/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19028735 | 2544887 | 7.2634 | 0 | 91.031 | 21.6 | 854.5 | 5.87
43 | 07/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19028496 | 2544854 | 7.2464 | 0 | 90.893 | 21.5 | 855.8 | 5.87
42 | 07/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19028251 | 2544820 | 7.2722 | 0 | 90.999 | 21.5 | 928.9 | 5.87
41 | 07/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19027947 | 2544778 | 7.2551 | 0 | 90.899 | 21.6 | 875.5 | 5.87
40 | 07/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19027679 | 2544741 | 7.2794 | 0 | 90.931 | 21.9 | 892.8 | 5.87
39 | 07/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19027376 | 2544699 | 7.3042 | 0 | 90.884 | 22.6 | 215.9 | 5.88
38 | 06/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19027159 | 2544669 | 7.2059 | 0 | 91.108 | 22.9 | 272.2 | 5.87
37 | 06/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19026971 | 2544643 | 7.1879 | 0 | 91.058 | 22.9 | 267.5 | 5.88
36 | 06/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19026725 | 2544609 | 7.2366 | 0 | 91.065 | 23 | 267 | 5.88
35 | 06/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19026458 | 2544572 | 7.2712 | 0 | 91.066 | 23.4 | 266.9 | 5.88
34 | 06/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19026198 | 2544536 | 7.2056 | 0 | 89.956 | 23.6 | 920.2 | 5.89
33 | 06/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19025807 | 2544481 | 6.9941 | 0 | 89.552 | 24.3 | 896.7 | 5.9
32 | 06/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19025357 | 2544417 | 7.0375 | 0 | 89.153 | 25 | 842.9 | 5.9
31 | 06/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19024909 | 2544353 | 6.9581 | 0 | 89.254 | 24.8 | 847.2 | 5.89
30 | 06/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19024445 | 2544287 | 7.0083 | 0 | 90.007 | 26 | 792.1 | 5.89
29 | 06/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19024178 | 2544249 | 7.1018 | 0 | 89.818 | 24.3 | 558.3 | 5.89
28 | 06/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19023787 | 2544194 | 7.0816 | 0 | 89.741 | 24.1 | 597.5 | 5.89
27 | 06/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19023410 | 2544141 | 7.0557 | 0 | 89.498 | 23.5 | 627.7 | 5.88
26 | 06/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19023013 | 2544085 | 7.0685 | 0 | 89.67 | 23 | 553 | 5.88
25 | 06/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19022649 | 2544034 | 7.161 | 0 | 89.769 | 22.1 | 630.4 | 5.87
24 | 06/05/2016 | 9:00:00 a.m. | 19022249 | 2543978 | 7.1864 | 0 | 89.951 | 21.1 | 529.5 | 5.87
23 | 06/05/2016 | 8:00:00 a.m. | 19021875 | 2543926 | 7.2521 | 0 | 90.098 | 20.6 | 519.2 | 5.87
22 | 06/05/2016 | 7:00:00 a.m. | 19021521 | 2543877 | 7.2041 | 0 | 90.186 | 20.7 | 567.9 | 5.87
21 | 06/05/2016 | 6:00:00 a.m. | 19021138 | 2543824 | 7.1607 | 0 | 90.044 | 20.8 | 570.9 | 5.87
20 | 06/05/2016 | 5:00:00 a.m. | 19020749 | 2543770 | 7.1839 | 0 | 89.921 | 20.9 | 630.6 | 5.87
19 | 06/05/2016 | 4:00:00 a.m. | 19020347 | 2543714 | 7.1435 | 0 | 89.736 | 21.1 | 639 | 5.87
18 | 06/05/2016 | 3:00:00 a.m. | 19019930 | 2543656 | 7.1441 | 0 | 89.92 | 21.3 | 654.2 | 5.87
17 | 06/05/2016 | 2:00:00 a.m. | 19019513 | 2543598 | 7.2065 | 0 | 89.928 | 21.3 | 614 | 5.87
16 | 06/05/2016 | 1:00:00 a.m. | 19019111 | 2543542 | 7.208 | 0 | 90.06 | 21.4 | 581.6 | 5.87
15 | 06/05/2016 | 12:00:00 a.m. | 19018730 | 2543489 | 7.2307 | 0 | 89.962 | 21.6 | 654.2 | 5.87
14 | 05/05/2016 | 11:00:00 p.m. | 19018299 | 2543429 | 7.1956 | 0 | 89.89 | 21.8 | 594.6 | 5.87
13 | 05/05/2016 | 10:00:00 p.m. | 19017912 | 2543375 | 7.171 | 0 | 89.813 | 21.9 | 615.9 | 5.88
12 | 05/05/2016 | 9:00:00 p.m. | 19017511 | 2543319 | 7.119 | 0 | 89.801 | 22.3 | 626.2 | 5.88
11 | 05/05/2016 | 8:00:00 p.m. | 19017118 | 2543264 | 7.105 | 0 | 89.65 | 22.9 | 687.9 | 5.89
10 | 05/05/2016 | 7:00:00 p.m. | 19016691 | 2543204 | 7.1583 | 0 | 89.522 | 23.6 | 688.8 | 5.89
9 | 05/05/2016 | 6:00:00 p.m. | 19016294 | 2543148 | 7.1215 | 0 | 89.402 | 24.1 | 728.6 | 5.9
8 | 05/05/2016 | 5:00:00 p.m. | 19015827 | 2543082 | 7.1423 | 0 | 89.402 | 24.3 | 730.2 | 5.9
7 | 05/05/2016 | 4:00:00 p.m. | 19015382 | 2543019 | 7.0202 | 0 | 89.482 | 24.1 | 690 | 5.89
6 | 05/05/2016 | 3:00:00 p.m. | 19014936 | 2542956 | 7.0305 | 0 | 89.397 | 23.8 | 927.3 | 5.89
5 | 05/05/2016 | 2:00:00 p.m. | 19014468 | 2542890 | 7.0532 | 0 | 89.402 | 23.5 | 789.5 | 5.88
4 | 05/05/2016 | 1:00:00 p.m. | 19014007 | 2542825 | 7.091 | 0 | 89.318 | 23.1 | 742.4 | 5.88
3 | 05/05/2016 | 12:00:00 p.m. | 19013533 | 2542758 | 7.1507 | 0 | 89.481 | 22.9 | 680.8 | 5.88
2 | 05/05/2016 | 11:00:00 a.m. | 19013085 | 2542695 | 7.1791 | 0 | 89.537 | 22.3 | 707.6 | 5.87
1 | 05/05/2016 | 10:00:00 a.m. | 19012628 | 2542631 | 7.1984 | 0 | 89.66 | 21.6 | 705.9 | 5.87