## Mineria Empresarial diario 1007
Data Log
Unit Serial Number: | 11/13/132642
Meter/Site ID: | 8C175 34327 Min
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 7
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Peak Flow | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | V
1 | 02/10/2016 | 9:00:00 a.m. | 332478 | 222351 | 7.5697 | 0 | 91.912 | 22.7 | 99.6 | 5.39
2 | 03/10/2016 | 9:00:00 a.m. | 332478 | 222351 | 7.5091 | 0 | 92.705 | 22.7 | 0 | 5.36
3 | 04/10/2016 | 9:00:00 a.m. | 333143 | 222447 | 7.0108 | 0 | 90.306 | 20.5 | 101.5 | 5.37
4 | 05/10/2016 | 9:00:00 a.m. | 333886 | 222555 | 6.9698 | 0 | 89.172 | 21.6 | 100.5 | 5.38
5 | 06/10/2016 | 9:00:00 a.m. | 334638 | 222665 | 6.9819 | 0 | 89.35 | 19.6 | 100.5 | 5.37
6 | 07/10/2016 | 9:00:00 a.m. | 334747 | 222681 | 7.4653 | 0 | 90.447 | 21.2 | 95.4 | 5.37
7 | 08/10/2016 | 9:00:00 a.m. | 334812 | 222690 | 6.9603 | 0 | 90.621 | 23.2 | 101.8 | 5.37