## DeAcero diario 101416 MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 04/07/33086
Meter/Site ID: | 3M 37553 deacero
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 7
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Peak Flow | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | V
1 | 09/10/2016 | 9:00:00 a.m. | 20760092 | 2060299 | 7.1411 | 0 | 89.969 | 24.6 | 276.2 | 5.82
2 | 10/10/2016 | 9:00:00 a.m. | 20764743 | 2060948 | 7.1458 | 0 | 90.323 | 23.6 | 302.5 | 5.81
3 | 11/10/2016 | 9:00:00 a.m. | 20770857 | 2061809 | 7.1534 | 0 | 89.838 | 24.8 | 296.5 | 5.81
4 | 12/10/2016 | 9:00:00 a.m. | 20776590 | 2062617 | 7.1662 | 0 | 89.811 | 25 | 292.5 | 5.82
5 | 13/10/2016 | 9:00:00 a.m. | 20782559 | 2063459 | 7.0478 | 0 | 89.655 | 25 | 291.5 | 5.82
6 | 14/10/2016 | 9:00:00 a.m. | 20788421 | 2064286 | 7.0857 | 0 | 89.904 | 25.3 | 281.2 | 5.82
7 | 15/10/2016 | 9:00:00 a.m. | 20794187 | 2065099 | 7.0879 | 0 | 89.777 | 25.1 | 277.4 | 5.81