## DeAcero diario 102816 MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 04/07/33086
Meter/Site ID: | 3M 37553 deacero
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 7
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Peak Flow | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | V
1 | 23/10/2016 | 9:00:00 a.m. | 20843913 | 2072076 | 7.2602 | 0 | 90.607 | 25.1 | 300.7 | 5.82
2 | 24/10/2016 | 9:00:00 a.m. | 20849940 | 2072921 | 7.0978 | 0 | 90.551 | 25.4 | 313.2 | 5.81
3 | 25/10/2016 | 9:00:00 a.m. | 20855878 | 2073757 | 7.0957 | 0 | 89.965 | 25 | 292.7 | 5.81
4 | 26/10/2016 | 9:00:00 a.m. | 20862115 | 2074638 | 7.1094 | 0 | 89.657 | 25 | 295.3 | 5.8
5 | 27/10/2016 | 9:00:00 a.m. | 20868645 | 2075562 | 7.1299 | 0 | 89.468 | 24.9 | 309.7 | 5.8
6 | 28/10/2016 | 9:00:00 a.m. | 20874536 | 2076392 | 7.0749 | 0 | 89.63 | 24.4 | 301.3 | 5.8
7 | 29/10/2016 | 9:00:00 a.m. | 20880514 | 2077235 | 7.1499 | 0 | 89.673 | 24.5 | 291.5 | 5.8