## Agrometalica diario 040714 MC A
Registro de Datos Diario
Número de Serie del Corrector : | 20890
1 Pulso = | 0.1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 0 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado : | Temperatura Promedio Ponderado : | Caudal de Pico m³/hora | Mostrar Dígitos:
9:00 | 2014 | 4 | 8 | 383697 | 3836972 | 91753 | 917536 | 0 | 0 | 102.9639 | 24.17 | 1383.56 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 7 | 383624 | 3836248 | 91743 | 917436 | 0 | 0 | 103.2414 | 14.89 | 1364.11 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 6 | 383613 | 3836136 | 91742 | 917421 | 0 | 0 | 103.3858 | 15.75 | 1343.63 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 5 | 383612 | 3836128 | 91742 | 917420 | 0 | 0 | 103.0099 | 30.64 | 1372.15 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 4 | 383500 | 3835005 | 91726 | 917261 | 0 | 0 | 103.0618 | 26.39 | 1377.85 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 3 | 383359 | 3833590 | 91706 | 917064 | 0 | 0 | 102.8453 | 27.43 | 1362.96 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 2 | 383152 | 3831521 | 91677 | 916774 | 0 | 0 | 105.217 | 26.98 | 1396.02 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 1 | 383008 | 3830086 | 91657 | 916578 | 0 | 0 | 105.1742 | 28.74 | 1394.26 | 7