## Agrometalica diario 052114 MC A
Registro de Datos Diario
Número de Serie del Corrector : | 20890
1 Pulso = | 0.1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 0 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado : | Temperatura Promedio Ponderado : | Caudal de Pico m³/hora | Mostrar Dígitos:
9:00 | 2014 | 5 | 22 | 387465 | 3874651 | 92262 | 922620 | 0 | 4 | 110.1031 | 21.95 | 1457.04 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 21 | 387292 | 3872927 | 92239 | 922399 | 0 | 4 | 109.7679 | 26.57 | 1453.5 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 20 | 387158 | 3871587 | 92222 | 922224 | 0 | 4 | 110.0179 | 319.34 | 2102.58 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 19 | 386949 | 3869491 | 92193 | 921938 | 0 | 0 | 110.697 | 16.19 | 1471.88 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 18 | 386929 | 3869299 | 92191 | 921914 | 0 | 0 | 109.9904 | 38.57 | 1323.24 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 17 | 386929 | 3869292 | 92191 | 921913 | 0 | 0 | 110.3573 | 26.03 | 1423.54 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 16 | 386809 | 3868097 | 92175 | 921758 | 0 | 0 | 110.4323 | 23.64 | 1496.16 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 15 | 386587 | 3865879 | 92147 | 921473 | 0 | 0 | 110.646 | 20.85 | 1455.48 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 14 | 386528 | 3865289 | 92139 | 921398 | 0 | 0 | 110.2994 | 26.71 | 1439.48 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 13 | 386409 | 3864097 | 92124 | 921243 | 0 | 0 | 110.1727 | 26.74 | 1431.72 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 12 | 386280 | 3862800 | 92107 | 921074 | 0 | 0 | 110.6839 | 18.3 | 1448.35 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 11 | 386236 | 3862363 | 92101 | 921019 | 0 | 0 | 110.4011 | 18.01 | 1428.99 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 10 | 386235 | 3862355 | 92101 | 921018 | 0 | 0 | 110.0786 | 26.04 | 1422.52 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 9 | 386048 | 3860487 | 92077 | 920775 | 0 | 0 | 110.5215 | 19.16 | 1461.57 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 8 | 385854 | 3858541 | 92052 | 920529 | 0 | 0 | 109.1332 | 23.78 | 1451.5 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 7 | 385753 | 3857534 | 92039 | 920398 | 0 | 0 | 102.678 | 24.67 | 1341.78 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 6 | 385682 | 3856821 | 92029 | 920299 | 0 | 0 | 102.6998 | 27.74 | 1340.91 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 5 | 385650 | 3856501 | 92025 | 920254 | 0 | 0 | 102.8451 | 15.85 | 1347.22 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 4 | 385648 | 3856486 | 92025 | 920252 | 0 | 0 | 102.7865 | 33.55 | 1257.98 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 3 | 385647 | 3856479 | 92025 | 920251 | 0 | 0 | 102.9007 | 18.54 | 1328 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 2 | 385647 | 3856471 | 92025 | 920250 | 0 | 0 | 102.8824 | 24.8 | 1331.04 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 1 | 385561 | 3855614 | 92013 | 920131 | 0 | 0 | 102.658 | 27.33 | 1355.21 | 7