## Industrias Cari diario 052114 M
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45883
Meter/Site ID: | 8C175 35739 Cari
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 21
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
21 | 22/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 363390 | 248717 | 1.6347 | 0 | 11.232 | 20.2 | 5.48
20 | 21/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 363308 | 248664 | 1.6771 | 0 | 11.577 | 21.8 | 5.48
19 | 20/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 363239 | 248623 | 1.6348 | 0 | 11.248 | 22.6 | 5.48
18 | 19/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 363190 | 248591 | 1.6544 | 0 | 11.508 | 22.8 | 5.48
17 | 18/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 363190 | 248591 | 1.6675 | 0 | 11.272 | 24.6 | 5.48
16 | 17/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 363135 | 248555 | 1.6476 | 0 | 11.276 | 22 | 5.47
15 | 16/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 363070 | 248513 | 1.6531 | 0 | 11.302 | 20.6 | 5.48
14 | 15/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 363017 | 248478 | 1.6459 | 0 | 11.244 | 23.5 | 5.48
13 | 14/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 362950 | 248435 | 1.6365 | 0 | 11.249 | 24.3 | 5.49
12 | 13/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 362887 | 248394 | 1.6102 | 0 | 11.198 | 25.1 | 5.51
11 | 12/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 362824 | 248352 | 1.6262 | 0 | 11.434 | 25 | 5.48
10 | 11/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 362824 | 248352 | 1.6633 | 0 | 11.285 | 23.7 | 5.5
9 | 10/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 362764 | 248313 | 1.6125 | 0 | 11.201 | 23.2 | 5.5
8 | 09/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 362703 | 248274 | 1.6418 | 0 | 11.32 | 15.7 | 5.48
7 | 08/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 362632 | 248229 | 1.6461 | 0 | 11.214 | 20.5 | 5.48
6 | 07/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 362549 | 248176 | 1.605 | 0 | 11.076 | 20.9 | 5.49
5 | 06/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 362487 | 248136 | 1.6114 | 0 | 11.05 | 23.6 | 5.49
4 | 05/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 362418 | 248090 | 1.6033 | 0 | 11.372 | 25.5 | 5.5
3 | 04/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 362418 | 248090 | 1.6751 | 0 | 11.106 | 20.8 | 5.48
2 | 03/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 362368 | 248057 | 1.6209 | 0 | 11.095 | 21.5 | 5.49
1 | 02/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 362288 | 248005 | 1.6275 | 0 | 11.357 | 25 | 5.49