## La Fama diario 073114 MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45975
Meter/Site ID: | 1123871 16M FAMA
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 31
Fault/Alarms Recorded: | Date | Time | Condition
1 | 22/07/2014 | 3:29:22 p.m. | 0 (Alarm Register Cleared )
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
31 | 01/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6424964 | 878142 | 7.8069 | 0 | 97.971 | 20.6 | 5.4
30 | 31/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6420781 | 877604 | 7.7653 | 0 | 97.807 | 20.5 | 5.42
29 | 30/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6416965 | 877113 | 7.7537 | 0 | 97.624 | 20.8 | 5.39
28 | 29/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6409968 | 876211 | 7.7718 | 0 | 97.693 | 20.5 | 5.4
27 | 28/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6402244 | 875217 | 7.7643 | 0 | 97.802 | 20.8 | 5.39
26 | 27/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6395819 | 874391 | 7.7978 | 0 | 97.716 | 21 | 5.39
25 | 26/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6388721 | 873476 | 7.7611 | 0 | 97.806 | 20.3 | 5.41
24 | 25/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6383718 | 872832 | 7.7477 | 0 | 97.522 | 20.5 | 5.41
23 | 24/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6375613 | 871788 | 7.7573 | 0 | 97.612 | 20.6 | 5.41
22 | 23/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6369096 | 870950 | 7.7905 | 0 | 97.718 | 20.8 | 5.42
21 | 22/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6365391 | 870473 | 7.8171 | 0 | 97.638 | 20.6 | 5.42
20 | 21/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6359952 | 869771 | 7.7405 | 0 | 97.714 | 21.1 | 5.41
19 | 20/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6354504 | 869069 | 7.8412 | 0 | 97.695 | 20.5 | 5.4
18 | 19/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6348801 | 868335 | 7.8133 | 0 | 97.773 | 20.2 | 5.4
17 | 18/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6343559 | 867662 | 7.8188 | 0 | 97.897 | 20 | 5.41
16 | 17/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6339278 | 867112 | 7.7615 | 0 | 97.709 | 20.4 | 5.42
15 | 16/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6332710 | 866268 | 7.795 | 0 | 97.853 | 20.2 | 5.4
14 | 15/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6327519 | 865601 | 7.795 | 0 | 97.978 | 19.5 | 5.41
13 | 14/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6323421 | 865076 | 7.8378 | 0 | 98.051 | 19.8 | 5.41
12 | 13/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6320630 | 864719 | 7.8188 | 0 | 97.909 | 19.6 | 5.41
11 | 12/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6315754 | 864094 | 7.7577 | 0 | 97.464 | 20.1 | 5.43
10 | 11/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6305936 | 862830 | 7.7648 | 0 | 97.455 | 20.1 | 5.42
9 | 10/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6295508 | 861487 | 7.7301 | 0 | 97.569 | 20.2 | 5.43
8 | 09/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6285656 | 860220 | 7.7855 | 0 | 97.418 | 20.4 | 5.42
7 | 08/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6276124 | 858991 | 7.7519 | 0 | 97.441 | 20.2 | 5.42
6 | 07/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6266295 | 857725 | 7.7316 | 0 | 97.602 | 20.3 | 5.41
5 | 06/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6257539 | 856599 | 7.7766 | 0 | 97.564 | 20.6 | 5.43
4 | 05/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6248379 | 855419 | 7.7656 | 0 | 97.411 | 20.5 | 5.42
3 | 04/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6238111 | 854095 | 7.7747 | 0 | 97.435 | 20.3 | 5.44
2 | 03/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6227627 | 852744 | 7.7775 | 0 | 97.376 | 20.7 | 5.45
1 | 02/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6217457 | 851431 | 7.7363 | 0 | 97.509 | 20.8 | 5.43