## La Fama horario 073114 MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45975
Meter/Site ID: | 1123871 16M FAMA
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 742
Fault/Alarms Recorded: | Date | Time | Condition
1 | 22/07/2014 | 3:29:22 p.m. | 0 (Alarm Register Cleared )
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
742 | 01/08/2014 | 10:00:00 a.m. | 6425275 | 878182 | 7.7396 | 0 | 97.621 | 20.5 | 5.41
741 | 01/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6424964 | 878142 | 7.8069 | 0 | 97.789 | 20 | 5.4
740 | 01/08/2014 | 8:00:00 a.m. | 6424699 | 878108 | 7.7999 | 0 | 98.027 | 19.4 | 5.39
739 | 01/08/2014 | 7:00:00 a.m. | 6424511 | 878084 | 7.8499 | 0 | 98.223 | 18.9 | 5.39
738 | 01/08/2014 | 6:00:00 a.m. | 6424378 | 878067 | 7.8706 | 0 | 98.432 | 19.1 | 5.39
737 | 01/08/2014 | 5:00:00 a.m. | 6424260 | 878052 | 7.8645 | 0 | 98.328 | 18.9 | 5.39
736 | 01/08/2014 | 4:00:00 a.m. | 6424142 | 878037 | 7.856 | 0 | 98.318 | 18.9 | 5.4
735 | 01/08/2014 | 3:00:00 a.m. | 6424032 | 878023 | 7.8536 | 0 | 98.324 | 18.9 | 5.39
734 | 01/08/2014 | 2:00:00 a.m. | 6423914 | 878008 | 7.8638 | 0 | 98.283 | 19.1 | 5.4
733 | 01/08/2014 | 1:00:00 a.m. | 6423796 | 877993 | 7.8615 | 0 | 98.481 | 19.4 | 5.42
732 | 01/08/2014 | 12:00:00 a.m. | 6423678 | 877978 | 7.8587 | 0 | 98.365 | 19.5 | 5.43
731 | 31/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6423568 | 877964 | 7.8314 | 0 | 98.406 | 19.9 | 5.44
730 | 31/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6423443 | 877948 | 7.8396 | 0 | 98.239 | 20.4 | 5.45
729 | 31/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6423255 | 877924 | 7.8216 | 0 | 98.206 | 20.7 | 5.47
728 | 31/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6423068 | 877900 | 7.8272 | 0 | 98.206 | 21.1 | 5.48
727 | 31/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6422888 | 877877 | 7.7808 | 0 | 97.964 | 21.7 | 5.5
726 | 31/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6422733 | 877857 | 7.7657 | 0 | 97.798 | 21.9 | 5.51
725 | 31/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6422570 | 877836 | 7.7667 | 0 | 97.797 | 21.6 | 5.51
724 | 31/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6422399 | 877814 | 7.7377 | 0 | 97.561 | 22.3 | 5.52
723 | 31/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6422184 | 877786 | 7.7329 | 0 | 97.419 | 22.5 | 5.53
722 | 31/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6421922 | 877752 | 7.7003 | 0 | 97.264 | 23 | 5.54
721 | 31/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6421668 | 877719 | 7.6924 | 0 | 97.373 | 22.6 | 5.53
720 | 31/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6421422 | 877687 | 7.6774 | 0 | 97.247 | 22.7 | 5.53
719 | 31/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6421191 | 877657 | 7.723 | 0 | 97.517 | 21.7 | 5.51
718 | 31/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6420975 | 877629 | 7.7547 | 0 | 97.725 | 20.8 | 5.46
717 | 31/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6420781 | 877604 | 7.7653 | 0 | 97.778 | 20.2 | 5.42
716 | 31/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6420547 | 877574 | 7.7945 | 0 | 97.923 | 19.2 | 5.39
715 | 31/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6420359 | 877550 | 7.8481 | 0 | 97.953 | 18.5 | 5.39
714 | 31/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6420249 | 877536 | 7.8553 | 0 | 98.016 | 18.5 | 5.38
713 | 31/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6420155 | 877524 | 7.8381 | 0 | 97.994 | 18.8 | 5.4
712 | 31/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6420045 | 877510 | 7.8466 | 0 | 97.95 | 18.7 | 5.4
711 | 31/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6419951 | 877498 | 7.833 | 0 | 97.888 | 18.8 | 5.4
710 | 31/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6419841 | 877484 | 7.8396 | 0 | 97.963 | 18.8 | 5.4
709 | 31/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6419747 | 877472 | 7.8422 | 0 | 98.109 | 18.7 | 5.39
708 | 31/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6419629 | 877457 | 7.8576 | 0 | 98.112 | 18.8 | 5.4
707 | 30/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6419535 | 877445 | 7.8707 | 0 | 98.095 | 19.5 | 5.43
706 | 30/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6419426 | 877431 | 7.8293 | 0 | 97.982 | 20.1 | 5.43
705 | 30/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6419246 | 877408 | 7.8047 | 0 | 97.899 | 20.2 | 5.45
704 | 30/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6419067 | 877385 | 7.7917 | 0 | 97.897 | 20.4 | 5.46
703 | 30/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6418895 | 877363 | 7.7801 | 0 | 97.81 | 20.7 | 5.48
702 | 30/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6418724 | 877341 | 7.7767 | 0 | 97.836 | 21.3 | 5.5
701 | 30/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6418545 | 877318 | 7.7498 | 0 | 97.635 | 22.3 | 5.53
700 | 30/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6418368 | 877295 | 7.6837 | 0 | 97.453 | 23.7 | 5.56
699 | 30/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6418184 | 877271 | 7.6578 | 0 | 97.539 | 23.9 | 5.54
698 | 30/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6418007 | 877248 | 7.6412 | 0 | 97.588 | 23.6 | 5.54
697 | 30/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6417853 | 877228 | 7.6832 | 0 | 97.457 | 23 | 5.54
696 | 30/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6417661 | 877203 | 7.7076 | 0 | 97.489 | 22.4 | 5.54
695 | 30/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6417453 | 877176 | 7.7242 | 0 | 97.45 | 21.7 | 5.52
694 | 30/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6417198 | 877143 | 7.7378 | 0 | 97.567 | 20.5 | 5.46
693 | 30/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6416965 | 877113 | 7.7537 | 0 | 97.71 | 19.9 | 5.39
692 | 30/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6416645 | 877072 | 7.8082 | 0 | 97.893 | 19.6 | 5.38
691 | 30/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6416348 | 877034 | 7.7854 | 0 | 98.034 | 19.4 | 5.37
690 | 30/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6416098 | 877002 | 7.8295 | 0 | 98.095 | 19.4 | 5.37
689 | 30/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6415855 | 876971 | 7.826 | 0 | 98.176 | 19.6 | 5.39
688 | 30/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6415620 | 876941 | 7.8185 | 0 | 97.971 | 19.6 | 5.36
687 | 30/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6415385 | 876911 | 7.8566 | 0 | 97.952 | 19.6 | 5.39
686 | 30/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6415150 | 876881 | 7.8286 | 0 | 97.825 | 19.7 | 5.39
685 | 30/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6414916 | 876851 | 7.7999 | 0 | 97.829 | 19.9 | 5.41
684 | 30/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6414674 | 876820 | 7.7913 | 0 | 97.816 | 20 | 5.42
683 | 29/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6414440 | 876790 | 7.7935 | 0 | 97.789 | 20.1 | 5.43
682 | 29/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6414175 | 876756 | 7.785 | 0 | 97.759 | 20.4 | 5.45
681 | 29/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6413864 | 876716 | 7.757 | 0 | 97.592 | 20.8 | 5.48
680 | 29/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6413546 | 876675 | 7.7336 | 0 | 97.56 | 21.4 | 5.5
679 | 29/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6413236 | 876635 | 7.7647 | 0 | 97.597 | 21.7 | 5.52
678 | 29/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6412934 | 876596 | 7.7598 | 0 | 97.343 | 22.3 | 5.52
677 | 29/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6412641 | 876558 | 7.6735 | 0 | 97.229 | 22.5 | 5.53
676 | 29/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6412318 | 876516 | 7.6739 | 0 | 97.361 | 22.4 | 5.54
675 | 29/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6411995 | 876474 | 7.6875 | 0 | 97.169 | 22.4 | 5.56
674 | 29/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6411672 | 876432 | 7.6966 | 0 | 97.163 | 22.3 | 5.54
673 | 29/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6411357 | 876391 | 7.675 | 0 | 97.284 | 22 | 5.53
672 | 29/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6411018 | 876347 | 7.7095 | 0 | 97.228 | 22 | 5.55
671 | 29/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6410679 | 876303 | 7.7115 | 0 | 97.25 | 21.5 | 5.53
670 | 29/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6410332 | 876258 | 7.7415 | 0 | 97.344 | 20.7 | 5.47
669 | 29/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6409968 | 876211 | 7.7718 | 0 | 97.727 | 19.8 | 5.4
668 | 29/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6409617 | 876166 | 7.8174 | 0 | 97.792 | 19.4 | 5.38
667 | 29/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6409281 | 876123 | 7.8601 | 0 | 98.036 | 19.1 | 5.37
666 | 29/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6408999 | 876087 | 7.8392 | 0 | 97.999 | 19.1 | 5.36
665 | 29/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6408740 | 876054 | 7.8418 | 0 | 98.2 | 19 | 5.36
664 | 29/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6408473 | 876020 | 7.8448 | 0 | 98.093 | 19.1 | 5.38
663 | 29/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6408214 | 875987 | 7.8405 | 0 | 98.069 | 19.2 | 5.38
662 | 29/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6407947 | 875953 | 7.8443 | 0 | 98.029 | 19.3 | 5.37
661 | 29/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6407681 | 875919 | 7.8403 | 0 | 98.138 | 19.4 | 5.38
660 | 29/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6407414 | 875885 | 7.8316 | 0 | 98.191 | 19.5 | 5.39
659 | 28/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6407147 | 875851 | 7.8466 | 0 | 98.109 | 19.8 | 5.39
658 | 28/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6406866 | 875815 | 7.809 | 0 | 97.837 | 19.9 | 5.39
657 | 28/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6406507 | 875769 | 7.8065 | 0 | 97.998 | 19.8 | 5.41
656 | 28/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6406170 | 875726 | 7.8131 | 0 | 97.874 | 19.7 | 5.44
655 | 28/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6405811 | 875680 | 7.8254 | 0 | 97.919 | 19.1 | 5.48
654 | 28/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6405474 | 875637 | 7.7352 | 0 | 97.315 | 23.1 | 5.56
653 | 28/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6405159 | 875596 | 7.686 | 0 | 97.179 | 23.2 | 5.54
652 | 28/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6404853 | 875556 | 7.6638 | 0 | 97.194 | 22.9 | 5.53
651 | 28/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6404546 | 875516 | 7.6754 | 0 | 97.169 | 22.4 | 5.53
650 | 28/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6404184 | 875469 | 7.6781 | 0 | 97.052 | 22.2 | 5.54
649 | 28/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6403754 | 875413 | 7.7044 | 0 | 97.168 | 22.4 | 5.54
648 | 28/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6403401 | 875367 | 7.6827 | 0 | 97.232 | 22.1 | 5.54
647 | 28/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6403070 | 875324 | 7.7154 | 0 | 97.128 | 21.5 | 5.54
646 | 28/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6402669 | 875272 | 7.731 | 0 | 97.188 | 20.9 | 5.49
645 | 28/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6402244 | 875217 | 7.7643 | 0 | 97.683 | 19.7 | 5.39
644 | 28/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6401924 | 875176 | 7.8417 | 0 | 97.841 | 19.4 | 5.38
643 | 28/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6401627 | 875138 | 7.8317 | 0 | 98.172 | 19.2 | 5.37
642 | 28/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6401360 | 875104 | 7.8698 | 0 | 97.954 | 19.3 | 5.39
641 | 28/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6401094 | 875070 | 7.8373 | 0 | 98.267 | 19.4 | 5.39
640 | 28/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6400835 | 875037 | 7.8343 | 0 | 98.08 | 19.4 | 5.38
639 | 28/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6400576 | 875004 | 7.8317 | 0 | 97.983 | 19.5 | 5.39
638 | 28/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6400318 | 874971 | 7.8345 | 0 | 97.94 | 19.6 | 5.38
637 | 28/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6400060 | 874938 | 7.8173 | 0 | 98.018 | 19.7 | 5.39
636 | 28/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6399802 | 874905 | 7.8298 | 0 | 98.007 | 19.8 | 5.4
635 | 27/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6399552 | 874873 | 7.8113 | 0 | 98.027 | 19.9 | 5.38
634 | 27/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6399286 | 874839 | 7.8186 | 0 | 98.056 | 19.7 | 5.4
633 | 27/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6399020 | 874805 | 7.815 | 0 | 98.1 | 19.6 | 5.41
632 | 27/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6398753 | 874771 | 7.8377 | 0 | 98.06 | 19.3 | 5.45
631 | 27/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6398479 | 874736 | 7.8188 | 0 | 97.937 | 20.5 | 5.51
630 | 27/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6398198 | 874700 | 7.7206 | 0 | 97.611 | 22.9 | 5.53
629 | 27/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6397952 | 874668 | 7.6772 | 0 | 97.463 | 23.7 | 5.55
628 | 27/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6397699 | 874635 | 7.6591 | 0 | 97.336 | 23.8 | 5.55
627 | 27/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6397431 | 874600 | 7.6858 | 0 | 97.311 | 23.5 | 5.54
626 | 27/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6397170 | 874566 | 7.6717 | 0 | 97.457 | 23.1 | 5.54
625 | 27/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6396924 | 874534 | 7.6925 | 0 | 97.356 | 22.9 | 5.54
624 | 27/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6396655 | 874499 | 7.7184 | 0 | 97.471 | 22.4 | 5.54
623 | 27/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6396385 | 874464 | 7.7111 | 0 | 97.496 | 21.7 | 5.52
622 | 27/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6396099 | 874427 | 7.7372 | 0 | 97.625 | 20.6 | 5.45
621 | 27/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6395819 | 874391 | 7.7978 | 0 | 97.882 | 19.6 | 5.39
620 | 27/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6395562 | 874358 | 7.8157 | 0 | 97.984 | 19.4 | 5.39
619 | 27/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6395295 | 874324 | 7.8422 | 0 | 98.047 | 19.4 | 5.4
618 | 27/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6395037 | 874291 | 7.8336 | 0 | 98.021 | 19.5 | 5.39
617 | 27/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6394771 | 874257 | 7.8188 | 0 | 97.969 | 19.6 | 5.39
616 | 27/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6394505 | 874223 | 7.8147 | 0 | 98.018 | 19.7 | 5.39
615 | 27/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6394254 | 874191 | 7.8037 | 0 | 98.083 | 19.9 | 5.4
614 | 27/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6393996 | 874158 | 7.8181 | 0 | 98.062 | 20 | 5.42
613 | 27/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6393730 | 874124 | 7.8164 | 0 | 97.983 | 20.1 | 5.42
612 | 27/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6393465 | 874090 | 7.7897 | 0 | 97.921 | 20.2 | 5.42
611 | 26/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6393199 | 874056 | 7.8009 | 0 | 97.898 | 20.3 | 5.44
610 | 26/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6392942 | 874023 | 7.7978 | 0 | 97.996 | 20.4 | 5.46
609 | 26/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6392677 | 873989 | 7.7802 | 0 | 97.948 | 20.8 | 5.48
608 | 26/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6392412 | 873955 | 7.7947 | 0 | 97.803 | 21.2 | 5.5
607 | 26/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6392140 | 873920 | 7.7727 | 0 | 97.624 | 21.9 | 5.53
606 | 26/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6391862 | 873884 | 7.7285 | 0 | 97.618 | 22.2 | 5.53
605 | 26/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6391576 | 873847 | 7.7333 | 0 | 97.412 | 23 | 5.55
604 | 26/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6391253 | 873805 | 7.686 | 0 | 97.432 | 22.9 | 5.54
603 | 26/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6390907 | 873760 | 7.6757 | 0 | 97.395 | 23 | 5.53
602 | 26/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6390607 | 873721 | 7.6898 | 0 | 97.277 | 22.6 | 5.54
601 | 26/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6390292 | 873680 | 7.684 | 0 | 97.109 | 22.3 | 5.55
600 | 26/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6389877 | 873626 | 7.6858 | 0 | 97.124 | 22.2 | 5.55
599 | 26/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6389501 | 873577 | 7.7112 | 0 | 97.221 | 21.7 | 5.53
598 | 26/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6389115 | 873527 | 7.7028 | 0 | 97.346 | 21 | 5.48
597 | 26/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6388721 | 873476 | 7.7611 | 0 | 97.642 | 19.8 | 5.41
596 | 26/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6388370 | 873431 | 7.8606 | 0 | 98.201 | 18.4 | 5.39
595 | 26/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6388205 | 873410 | 7.8938 | 0 | 98.334 | 17.9 | 5.39
594 | 26/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6388087 | 873395 | 7.8829 | 0 | 98.244 | 18.2 | 5.38
593 | 26/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6387968 | 873380 | 7.86 | 0 | 98.14 | 18.8 | 5.38
592 | 26/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6387788 | 873357 | 7.8943 | 0 | 98.319 | 18.4 | 5.39
591 | 26/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6387654 | 873340 | 7.8925 | 0 | 98.167 | 18.4 | 5.4
590 | 26/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6387536 | 873325 | 7.8776 | 0 | 98.131 | 18.7 | 5.4
589 | 26/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6387418 | 873310 | 7.884 | 0 | 98.121 | 19 | 5.4
588 | 26/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6387300 | 873295 | 7.8341 | 0 | 98.086 | 19.3 | 5.43
587 | 25/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6387183 | 873280 | 7.8249 | 0 | 98.05 | 19.8 | 5.44
586 | 25/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6387050 | 873263 | 7.8143 | 0 | 97.926 | 20.1 | 5.46
585 | 25/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6386831 | 873235 | 7.7981 | 0 | 97.914 | 20.3 | 5.47
584 | 25/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6386621 | 873208 | 7.7835 | 0 | 97.829 | 21.2 | 5.51
583 | 25/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6386419 | 873182 | 7.7573 | 0 | 97.677 | 22 | 5.52
582 | 25/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6386210 | 873155 | 7.7353 | 0 | 97.56 | 23.1 | 5.54
581 | 25/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6386010 | 873129 | 7.7068 | 0 | 97.583 | 22.7 | 5.53
580 | 25/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6385817 | 873104 | 7.7225 | 0 | 97.576 | 22.1 | 5.53
579 | 25/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6385616 | 873078 | 7.7533 | 0 | 97.462 | 22 | 5.54
578 | 25/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6385339 | 873042 | 7.7081 | 0 | 97.377 | 22.3 | 5.54
577 | 25/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6385069 | 873007 | 7.7119 | 0 | 97.257 | 22.1 | 5.55
576 | 25/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6384738 | 872964 | 7.7018 | 0 | 97.156 | 21.8 | 5.54
575 | 25/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6384399 | 872920 | 7.71 | 0 | 97.226 | 21.3 | 5.52
574 | 25/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6384075 | 872878 | 7.7304 | 0 | 97.369 | 20.4 | 5.47
573 | 25/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6383718 | 872832 | 7.7477 | 0 | 97.56 | 19.7 | 5.41
572 | 25/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6383336 | 872783 | 7.8268 | 0 | 97.688 | 19.4 | 5.38
571 | 25/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6382969 | 872736 | 7.8003 | 0 | 97.673 | 19.3 | 5.4
570 | 25/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6382634 | 872693 | 7.8167 | 0 | 97.729 | 19.5 | 5.4
569 | 25/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6382298 | 872650 | 7.8068 | 0 | 97.751 | 19.5 | 5.39
568 | 25/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6381978 | 872609 | 7.8218 | 0 | 97.794 | 19.5 | 5.39
567 | 25/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6381665 | 872569 | 7.8117 | 0 | 97.803 | 19.5 | 5.4
566 | 25/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6381353 | 872529 | 7.8165 | 0 | 97.778 | 19.6 | 5.4
565 | 25/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6381032 | 872488 | 7.7992 | 0 | 97.779 | 19.7 | 5.4
564 | 25/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6380712 | 872447 | 7.7846 | 0 | 97.748 | 19.8 | 5.42
563 | 24/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6380393 | 872406 | 7.7896 | 0 | 97.736 | 20 | 5.43
562 | 24/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6380065 | 872364 | 7.7813 | 0 | 97.641 | 20.2 | 5.44
561 | 24/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6379700 | 872317 | 7.7729 | 0 | 97.68 | 20.4 | 5.46
560 | 24/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6379388 | 872277 | 7.7805 | 0 | 97.669 | 20.7 | 5.49
559 | 24/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6379148 | 872246 | 7.7703 | 0 | 97.637 | 21 | 5.51
558 | 24/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6378884 | 872212 | 7.7498 | 0 | 97.513 | 21.3 | 5.52
557 | 24/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6378590 | 872174 | 7.7301 | 0 | 97.435 | 21.4 | 5.53
556 | 24/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6378273 | 872133 | 7.748 | 0 | 97.31 | 21.9 | 5.54
555 | 24/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6377926 | 872088 | 7.705 | 0 | 97.204 | 21.7 | 5.53
554 | 24/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6377571 | 872042 | 7.6999 | 0 | 97.069 | 21.8 | 5.55
553 | 24/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6377186 | 871992 | 7.7075 | 0 | 96.979 | 21.8 | 5.55
552 | 24/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6376810 | 871943 | 7.6914 | 0 | 97.062 | 21.7 | 5.54
551 | 24/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6376417 | 871892 | 7.7176 | 0 | 97.087 | 21.3 | 5.54
550 | 24/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6376016 | 871840 | 7.7169 | 0 | 97.202 | 20.5 | 5.48
549 | 24/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6375613 | 871788 | 7.7573 | 0 | 97.41 | 19.8 | 5.41
548 | 24/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6375186 | 871733 | 7.7981 | 0 | 97.637 | 19.5 | 5.4
547 | 24/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6374803 | 871684 | 7.8143 | 0 | 97.714 | 19.5 | 5.39
546 | 24/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6374475 | 871642 | 7.8128 | 0 | 97.666 | 19.4 | 5.38
545 | 24/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6374155 | 871601 | 7.8102 | 0 | 97.716 | 19.4 | 5.39
544 | 24/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6373835 | 871560 | 7.811 | 0 | 97.818 | 19.3 | 5.4
543 | 24/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6373538 | 871522 | 7.8221 | 0 | 97.764 | 19.2 | 5.38
542 | 24/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6373256 | 871486 | 7.8074 | 0 | 97.798 | 19.3 | 5.41
541 | 24/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6372967 | 871449 | 7.8038 | 0 | 97.885 | 19.4 | 5.38
540 | 24/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6372685 | 871413 | 7.8156 | 0 | 97.848 | 19.4 | 5.4
539 | 23/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6372396 | 871376 | 7.8183 | 0 | 97.882 | 19.2 | 5.4
538 | 23/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6372098 | 871338 | 7.8181 | 0 | 97.879 | 18.9 | 5.43
537 | 23/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6371801 | 871300 | 7.8457 | 0 | 97.624 | 19.9 | 5.48
536 | 23/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6371442 | 871254 | 7.7603 | 0 | 97.714 | 20.7 | 5.49
535 | 23/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6371248 | 871229 | 7.7636 | 0 | 97.778 | 21.1 | 5.51
534 | 23/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6371046 | 871203 | 7.7685 | 0 | 97.777 | 21.3 | 5.53
533 | 23/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6370806 | 871172 | 7.7511 | 0 | 97.504 | 23.2 | 5.54
532 | 23/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6370606 | 871146 | 7.6623 | 0 | 97.417 | 23.7 | 5.55
531 | 23/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6370437 | 871124 | 7.679 | 0 | 97.184 | 22.9 | 5.55
530 | 23/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6370191 | 871092 | 7.6729 | 0 | 97.274 | 22.9 | 5.55
529 | 23/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6369976 | 871064 | 7.6934 | 0 | 97.389 | 22.9 | 5.56
528 | 23/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6369792 | 871040 | 7.6948 | 0 | 97.276 | 22.2 | 5.55
527 | 23/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6369576 | 871012 | 7.7086 | 0 | 97.301 | 21.6 | 5.54
526 | 23/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6369329 | 870980 | 7.7333 | 0 | 97.428 | 20.5 | 5.49
525 | 23/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6369096 | 870950 | 7.7905 | 0 | 97.812 | 18.9 | 5.42
524 | 23/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6368908 | 870926 | 7.8511 | 0 | 97.932 | 18.3 | 5.39
523 | 23/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6368736 | 870904 | 7.8748 | 0 | 98 | 18 | 5.38
522 | 23/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6368594 | 870886 | 7.8761 | 0 | 97.974 | 17.8 | 5.38
521 | 23/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6368476 | 870871 | 7.8528 | 0 | 97.965 | 18.2 | 5.4
520 | 23/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6368342 | 870854 | 7.8643 | 0 | 97.943 | 18.2 | 5.39
519 | 23/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6368201 | 870836 | 7.8678 | 0 | 98.005 | 18.4 | 5.41
518 | 23/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6368083 | 870821 | 7.8534 | 0 | 97.949 | 18.6 | 5.41
517 | 23/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6367942 | 870803 | 7.8646 | 0 | 98.003 | 18.6 | 5.41
516 | 23/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6367816 | 870787 | 7.8553 | 0 | 98.014 | 19.1 | 5.43
515 | 22/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6367691 | 870771 | 7.827 | 0 | 97.934 | 19.6 | 5.44
514 | 22/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6367527 | 870750 | 7.8116 | 0 | 97.888 | 20 | 5.48
513 | 22/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6367324 | 870724 | 7.8055 | 0 | 97.848 | 20.6 | 5.5
512 | 22/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6367121 | 870698 | 7.7775 | 0 | 97.782 | 21.4 | 5.53
511 | 22/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6366919 | 870672 | 7.7447 | 0 | 97.571 | 23.1 | 5.55
510 | 22/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6366719 | 870646 | 7.6676 | 0 | 97.494 | 23.9 | 5.55
509 | 22/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6366528 | 870621 | 7.6808 | 0 | 97.392 | 23.7 | 5.56
508 | 22/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6366328 | 870595 | 7.6807 | 0 | 97.222 | 23.8 | 5.54
507 | 22/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6366144 | 870571 | 7.668 | 0 | 97.31 | 23.5 | 5.55
506 | 22/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6365945 | 870545 | 7.6726 | 0 | 97.305 | 24.7 | 5.56
505 | 22/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6365769 | 870522 | 7.6151 | 0 | 97.39 | 25.2 | 5.56
504 | 22/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6365724 | 870516 | 7.6492 | 0 | 97.47 | 23.3 | 5.56
503 | 22/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6365616 | 870502 | 7.6905 | 0 | 97.502 | 22.1 | 5.54
502 | 22/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6365531 | 870491 | 7.761 | 0 | 97.534 | 20.4 | 5.5
501 | 22/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6365391 | 870473 | 7.8171 | 0 | 97.795 | 19.1 | 5.42
500 | 22/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6365243 | 870454 | 7.8037 | 0 | 97.91 | 18.5 | 5.38
499 | 22/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6365070 | 870432 | 7.8666 | 0 | 97.935 | 18.2 | 5.4
498 | 22/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6364952 | 870417 | 7.839 | 0 | 97.903 | 18.7 | 5.4
497 | 22/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6364811 | 870399 | 7.8471 | 0 | 97.932 | 18.6 | 5.42
496 | 22/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6364701 | 870385 | 7.8521 | 0 | 98.023 | 18.7 | 5.41
495 | 22/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6364583 | 870370 | 7.841 | 0 | 98.014 | 18.9 | 5.41
494 | 22/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6364442 | 870352 | 7.8512 | 0 | 98.018 | 19 | 5.42
493 | 22/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6364309 | 870335 | 7.8607 | 0 | 98.062 | 19.3 | 5.43
492 | 22/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6364176 | 870318 | 7.8249 | 0 | 97.945 | 19.7 | 5.45
491 | 21/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6363988 | 870294 | 7.818 | 0 | 97.888 | 20 | 5.47
490 | 21/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6363793 | 870269 | 7.802 | 0 | 97.847 | 20.3 | 5.48
489 | 21/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6363559 | 870239 | 7.7806 | 0 | 97.685 | 21.1 | 5.52
488 | 21/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6363326 | 870209 | 7.7453 | 0 | 97.641 | 21.7 | 5.54
487 | 21/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6363109 | 870181 | 7.7493 | 0 | 97.586 | 22.6 | 5.54
486 | 21/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6362886 | 870152 | 7.6636 | 0 | 97.425 | 23.2 | 5.55
485 | 21/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6362663 | 870123 | 7.7226 | 0 | 97.448 | 22.6 | 5.55
484 | 21/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6362424 | 870092 | 7.7186 | 0 | 97.365 | 22.7 | 5.54
483 | 21/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6362162 | 870058 | 7.6754 | 0 | 97.117 | 22.4 | 5.54
482 | 21/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6361847 | 870017 | 7.6978 | 0 | 97.072 | 22.2 | 5.56
481 | 21/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6361463 | 869967 | 7.6899 | 0 | 97.114 | 22.3 | 5.56
480 | 21/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6361118 | 869922 | 7.672 | 0 | 97.179 | 22 | 5.56
479 | 21/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6360787 | 869879 | 7.704 | 0 | 97.148 | 21.5 | 5.55
478 | 21/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6360378 | 869826 | 7.7451 | 0 | 97.251 | 20.7 | 5.5
477 | 21/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6359952 | 869771 | 7.7405 | 0 | 97.705 | 19.4 | 5.41
476 | 21/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6359625 | 869729 | 7.844 | 0 | 97.911 | 18.9 | 5.41
475 | 21/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6359366 | 869696 | 7.837 | 0 | 98.099 | 18.7 | 5.39
474 | 21/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6359154 | 869669 | 7.8668 | 0 | 97.963 | 18.8 | 5.38
473 | 21/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6358942 | 869642 | 7.8506 | 0 | 98.122 | 19 | 5.4
472 | 21/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6358738 | 869616 | 7.8272 | 0 | 98.116 | 19.2 | 5.4
471 | 21/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6358527 | 869589 | 7.8487 | 0 | 97.939 | 19.6 | 5.42
470 | 21/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6358300 | 869560 | 7.8232 | 0 | 97.852 | 19.6 | 5.44
469 | 21/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6358073 | 869531 | 7.7887 | 0 | 97.854 | 19.8 | 5.45
468 | 21/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6357847 | 869502 | 7.8194 | 0 | 97.836 | 20 | 5.46
467 | 20/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6357628 | 869474 | 7.8196 | 0 | 97.846 | 20.2 | 5.48
466 | 20/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6357418 | 869447 | 7.7785 | 0 | 97.808 | 20.7 | 5.51
465 | 20/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6357193 | 869418 | 7.7715 | 0 | 97.778 | 21.8 | 5.53
464 | 20/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6356976 | 869390 | 7.7226 | 0 | 97.636 | 23 | 5.55
463 | 20/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6356768 | 869363 | 7.6827 | 0 | 97.578 | 23.7 | 5.55
462 | 20/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6356560 | 869336 | 7.6868 | 0 | 97.506 | 24 | 5.55
461 | 20/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6356353 | 869309 | 7.6635 | 0 | 97.369 | 23.9 | 5.55
460 | 20/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6356139 | 869281 | 7.6503 | 0 | 97.404 | 23.4 | 5.55
459 | 20/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6355932 | 869254 | 7.6872 | 0 | 97.425 | 22.8 | 5.55
458 | 20/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6355709 | 869225 | 7.7093 | 0 | 97.421 | 22.6 | 5.55
457 | 20/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6355478 | 869195 | 7.6881 | 0 | 97.383 | 22.4 | 5.55
456 | 20/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6355239 | 869164 | 7.7267 | 0 | 97.388 | 22.1 | 5.56
455 | 20/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6354985 | 869131 | 7.7456 | 0 | 97.498 | 21.5 | 5.53
454 | 20/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6354737 | 869099 | 7.7375 | 0 | 97.699 | 20.1 | 5.47
453 | 20/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6354504 | 869069 | 7.8412 | 0 | 97.993 | 18.8 | 5.4
452 | 20/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6354292 | 869042 | 7.8894 | 0 | 98.112 | 18.6 | 5.41
451 | 20/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6354095 | 869017 | 7.8297 | 0 | 98.013 | 18.7 | 5.41
450 | 20/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6353868 | 868988 | 7.8544 | 0 | 97.982 | 19 | 5.41
449 | 20/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6353664 | 868962 | 7.8329 | 0 | 97.89 | 19.1 | 5.41
448 | 20/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6353437 | 868933 | 7.8244 | 0 | 97.847 | 19.2 | 5.4
447 | 20/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6353202 | 868903 | 7.8296 | 0 | 97.942 | 19.2 | 5.4
446 | 20/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6352983 | 868875 | 7.8147 | 0 | 97.913 | 19.1 | 5.4
445 | 20/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6352756 | 868846 | 7.844 | 0 | 97.94 | 18.9 | 5.42
444 | 20/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6352529 | 868817 | 7.8453 | 0 | 97.931 | 19.2 | 5.46
443 | 19/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6352317 | 868790 | 7.7835 | 0 | 97.849 | 20.2 | 5.48
442 | 19/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6352107 | 868763 | 7.8118 | 0 | 97.829 | 20.5 | 5.49
441 | 19/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6351889 | 868735 | 7.767 | 0 | 97.754 | 20.9 | 5.52
440 | 19/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6351664 | 868706 | 7.7711 | 0 | 97.688 | 22.1 | 5.54
439 | 19/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6351447 | 868678 | 7.7035 | 0 | 97.574 | 22.2 | 5.55
438 | 19/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6351208 | 868647 | 7.6982 | 0 | 97.358 | 23.4 | 5.56
437 | 19/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6350947 | 868613 | 7.7271 | 0 | 97.377 | 23.3 | 5.57
436 | 19/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6350686 | 868579 | 7.6492 | 0 | 97.274 | 22.9 | 5.55
435 | 19/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6350410 | 868543 | 7.6745 | 0 | 97.363 | 22.4 | 5.54
434 | 19/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6350164 | 868511 | 7.7218 | 0 | 97.319 | 22.1 | 5.54
433 | 19/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6349917 | 868479 | 7.7024 | 0 | 97.39 | 21.5 | 5.52
432 | 19/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6349678 | 868448 | 7.7424 | 0 | 97.384 | 21.1 | 5.5
431 | 19/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6349399 | 868412 | 7.7305 | 0 | 97.493 | 20.5 | 5.48
430 | 19/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6349112 | 868375 | 7.7529 | 0 | 97.456 | 20.1 | 5.46
429 | 19/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6348801 | 868335 | 7.8133 | 0 | 97.68 | 19.4 | 5.4
428 | 19/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6348497 | 868296 | 7.8366 | 0 | 97.807 | 19.1 | 5.4
427 | 19/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6348223 | 868261 | 7.8495 | 0 | 97.966 | 18.8 | 5.4
426 | 19/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6347996 | 868232 | 7.8533 | 0 | 97.984 | 18.7 | 5.4
425 | 19/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6347776 | 868204 | 7.8541 | 0 | 98.017 | 18.6 | 5.4
424 | 19/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6347556 | 868176 | 7.8541 | 0 | 98.074 | 18.1 | 5.41
423 | 19/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6347359 | 868151 | 7.8613 | 0 | 98.06 | 18.3 | 5.41
422 | 19/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6347171 | 868127 | 7.8388 | 0 | 97.984 | 19 | 5.42
421 | 19/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6346959 | 868100 | 7.7913 | 0 | 97.877 | 19.7 | 5.42
420 | 19/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6346740 | 868072 | 7.8089 | 0 | 97.916 | 19.9 | 5.44
419 | 18/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6346530 | 868045 | 7.8021 | 0 | 97.947 | 20 | 5.46
418 | 18/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6346319 | 868018 | 7.7873 | 0 | 97.806 | 20.3 | 5.48
417 | 18/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6346054 | 867984 | 7.7832 | 0 | 97.821 | 20.5 | 5.49
416 | 18/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6345797 | 867951 | 7.7652 | 0 | 97.757 | 21 | 5.51
415 | 18/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6345564 | 867921 | 7.7297 | 0 | 97.598 | 21.7 | 5.53
414 | 18/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6345317 | 867889 | 7.7567 | 0 | 97.609 | 21.4 | 5.52
413 | 18/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6345053 | 867855 | 7.7723 | 0 | 97.824 | 20.6 | 5.52
412 | 18/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6344882 | 867833 | 7.7844 | 0 | 97.721 | 21.6 | 5.54
411 | 18/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6344696 | 867809 | 7.7058 | 0 | 97.445 | 23 | 5.55
410 | 18/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6344496 | 867783 | 7.6943 | 0 | 97.388 | 22.7 | 5.55
409 | 18/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6344296 | 867757 | 7.6952 | 0 | 97.375 | 22.6 | 5.55
408 | 18/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6344111 | 867733 | 7.7104 | 0 | 97.517 | 21 | 5.5
407 | 18/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6343918 | 867708 | 7.7855 | 0 | 97.669 | 20.1 | 5.46
406 | 18/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6343738 | 867685 | 7.8016 | 0 | 97.711 | 19.7 | 5.43
405 | 18/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6343559 | 867662 | 7.8188 | 0 | 97.874 | 19.3 | 5.41
404 | 18/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6343379 | 867639 | 7.8364 | 0 | 97.961 | 19 | 5.4
403 | 18/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6343183 | 867614 | 7.8014 | 0 | 98.12 | 18.4 | 5.41
402 | 18/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6343018 | 867593 | 7.8838 | 0 | 98.036 | 18.1 | 5.42
401 | 18/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6342924 | 867581 | 7.8703 | 0 | 98.192 | 18.6 | 5.41
400 | 18/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6342814 | 867567 | 7.8626 | 0 | 98.098 | 18.5 | 5.41
399 | 18/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6342696 | 867552 | 7.859 | 0 | 98.067 | 18.6 | 5.42
398 | 18/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6342586 | 867538 | 7.8606 | 0 | 98.092 | 18.9 | 5.42
397 | 18/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6342468 | 867523 | 7.8555 | 0 | 98.125 | 18.8 | 5.42
396 | 18/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6342342 | 867507 | 7.8867 | 0 | 98.166 | 19 | 5.43
395 | 17/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6342240 | 867494 | 7.8457 | 0 | 98.135 | 19.4 | 5.44
394 | 17/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6342084 | 867474 | 7.8285 | 0 | 98.069 | 19.4 | 5.45
393 | 17/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6341911 | 867452 | 7.8301 | 0 | 98.128 | 19.7 | 5.46
392 | 17/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6341778 | 867435 | 7.8283 | 0 | 98.105 | 19.8 | 5.47
391 | 17/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6341622 | 867415 | 7.7923 | 0 | 98.155 | 19.9 | 5.49
390 | 17/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6341505 | 867400 | 7.8206 | 0 | 98.092 | 20.1 | 5.5
389 | 17/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6341356 | 867381 | 7.8 | 0 | 97.932 | 21.7 | 5.53
388 | 17/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6341209 | 867362 | 7.7502 | 0 | 97.724 | 22.2 | 5.54
387 | 17/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6341031 | 867339 | 7.7103 | 0 | 97.465 | 22.2 | 5.54
386 | 17/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6340799 | 867309 | 7.7239 | 0 | 97.532 | 22 | 5.55
385 | 17/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6340537 | 867275 | 7.7359 | 0 | 97.401 | 22.2 | 5.56
384 | 17/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6340213 | 867233 | 7.7213 | 0 | 97.382 | 22 | 5.55
383 | 17/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6339912 | 867194 | 7.7295 | 0 | 97.321 | 21.4 | 5.55
382 | 17/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6339603 | 867154 | 7.7623 | 0 | 97.363 | 20.5 | 5.51
381 | 17/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6339278 | 867112 | 7.7615 | 0 | 97.608 | 19.5 | 5.42
380 | 17/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6338943 | 867069 | 7.8303 | 0 | 97.817 | 19.1 | 5.4
379 | 17/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6338638 | 867030 | 7.8311 | 0 | 97.876 | 19.1 | 5.39
378 | 17/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6338364 | 866995 | 7.8333 | 0 | 97.881 | 19.3 | 5.41
377 | 17/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6338090 | 866960 | 7.8187 | 0 | 97.859 | 19.4 | 5.4
376 | 17/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6337800 | 866923 | 7.823 | 0 | 97.873 | 19.5 | 5.41
375 | 17/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6337511 | 866886 | 7.8214 | 0 | 97.945 | 19.6 | 5.41
374 | 17/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6337230 | 866850 | 7.8318 | 0 | 97.816 | 19.8 | 5.43
373 | 17/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6336910 | 866809 | 7.8213 | 0 | 97.868 | 19.7 | 5.43
372 | 17/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6336613 | 866771 | 7.8179 | 0 | 97.846 | 19.7 | 5.43
371 | 16/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6336316 | 866733 | 7.7939 | 0 | 97.834 | 19.9 | 5.45
370 | 16/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6336012 | 866694 | 7.7677 | 0 | 97.843 | 20 | 5.46
369 | 16/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6335723 | 866657 | 7.7964 | 0 | 97.879 | 20.2 | 5.47
368 | 16/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6335466 | 866624 | 7.8011 | 0 | 97.859 | 20.6 | 5.51
367 | 16/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6335256 | 866597 | 7.7728 | 0 | 97.821 | 21 | 5.52
366 | 16/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6335077 | 866574 | 7.7593 | 0 | 97.719 | 21.8 | 5.54
365 | 16/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6334868 | 866547 | 7.737 | 0 | 97.492 | 22.4 | 5.55
364 | 16/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6334644 | 866518 | 7.7083 | 0 | 97.364 | 22.2 | 5.55
363 | 16/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6334367 | 866482 | 7.6986 | 0 | 97.309 | 22.1 | 5.55
362 | 16/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6334074 | 866444 | 7.6995 | 0 | 97.315 | 22.1 | 5.54
361 | 16/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6333797 | 866408 | 7.7178 | 0 | 97.461 | 21.6 | 5.53
360 | 16/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6333549 | 866376 | 7.7232 | 0 | 97.486 | 21.2 | 5.51
359 | 16/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6333286 | 866342 | 7.7587 | 0 | 97.522 | 20.5 | 5.48
358 | 16/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6332975 | 866302 | 7.7815 | 0 | 97.729 | 19.9 | 5.43
357 | 16/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6332710 | 866268 | 7.795 | 0 | 97.832 | 19.3 | 5.4
356 | 16/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6332491 | 866240 | 7.814 | 0 | 98.03 | 19.1 | 5.4
355 | 16/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6332272 | 866212 | 7.8186 | 0 | 98.149 | 18.8 | 5.4
354 | 16/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6332075 | 866187 | 7.8369 | 0 | 98.269 | 18.7 | 5.39
353 | 16/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6331902 | 866165 | 7.8735 | 0 | 98.353 | 18.6 | 5.39
352 | 16/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6331721 | 866142 | 7.8552 | 0 | 98.411 | 17.9 | 5.4
351 | 16/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6331587 | 866125 | 7.8959 | 0 | 98.434 | 18.3 | 5.41
350 | 16/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6331453 | 866108 | 7.8556 | 0 | 98.19 | 18.8 | 5.41
349 | 16/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6331280 | 866086 | 7.8512 | 0 | 98.186 | 19 | 5.42
348 | 16/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6331107 | 866064 | 7.856 | 0 | 98.15 | 19 | 5.41
347 | 15/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6330926 | 866041 | 7.8511 | 0 | 98.124 | 19.1 | 5.43
346 | 15/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6330738 | 866017 | 7.8645 | 0 | 98.184 | 18.9 | 5.43
345 | 15/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6330541 | 865992 | 7.8607 | 0 | 98.161 | 18.7 | 5.47
344 | 15/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6330313 | 865963 | 7.8649 | 0 | 97.956 | 20.3 | 5.52
343 | 15/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6330087 | 865934 | 7.7545 | 0 | 97.705 | 22.3 | 5.54
342 | 15/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6329871 | 865906 | 7.6971 | 0 | 97.501 | 23.2 | 5.55
341 | 15/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6329632 | 865875 | 7.6999 | 0 | 97.421 | 23.1 | 5.56
340 | 15/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6329394 | 865844 | 7.6776 | 0 | 97.316 | 23 | 5.56
339 | 15/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6329140 | 865811 | 7.698 | 0 | 97.395 | 22.2 | 5.54
338 | 15/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6328894 | 865779 | 7.7229 | 0 | 97.284 | 22.2 | 5.56
337 | 15/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6328593 | 865740 | 7.6999 | 0 | 97.232 | 22 | 5.56
336 | 15/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6328247 | 865695 | 7.7055 | 0 | 97.3 | 21.8 | 5.54
335 | 15/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6327984 | 865661 | 7.7036 | 0 | 97.344 | 21.4 | 5.53
334 | 15/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6327729 | 865628 | 7.745 | 0 | 97.552 | 20 | 5.48
333 | 15/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6327519 | 865601 | 7.795 | 0 | 97.869 | 18.7 | 5.41
332 | 15/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6327339 | 865578 | 7.8622 | 0 | 98.058 | 18 | 5.41
331 | 15/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6327181 | 865558 | 7.8852 | 0 | 98.191 | 17.2 | 5.39
330 | 15/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6327063 | 865543 | 7.902 | 0 | 98.151 | 17 | 5.41
329 | 15/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6326968 | 865531 | 7.9227 | 0 | 98.148 | 17 | 5.4
328 | 15/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6326857 | 865517 | 7.8908 | 0 | 98.156 | 17.3 | 5.39
327 | 15/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6326747 | 865503 | 7.8953 | 0 | 98.239 | 17.4 | 5.39
326 | 15/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6326620 | 865487 | 7.9223 | 0 | 98.391 | 17.5 | 5.39
325 | 15/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6326510 | 865473 | 7.9144 | 0 | 98.279 | 17.7 | 5.4
324 | 15/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6326399 | 865459 | 7.9468 | 0 | 98.416 | 18.1 | 5.39
323 | 14/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6326281 | 865444 | 7.9306 | 0 | 98.44 | 18.7 | 5.4
322 | 14/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6326131 | 865425 | 7.8881 | 0 | 98.303 | 19 | 5.41
321 | 14/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6325926 | 865399 | 7.8796 | 0 | 98.247 | 19 | 5.43
320 | 14/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6325730 | 865374 | 7.8546 | 0 | 98.162 | 19.1 | 5.44
319 | 14/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6325541 | 865350 | 7.8714 | 0 | 98.165 | 18.6 | 5.47
318 | 14/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6325353 | 865326 | 7.8904 | 0 | 98.035 | 20.7 | 5.54
317 | 14/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6325158 | 865301 | 7.7292 | 0 | 97.622 | 22.9 | 5.55
316 | 14/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6324950 | 865274 | 7.6955 | 0 | 97.495 | 22.7 | 5.56
315 | 14/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6324719 | 865244 | 7.7059 | 0 | 97.511 | 22.7 | 5.56
314 | 14/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6324480 | 865213 | 7.7016 | 0 | 97.468 | 22.6 | 5.56
313 | 14/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6324256 | 865184 | 7.7027 | 0 | 97.418 | 22.6 | 5.56
312 | 14/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6324048 | 865157 | 7.7141 | 0 | 97.538 | 22.1 | 5.56
311 | 14/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6323855 | 865132 | 7.7348 | 0 | 97.517 | 21.3 | 5.54
310 | 14/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6323639 | 865104 | 7.76 | 0 | 97.641 | 20.1 | 5.49
309 | 14/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6323421 | 865076 | 7.8378 | 0 | 97.954 | 18.3 | 5.41
308 | 14/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6323240 | 865053 | 7.8856 | 0 | 98.134 | 17.2 | 5.4
307 | 14/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6323106 | 865036 | 7.9275 | 0 | 98.271 | 16.8 | 5.4
306 | 14/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6323011 | 865024 | 7.9116 | 0 | 98.197 | 17.1 | 5.4
305 | 14/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6322892 | 865009 | 7.9073 | 0 | 98.231 | 17.1 | 5.42
304 | 14/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6322805 | 864998 | 7.8906 | 0 | 98.182 | 17.3 | 5.4
303 | 14/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6322694 | 864984 | 7.916 | 0 | 98.3 | 17.5 | 5.41
302 | 14/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6322600 | 864972 | 7.8801 | 0 | 98.24 | 17.9 | 5.4
301 | 14/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6322489 | 864958 | 7.891 | 0 | 98.292 | 18.3 | 5.41
300 | 14/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6322403 | 864947 | 7.87 | 0 | 98.313 | 18.5 | 5.42
299 | 13/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6322285 | 864932 | 7.8821 | 0 | 98.245 | 18.8 | 5.42
298 | 13/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6322175 | 864918 | 7.8619 | 0 | 98.166 | 19 | 5.44
297 | 13/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6322033 | 864900 | 7.8676 | 0 | 98.243 | 19 | 5.45
296 | 13/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6321923 | 864886 | 7.8792 | 0 | 98.161 | 19.5 | 5.48
295 | 13/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6321790 | 864869 | 7.8387 | 0 | 98.093 | 20.4 | 5.5
294 | 13/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6321657 | 864852 | 7.7833 | 0 | 97.947 | 22.1 | 5.54
293 | 13/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6321541 | 864837 | 7.7276 | 0 | 97.737 | 23.1 | 5.55
292 | 13/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6321402 | 864819 | 7.692 | 0 | 97.821 | 24.1 | 5.55
291 | 13/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6321271 | 864802 | 7.6833 | 0 | 97.727 | 23.8 | 5.57
290 | 13/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6321164 | 864788 | 7.707 | 0 | 97.679 | 23.4 | 5.56
289 | 13/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6321056 | 864774 | 7.7005 | 0 | 97.74 | 23 | 5.57
288 | 13/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6320941 | 864759 | 7.6968 | 0 | 97.83 | 22.3 | 5.56
287 | 13/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6320856 | 864748 | 7.761 | 0 | 97.858 | 21.5 | 5.55
286 | 13/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6320755 | 864735 | 7.7638 | 0 | 97.87 | 20.1 | 5.5
285 | 13/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6320630 | 864719 | 7.8188 | 0 | 98.115 | 18.7 | 5.41
284 | 13/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6320496 | 864702 | 7.8528 | 0 | 98.224 | 18.5 | 5.41
283 | 13/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6320363 | 864685 | 7.8572 | 0 | 98.159 | 18.6 | 5.4
282 | 13/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6320221 | 864667 | 7.8937 | 0 | 98.276 | 18.6 | 5.4
281 | 13/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6320056 | 864646 | 7.8483 | 0 | 98.051 | 18.7 | 5.41
280 | 13/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6319891 | 864625 | 7.8571 | 0 | 98.068 | 18.7 | 5.41
279 | 13/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6319726 | 864604 | 7.8511 | 0 | 98.065 | 18.7 | 5.41
278 | 13/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6319561 | 864583 | 7.8526 | 0 | 98.094 | 18.7 | 5.41
277 | 13/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6319396 | 864562 | 7.8471 | 0 | 98.039 | 18.7 | 5.41
276 | 13/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6319231 | 864541 | 7.8624 | 0 | 98.067 | 18.6 | 5.41
275 | 12/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6319074 | 864521 | 7.8531 | 0 | 98.132 | 18.4 | 5.41
274 | 12/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6318924 | 864502 | 7.8766 | 0 | 98.132 | 18.6 | 5.4
273 | 12/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6318783 | 864484 | 7.8585 | 0 | 98.083 | 19 | 5.42
272 | 12/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6318641 | 864466 | 7.8357 | 0 | 98.074 | 19.2 | 5.44
271 | 12/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6318477 | 864445 | 7.8514 | 0 | 98.036 | 19.6 | 5.44
270 | 12/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6318258 | 864417 | 7.828 | 0 | 98.077 | 19.5 | 5.48
269 | 12/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6318046 | 864390 | 7.8234 | 0 | 98.08 | 19.4 | 5.51
268 | 12/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6317788 | 864357 | 7.7915 | 0 | 97.542 | 22.4 | 5.55
267 | 12/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6317525 | 864323 | 7.6881 | 0 | 97.486 | 22.2 | 5.55
266 | 12/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6317278 | 864291 | 7.7342 | 0 | 97.321 | 21.8 | 5.54
265 | 12/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6316970 | 864251 | 7.7078 | 0 | 97.324 | 21.7 | 5.54
264 | 12/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6316669 | 864212 | 7.724 | 0 | 97.51 | 21 | 5.53
263 | 12/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6316390 | 864176 | 7.7709 | 0 | 97.571 | 20.5 | 5.52
262 | 12/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6316110 | 864140 | 7.7401 | 0 | 97.289 | 20.6 | 5.52
261 | 12/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6315754 | 864094 | 7.7577 | 0 | 97.534 | 19.8 | 5.43
260 | 12/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6315388 | 864047 | 7.8235 | 0 | 97.651 | 19.5 | 5.41
259 | 12/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6315021 | 864000 | 7.7833 | 0 | 97.791 | 19.3 | 5.4
258 | 12/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6314693 | 863958 | 7.8395 | 0 | 97.86 | 19.4 | 5.41
257 | 12/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6314396 | 863920 | 7.8159 | 0 | 97.646 | 19.4 | 5.41
256 | 12/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6314014 | 863871 | 7.7846 | 0 | 97.651 | 19.5 | 5.41
255 | 12/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6313616 | 863820 | 7.8085 | 0 | 97.668 | 19.4 | 5.41
254 | 12/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6313202 | 863767 | 7.8181 | 0 | 97.706 | 19.4 | 5.4
253 | 12/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6312796 | 863715 | 7.7769 | 0 | 97.664 | 19.5 | 5.41
252 | 12/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6312422 | 863667 | 7.8113 | 0 | 97.692 | 19.6 | 5.43
251 | 11/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6312047 | 863619 | 7.7808 | 0 | 97.644 | 19.7 | 5.42
250 | 11/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6311665 | 863570 | 7.7974 | 0 | 97.608 | 19.7 | 5.44
249 | 11/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6311252 | 863517 | 7.8044 | 0 | 97.511 | 19.9 | 5.47
248 | 11/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6310816 | 863461 | 7.7375 | 0 | 97.423 | 20.1 | 5.48
247 | 11/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6310373 | 863404 | 7.7764 | 0 | 97.476 | 20.3 | 5.5
246 | 11/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6309923 | 863346 | 7.7483 | 0 | 97.44 | 20.3 | 5.51
245 | 11/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6309465 | 863287 | 7.7628 | 0 | 97.285 | 20.5 | 5.52
244 | 11/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6308992 | 863226 | 7.7405 | 0 | 97.224 | 20.8 | 5.54
243 | 11/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6308521 | 863165 | 7.7398 | 0 | 97.149 | 21.3 | 5.56
242 | 11/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6308065 | 863106 | 7.7238 | 0 | 97.03 | 21.5 | 5.57
241 | 11/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6307619 | 863048 | 7.7159 | 0 | 97.111 | 21.5 | 5.57
240 | 11/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6307195 | 862993 | 7.6998 | 0 | 97.133 | 21.3 | 5.55
239 | 11/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6306786 | 862940 | 7.7301 | 0 | 97.061 | 21 | 5.54
238 | 11/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6306369 | 862886 | 7.6936 | 0 | 97.181 | 20.5 | 5.5
237 | 11/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6305936 | 862830 | 7.7648 | 0 | 97.47 | 19.9 | 5.42
236 | 11/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6305492 | 862773 | 7.78 | 0 | 97.571 | 19.6 | 5.41
235 | 11/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6305056 | 862717 | 7.7986 | 0 | 97.726 | 19.6 | 5.41
234 | 11/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6304689 | 862670 | 7.8375 | 0 | 97.673 | 19.6 | 5.41
233 | 11/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6304323 | 862623 | 7.7935 | 0 | 97.737 | 19.6 | 5.42
232 | 11/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6303964 | 862577 | 7.8177 | 0 | 97.693 | 19.6 | 5.42
231 | 11/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6303597 | 862530 | 7.7823 | 0 | 97.682 | 19.6 | 5.41
230 | 11/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6303238 | 862484 | 7.8104 | 0 | 97.716 | 19.7 | 5.43
229 | 11/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6302887 | 862439 | 7.7869 | 0 | 97.63 | 19.7 | 5.42
228 | 11/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6302529 | 862393 | 7.806 | 0 | 97.63 | 19.7 | 5.43
227 | 10/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6302162 | 862346 | 7.8038 | 0 | 97.567 | 19.9 | 5.44
226 | 10/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6301757 | 862294 | 7.764 | 0 | 97.51 | 20 | 5.45
225 | 10/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6301314 | 862237 | 7.7911 | 0 | 97.557 | 20.1 | 5.47
224 | 10/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6300871 | 862180 | 7.7608 | 0 | 97.594 | 20.3 | 5.49
223 | 10/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6300458 | 862127 | 7.7763 | 0 | 97.477 | 20.5 | 5.49
222 | 10/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6300024 | 862071 | 7.7738 | 0 | 97.409 | 20.5 | 5.5
221 | 10/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6299597 | 862016 | 7.7263 | 0 | 97.373 | 20.4 | 5.5
220 | 10/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6299155 | 861959 | 7.7823 | 0 | 97.459 | 20 | 5.49
219 | 10/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6298673 | 861897 | 7.7706 | 0 | 97.396 | 19.9 | 5.53
218 | 10/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6298176 | 861833 | 7.667 | 0 | 96.992 | 21.4 | 5.56
217 | 10/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6297668 | 861767 | 7.6757 | 0 | 96.893 | 21.4 | 5.56
216 | 10/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6297122 | 861696 | 7.7141 | 0 | 97.086 | 21.1 | 5.55
215 | 10/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6296597 | 861628 | 7.6863 | 0 | 96.999 | 20.7 | 5.53
214 | 10/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6296034 | 861555 | 7.7276 | 0 | 97.072 | 20.4 | 5.51
213 | 10/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6295508 | 861487 | 7.7301 | 0 | 97.409 | 19.7 | 5.43
212 | 10/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6295041 | 861427 | 7.8222 | 0 | 97.671 | 19.4 | 5.41
211 | 10/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6294627 | 861374 | 7.7957 | 0 | 97.638 | 19.4 | 5.4
210 | 10/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6294222 | 861322 | 7.8193 | 0 | 97.779 | 19.4 | 5.41
209 | 10/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6293839 | 861273 | 7.8301 | 0 | 97.789 | 19.6 | 5.41
208 | 10/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6293425 | 861220 | 7.7959 | 0 | 97.681 | 19.7 | 5.42
207 | 10/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6293004 | 861166 | 7.7943 | 0 | 97.637 | 19.7 | 5.42
206 | 10/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6292591 | 861113 | 7.7955 | 0 | 97.7 | 19.7 | 5.42
205 | 10/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6292169 | 861059 | 7.8217 | 0 | 97.761 | 19.7 | 5.43
204 | 10/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6291787 | 861010 | 7.829 | 0 | 97.825 | 19.7 | 5.43
203 | 09/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6291412 | 860962 | 7.7844 | 0 | 97.824 | 19.8 | 5.43
202 | 09/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6291037 | 860914 | 7.8005 | 0 | 97.777 | 19.8 | 5.43
201 | 09/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6290632 | 860862 | 7.8159 | 0 | 97.74 | 19.9 | 5.44
200 | 09/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6290203 | 860807 | 7.8114 | 0 | 97.766 | 19.9 | 5.44
199 | 09/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6289774 | 860752 | 7.7626 | 0 | 97.742 | 19.8 | 5.45
198 | 09/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6289337 | 860696 | 7.8148 | 0 | 97.671 | 19.8 | 5.48
197 | 09/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6288877 | 860637 | 7.8276 | 0 | 97.588 | 20.2 | 5.51
196 | 09/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6288450 | 860582 | 7.7418 | 0 | 97.406 | 21.3 | 5.55
195 | 09/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6288055 | 860531 | 7.7161 | 0 | 97.153 | 21.9 | 5.56
194 | 09/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6287640 | 860477 | 7.7136 | 0 | 97.215 | 21.9 | 5.55
193 | 09/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6287224 | 860423 | 7.7124 | 0 | 97.37 | 21.9 | 5.56
192 | 09/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6286900 | 860381 | 7.7241 | 0 | 97.245 | 21.4 | 5.55
191 | 09/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6286475 | 860326 | 7.7529 | 0 | 97.04 | 21 | 5.55
190 | 09/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6286059 | 860272 | 7.7117 | 0 | 97.232 | 20.4 | 5.5
189 | 09/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6285656 | 860220 | 7.7855 | 0 | 97.555 | 19.8 | 5.42
188 | 09/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6285251 | 860168 | 7.7928 | 0 | 97.648 | 19.7 | 5.42
187 | 09/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6284861 | 860118 | 7.779 | 0 | 97.577 | 19.6 | 5.42
186 | 09/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6284472 | 860068 | 7.8032 | 0 | 97.539 | 19.7 | 5.43
185 | 09/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6284098 | 860020 | 7.8007 | 0 | 97.568 | 19.8 | 5.42
184 | 09/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6283732 | 859973 | 7.7657 | 0 | 97.625 | 19.7 | 5.42
183 | 09/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6283381 | 859928 | 7.8195 | 0 | 97.655 | 19.6 | 5.42
182 | 09/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6283015 | 859881 | 7.8042 | 0 | 97.696 | 19.6 | 5.41
181 | 09/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6282656 | 859835 | 7.7969 | 0 | 97.65 | 19.6 | 5.42
180 | 09/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6282297 | 859789 | 7.8119 | 0 | 97.631 | 19.7 | 5.42
179 | 08/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6281931 | 859742 | 7.7661 | 0 | 97.621 | 19.8 | 5.43
178 | 08/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6281557 | 859694 | 7.8057 | 0 | 97.645 | 20 | 5.46
177 | 08/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6281167 | 859644 | 7.7867 | 0 | 97.61 | 20.3 | 5.47
176 | 08/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6280786 | 859595 | 7.7521 | 0 | 97.602 | 20.4 | 5.48
175 | 08/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6280398 | 859545 | 7.7891 | 0 | 97.519 | 20.3 | 5.5
174 | 08/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6279994 | 859493 | 7.7527 | 0 | 97.561 | 20.4 | 5.52
173 | 08/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6279589 | 859441 | 7.7719 | 0 | 97.298 | 21.1 | 5.54
172 | 08/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6279164 | 859386 | 7.6774 | 0 | 96.879 | 22.1 | 5.56
171 | 08/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6278689 | 859324 | 7.6566 | 0 | 96.972 | 22.1 | 5.57
170 | 08/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6278258 | 859268 | 7.6879 | 0 | 96.966 | 21.8 | 5.57
169 | 08/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6277828 | 859212 | 7.7039 | 0 | 96.991 | 21.7 | 5.57
168 | 08/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6277405 | 859157 | 7.7202 | 0 | 97.041 | 21.6 | 5.57
167 | 08/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6277004 | 859105 | 7.7077 | 0 | 97.046 | 21.2 | 5.55
166 | 08/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6276565 | 859048 | 7.736 | 0 | 97.136 | 20.4 | 5.49
165 | 08/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6276124 | 858991 | 7.7519 | 0 | 97.365 | 19.8 | 5.42
164 | 08/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6275681 | 858934 | 7.778 | 0 | 97.615 | 19.5 | 5.41
163 | 08/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6275260 | 858880 | 7.7776 | 0 | 97.598 | 19.5 | 5.41
162 | 08/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6274846 | 858827 | 7.789 | 0 | 97.652 | 19.5 | 5.4
161 | 08/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6274464 | 858778 | 7.8102 | 0 | 97.578 | 19.6 | 5.41
160 | 08/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6274082 | 858729 | 7.7914 | 0 | 97.571 | 19.8 | 5.42
159 | 08/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6273685 | 858678 | 7.8059 | 0 | 97.579 | 19.8 | 5.42
158 | 08/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6273303 | 858629 | 7.7893 | 0 | 97.643 | 19.7 | 5.41
157 | 08/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6272906 | 858578 | 7.7937 | 0 | 97.631 | 19.7 | 5.42
156 | 08/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6272516 | 858528 | 7.7809 | 0 | 97.616 | 19.8 | 5.43
155 | 07/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6272150 | 858481 | 7.7675 | 0 | 97.643 | 19.8 | 5.43
154 | 07/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6271792 | 858435 | 7.8004 | 0 | 97.617 | 19.8 | 5.44
153 | 07/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6271433 | 858389 | 7.8038 | 0 | 97.664 | 20 | 5.46
152 | 07/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6271075 | 858343 | 7.8032 | 0 | 97.649 | 20.2 | 5.47
151 | 07/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6270694 | 858294 | 7.7847 | 0 | 97.635 | 20.1 | 5.48
150 | 07/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6270289 | 858242 | 7.7937 | 0 | 97.458 | 20.3 | 5.52
149 | 07/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6269854 | 858186 | 7.7268 | 0 | 97.331 | 21.4 | 5.55
148 | 07/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6269429 | 858131 | 7.6741 | 0 | 97.21 | 21.8 | 5.56
147 | 07/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6269028 | 858079 | 7.7412 | 0 | 97.226 | 21.5 | 5.54
146 | 07/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6268627 | 858027 | 7.7457 | 0 | 97.221 | 21.3 | 5.55
145 | 07/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6268203 | 857972 | 7.7279 | 0 | 96.983 | 21.3 | 5.54
144 | 07/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6267748 | 857913 | 7.7032 | 0 | 96.945 | 21.1 | 5.53
143 | 07/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6267294 | 857854 | 7.7352 | 0 | 97.076 | 20.3 | 5.45
142 | 07/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6266798 | 857790 | 7.7637 | 0 | 97.064 | 20.2 | 5.44
141 | 07/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6266295 | 857725 | 7.7316 | 0 | 97.266 | 19.8 | 5.41
140 | 07/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6265814 | 857663 | 7.7736 | 0 | 97.665 | 19.3 | 5.41
139 | 07/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6265455 | 857617 | 7.8074 | 0 | 97.684 | 19.4 | 5.41
138 | 07/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6265088 | 857570 | 7.791 | 0 | 97.721 | 19.5 | 5.42
137 | 07/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6264729 | 857524 | 7.8232 | 0 | 97.718 | 19.5 | 5.4
136 | 07/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6264370 | 857478 | 7.8252 | 0 | 97.728 | 19.6 | 5.41
135 | 07/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6264011 | 857432 | 7.8087 | 0 | 97.743 | 19.6 | 5.41
134 | 07/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6263651 | 857386 | 7.8161 | 0 | 97.811 | 19.4 | 5.41
133 | 07/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6263308 | 857342 | 7.8191 | 0 | 97.796 | 19.4 | 5.42
132 | 07/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6262956 | 857297 | 7.831 | 0 | 97.785 | 19.1 | 5.41
131 | 06/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6262596 | 857251 | 7.8283 | 0 | 97.806 | 19.3 | 5.42
130 | 06/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6262244 | 857206 | 7.8306 | 0 | 97.735 | 19.5 | 5.44
129 | 06/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6261885 | 857160 | 7.7718 | 0 | 97.701 | 20.1 | 5.46
128 | 06/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6261519 | 857113 | 7.7519 | 0 | 97.604 | 20.2 | 5.48
127 | 06/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6261115 | 857061 | 7.7863 | 0 | 97.748 | 20.3 | 5.5
126 | 06/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6260764 | 857016 | 7.8116 | 0 | 97.594 | 20.8 | 5.53
125 | 06/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6260392 | 856968 | 7.7271 | 0 | 97.335 | 22 | 5.56
124 | 06/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6260029 | 856921 | 7.7013 | 0 | 97.43 | 22.2 | 5.55
123 | 06/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6259690 | 856877 | 7.7161 | 0 | 97.305 | 22.1 | 5.56
122 | 06/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6259336 | 856831 | 7.7309 | 0 | 97.333 | 22.2 | 5.55
121 | 06/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6258989 | 856786 | 7.7051 | 0 | 97.294 | 21.9 | 5.56
120 | 06/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6258642 | 856741 | 7.7134 | 0 | 97.381 | 21 | 5.5
119 | 06/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6258255 | 856691 | 7.7655 | 0 | 97.581 | 20.4 | 5.46
118 | 06/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6257898 | 856645 | 7.784 | 0 | 97.692 | 20.1 | 5.43
117 | 06/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6257539 | 856599 | 7.7766 | 0 | 97.702 | 19.9 | 5.43
116 | 06/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6257165 | 856551 | 7.8154 | 0 | 97.753 | 19.8 | 5.42
115 | 06/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6256791 | 856503 | 7.8282 | 0 | 97.814 | 19.6 | 5.42
114 | 06/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6256432 | 856457 | 7.8023 | 0 | 97.747 | 19.7 | 5.42
113 | 06/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6256073 | 856411 | 7.8132 | 0 | 97.769 | 19.8 | 5.41
112 | 06/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6255714 | 856365 | 7.7994 | 0 | 97.816 | 19.7 | 5.42
111 | 06/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6255363 | 856320 | 7.8226 | 0 | 97.8 | 19.6 | 5.42
110 | 06/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6255003 | 856274 | 7.801 | 0 | 97.822 | 19.6 | 5.41
109 | 06/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6254636 | 856227 | 7.8244 | 0 | 97.851 | 19.6 | 5.43
108 | 06/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6254277 | 856181 | 7.7985 | 0 | 97.848 | 19.7 | 5.43
107 | 05/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6253886 | 856131 | 7.8139 | 0 | 97.871 | 19.8 | 5.45
106 | 05/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6253527 | 856085 | 7.7835 | 0 | 97.778 | 19.9 | 5.48
105 | 05/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6253168 | 856039 | 7.7976 | 0 | 97.734 | 20.5 | 5.51
104 | 05/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6252818 | 855994 | 7.7885 | 0 | 97.555 | 21.4 | 5.55
103 | 05/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6252462 | 855948 | 7.714 | 0 | 97.437 | 21.5 | 5.55
102 | 05/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6252075 | 855898 | 7.7451 | 0 | 97.372 | 22.1 | 5.57
101 | 05/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6251682 | 855847 | 7.705 | 0 | 97.313 | 22.5 | 5.56
100 | 05/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6251290 | 855796 | 7.6892 | 0 | 97.32 | 22.2 | 5.56
99 | 05/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6250889 | 855744 | 7.7218 | 0 | 97.169 | 22 | 5.55
98 | 05/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6250482 | 855691 | 7.7184 | 0 | 97.14 | 21.6 | 5.54
97 | 05/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6250065 | 855637 | 7.6762 | 0 | 97.155 | 21.4 | 5.55
96 | 05/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6249649 | 855583 | 7.7348 | 0 | 97.227 | 21 | 5.54
95 | 05/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6249247 | 855531 | 7.7246 | 0 | 97.196 | 20.8 | 5.52
94 | 05/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6248830 | 855477 | 7.7295 | 0 | 97.337 | 20.1 | 5.44
93 | 05/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6248379 | 855419 | 7.7656 | 0 | 97.452 | 19.9 | 5.42
92 | 05/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6247944 | 855363 | 7.792 | 0 | 97.553 | 19.8 | 5.43
91 | 05/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6247516 | 855308 | 7.8114 | 0 | 97.664 | 19.7 | 5.43
90 | 05/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6247118 | 855257 | 7.7769 | 0 | 97.717 | 19.6 | 5.43
89 | 05/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6246728 | 855207 | 7.782 | 0 | 97.671 | 19.7 | 5.42
88 | 05/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6246322 | 855155 | 7.792 | 0 | 97.597 | 19.8 | 5.42
87 | 05/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6245902 | 855101 | 7.7889 | 0 | 97.646 | 19.9 | 5.43
86 | 05/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6245512 | 855051 | 7.7998 | 0 | 97.659 | 19.9 | 5.45
85 | 05/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6245123 | 855001 | 7.8033 | 0 | 97.599 | 20 | 5.45
84 | 05/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6244695 | 854946 | 7.7573 | 0 | 97.605 | 20 | 5.45
83 | 04/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6244290 | 854894 | 7.7967 | 0 | 97.682 | 20 | 5.46
82 | 04/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6243901 | 854844 | 7.7774 | 0 | 97.552 | 20.1 | 5.47
81 | 04/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6243473 | 854789 | 7.7902 | 0 | 97.476 | 20.3 | 5.49
80 | 04/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6243046 | 854734 | 7.7721 | 0 | 97.463 | 20.6 | 5.52
79 | 04/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6242611 | 854678 | 7.7379 | 0 | 97.346 | 20.8 | 5.53
78 | 04/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6242178 | 854622 | 7.7673 | 0 | 97.351 | 21.2 | 5.55
77 | 04/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6241745 | 854566 | 7.6888 | 0 | 97.092 | 22.2 | 5.57
76 | 04/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6241322 | 854511 | 7.6908 | 0 | 97.026 | 21.8 | 5.57
75 | 04/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6240876 | 854453 | 7.7095 | 0 | 97.026 | 21.8 | 5.56
74 | 04/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6240460 | 854399 | 7.6715 | 0 | 97.097 | 21 | 5.54
73 | 04/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6240005 | 854340 | 7.7121 | 0 | 97.047 | 21 | 5.54
72 | 04/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6239535 | 854279 | 7.679 | 0 | 96.999 | 21 | 5.54
71 | 04/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6239049 | 854216 | 7.7313 | 0 | 97.085 | 20.5 | 5.49
70 | 04/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6238538 | 854150 | 7.7724 | 0 | 97.452 | 20.2 | 5.46
69 | 04/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6238111 | 854095 | 7.7747 | 0 | 97.508 | 19.8 | 5.44
68 | 04/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6237668 | 854038 | 7.8035 | 0 | 97.533 | 19.7 | 5.42
67 | 04/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6237232 | 853982 | 7.7866 | 0 | 97.703 | 19.6 | 5.42
66 | 04/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6236842 | 853932 | 7.8185 | 0 | 97.701 | 19.7 | 5.41
65 | 04/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6236436 | 853880 | 7.7738 | 0 | 97.732 | 19.7 | 5.42
64 | 04/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6236038 | 853829 | 7.8099 | 0 | 97.764 | 19.7 | 5.42
63 | 04/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6235640 | 853778 | 7.8239 | 0 | 97.82 | 19.6 | 5.41
62 | 04/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6235249 | 853728 | 7.8262 | 0 | 97.769 | 19.3 | 5.43
61 | 04/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6234843 | 853676 | 7.8238 | 0 | 97.613 | 19.2 | 5.43
60 | 04/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6234398 | 853619 | 7.8178 | 0 | 97.653 | 20.1 | 5.45
59 | 03/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6234009 | 853569 | 7.799 | 0 | 97.644 | 20.1 | 5.46
58 | 03/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6233612 | 853518 | 7.784 | 0 | 97.58 | 20.1 | 5.47
57 | 03/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6233192 | 853464 | 7.7665 | 0 | 97.574 | 20.3 | 5.49
56 | 03/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6232764 | 853409 | 7.744 | 0 | 97.472 | 20.9 | 5.52
55 | 03/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6232346 | 853355 | 7.7187 | 0 | 97.285 | 21.2 | 5.53
54 | 03/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6231905 | 853298 | 7.7671 | 0 | 97.445 | 20.5 | 5.51
53 | 03/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6231440 | 853238 | 7.7522 | 0 | 97.294 | 20.9 | 5.53
52 | 03/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6230999 | 853181 | 7.7179 | 0 | 97.159 | 21.2 | 5.54
51 | 03/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6230528 | 853120 | 7.7373 | 0 | 97.099 | 21.4 | 5.54
50 | 03/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6230050 | 853058 | 7.6844 | 0 | 96.929 | 21.2 | 5.55
49 | 03/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6229534 | 852991 | 7.7341 | 0 | 96.975 | 21 | 5.53
48 | 03/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6229041 | 852927 | 7.7142 | 0 | 96.995 | 20.9 | 5.52
47 | 03/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6228562 | 852865 | 7.712 | 0 | 97.057 | 20.7 | 5.49
46 | 03/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6228099 | 852805 | 7.7565 | 0 | 97.125 | 20.4 | 5.46
45 | 03/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6227627 | 852744 | 7.7775 | 0 | 97.363 | 20.2 | 5.45
44 | 03/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6227192 | 852688 | 7.7654 | 0 | 97.46 | 20.1 | 5.44
43 | 03/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6226757 | 852632 | 7.7664 | 0 | 97.518 | 20.1 | 5.44
42 | 03/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6226368 | 852582 | 7.7613 | 0 | 97.473 | 20.1 | 5.43
41 | 03/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6225949 | 852528 | 7.7916 | 0 | 97.552 | 20.2 | 5.43
40 | 03/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6225544 | 852476 | 7.7655 | 0 | 97.539 | 20.2 | 5.44
39 | 03/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6225156 | 852426 | 7.7916 | 0 | 97.672 | 20.2 | 5.44
38 | 03/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6224759 | 852375 | 7.8144 | 0 | 97.717 | 20.2 | 5.45
37 | 03/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6224361 | 852324 | 7.8008 | 0 | 97.679 | 20.2 | 5.46
36 | 03/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6223972 | 852274 | 7.7462 | 0 | 97.555 | 20.2 | 5.46
35 | 02/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6223576 | 852223 | 7.8006 | 0 | 97.603 | 20.3 | 5.46
34 | 02/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6223179 | 852172 | 7.7774 | 0 | 97.446 | 20.4 | 5.47
33 | 02/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6222721 | 852113 | 7.7629 | 0 | 97.403 | 20.5 | 5.5
32 | 02/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6222233 | 852050 | 7.7574 | 0 | 97.366 | 20.8 | 5.52
31 | 02/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6221791 | 851993 | 7.7509 | 0 | 97.274 | 21.6 | 5.55
30 | 02/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6221351 | 851936 | 7.7042 | 0 | 97.328 | 21.2 | 5.54
29 | 02/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6220919 | 851880 | 7.6852 | 0 | 97.063 | 21.9 | 5.56
28 | 02/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6220457 | 851820 | 7.7181 | 0 | 97.054 | 22 | 5.56
27 | 02/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6220011 | 851762 | 7.6678 | 0 | 96.976 | 21.8 | 5.54
26 | 02/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6219527 | 851699 | 7.7041 | 0 | 97.126 | 21.6 | 5.56
25 | 02/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6219111 | 851645 | 7.7127 | 0 | 97.189 | 21.8 | 5.55
24 | 02/07/2014 | 12:00:00 p.m. | 6218757 | 851599 | 7.7252 | 0 | 97.158 | 21.4 | 5.53
23 | 02/07/2014 | 11:00:00 a.m. | 6218356 | 851547 | 7.7065 | 0 | 97.195 | 20.6 | 5.48
22 | 02/07/2014 | 10:00:00 a.m. | 6217891 | 851487 | 7.7675 | 0 | 97.305 | 20.4 | 5.45
21 | 02/07/2014 | 9:00:00 a.m. | 6217457 | 851431 | 7.7363 | 0 | 97.445 | 20.3 | 5.43
20 | 02/07/2014 | 8:00:00 a.m. | 6217023 | 851375 | 7.774 | 0 | 97.609 | 20.1 | 5.43
19 | 02/07/2014 | 7:00:00 a.m. | 6216626 | 851324 | 7.8046 | 0 | 97.71 | 20 | 5.43
18 | 02/07/2014 | 6:00:00 a.m. | 6216275 | 851279 | 7.7886 | 0 | 97.718 | 20.1 | 5.43
17 | 02/07/2014 | 5:00:00 a.m. | 6215925 | 851234 | 7.7786 | 0 | 97.681 | 20.2 | 5.43
16 | 02/07/2014 | 4:00:00 a.m. | 6215567 | 851188 | 7.7686 | 0 | 97.715 | 20.1 | 5.44
15 | 02/07/2014 | 3:00:00 a.m. | 6215224 | 851144 | 7.811 | 0 | 97.794 | 20 | 5.43
14 | 02/07/2014 | 2:00:00 a.m. | 6214897 | 851102 | 7.8015 | 0 | 97.76 | 20.1 | 5.43
13 | 02/07/2014 | 1:00:00 a.m. | 6214538 | 851056 | 7.7842 | 0 | 97.769 | 20.2 | 5.44
12 | 02/07/2014 | 12:00:00 a.m. | 6214188 | 851011 | 7.7832 | 0 | 97.748 | 20.3 | 5.45
11 | 01/07/2014 | 11:00:00 p.m. | 6213822 | 850964 | 7.781 | 0 | 97.761 | 20.3 | 5.46
10 | 01/07/2014 | 10:00:00 p.m. | 6213471 | 850919 | 7.7613 | 0 | 97.781 | 20.4 | 5.48
9 | 01/07/2014 | 9:00:00 p.m. | 6213082 | 850869 | 7.7702 | 0 | 97.722 | 20.7 | 5.51
8 | 01/07/2014 | 8:00:00 p.m. | 6212709 | 850821 | 7.7482 | 0 | 97.578 | 21.4 | 5.54
7 | 01/07/2014 | 7:00:00 p.m. | 6212330 | 850772 | 7.7404 | 0 | 97.458 | 22.2 | 5.55
6 | 01/07/2014 | 6:00:00 p.m. | 6211960 | 850724 | 7.7176 | 0 | 97.242 | 22.2 | 5.56
5 | 01/07/2014 | 5:00:00 p.m. | 6211544 | 850670 | 7.6849 | 0 | 97.32 | 21.8 | 5.55
4 | 01/07/2014 | 4:00:00 p.m. | 6211128 | 850616 | 7.7101 | 0 | 97.297 | 21.7 | 5.55
3 | 01/07/2014 | 3:00:00 p.m. | 6210696 | 850560 | 7.6933 | 0 | 97.179 | 21.6 | 5.55
2 | 01/07/2014 | 2:00:00 p.m. | 6210249 | 850502 | 7.6938 | 0 | 97.136 | 21.7 | 5.55
1 | 01/07/2014 | 1:00:00 p.m. | 6209794 | 850443 | 7.7082 | 0 | 97.16 | 21.3 | 5.53