## Agrometalica diario 080614 MC A
Registro de Datos Diario
Número de Serie del Corrector : | 20890
1 Pulso = | 0.1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 0 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado : | Temperatura Promedio Ponderado : | Caudal de Pico m³/hora | Mostrar Dígitos:
9:00 | 2014 | 8 | 7 | 394156 | 3941564 | 93131 | 931314 | 0 | 0 | 109.5513 | 25.18 | 1437.95 | 7
9:00 | 2014 | 8 | 6 | 394065 | 3940651 | 93119 | 931195 | 0 | 0 | 109.4737 | 27.6 | 1446.4 | 7
9:00 | 2014 | 8 | 5 | 394051 | 3940514 | 93117 | 931177 | 0 | 0 | 109.5348 | 24.81 | 1447.76 | 7
9:00 | 2014 | 8 | 4 | 394022 | 3940223 | 93113 | 931139 | 0 | 0 | 110.0123 | 13.51 | 1459.44 | 7
9:00 | 2014 | 8 | 3 | 394015 | 3940158 | 93113 | 931131 | 0 | 0 | 110.3029 | 15.86 | 1436.5 | 7
9:00 | 2014 | 8 | 2 | 394015 | 3940150 | 93113 | 931130 | 0 | 0 | 109.566 | 25.4 | 1416.59 | 7
9:00 | 2014 | 8 | 1 | 393825 | 3938258 | 93088 | 930883 | 0 | 0 | 109.6046 | 22.41 | 1440.44 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 31 | 393722 | 3937228 | 93075 | 930750 | 0 | 0 | 109.6115 | 22.56 | 1436.82 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 30 | 393550 | 3935509 | 93052 | 930528 | 0 | 0 | 109.4389 | 23.12 | 1461.54 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 29 | 393427 | 3934274 | 93036 | 930368 | 0 | 0 | 109.3828 | 23.5 | 1428.32 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 28 | 393339 | 3933396 | 93025 | 930254 | 0 | 0 | 109.8756 | 14.32 | 1455.31 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 27 | 393327 | 3933276 | 93023 | 930239 | 0 | 0 | 109.5631 | 16.08 | 1425.97 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 26 | 393326 | 3933268 | 93023 | 930238 | 0 | 0 | 109.521 | 26.05 | 1447.42 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 25 | 393248 | 3932489 | 93013 | 930136 | 0 | 0 | 109.3857 | 20.07 | 1460.31 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 24 | 393210 | 3932107 | 93008 | 930087 | 0 | 0 | 109.4122 | 23.12 | 1455.58 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 23 | 393063 | 3930634 | 92989 | 929896 | 0 | 0 | 109.3828 | 25.55 | 1457.33 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 22 | 392915 | 3929158 | 92970 | 929703 | 0 | 0 | 109.3647 | 24.53 | 1448.31 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 21 | 392856 | 3928567 | 92962 | 929626 | 0 | 0 | 109.8606 | 13.82 | 1455.18 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 20 | 392851 | 3928511 | 92961 | 929619 | 0 | 0 | 109.8298 | 14.01 | 1436.99 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 19 | 392850 | 3928503 | 92961 | 929618 | 0 | 0 | 109.6697 | 21.96 | 1410.68 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 18 | 392730 | 3927308 | 92946 | 929464 | 0 | 0 | 109.8671 | 21.04 | 1434.53 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 17 | 392630 | 3926309 | 92933 | 929336 | 0 | 0 | 109.5202 | 24.71 | 1448.04 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 16 | 392541 | 3925411 | 92921 | 929219 | 0 | 0 | 109.4591 | 23.84 | 1450.52 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 15 | 392454 | 3924541 | 92910 | 929106 | 0 | 0 | 109.7014 | 19.77 | 1457.35 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 14 | 392426 | 3924267 | 92907 | 929071 | 0 | 0 | 110.1477 | 11.69 | 1458.29 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 13 | 392425 | 3924258 | 92907 | 929070 | 0 | 0 | 110.0816 | 13.44 | 1448.12 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 12 | 392425 | 3924250 | 92906 | 929069 | 0 | 0 | 109.3808 | 23.19 | 1444.23 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 11 | 392300 | 3923009 | 92890 | 928908 | 0 | 0 | 109.4914 | 21.9 | 1437.74 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 10 | 392144 | 3921443 | 92870 | 928706 | 0 | 0 | 109.589 | 21.3 | 1450.13 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 9 | 392014 | 3920145 | 92853 | 928539 | 0 | 0 | 109.3784 | 23.84 | 1440.69 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 8 | 391881 | 3918814 | 92836 | 928366 | 0 | 0 | 109.4497 | 22.34 | 1446.97 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 7 | 391708 | 3917088 | 92814 | 928143 | 0 | 0 | 109.643 | 15.65 | 1451.85 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 6 | 391692 | 3916929 | 92812 | 928123 | 0 | 0 | 109.8178 | 15.41 | 1438.36 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 5 | 391691 | 3916913 | 92812 | 928121 | 0 | 0 | 109.3945 | 23.39 | 1438.36 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 4 | 391489 | 3914895 | 92785 | 927859 | 0 | 0 | 109.2998 | 23.46 | 1442.15 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 3 | 391331 | 3913310 | 92764 | 927649 | 0 | 4 | 109.2154 | 23.39 | 1424.3 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 2 | 391083 | 3910834 | 92732 | 927327 | 0 | 4 | 109.2803 | 22.76 | 1434.69 | 7
9:00 | 2014 | 7 | 1 | 390832 | 3908328 | 92700 | 927002 | 0 | 4 | 109.4331 | 20.97 | 1431.19 | 7
9:00 | 2014 | 6 | 30 | 390705 | 3907054 | 92683 | 926838 | 0 | 4 | 109.6462 | 15.64 | 1434.63 | 7
9:00 | 2014 | 6 | 29 | 390699 | 3906990 | 92683 | 926830 | 0 | 4 | 110.0159 | 15.22 | 1442.43 | 7
9:00 | 2014 | 6 | 28 | 390697 | 3906974 | 92682 | 926828 | 0 | 4 | 109.4787 | 21.04 | 1445.92 | 7
9:00 | 2014 | 6 | 27 | 390680 | 3906803 | 92680 | 926806 | 0 | 4 | 109.5477 | 20.23 | 1428.42 | 7
9:00 | 2014 | 6 | 26 | 390633 | 3906335 | 92674 | 926746 | 0 | 4 | 109.5093 | 21.57 | 1431.5 | 7
9:00 | 2014 | 6 | 25 | 390550 | 3905505 | 92663 | 926639 | 0 | 4 | 109.3816 | 24.75 | 1432.14 | 7
9:00 | 2014 | 6 | 24 | 390511 | 3905114 | 92658 | 926588 | 0 | 4 | 109.3393 | 24.93 | 1434.57 | 7
9:00 | 2014 | 6 | 23 | 390493 | 3904930 | 92656 | 926564 | 0 | 4 | 109.4292 | 13.69 | 1437.65 | 7
9:00 | 2014 | 6 | 22 | 390492 | 3904922 | 92656 | 926563 | 0 | 4 | 109.7785 | 13.87 | 1439.44 | 7
9:00 | 2014 | 6 | 21 | 390491 | 3904914 | 92656 | 926562 | 0 | 4 | 109.5396 | 21.61 | 1424.43 | 7