## DeAcero diario 083114 MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 04/07/33086
Meter/Site ID: | 3M 37553 deacero
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 31
Fault/Alarms Recorded: | Date | Time | Condition
1 | 26/08/2014 | 11:31:14 a.m. | 1 (High Pressure Alarm Occurred)
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
31 | 01/09/2014 | 9:00:00 a.m. | 17267423 | 1583900 | 7.959 | 0 | 100.137 | 21.2 | 5.41
30 | 31/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17263513 | 1583407 | 7.9602 | 0 | 100.025 | 21.7 | 5.41
29 | 30/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17259218 | 1582864 | 7.9352 | 0 | 100.068 | 22 | 5.41
28 | 29/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17255027 | 1582334 | 7.9355 | 0 | 100.033 | 21.9 | 5.41
27 | 28/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17250862 | 1581808 | 7.9353 | 0 | 100.068 | 21.7 | 5.41
26 | 27/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17246520 | 1581260 | 7.9685 | 0 | 99.762 | 21.5 | 5.41
25 | 26/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17242088 | 1580699 | 7.769 | 0 | 97.438 | 21.3 | 5.41
24 | 25/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17237672 | 1580129 | 7.764 | 0 | 97.533 | 21.2 | 5.42
23 | 24/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17233175 | 1579549 | 7.772 | 0 | 97.509 | 21.1 | 5.42
22 | 23/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17228787 | 1578983 | 7.7638 | 0 | 97.428 | 21.1 | 5.42
21 | 22/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17224178 | 1578388 | 7.757 | 0 | 97.364 | 21.6 | 5.42
20 | 21/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17219613 | 1577798 | 7.7525 | 0 | 97.491 | 21.4 | 5.42
19 | 20/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17214799 | 1577176 | 7.7281 | 0 | 97.353 | 21.3 | 5.42
18 | 19/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17209633 | 1576509 | 7.745 | 0 | 97.448 | 21.5 | 5.42
17 | 18/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17204824 | 1575888 | 7.7747 | 0 | 97.67 | 21.5 | 4.82
16 | 17/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17200029 | 1575269 | 7.7675 | 0 | 97.36 | 21.4 | 4.82
15 | 16/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17195181 | 1574642 | 7.7585 | 0 | 97.3 | 21.4 | 4.82
14 | 15/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17190180 | 1573996 | 7.7616 | 0 | 97.605 | 21.3 | 4.82
13 | 14/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17185929 | 1573448 | 7.7663 | 0 | 97.337 | 21 | 4.82
12 | 13/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17181085 | 1572822 | 7.7417 | 0 | 97.347 | 21.3 | 4.83
11 | 12/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17176098 | 1572177 | 7.7691 | 0 | 97.58 | 21.1 | 4.83
10 | 11/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17171688 | 1571608 | 7.7463 | 0 | 97.65 | 21.7 | 4.83
9 | 10/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17167331 | 1571046 | 7.7246 | 0 | 97.575 | 22 | 4.83
8 | 09/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17162955 | 1570480 | 7.7447 | 0 | 97.726 | 21.4 | 4.83
7 | 08/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17158725 | 1569935 | 7.7554 | 0 | 97.672 | 21.5 | 4.83
6 | 07/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17154447 | 1569383 | 7.7413 | 0 | 97.555 | 22.2 | 4.84
5 | 06/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17149965 | 1568802 | 7.7503 | 0 | 97.483 | 22 | 4.83
4 | 05/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17145329 | 1568202 | 7.7348 | 0 | 97.575 | 21.8 | 4.84
3 | 04/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17140710 | 1567605 | 7.7594 | 0 | 97.967 | 21.6 | 4.84
2 | 03/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17136211 | 1567026 | 7.7987 | 0 | 98.03 | 21.7 | 4.84
1 | 02/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 17132105 | 1566497 | 7.8209 | 0 | 97.79 | 21.4 | 4.84