## La Fama diario 083114 MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45975
Meter/Site ID: | 1123871 16M FAMA
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 31
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
31 | 01/09/2014 | 9:00:00 a.m. | 6619859 | 903116 | 7.9518 | 0 | 100.254 | 20.9 | 5.43
30 | 31/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6615825 | 902609 | 8.0017 | 0 | 100.168 | 20.8 | 5.43
29 | 30/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6610570 | 901947 | 7.9604 | 0 | 100.078 | 21.2 | 5.43
28 | 29/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6602111 | 900881 | 7.9588 | 0 | 100.07 | 21 | 5.42
27 | 28/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6593882 | 899844 | 7.9239 | 0 | 100.078 | 21 | 5.42
26 | 27/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6584790 | 898699 | 7.9821 | 0 | 99.809 | 20.8 | 5.43
25 | 26/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6575614 | 897541 | 7.7527 | 0 | 97.409 | 20.8 | 5.42
24 | 25/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6565622 | 896252 | 7.8029 | 0 | 97.633 | 20.8 | 5.44
23 | 24/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6557857 | 895253 | 7.7807 | 0 | 97.564 | 20.5 | 5.42
22 | 23/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6549418 | 894167 | 7.7575 | 0 | 97.418 | 20.4 | 5.43
21 | 22/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6539164 | 892846 | 7.7704 | 0 | 97.512 | 21 | 5.42
20 | 21/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6531954 | 891917 | 7.8198 | 0 | 97.756 | 20.4 | 5.41
19 | 20/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6526904 | 891268 | 7.7834 | 0 | 97.645 | 20.4 | 5.43
18 | 19/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6520112 | 890395 | 7.7962 | 0 | 97.675 | 20.9 | 5.44
17 | 18/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6513908 | 889597 | 7.8168 | 0 | 97.97 | 20.1 | 5.43
16 | 17/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6510717 | 889187 | 7.8442 | 0 | 97.59 | 20.7 | 5.43
15 | 16/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6504430 | 888377 | 7.7979 | 0 | 97.493 | 20.7 | 5.41
14 | 15/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6496116 | 887306 | 7.7961 | 0 | 97.645 | 20.7 | 5.44
13 | 14/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6487903 | 886249 | 7.7725 | 0 | 97.499 | 20.7 | 5.43
12 | 13/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6479414 | 885155 | 7.7551 | 0 | 97.574 | 21.1 | 5.43
11 | 12/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6472313 | 884240 | 7.8051 | 0 | 97.8 | 20.7 | 5.44
10 | 11/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6467677 | 883644 | 7.7914 | 0 | 97.861 | 20.7 | 5.44
9 | 10/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6464052 | 883178 | 7.7844 | 0 | 97.779 | 21 | 5.44
8 | 09/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6459818 | 882632 | 7.7912 | 0 | 97.874 | 20.7 | 5.42
7 | 08/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6454613 | 881963 | 7.7923 | 0 | 97.814 | 20.8 | 5.44
6 | 07/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6448628 | 881193 | 7.7762 | 0 | 97.738 | 21.5 | 5.44
5 | 06/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6442844 | 880447 | 7.733 | 0 | 97.712 | 21.7 | 5.42
4 | 05/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6437176 | 879716 | 7.7791 | 0 | 97.825 | 21.3 | 5.47
3 | 04/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6432282 | 879085 | 7.794 | 0 | 98.244 | 21.6 | 5.43
2 | 03/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6431378 | 878970 | 8.1074 | 0 | 98.226 | 19.3 | 5.44
1 | 02/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 6429283 | 878698 | 7.8123 | 0 | 97.994 | 21.2 | 5.44