## Tron team Foods diario 083114 M
Data Log
Unit Serial Number: | 05/10/44636
Meter/Site ID: | 1049129 16M TRON
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 31
Fault/Alarms Recorded: | Date | Time | Condition
1 | 07/07/2014 | 10:48:54 a.m. | 2 (Low Pressure Alarm Occurred)
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
31 | 01/09/2014 | 9:00:00 a.m. | 12271515 | 1652123 | 8.0519 | 0 | 99.978 | 17.7 | 5.39
30 | 31/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12256990 | 1650312 | 8.0339 | 0 | 99.831 | 18 | 5.39
29 | 30/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12241408 | 1648367 | 8.0572 | 0 | 100.369 | 18.9 | 5.39
28 | 29/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12231865 | 1647177 | 8.0614 | 0 | 100.272 | 18.8 | 5.39
27 | 28/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12221307 | 1645860 | 8.0663 | 0 | 100.371 | 18.9 | 5.38
26 | 27/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12211382 | 1644623 | 8.1107 | 0 | 100.107 | 18.8 | 5.38
25 | 26/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12201507 | 1643390 | 7.8859 | 0 | 97.796 | 18.7 | 5.38
24 | 25/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12192261 | 1642210 | 7.8739 | 0 | 97.954 | 18.6 | 5.39
23 | 24/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12183971 | 1641154 | 7.8884 | 0 | 97.889 | 18.4 | 5.39
22 | 23/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12174895 | 1639999 | 7.9218 | 0 | 97.827 | 18 | 5.38
21 | 22/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12165558 | 1638811 | 7.8908 | 0 | 97.718 | 18.4 | 5.39
20 | 21/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12155301 | 1637504 | 7.8732 | 0 | 97.855 | 18.3 | 5.39
19 | 20/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12145099 | 1636206 | 7.8616 | 0 | 97.846 | 18 | 5.39
18 | 19/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12135019 | 1634925 | 7.8757 | 0 | 97.867 | 18.4 | 5.39
17 | 18/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12125381 | 1633698 | 7.9054 | 0 | 98.056 | 18.3 | 5.39
16 | 17/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12115896 | 1632492 | 7.8951 | 0 | 97.271 | 17.4 | 5.39
15 | 16/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12099957 | 1630458 | 7.8522 | 0 | 97.285 | 17.6 | 5.39
14 | 15/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12084252 | 1628454 | 7.8838 | 0 | 97.788 | 17.7 | 5.39
13 | 14/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12073033 | 1627025 | 7.8906 | 0 | 97.587 | 17.7 | 5.39
12 | 13/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12060558 | 1625436 | 7.8555 | 0 | 97.533 | 17.7 | 5.4
11 | 12/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12047096 | 1623721 | 7.8496 | 0 | 97.759 | 17.8 | 5.4
10 | 11/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12034935 | 1622174 | 7.8703 | 0 | 97.667 | 17.7 | 5.4
9 | 10/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12021382 | 1620448 | 7.701 | 0 | 97.632 | 18 | 5.4
8 | 09/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 12007944 | 1618736 | 7.7608 | 0 | 97.887 | 17.9 | 5.39
7 | 08/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 11996395 | 1617268 | 7.883 | 0 | 97.843 | 18 | 5.4
6 | 07/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 11984669 | 1615776 | 7.8414 | 0 | 98.015 | 19.3 | 5.4
5 | 06/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 11976815 | 1614774 | 7.8539 | 0 | 98.024 | 19.9 | 5.4
4 | 05/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 11969965 | 1613899 | 7.84 | 0 | 98.196 | 20.3 | 5.41
3 | 04/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 11965024 | 1613268 | 7.8749 | 0 | 98.533 | 20.2 | 5.4
2 | 03/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 11961597 | 1612830 | 7.9471 | 0 | 98.564 | 20.3 | 5.4
1 | 02/08/2014 | 9:00:00 a.m. | 11958298 | 1612408 | 7.8895 | 0 | 98.36 | 20 | 5.4