## Industrias Cari diario 092813 M
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45883
Meter/Site ID: | 8C175 35739 Cari
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 28
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
28 | 29/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 347476 | 238424 | 1.776 | 0 | 13.206 | 23.1 | 5.61
27 | 28/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 347403 | 238380 | 1.8067 | 0 | 13.205 | 19.4 | 5.58
26 | 27/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 347285 | 238310 | 1.7887 | 0 | 13.253 | 17.3 | 5.61
25 | 26/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 347197 | 238260 | 1.7733 | 0 | 13.186 | 22.9 | 5.61
24 | 25/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 347104 | 238204 | 1.8208 | 0 | 13.242 | 20.3 | 5.6
23 | 24/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 347020 | 238154 | 1.7695 | 0 | 13.243 | 21.8 | 5.62
22 | 23/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 346936 | 238104 | 1.7849 | 0 | 13.373 | 22.9 | 5.62
21 | 22/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 346936 | 238104 | 1.7715 | 0 | 13.276 | 22.7 | 5.61
20 | 21/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 346889 | 238077 | 1.7861 | 0 | 13.227 | 21.4 | 5.61
19 | 20/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 346782 | 238013 | 1.7782 | 0 | 13.228 | 23.3 | 5.62
18 | 19/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 346702 | 237966 | 1.7585 | 0 | 13.227 | 21.7 | 5.62
17 | 18/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 346618 | 237916 | 1.7643 | 0 | 13.215 | 22 | 5.61
16 | 17/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 346537 | 237867 | 1.7789 | 0 | 13.374 | 17.1 | 5.6
15 | 16/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 346537 | 237867 | 1.7737 | 0 | 13.353 | 16.6 | 5.61
14 | 15/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 346537 | 237867 | 1.7858 | 0 | 13.319 | 17.7 | 5.61
13 | 14/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 346487 | 237838 | 1.7693 | 0 | 13.276 | 20.6 | 5.61
12 | 13/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 346404 | 237789 | 1.7741 | 0 | 13.212 | 23.7 | 5.63
11 | 12/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 346322 | 237740 | 1.7685 | 0 | 13.221 | 23 | 5.61
10 | 11/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 346250 | 237698 | 1.772 | 0 | 13.187 | 21.7 | 5.61
9 | 10/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 346163 | 237645 | 1.7828 | 0 | 13.232 | 20 | 5.61
8 | 09/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 346081 | 237596 | 1.7792 | 0 | 13.322 | 20.1 | 5.6
7 | 08/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 346081 | 237596 | 1.7769 | 0 | 13.232 | 17.9 | 5.62
6 | 07/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 346003 | 237551 | 1.791 | 0 | 13.235 | 20.8 | 5.61
5 | 06/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 345923 | 237503 | 1.7652 | 0 | 13.217 | 20.1 | 5.62
4 | 05/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 345847 | 237458 | 1.7962 | 0 | 13.37 | 18.4 | 5.63
3 | 04/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 345787 | 237423 | 1.7934 | 0 | 13.331 | 18.5 | 5.61
2 | 03/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 345679 | 237360 | 1.7775 | 0 | 13.328 | 19.2 | 5.61
1 | 02/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 345590 | 237308 | 1.7996 | 0 | 13.426 | 23 | 5.62