## Tron Team Foods diario 092813 M
Data Log
Unit Serial Number: | 05/10/44636
Meter/Site ID: | 1049129 16M TRON
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 28
Fault/Alarms Recorded: | Date | Time | Condition
1 | 09/07/2013 | 10:05:08 a.m. | 2 (Low Pressure Alarm Occurred)
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
28 | 29/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8454226 | 1144294 | 7.1943 | 0 | 88.993 | 21.4 | 5.61
27 | 28/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8444850 | 1142979 | 7.1354 | 0 | 89.073 | 21.4 | 5.61
26 | 27/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8436683 | 1141836 | 7.1334 | 0 | 89.277 | 21.5 | 5.61
25 | 26/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8431109 | 1141056 | 7.1816 | 0 | 89.322 | 22.6 | 5.62
24 | 25/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8426620 | 1140426 | 7.1574 | 0 | 89.302 | 22.1 | 5.61
23 | 24/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8421553 | 1139716 | 7.1386 | 0 | 89.278 | 23.1 | 5.62
22 | 23/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8417254 | 1139112 | 7.119 | 0 | 89.556 | 23.9 | 5.62
21 | 22/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8414391 | 1138711 | 7.1567 | 0 | 89.586 | 21.5 | 5.62
20 | 21/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8411570 | 1138314 | 7.1711 | 0 | 89.311 | 22.5 | 5.62
19 | 20/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8406631 | 1137621 | 7.1348 | 0 | 89.352 | 22.9 | 5.62
18 | 19/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8401994 | 1136970 | 7.1171 | 0 | 89.109 | 22.8 | 5.62
17 | 18/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8397871 | 1136389 | 7.1553 | 0 | 89.178 | 23.2 | 5.62
16 | 17/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8394014 | 1135846 | 7.1187 | 0 | 89.681 | 20.2 | 5.61
15 | 16/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8392757 | 1135671 | 7.347 | 0 | 89.767 | 19.4 | 5.62
14 | 15/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8390461 | 1135351 | 7.2134 | 0 | 89.624 | 21.6 | 5.62
13 | 14/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8386385 | 1134783 | 7.1598 | 0 | 89.597 | 22.2 | 5.62
12 | 13/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8382299 | 1134212 | 7.1402 | 0 | 88.946 | 22.8 | 5.63
11 | 12/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8378033 | 1133610 | 7.0809 | 0 | 88.206 | 22.3 | 5.62
10 | 11/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8373384 | 1132950 | 7.1073 | 0 | 88.168 | 21.7 | 5.62
9 | 10/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8367352 | 1132095 | 7.1023 | 0 | 87.742 | 20.8 | 5.62
8 | 09/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8357706 | 1130728 | 7.0766 | 0 | 88.087 | 20.9 | 5.62
7 | 08/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8348623 | 1129445 | 7.1436 | 0 | 88.008 | 20.6 | 5.63
6 | 07/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8339015 | 1128088 | 7.064 | 0 | 87.634 | 20.8 | 5.63
5 | 06/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8328051 | 1126532 | 7.0835 | 0 | 87.979 | 20.9 | 5.63
4 | 05/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8317291 | 1125011 | 7.3982 | 0 | 92.393 | 20.8 | 5.63
3 | 04/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8306638 | 1123570 | 7.389 | 0 | 92.402 | 21.2 | 5.63
2 | 03/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8296253 | 1122164 | 7.4174 | 0 | 92.569 | 22.3 | 5.64
1 | 02/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 8288166 | 1121067 | 7.4047 | 0 | 93.018 | 24 | 5.64