## Interconexion
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  |  | TIZAGAS |  | USUARIO: |  | Interconexion |  | REV. 4
OPERADOR: |  |  | CESAR HURTADO |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
| 2012-04-02 | 10:10 |  | 5646.99 | 17.7 | 433942.4 | 38994.32 | 550 | 300
| 2012-04-04 | 12:18 |  | 5548.21 | 17.18 | 435831.4 | 5148.18 | 600 | 300
| 2012-04-06 | 11:49 |  | 5347.78 | 20.32 | 437424.2 | 8227.01 | 600 | 320
| 2012-04-09 | 11:38 |  | 5484.38 | 18.27 | 438370.2 | 76029.1 | 600 | 300
| 2012-04-14 | 11:03 |  | 5321.18 | 18.32 | 446299.3 | 39831.12 | 600 | 310
| 2012-04-16 | 16:18 |  | 5338.41 | 18.21 | 447218.3 | 41281.19 | 580 | 300
| 2012-04-18 | 13:28 |  | 5597.27 | 17.32 | 449217.3 | 71481.93 | 590 | 300
| 2012-04-20 | 11:43 |  | 5399.03 | 19.18 | 449921.8 | 578219.18 | 560 | 310
| 2012-04-21 | 12]:28 |  | 5444.12 | 19.31 | 452318.2 | 723428.29 | 560 | 310
| 2012-04-23 | 9:12 |  | 5491.88 | 18.77 | 453302.5 | 20632.94 | 540 | 320
| 2012-04-26 | 17:49 |  | 5373.21 | 17.12 | 456183.8 | 283149.32 | 600 | 320
| 2012-04-27 | 13:18 |  | 5841.32 | 18.14 | 460938.1 | 5183.41 | 580 | 320
| 2012-04-28 | 9:15 |  | 5250.22 | 18.31 | 462758 | 7799.18 | 520 | 320
| 2012-04-30 | 11:08 |  | 5483.15 | 19.14 | 464067.8 | 78276.51 | 560 | 320
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
Inicial>
[7 empty] | Final> |  | gal
gal
Elaboró:
Revisó:

## Zinc
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  |  | TIZAGAS |  | USUARIO: |  | ZINC |  | REV. 4
OPERADOR: |  |  | CESAR HURTADO |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
| 2012-04-02 | 9:12 |  | 297.21 | 11.7 | 6.1 | 102 | 30
| 2012-04-04 | 9:18 |  | 298.43 | 12.3 | 6.1 | 102 | 30
| 2012-04-06 | 9:15 |  | 297.93 | 11.9 | 6.1 | 102 | 30
| 2012-04-09 | 9:12 |  | 296.5 | 12.8 | 6.1 | 102 | 30
| 2012-04-14 | 10:07 |  | 292.94 | 19.2 | 219 | 4753 | 28
| 2012-04-16 | 11:10 |  | 292.06 | 22.3 | 595.3 | 13247 | 28
| 2012-04-18 | 9:23 |  | 293.16 | 17.1 | 988.1 | 21853 | 28
| 2012-04-20 | 9:28 |  | 298.37 | 18.4 | 1421 | 31449 | 28
| 2012-04-21 | 9:10 |  | 299.59 | 17.7 | 1654.3 | 36617 | 28
| 2012-04-23 | 10:35 |  | 287.23 | 14.5 | 2140.6 | 47623 | 28
| 2012-04-26 | 9:30 |  | 290.77 | 17.7 | 2867.3 | 63358 | 28
| 2012-04-27 | 9:34 |  | 293.88 | 17.5 | 3111.5 | 68676 | 27
| 2012-04-28 | 13:03 |  | 298.21 | 21.3 | 3582.5 | 82798 | 28
| 2012-04-30 | 9:21 |  | 307.76 | 19.9 | 3802.6 | 84198 | 28
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
Inicial>
[7 empty] | Final> |  | gal
gal
Elaboró:
Revisó:

## Tecamac
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  |  | TIZAGAS |  | USUARIO: |  | TECAMAC |  | REV. 4
OPERADOR: |  |  | CESAR HURTADO |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
| 2012-04-02 | 9:25 |  | 297.32 | 17.3 | 5.4 | 102 | 32
| 2012-04-04 | 9:36 |  | 298.41 | 15.4 | 5.4 | 102 | 33
| 2012-04-06 | 9:28 |  | 299.17 | 15.9 | 5.4 | 102 | 33
| 2012-04-09 | 9:29 |  | 296.35 | 15.5 | 5.4 | 102 | 32
| 2012-04-14 | 10:21 |  | 298.32 | 17.4 | 5.4 | 102 | 33
| 2012-04-16 | 11:18 |  | 291.08 | 28.1 | 5.4 | 102 | 34
| 2012-04-18 | 9:32 |  | 296.01 | 14.9 | 5.4 | 102 | 30
| 2012-04-20 | 9:36 |  | 297.24 | 18.1 | 5.4 | 102 | 33
| 2012-04-21 | 9:18 |  | 299.83 | 17.2 | 5.4 | 102 | 33
| 2012-04-23 | 10:45 |  | 288.12 | 21.7 | 5.4 | 102 | 35
| 2012-04-26 | 9:33 |  | 288.21 | 17.3 | 5.4 | 102 | 35
| 2012-04-27 | 9:49 |  | 297.43 | 18.1 | 5.4 | 102 | 34
| 2012-04-28 | 13:09 |  | 298.21 | 17.3 | 5.4 | 102 | 33
| 2012-04-30 | 9:29 |  | 307.6 | 19.7 | 215 | 4528 | 26
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
Inicial>
[7 empty] | Final> |  | gal
gal
Elaboró:
Revisó:

## Tizafil
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  |  | TIZAGAS |  | USUARIO: |  | TIZAFIL |  | REV. 4
OPERADOR: |  |  | CESAR HURTADO |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
| 2012-04-02 | 8:48 |  | 296.39 | 14.6 | 138917.8 | 882970 | 34
| 2012-04-04 | 9:23 |  | 295.65 | 14.4 | 139152.2 | 888068 | 35
| 2012-04-06 | 10:15 |  | 315.27 | 16 | 139174.2 | 8885470 | 37
| 2012-04-09 | 9:34 |  | 300.74 | 16.1 | 139180.6 | 888674 | 35
| 2012-04-14 | 10:15 |  | 294.96 | 18.7 | 140313.6 | 913168 | 35
| 2012-04-16 | 9:28 |  | 292.5 | 18.3 | 140496.7 | 917180 | 33
| 2012-04-18 | 9:48 |  | 294.03 | 17.1 | 140970.8 | 927363 | 35
| 2012-04-20 | 9:46 |  | 300.21 | 14 | 141392.7 | 936543 | 34
| 2012-04-21 | 9:27 |  | 300.33 | 16.8 | 141672 | 942652 | 30
| 2012-04-23 | 10:33 |  | 291.54 | 22.5 | 141837 | 946256 | 32
| 2012-04-26 | 9:38 |  | 287.94 | 16.5 | 142795.9 | 966546 | 30
| 2012-04-27 | 9:50 |  | 296.57 | 16.2 | 143092.1 | 972867 | 35
| 2012-04-28 | 9:47 |  | 304.09 | 13 | 143436 | 980366 | 30
| 2012-04-30 | 9:40 |  | 308.46 | 18.4 | 143436.4 | 980415 | 33
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
Inicial>
[7 empty] | Final> |  | gal
gal
Elaboró:
Revisó:

## Vuva
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  |  | TIZAGAS |  | USUARIO: |  | VUVA |  | REV. 4
OPERADOR: |  |  | CESAR HURTADO |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
| 2012-04-02 | 8:58 |  | 297.32 | 18.5 | 636149.9 | 295888 | 36
| 2012-04-04 | 9:30 |  | 295.32 | 19.4 | 637186.8 | 318538 | 36
| 2012-04-06 | 10:27 |  | 316.21 | 20.3 | 637434.7 | 323949 | 44
| 2012-04-09 | 9:46 |  | 300.72 | 19.5 | 637328.5 | 325373 | 34
| 2012-04-14 | 10:21 |  | 296.6 | 20.1 | 640284.2 | 386565 | 38
| 2012-04-16 | 9:36 |  | 293.1 | 19 | 640968.4 | 402117 | 36
| 2012-04-18 | 9:32 |  | 291.24 | 19.8 | 642049.6 | 425864 | 36
| 2012-04-20 | 9:53 |  | 299.52 | 20.2 | 643090.5 | 448955 | 36
| 2012-04-21 | 9:32 |  | 298.23 | 19.5 | 643574.3 | 459733 | 36
| 2012-04-23 | 11:09 |  | 291.23 | 20.3 | 644217.8 | 474244 | 36
| 2012-04-26 | 9:46 |  | 287.44 | 19.3 | 645737.8 | 507096 | 36
| 2012-04-27 | 9:55 |  | 297.53 | 20 | 646109.9 | 515231 | 38
| 2012-04-28 | 9:53 |  | 297.29 | 18.3 | 646321.8 | 519381 | 38
| 2012-04-30 | 9:47 |  | 307.21 | 17.2 | 646767.7 | 529953 | 42
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
Inicial>
[7 empty] | Final> |  | gal
gal
Elaboró:
Revisó:

## Noblechem
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  |  | TIZAGAS |  | USUARIO: |  | NOBLECHEM |  | REV. 4
OPERADOR: |  |  | CESAR HURTADO |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
| 2012-04-02 | 9:26 |  | 295.09 | 11.7 | 86679.5 | 282488 | 28
| 2012-04-04 | 9:36 |  | 297.21 | 17.4 | 86679.5 | 282488 | 28
| 2012-04-06 | 9:25 |  | 297.32 | 15.4 | 86683.1 | 282569 | 26
| 2012-04-09 | 9:55 |  | 298.22 | 12.7 | 86683.1 | 282569 | 26
| 2012-04-14 | 10:27 |  | 297.77 | 11.9 | 86873.2 | 286791 | 26
| 2012-04-16 | 9:49 |  | 293.16 | 11.4 | 86964.8 | 288886 | 26
| 2012-04-18 | 9:59 |  | 290.57 | 7.9 | 87053.3 | 290852 | 26
| 2012-04-20 | 10:00 |  | 299.75 | 10.8 | 87121.9 | 292400 | 24
| 2012-04-21 | 9:41 |  | 299.54 | 10.5 | 87155.1 | 293149 | 24
| 2012-04-23 | 11:16 |  | 292.71 | 11.1 | 87227.4 | 294809 | 28
| 2012-04-26 | 9:52 |  | 288.01 | 9.3 | 87322.3 | 296896 | 26
| 2012-04-27 | 10:01 |  | 298.86 | 10.7 | 87368.9 | 297931 | 26
| 2012-04-28 | 9:41 |  | 301.28 | 13.4 | 87413.8 | 298926 | 22
| 2012-04-30 | 9:55 |  | 306.74 | 12 | 87504.4 | 301012 | 24
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
Inicial>
[7 empty] | Final> |  | gal
gal
Elaboró:
Revisó:

## Totis
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  |  | TIZAGAS |  | USUARIO: |  | TOTIS |  | REV. 4
OPERADOR: |  |  | CESAR HURTADO |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
| 2012-04-02 | 9:13 |  | 297.44 | 12.7 | 146102.6 | 827290 | 28
| 2012-04-04 | 9:45 |  | 297.34 | 12.4 | 146413.6 | 834245 | 30
| 2012-04-06 | 10:37 |  | 315.26 | 15 | 146558.5 | 837504 | 34
| 2012-04-09 | 10:03 |  | 300.31 | 12.5 | 146620.5 | 838949 | 28
| 2012-04-14 | 10:04 |  | 301.21 | 17.2 | 146938.3 | 865732 | 28
| 2012-04-16 | 9:57 |  | 294.58 | 13.5 | 147713.4 | 863638 | 30
| 2012-04-18 | 10:03 |  | 290.97 | 12.5 | 148044.3 | 871091 | 28
| 2012-04-20 | 10:05 |  | 302.72 | 13.5 | 148351.1 | 878095 | 30
| 2012-04-21 | 9:30 |  | 302.47 | 13 | 148455.5 | 880471 | 32
| 2012-04-23 | 11:23 |  | 295.48 | 12.6 | 148611.6 | 884121 | 28
| 2012-04-26 | 9:58 |  | 293.94 | 11.4 | 149134.2 | 895742 | 30
| 2012-04-27 | 10:07 |  | 295.49 | 12 | 149290.8 | 899256 | 30
| 2012-04-28 | 9:47 |  | 304.09 | 13 | 149438 | 902566 | 30
| 2012-04-30 | 10:03 |  | 304.25 | 13.1 | 149532.3 | 904754 | 32
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
Inicial>
[7 empty] | Final> |  | gal
gal
Elaboró:
Revisó:

## Valchem
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  |  | TIZAGAS |  | USUARIO: |  | VALCHEM |  | REV. 4
OPERADOR: |  |  | CESAR HURTADO |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
| 2012-04-02 | 9:21 |  | 92.5 | 11.7 | 53089.5 | 45390 | 26
| 2012-04-04 | 9:54 |  | 93 | 14.5 | 53089.7 | 45399 | 26
| 2012-04-06 | 10:03 |  | 89.24 | 19.1 | 53090 | 45401 | 25
| 2012-04-09 | 10:23 |  | 86.5 | 15.1 | 53093.2 | 45424 | 26
| 2012-04-14 | 10:40 |  | 88.01 | 16.8 | 53150.9 | 45820 | 24
| 2012-04-16 | 10:15 |  | 86.12 | 16.6 | 53152.6 | 45832 | 26
| 2012-04-18 | 10:17 |  | 87.05 | 13.1 | 53153.8 | 45834 | 26
| 2012-04-20 | 9:59 |  | 87.66 | 16.7 | 53168.9 | 45945 | 285
| 2012-04-21 | 11:33 |  | 87.75 | 15.1 | 53181.4 | 46031 | 26
| 2012-04-23 | 10:08 |  | 86.5 | 15.3 | 53190.4 | 46046 | 26
| 2012-04-26 | 10:15 |  | 86.72 | 12.5 | 53219.3 | 46296 | 26
| 2012-04-27 | 10:17 |  | 86.53 | 14.4 | 53231.7 | 46381 | 25
| 2012-04-28 | 9:50 |  | 87.74 | 15.4 | 53242.1 | 46453 | 27
| 2012-04-30 | 10:15 |  | 86.33 | 17.4 | 53249.4 | 46504 | 24
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
Inicial>
[7 empty] | Final> |  | gal
gal
Elaboró:
Revisó:

## Mexcoat
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  |  | TIZAGAS |  | USUARIO: |  | MEXCOAT |  | REV. 4
OPERADOR: |  |  | CESAR HURTADO |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
| 2012-04-02 | 9:19 |  | 101.33 | 17.9 | 372251.3 | 254385 | 15
| 2012-04-04 | 9:52 |  | 104.49 | 24.3 | 372576.4 | 257387 | 16
| 2012-04-06 | 10:44 |  | 98.21 | 17.8 | 372731.8 | 258438 | 16
| 2012-04-09 | 10:15 |  | 99.65 | 23.4 | 372852.5 | 259387 | 16
| 2012-04-14 | 10:38 |  | 99.71 | 26.3 | 373582.8 | 264419 | 18
| 2012-04-16 | 10:08 |  | 94.21 | 19.4 | 373678.3 | 265095 | 15
| 2012-04-18 | 10:15 |  | 97.1 | 23.2 | 374006.2 | 267367 | 16
| 2012-04-20 | 10:12 |  | 99.04 | 22.2 | 374543.7 | 271113 | 17
| 2012-04-21 | 9:55 |  | 99.62 | 25.3 | 374683.9 | 272102 | 16
| 2012-04-23 | 11:24 |  | 98.52 | 23.9 | 375197.3 | 275676 | 16
| 2012-04-26 | 10:05 |  | 97.28 | 22.9 | 375218.7 | 275932 | 16
| 2012-04-27 | 10:13 |  | 96.53 | 25.1 | 375363.7 | 276822 | 16
| 2012-04-28 | 9:53 |  | 98.68 | 20.9 | 375518.4 | 277887 | 16
| 2012-04-30 | 10:09 |  | 98.82 | 23.2 | 375603.4 | 278482 | 16
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
Inicial>
[7 empty] | Final> |  | gal
gal
Elaboró:
Revisó:

## Proesa
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  |  | TIZAGAS |  | USUARIO: |  | PROESA |  | REV. 4
OPERADOR: |  |  | CESAR HURTADO |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
| 2012-04-02 | 9:27 |  | 103.74 | 15.1 | 392608.3 | 237054 | 24
| 2012-04-04 | 10:00 |  | 104.84 | 13.4 | 392785 | 238395 | 24
| 2012-04-06 | 9:27 |  | 101.22 | 18 | 392895.2 | 239217 | 24
| 2012-04-09 | 10:37 |  | 98.08 | 15.6 | 393002.6 | 239990 | 22
| 2012-04-14 | 10:49 |  | 99.65 | 15.3 | 393850.6 | 245992 | 24
| 2012-04-16 | 10:15 |  | 97.3 | 17.4 | 393993.3 | 247016 | 22
| 2012-04-18 | 10:24 |  | 98.62 | 14.9 | 394440 | 250180 | 22
| 2012-04-20 | 10:20 |  | 98.23 | 17.2 | 394861.8 | 253193 | 22
| 2012-04-21 | 10:05 |  | 99.15 | 14.7 | 394962.1 | 253903 | 24
| 2012-04-23 | 11:45 |  | 98.05 | 16.5 | 395133.2 | 255139 | 22
| 2012-04-26 | 10:20 |  | 96.88 | 15.2 | 395783 | 259763 | 22
| 2012-04-27 | 10:21 |  | 98.15 | 15.7 | 396015.7 | 261412 | 24
| 2012-04-28 | 10:01 |  | 100.01 | 16 | 396245.6 | 263048 | 24
| 2012-04-30 | 10:21 |  | 98.93 | 16.7 | 396368.8 | 263919 | 24
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
Inicial>
[7 empty] | Final> |  | gal
gal
Elaboró:
Revisó:

## Prup
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  |  | TIZAGAS |  | USUARIO: |  | PRUP |  | REV. 4
OPERADOR: |  |  | CESAR HURTADO |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
| 2012-04-02 | 9:35 |  | 290.88 | 21.9 | 423990.2 | 401867 | 60
| 2012-04-04 | 10:07 |  | 293.01 | 25.1 | 426301.7 | 412330 | 58
| 2012-04-06 | 11:14 |  | 313.39 | 29.1 | 427225.6 | 6183 | 62
| 2012-04-09 | 10:42 |  | 296.3 | 24.6 | 427543.1 | 68193 | 60
| 2012-04-14 | 10:56 |  | 296.48 | 26.3 | 433366.6 | 193002 | 55
| 2012-04-16 | 10:24 |  | 289.98 | 26.9 | 433981.1 | 206328 | 56
| 2012-04-18 | 10:00 |  | 286.74 | 24.5 | 436225.4 | 254405 | 56
| 2012-04-20 | 10:26 |  | 294.45 | 26.3 | 438529.5 | 309410 | 56
| 2012-04-21 | 10:12 |  | 298.47 | 24.4 | 439577.1 | 327186 | 56
| 2012-04-23 | 11:48 |  | 286.38 | 25.9 | 441041.2 | 359423 | 56
| 2012-04-26 | 10:30 |  | 279.48 | 25.7 | 444381.6 | 430329 | 56
| 2012-04-27 | 10:28 |  | 292.55 | 26.5 | 445302.6 | 454329 | 56
| 2012-04-28 | 10:06 |  | 300.78 | 26.1 | 446588 | 477765 | 56
| 2012-04-30 | 10:27 |  | 304.66 | 28.4 | 446768.1 | 481579 | 56
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
Inicial>
[7 empty] | Final> |  | gal
gal
Elaboró:
Revisó:

## Espumas
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  |  | TIZAGAS |  | USUARIO: |  | ESPUMAS |  | REV. 4
OPERADOR: |  |  | CESAR HURTADO |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
| 2012-04-02 | 9:33 |  | 294.26 | 21 | 537684.4 | 93504 | 36
| 2012-04-04 | 10:08 |  | 296.36 | 22.3 | 538226.3 | 105237 | 34
| 2012-04-06 | 11:16 |  | 316.17 | 28.6 | 538442.3 | 109964 | 40
| 2012-04-09 | 10:49 |  | 299.75 | 21.9 | 538836.6 | 118953 | 38
| 2012-04-14 | 10:33 |  | 299.81 | 23.4 | 540743.8 | 160489 | 34
| 2012-04-16 | 10:25 |  | 293.24 | 22.8 | 541567.6 | 179025 | 36
| 2012-04-18 | 10:31 |  | 290.45 | 22.3 | 542343.6 | 196129 | 36
| 2012-04-20 | 10:27 |  | 297.62 | 23 | 543025.4 | 211134 | 36
| 2012-04-21 | 10:13 |  | 301.83 | 22.5 | 543375.5 | 218861 | 36
| 2012-04-23 | 11:49 |  | 289.42 | 23 | 544312.7 | 239885 | 32
| 2012-04-26 | 10:31 |  | 282.38 | 22.8 | 545630.5 | 268161 | 34
| 2012-04-27 | 10:29 |  | 296.41 | 25.1 | 545964.7 | 275401 | 36
| 2012-04-28 | 10:07 |  | 303.97 | 23 | 546289.6 | 282527 | 36
| 2012-04-30 | 10:28 |  | 307.26 | 25.8 | 546508.2 | 287442 | 38
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
Inicial>
[7 empty] | Final> |  | gal
gal
Elaboró:
Revisó:

## LALA
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  |  | TIZAGAS |  | USUARIO: |  | LALA |  | REV. 4
OPERADOR: |  |  | CESAR HURTADO |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
| 2012-04-02 | 9:36 |  | 292.48 | 22.5 | 175606.8 | 68806 | 26
| 2012-04-04 | 11:10 |  | 312.9 | 23.1 | 177213.4 | 103866 | 28
| 2012-04-06 | 10:17 |  | 293.94 | 22.8 | 176416.5 | 86109 | 27
| 2012-04-09 | 10:32 |  | 297.58 | 22.7 | 178404.4 | 130705 | 27
| 2012-04-14 | 10:58 |  | 296.89 | 23.2 | 186322.4 | 171893 | 27
| 2012-04-16 | 10:33 |  | 291.1 | 23.4 | 181096.6 | 189014 | 27
| 2012-04-18 | 10:33 |  | 289.93 | 23 | 181880.4 | 205819 | 27
| 2012-04-20 | 10:30 |  | 294.86 | 23.4 | 182732.6 | 234359 | 27
| 2012-04-21 | 10:17 |  | 299.51 | 22.6 | 183172.9 | 233963 | 27
| 2012-04-23 | 11:57 |  | 287.65 | 22.3 | 184073.9 | 253918 | 28
| 2012-04-26 | 10:35 |  | 278.67 | 22.7 | 185404.4 | 282266 | 26
| 2012-04-27 | 10:39 |  | 294.41 | 23.2 | 185886.9 | 292485 | 27
| 2012-04-28 | 10:10 |  | 300.98 | 23.5 | 186336.3 | 302212 | 27
| 2012-04-30 | 10:33 |  | 304.95 | 24.3 | 187191.4 | 321304 | 27
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
Inicial>
[7 empty] | Final> |  | gal
gal
Elaboró:
Revisó:

## Moliendas
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  |  | TIZAGAS |  | USUARIO: |  | MOLIENDAS |  | REV. 4
OPERADOR: |  |  | CESAR HURTADO |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
| 2012-04-02 | 9:40 |  | 93.61 | 14.1 | 6633.7 | 49171 | 30
| 2012-04-04 | 10:20 |  | 92.84 | 18.1 | 6661.9 | 49381 | 30
| 2012-04-06 | 10:02 |  | 89.23 | 21.4 | 6671.7 | 49454 | 31
| 2012-04-09 | 10:34 |  | 86.03 | 18.9 | 6675.3 | 49479 | 30
| 2012-04-14 | 10:58 |  | 87.18 | 20.2 | 6743.9 | 49957 | 30
| 2012-04-16 | 10:35 |  | 85.74 | 19.1 | 6747.5 | 49982 | 30
| 2012-04-18 | 10:35 |  | 85.61 | 19.3 | 6811.1 | 50423 | 30
| 2012-04-20 | 10:33 |  | 87 | 21.5 | 6914.1 | 51143 | 29
| 2012-04-21 | 10:20 |  | 87.08 | 20.8 | 6965.9 | 51506 | 29
| 2012-04-23 | 12:00 |  | 88.62 | 22.2 | 7001.8 | 51760 | 29
| 2012-04-26 | 10:38 |  | 85.64 | 16.4 | 7142.1 | 52736 | 30
| 2012-04-27 | 10:33 |  | 87.1 | 21.5 | 7220.3 | 53287 | 29
| 2012-04-28 | 10:13 |  | 87.91 | 19.3 | 7300.2 | 53850 | 30
| 2012-04-30 | 10:38 |  | 86.81 | 22.9 | 7331.1 | 54067 | 30
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
Inicial>
[7 empty] | Final> |  | gal
gal
Elaboró:
Revisó:

## Premex
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  |  | TIZAGAS |  | USUARIO: |  | PREMEX |  | REV. 4
OPERADOR: |  |  | CESAR HURTADO |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
| 2012-04-02 | 9:42 |  | 292.93 | 11.6 | 18881.4 | 438336 | 34
| 2012-04-04 | 10:22 |  | 296.21 | 13.7 | 18881.4 | 438336 | 33
| 2012-04-06 | 11:04 |  | 313.94 | 18.9 | 18885.5 | 438429 | 31
| 2012-04-09 | 10:57 |  | 298.12 | 17.5 | 18892.4 | 438588 | 32
| 2012-04-14 | 10:58 |  | 299.36 | 18.3 | 18579.1 | 440386 | 33
| 2012-04-16 | 10:38 |  | 293.66 | 18.4 | 18982 | 440541 | 30
| 2012-04-18 | 10:37 |  | 293.13 | 17 | 19001 | 440953 | 30
| 2012-04-20 | 10:35 |  | 296.88 | 17.8 | 19028.2 | 441547 | 33
| 2012-04-21 | 10:22 |  | 299.84 | 17.8 | 19040.6 | 441934 | 35
| 2012-04-23 | 12:02 |  | 284.93 | 14.9 | 19052.9 | 442087 | 32
| 2012-04-26 | 10:40 |  | 288.81 | 15.4 | 19095.6 | 443004 | 32
| 2012-04-27 | 10:41 |  | 296.28 | 20.7 | 19112.7 | 443372 | 32
| 2012-04-28 | 10:15 |  | 302.18 | 17.9 | 19120 | 443530 | 29
| 2012-04-30 | 10:41 |  | 308.38 | 23.6 | 19139 | 443953 | 32
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
Inicial>
[7 empty] | Final> |  | gal
gal
Elaboró:
Revisó:

## Mexico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  |  | TIZAGAS |  | USUARIO: | TEXTILES Y ACABADOS MEXICO |  |  | REV. 4
OPERADOR: |  |  | CESAR HURTADO |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
| 2012-04-02 | 9:44 |  | 94.46 | 12.1 | 115304.1 | 784958 | 22
| 2012-04-04 | 10:24 |  | 92.95 | 12.3 | 115304.1 | 784958 | 24
| 2012-04-06 | 11:02 |  | 89.12 | 16.8 | 115304.1 | 784958 | 23
| 2012-04-09 | 11:00 |  | 87.25 | 21.4 | 115337.9 | 785173 | 20
| 2012-04-14 | 11:00 |  | 86.34 | 22.8 | 116070.3 | 790228 | 20
| 2012-04-16 | 10:44 |  | 85.94 | 23.1 | 116152.7 | 790798 | 2
| 2012-04-18 | 10:39 |  | 87.8 | 21 | 116517.6 | 793313 | 21
| 2012-04-20 | 10:39 |  | 86.76 | 22.4 | 116866.7 | 795731 | 22
| 2012-04-21 | 10:25 |  | 87.47 | 22.4 | 117048.2 | 796991 | 22
| 2012-04-23 | 12:05 |  | 86.68 | 22.8 | 117561.7 | 797742 | 22
| 2012-04-26 | 10:42 |  | 88.9 | 22.7 | 117736.3 | 801731 | 20
| 2012-04-27 | 10:44 |  | 88.13 | 21.4 | 117921.2 | 803007 | 22
| 2012-04-28 | 10:17 |  | 86.96 | 19.4 | 118021.6 | 803702 | 22
| 2012-04-30 | 10:47 |  | 87.75 | 21 | 118045.9 | 803870 | 22
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
Inicial>
[7 empty] | Final> |  | gal
gal
Elaboró:
Revisó:

## Fenoresinas
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  |  | TIZAGAS |  | USUARIO: |  | FENORESINAS |  | REV. 4
OPERADOR: |  |  | CESAR HURTADO |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
| 2012-04-02 | 9:47 |  | 91.99 | 17.6 | 476869.4 | 283900 | 30
| 2012-04-04 | 10:27 |  | 92.86 | 20.2 | 479331.7 | 302275 | 30
| 2012-04-06 | 10:49 |  | 89.05 | 20.2 | 480016.5 | 307327 | 33
| 2012-04-09 | 11:04 |  | 85.8 | 21.3 | 480473.2 | 310360 | 28
| 2012-04-14 | 10:32 |  | 87.14 | 20.7 | 488570.5 | 363085 | 30
| 2012-04-16 | 10:46 |  | 85.01 | 22 | 489993.7 | 376821 | 30
| 2012-04-18 | 10:42 |  | 88.14 | 19.8 | 492440.5 | 393798 | 30
| 2012-04-20 | 10:39 |  | 86.77 | 21.7 | 493784.1 | 403226 | 30
| 2012-04-21 | 10:28 |  | 87.38 | 20.1 | 494241.8 | 406419 | 30
| 2012-04-23 | 12:10 |  | 85.92 | 22.6 | 494519.2 | 408372 | 29
| 2012-04-26 | 10:46 |  | 86.11 | 20.9 | 495456.7 | 435875 | 30
| 2012-04-27 | 10:49 |  | 85.15 | 21.8 | 494854.2 | 445545 | 30
| 2012-04-28 | 10:19 |  | 86.26 | 21.3 | 501005 | 453668 | 30
| 2012-04-30 | 10:51 |  | 86.9 | 23.8 | 502099.9 | 464720 | 30
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
Inicial>
[7 empty] | Final> |  | gal
gal
Elaboró:
Revisó:

## Tejimaq
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  |  | TIZAGAS |  | USUARIO: |  | TEJIMAQ |  | REV. 4
OPERADOR: |  |  | CESAR HURTADO |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
| 2012-04-02 | 9:50 |  | 93.38 | 18.9 | 513497.1 | 8039040 | 24
| 2012-04-04 | 10:30 |  | 94.13 | 22.2 | 514194.6 | 8044286 | 25
| 2012-04-06 | 10:32 |  | 89.08 | 28.5 | 514234.8 | 98 | 30
| 2012-04-09 | 11:10 |  | 87.43 | 27.5 | 514289.7 | 479 | 30
| 2012-04-14 | 10:36 |  | 86.64 | 23.2 | 515729.9 | 10468 | 35
| 2012-04-16 | 10:30 |  | 87.12 | 26 | 515776 | 10788 | 30
| 2012-04-18 | 10:45 |  | 86.44 | 22.1 | 516227.5 | 16023 | 20
| 2012-04-20 | 10:41 |  | 86.79 | 27.8 | 517040.9 | 19601 | 35
| 2012-04-21 | 10:30 |  | 87.34 | 23.6 | 517040.9 | 19601 | 33
| 2012-04-23 | 12:12 |  | 86.61 | 28.4 | 517691.1 | 19951 | 33
| 2012-04-26 | 10:48 |  | 84.46 | 27.8 | 518212.7 | 27751 | 24
| 2012-04-27 | 10:55 |  | 86.02 | 22.4 | 518360.6 | 30163 | 22
| 2012-04-28 | 10:21 |  | 87.88 | 27.4 | 518538.2 | 30693 | 34
| 2012-04-30 | 10:54 |  | 87.81 | 28.6 | 518677.8 | 30968 | 30
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
Inicial>
[7 empty] | Final> |  | gal
gal
Elaboró:
Revisó:

## Protexa
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  |  | TIZAGAS |  | USUARIO: |  | PROTEXA |  | REV. 4
OPERADOR: |  |  | CESAR HURTADO |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
| 2012-04-02 | 9:52 |  | 293.83 | 20.5 | 400497 | 452057 | 34
| 2012-04-04 | 10:48 |  | 245.65 | 21.6 | 400939.3 | 461646 | 39
| 2012-04-06 | 10:36 |  | 313.88 | 19.2 | 401323.8 | 470256 | 40
| 2012-04-09 | 11:13 |  | 298.48 | 22.8 | 401449.3 | 473058 | 38
| 2012-04-14 | 10:12 |  | 297.11 | 21.6 | 402570.5 | 497425 | 40
| 2012-04-16 | 10:53 |  | 295.46 | 23 | 402649.2 | 499020 | 39
| 2012-04-18 | 10:48 |  | 294.88 | 21.7 | 408079.5 | 508505 | 39
| 2012-04-20 | 10:43 |  | 298.43 | 18.1 | 403187.1 | 510863 | 40
| 2012-04-21 | 10:37 |  | 298.23 | 16.1 | 403193.1 | 511001 | 40
| 2012-04-23 | 12:15 |  | 288.42 | 22.3 | 403870.6 | 514954 | 39
| 2012-04-26 | 10:51 |  | 276.78 | 22.4 | 404049.4 | 529382 | 38
| 2012-04-27 | 10:57 |  | 293.09 | 22.7 | 404273.8 | 534456 | 38
| 2012-04-28 | 10:23 |  | 301.37 | 22.8 | 404980.3 | 538982 | 34
| 2012-04-30 | 10:58 |  | 309.27 | 23.7 | 404886.3 | 548120 | 34
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
Inicial>
[7 empty] | Final> |  | gal
gal
Elaboró:
Revisó:

## R.B.
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  |  | TIZAGAS |  | USUARIO: |  | REGULACION DE BAJA |  | REV. 4
OPERADOR: |  |  | CESAR HURTADO |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
| 2012-04-02 | 9:54 |  | 290 |  |  |  | 10
| 2012-04-04 | 10:40 |  | 280 |  |  |  | 100
| 2012-04-06 | 10:59 |  | 300 |  |  |  | 96
| 2012-04-09 | 11:16 |  | 280 |  |  |  | 98
| 2012-04-14 | 10:53 |  | 290 |  |  |  | 98
| 2012-04-16 | 10:58 |  | 290 |  |  |  | 95
| 2012-04-18 | 10:50 |  | 280 |  |  |  | 95
| 2012-04-20 | 10:45 |  | 290 |  |  |  | 90
| 2012-04-21 | 10:36 |  | 290 |  |  |  | 95
| 2012-04-23 | 12:17 |  | 290 |  |  |  | 90
| 2012-04-26 | 10:33 |  | 290 |  |  |  | 90
| 2012-04-27 | 11:02 |  | 280 |  |  |  | 95
| 2012-04-28 | 10:25 |  | 290 |  |  |  | 95
| 2012-04-30 | 11:02 |  | 290 |  |  |  | 95
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
Inicial>
[7 empty] | Final> |  | gal
gal
Elaboró:
Revisó: